Приложение №6

Технико-коммерческое предложение

Технические условия, характеристики, описание, количество, цена:

| № п/п | Наименование Товара/Работ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за единицу товара (без учета НДС), ____. | Общая стоимость товара (без учета НДС), ___. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической системы пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПТ, АУПС и СОУЭ) (далее – оборудование, товар) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП» на объектах: |  |  |  |  |  |
| 1 | Склад ОМТС инв. № 981А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 55 |  |  |  |  |
| 2 | РП-114 Центральная распределительная подстанция, инв. № 62А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 46 |  |  |  |  |
| 3 | Здание железнодорожной диспетчерской 2-х этажное, инв. № 50А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 60 |  |  |  |  |
| 4 | Здание АЗС АТЦ, инв. № 970А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 |  |  |  |  |
| 5 | Котельная (здание бытовых помещений и гаража) инв. №60600136, Емельяновский район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка |  |  |  |  |
| 6 | Проходная, инв. № 971А г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2; |  |  |  |  |
| 7 | Здание операторской АЗС, инв. № 967, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30 |  |  |  |  |
| 8 | Серверная здание управления 3 этаж инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 |  |  |  |  |
| 9 | Помещение архива в здании управления инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |  |

Цена договора составляет_______________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), [в том числе НДС ___ % в размере ________________ (____________) (сумма цифрами и прописью) рублей ______ копеек] / [НДС не облагается по основаниям, предусмотренным ________________НК РФ].

1. Срок поставки и выполнения работ: Срок поставки и установки оборудования, включая пусконаладочные работы нового оборудования, демонтаж старого оборудования – в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора.

2. Условия оплаты: Порядок оплаты: оплата фактически поставленного товара и выполненных работ производится Покупателем на основании подписанного Сторонами универсального передаточного документа по форме НН.УПД-1.1 (далее – УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в первый рабочий вторник после истечения 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения от Поставщика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Базис поставки /выполнения работ: Адрес места передачи товара и выполнения работ на территории Покупателя:

-   Склад ОМТС инв. № 981А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 55;

-  РП-114 Центральная распределительная подстанция, инв. № 62А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 46;

-  Здание железнодорожной диспетчерской 2-х этажное, инв. № 50А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 60;

-  Здание АЗС АТЦ, инв. № 970А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2;

-  Котельная (здание бытовых помещений и гаража) инв. №60600136, Емельяновский район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка;

-  Проходная, инв. № 971А г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2;

-  Здание операторской АЗС, инв. № 967, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.30;

-  Серверная здание управления 3 этаж инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2;

-  Помещение архива в здании управления инв. №57, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2.

4. При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество и происхождение поставляемого товара (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации) на русском языке.

5. При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие документы, подтверждающие качество, соответствующие ГОСТам и ТУ.

Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц.

6. Гарантийный срок в период эксплуатации кабелей – не менее 3 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Все поставляемое оборудование, за исключением кабелей, обеспечено гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания УПД по форме НН.УПД-1.1. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого оборудования  -  не меньше стандартных обязательств производителя.

Гарантия на результат работ по установке оборудования и пусконаладочные работы нового оборудования, устанавливается сроком не менее 12 месяцев с момента подписания УПД по форме НН.УПД-1.1.

Гарантийное обслуживание обеспечено без дополнительных расходов со стороны Покупателя. Под гарантийным обслуживанием подразумевается, восстановление работоспособности отдельного устройства (или его части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период, неправомерными действиями третьих лиц или действием непреодолимой силы.

| ________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Указывается соответствующая валюта платежа.

Указывается соответствующая валюта платежа.