Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дизельного топлива

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка дизельного топлива (ГИД АСУ НСИ 3123771) для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Обеспечение бесперебойной работы подразделений порта |
| 3 | Технические характеристики | Дизельное топливо ЕВРО ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009), класс 2, ДТ-З-К5 (зимнее) |
| 4 | Количество, комплектность | Подразделение; Наименование, марка, ГОСТ; 3 кв. 2024; 4 кв. 2024. Автотранспортный цех Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - АЗП; Дизельное топливо ЕВРО ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009), класс 2, ДТ-З-К5 (зимнее); 45000 л.. Енисейский грузовой район Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30 - АЗП; Дизельное топливо ЕВРО ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009), класс 2, ДТ-З-К5 (зимнее); 20000 л.. Железнодорожный цех Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - Тепловоз; Дизельное топливо ЕВРО ГОСТ 32511-2013 (ЕN 590:2009), класс 2, ДТ-З-К5 (зимнее); 5000 л.. Итого: 70 000л.. Допускается толеранс от объема поставляемой продукции +/- 10%. |
| 5 | Место поставки | - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - АЗП Автотранспортный цех; - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - Тепловоз Железнодорожный цех; - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30 - АЗП Енисейского грузового района. |
| 6 | Срок и условия поставки | Условия и сроки (периоды) поставки: Поставка Товара в соответствии с графиком поставки: № п/п; Подразделение; Количество; Условия уведомления. 1; Автотранспортный цех Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - АЗП; 1 партия –до 24 ноября.2024 33000 литров; Покупатель не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заявку с указанием срока поставки партии Товара. Поставка товара без заявки не допускается.. 2 партия – до 09.12.2024 12000 литров. 2; Енисейский грузовой район Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30 - АЗП; 1 партия – до 10.11.2024 10000 литров. 2 партия – до 25.12.2024 10000 литров. 3; Железнодорожный цех Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 - Тепловоз; 1 партия – до 10.11.2024 3000 литров; Покупатель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты поставки направляет Поставщику заявку с указанием срока поставки партии Товара. Поставка товара без заявки не допускается.. 2 партия – до 27.12.2024 2000 литров. Доставка Товара до места поставки силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение товара в соответствии с ГОСТ 1510-84. На каждую поставку цистерна бензовоза должна иметь пломбу на горловине и сливном вентиле. |
| 8 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Дизельное топливо должно поставляться в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости для данного региона ГОСТ 32511-2013. |
| 9 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику документ, подтверждающий качество Товара (паспорт на топливо). |