Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку устройства комплектного силового бесконтактного тиристорного для нужд

АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка, монтаж и пусконаладка устройства комплектного силового бесконтактного тиристорного УКТ-К16, предназначенного для управления асинхронными крановыми приводами портального крана «Кировец КПП 16 (20/32) для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | В рамках исполнения плана ремонтов 2025 год. |
| 3 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). Выполнение работ по монтажу и пусконаладке осуществляется по адресу: 662520, Красноярский край, Емельяновский район, 3,5 км. юго-восточнее д. Песчанка, Грузовой участок «Песчанка» |
| 4 | Сроки (периоды) и условия поставки товара | Поставка товара и монтаж производится в течение 120 рабочих дней с даты подписания договора. - Поставка, монтаж и пусконаладка осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика (на территории участка «Песчанка»). - В стоимость работ должны быть включены все расходы, связанные с выполнением работ, стоимость материалов, доставкой к объекту рабочих, оборудования и материалов, уборкой территории и вывозом строительного мусора. - Места хранения отходов и материалов должны быть согласованы с Заказчиком до начала выполнения работ. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Подрядчика. - Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). - Не менее чем за пять календарных дней до даты начала выполнения работ на территории Заказчика Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки Персонала, занятого на объекте с указанием паспортных данных сотрудников; - Выполнить все работы, в том числе пусконаладочные и монтажные, настройку и испытания монтируемого оборудования, а также иные работы, обеспечивающих запуск оборудования в эксплуатацию; - Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на объекте; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. - При выполнении скрытых работ, подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставить фотофиксацию выполняемых работ. |
| 5 | Технические характеристики, количество, комплектность | № п/п; Наименование; Технические характеристики; Ед. изм.; Кол-во. 1; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное УКТ-К16; -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С;; шт.; 1. В состав устройства комплектного силового бесконтактного тиристорного УКТ-К16 входят следующие устройства:. 1.1; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное предназначенное для управления механизмом замыкающей лебёдки портального крана «Кировец КПП 16 (20/32); -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С; Схемы электрические принципиальная представлена в: Приложении 1; Приложении 2; Приложении 3; Описание элементов схем представлено в: Приложении 4; Приложении 5.; шт.; 1. 1.2; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное предназначенное для управления механизмом поддерживающей лебёдки портального крана «Кировец КПП 16 (20/32); -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С; Схемы электрические принципиальная представлена в: Приложении 6; Приложении 7; Приложении 8; Описание элементов схем представлено в: Приложении 9.; шт.; 1. 1.3; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное предназначенное для управления механизмом поворота портального крана «Кировец КПП 16 (20/32); -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С; Схемы электрические принципиальная представлена в: Приложении 10; Приложении 11; Описание элементов схем представлено в: Приложении 12.; шт.; 1. 1.4; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное предназначенное для управления механизмом замыкающей изменения вылета стрелы портального крана «Кировец КПП 16 (20/32); -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С; Схемы электрические принципиальная представлена в: Приложении 13; Приложении 14; Описание элементов схем представлено в: Приложении 15.; шт.; 1. 1.5; устройство комплектное силовое бесконтактное тиристорное предназначенное для управления механизмом передвижения портального крана «Кировец КПП 16 (20/32); -Номинальное напряжение силовой цепи – 380 В; -Номинальная частота силовой цепи – 50 Гц; -Номинальное напряжение питания цепи управления – 220 В; -Температура эксплуатации - от -40 до +40С; Схемы электрические принципиальная представлена в: Приложении 16; Приложении 17; Приложении 18; Описание элементов схем представлено в: Приложении 19.; шт.; 1. |
| 6 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. |
| 7 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ст. 469 Гражданского кодекса РФ), а также должен иметь документы, удостоверяющие качество поставляемого товара. Участник закупки гарантирует, что товар является новым (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Товар по своему качеству и характеристикам должен соответствовать ГОСТ и ТУ, установленным на данный вид товара. |
| 8 | Требования к безопасности производства работ | Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ, соблюдение установленных законодательством РФ правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Все работы выполнять в соответствии с (но не ограничиваясь): - Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», установленными в АО «КРП» требованиями промышленной безопасности и охраны труда. |
| 9 | Требования по выполнению монтажных и пусконаладочных работ | 1) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: – Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; – Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; – Приказом Минтруда РФ №782н от 16.11.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; – Приказом министерства энергетики РФ от 12.08.2022г. №811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии; – ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (МЭК 60364-4-44:2007) Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех. – «Правил устройства электроустановок», – Утвержденными в АО «КРП» локальными нормативными документами, приведенными в Приложении №3 к Техническому заданию. 2) Подрядчик обеспечивает собственными силами: – Контроль качества всех видов работ на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ; – Соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; – Соблюдений правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; – Оформление документации на оказанные услуги, ведение журнала работ; – Проведение входного контроля всех поступающих материалов и оборудования, результаты входного контроля должны быть документированы; – Устранение в процессе оказания услуг нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; – Передачу полного комплекта документации Заказчику в соответствии с п. 11 настоящего Технического задания. 3) Подрядчик собственными силами и за свой счет размещает заказы, заключает договоры аренды техники, необходимой для выполнения работ по техническому заданию. Привлечение к выполнению работ подрядных, субподрядных (субподрядных) организаций и иных третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком. 4) Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ, места хранения отходов и материалов предоставляются Подрядчику, по согласованию с Заказчиком. Порядок, сроки возмещения стоимости потребленной электроэнергии согласно условиям Договора. 5) Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. 6) Для контроля за качеством выполнения работ, принятия оперативных решений в ходе выполнения работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на объекте; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные работы и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ. |
| 10 | Требования к Подрядчику | Подрядчик обязан: 1. Соответствовать требованиям раздела II. «Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющих монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО» Приказа Ростехнадзора "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" № 461 от 26.11.2020 г. 2. Соответствовать требованиям промышленной безопасности охраны труда, установленным в АО «КРП» - в соответствии с Приложением №20 к Техническому заданию. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче Товара Поставщик обязан предоставить Заказчику: - паспорт; - документы, удостоверяющие качество поставляемого товара; - руководство по эксплуатации. Вся документация должна быть представлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |
| 12 | Гарантийные, обязательства | Гарантийный срок предусматривается в документации, предоставляемой с Товаром, но в любом случае должен составлять не менее 12 месяцев с момента приемки Товара Покупателем. |

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Подрядчика

- Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| Краткое Наименование Предмета закупки |  | Монтаж и пусконаладка устройства комплектного силового бесконтактного тиристорного предназначенного для управления асинхронными крановыми приводами портального крана «Кировец» КПП 16 (20/32) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ |  |  |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты п.п. "а)", "б)", "в)"; - рабочие профессии п.п. "б)", "в)". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте) |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221. Приказ Минтруда от 29.10.2021 N766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации. | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работы в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1. Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте заказчика (при необходимости, в зависимости от вида выполняемых работ) 5. Прохождение тестирования по вопросам электробезопасности перед вводным инструктажем у Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п.п.4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений. Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |
| 5. | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: протокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания. Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | # Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | # Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

- Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ