Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту социально бытовых объектов по программе "Сделано с заботой" на объекте, бытовые помещения (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), находящихся в нежилом здании инв. № 58 по адресу: г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 Лит. В1, В2, В3, В4, кадастровый №24:50:0700142:310. С условием поставки мебели, инвентаря.

| # № № п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки, наименование Объекта. | Выполнение работ по ремонту социально бытовых объектов по программе "Сделано с заботой" на объекте бытовые помещения (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), находящихся в нежилом здании инв. № 58 по адресу: г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 Лит. В1, В2, В3, В4, кадастровый №24:50:0700142:310. С условием поставки мебели, инвентаря. |
|  | Место выполнения работ/базис поставки. | # г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 Лит. В1, В2, В3, В4, кадастровый №24:50:0700142:310. |
|  | Сроки (периоды) и условия выполнения работ и поставки | Срок выполнения работ, поставки мебели, инвентаря: до конца декабря 2024 года включительно. Приемка выполненных работ «под ключ» осуществляется технической комиссией Заказчика. Оплата выполненных работ производится на основании подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), универсального передаточного документа. |
|  | Характеристики объекта: | 1. Бытовые помещения (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), находящихся в нежилом здании инв. № 58 по адресу: г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 Лит. В1, В2, В3, В4, кадастровый №24:50:0700142:310. Площадь объекта 156 кв.м., материал стен: кирпичные. |
| 5. | Исходные данные, технические характеристики, объем и условия выполнения работ/поставки. | Работы по ремонту предполагается производить на территории работающего предприятия. В рамках ремонта бытовых помещений (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) необходимо выполнить работы согласно Приложению № 1 к техническому заданию. Все отделочные материалы и оборудование, мебель, инвентарь применять в соответствии с Альбомом типовых решений обустройства СБО группы компаний Норильский никель (версия от 05.06.2024) (далее- Альбом) и приложением к Альбому, которые предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком до приобретения. В стоимость работ должны быть включены все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, налоги, сборы, таможенные пошлины, доставка к объекту рабочих, материалов и оборудования, командировочные расходы, уборка помещения. # Содержание и состав работ рассчитаны ориентировочно, определены ведомостью объемов работ и материалов (Приложение № 1 к Техническому заданию). # Наименование и количество мебели, инвентаря приведены в Ведомости мебели, инвентаря (Приложение № 4 к Техническому заданию). # Стоимость работ оформляется Участником локальным сметным расчетом или предоставлением детальной калькуляции с расшифровкой затрат по видам работ, по материалам/изделиям. # Стоимость мебели, инвентаря оформляется Участником Расшифровкой стоимости мебели, инвентаря (Приложение № 5 к Техническому заданию). Участник должен подтвердить цену материалов и/или оборудования предоставлением подтверждающих документов (прайс-листы, коммерческие предложения и т.п.). # При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию и/или видеофиксацию выполняемых работ. Подрядчик обязан предоставлять акты освидетельствования скрытых работ на все работы, скрываемые последующими работами. |
| - 6. | Требования к качеству и безопасности выполнения работ/поставке | 1. Все работы выполнять в соответствии, но не ограничиваясь: - Гражданским кодексом РФ - Градостроительным кодексом РФ # - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменениями N 1, 2); # - ГОСТ Р 70812-2023 «Покрытия напольные эластичные. Гетерогенные поливинилхлоридные. Технические условия»; # - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; # - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» СНиП 3.05.01-85 (с Изменениями N 1, 2); -Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»; - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» (с Изменением N 1); - СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»; -иные нормативные документы, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, строительные нормы и правила, своды правил, обязательные к применению при производстве работ; -требования в области промышленной безопасности и охраны труда («ПБиОТ») (помимо тех, которые указаны в Общих условиях), включая «Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП»», утв. Приказом № КРП/214-п от 30.05.2022, «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» в АО «КРП»», утв. Приказом № КРП/296-п от 18.07.2022. 2. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ и сохранность собственных материалов и оборудования, соблюдение установленных законодательством РФ правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства РФ. 3. Подрядчик обеспечивает собственными силами: - Контроль качества всех видов работ на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ; - Соблюдение требований охраны труда, правил внутреннего трудового распорядка, установленных в АО «КРП». 4. Подрядчик собственными силами и за свой счет заключает договоры на аренду техники, необходимой для выполнения работ по Техническому заданию (в случае отсутствия таковой у Подрядчика), поставку материалов в соответствии со сроками выполнения работ и поставки мебели, инвентаря, доставку до места работ, вывоз и утилизацию строительного мусора. 5. Качество материалов и изделий, конструкций, применяемых для выполнения работ, должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. Счета-фактуры, УПД, либо иной документ подтверждающий стоимость материалов с приложением копий сертификатов и другой технической документации, должны быть предоставлены Заказчику не позднее чем за 5 (пять) дней до начала выполнения работ с их применением. 6. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет надлежащее хранение материалов, инструмента и другого имущества Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Подрядчика. 7. Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование, техника). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. 10. Перед началом производства работ Подрядчик производит детальный обмер помещений, на основании которого корректирует объем приобретаемых материалов, а также уточняет состав работ. 11. Замена материалов, оборудования, мебели, инвентаря (в т.ч. в связи с их снятием с производства) на материалы/изделия, оборудование, мебель, инвентарь, отличные от установленных типовыми решениями по обустройству объекта согласно Альбому (с приложением), допускается только по согласованию с Заказчиком. Материалы и изделия, не согласованные с Заказчиком, подлежат демонтажу с последующей заменой на допущенные к применению. 12. Подрядчик до приобретения облицовочных материалов (линолеум, обои, кафельная плитка и др.), сантехники согласовывает их с Заказчиком в плане соответствия требованиям Альбому (с приложением). 13. В стоимость товаров должны быть включены все налоги и обязательные платежи все расходы на упаковку, маркировку, транспортировку. 14. Поставляемый товар должен быть оригинальным и новым (который не был в употреблении, не были восстановлены потребительские свойства). 15. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на все поставленные товары сроком не менее установленного заводом-изготовителем (указать в ТКП гарантийный срок). 16. Для контроля за качеством работ, принятия оперативных решений в ходе производства работ, перед началом производства работ, Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика имеет право: присутствовать на объекте; производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ; отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества; принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков; подписывать исполнительную документацию, в т.ч. акты освидетельствования скрытых работ; осуществлять иные действия по контролю за качеством работ. Для оперативного решения технических вопросов на Объекте, перед началом производства работ, Подрядчик также назначает своих ответственных представителей, из числа ИТР, за производство работ, подписание исполнительной документации, в т.ч. актов освидетельствования скрытых работ, обеспечение правил охраны труда, промышленной безопасности, соблюдение правил пожарной безопасности на объектах и в занимаемых и используемых помещениях, которые должны находиться на объекте в течение всего периода выполняемых работ. |
| - 7. | Гарантийные обязательства | Срок гарантии на выполненные работы – 24 месяца со дня приемки выполненных работ Заказчиком (с даты подписания Сторонами Актов по форме КС-2). Объем гарантии – 100%. Срок и объем гарантии на установленные изделия и используемые материалы – согласно гарантии изготовителя. |
| - 8. | Требование к документации передаваемой Заказчику | Подрядчик предоставляет в бумажном виде проект производства работ с графиком выполнения работ (далее – ППР) и согласовывает его с Заказчиком, согласно настоящего Технического задания, перед началом производства работ. До начала работ Подрядчик предоставляет для согласования с Заказчиком в электронном виде «эскизный проект» ремонтируемых помещений, с ведомостью материалов в соответствии с Альбомом и приложением к Альбому. Перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию выполнения работ, с условием поставки мебели,инвентаря: - Письменное извещение о готовности работ к сдаче; - Реестр исполнительной документации; - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; - Справка о стоимости выполненных работ и затрат форме КС-3; - Журнал производства работ по форме КС-6; - Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов; - Исполнительные схемы; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма НН.М-35.1) (при необходимости); - Сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, оборудования, поставленных мебели, инвентаря на русском языке); - Пожарные сертификаты на облицовочные материалы (двери); - Заверенные печатями копии счетов-фактур, универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ; - Универсальные передаточные документы по форме НН.УПД-1.1 на мебель, инвентарь; - Иные необходимые документы, согласно действующих норм и правил. |
| - 9. | Требования к Подрядчику | Участник должен иметь опыт выполнения работ (по внутренней отделке помещений, в т.ч. с применением Альмобов типовых решений) не менее 1 или 2 исполненных договоров. Вместе с заявкой на участие в закупочной процедуре Участник закупки должен предоставить: - Справку об опыте выполнения работ аналогичных предмету закупки с приложением не менее 1 или 2 договора, заключенных и исполненных участником закупки (при необходимости скрыть коммерческие данные из договоров). В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора подряда, такой участник обязан предоставить Заказчику: - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. - копии документов, подтверждающие соответствие работников Участника закупки, которые будут задействованы в выполнении работ в рамках заключаемого договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением №2 к Техническому заданию. - Согласия на обработку персональных данных от работников, которые будут задействованы в выполнении работ (если они не предоставлялись в составе заявки). В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
| - 10. | Приложения к Техническому заданию | 1. Приложение №1 к Техническому заданию - Ведомость объемов работ и материалов. 2. Приложение №2 к Техническому заданию - Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика. 3. Приложение №3 к Техническому заданию – Графическая часть. 4. Приложение №4 к Техническому заданию – Ведомость мебели, инвентаря. 5.Приложение № 5 к Техническому заданию – Расшифровка стоимости мебели, инвентаря. |