## прилож_1_КРП - Дефектная ведом
Приложение № 1 к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ и материалов
На выполнение работ по ремонту социально бытовых объектов по программе "Сделано с заботой" на объекте бытовые помещения (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), находящихся в нежилом здании инв. № 58 по адресу: г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 Лит. В1, В2, В3, В4, кадастровый №24:50:0700142:310. С условием поставки мебели,инвентаря.
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Бытовые помещения (пом. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж входной двери | м2 | 1.89
2 | Установка входной металлической двери: дверного металлического блока с терморазрывом, правое открытие наружу с установкой доводчика и замком с ручкой | шт | 1.89 | https://www.doorlock.ru/katalog/dovodchiki/verkhnie/dovodchik-gezets2000/? article=68684
3 | Демонтаж внутренних дверей | м2 | 7.56
4 | Установка внутренних дверей. Межкомнатная дверь ГК СТАВР KRESTA-М (дверь деревянная СPL в металлической коробке). Покрытие дверных полотен CPL. Цвета согласно альбому типовых решений: CPL 1023/6/ RAL 6033; CPL 1021/S/ RAL 9005.Тип Е. ГОСТ 475-2016. Дверное полотно без притвора, толщина 40 мм/торцы из алюм.профиля по 4-ём сторонам/ полнозаполненное/ покрытие пластик глянцевый CPL Slotex 0,5 мм. Дверная коробка стальная бесшовная, толщина стали 1,5 мм, угловая с прямым наличником 55 мм на 1 сторону, окраска по RAL без шагрени полуматовая глянцевать 20-30% Место под доводчик; 3 петли Hafele 926.98.050; врезка под ручку, цена отдельно; замок DL 402 II класс поГОСТ 5089-2011; | м2 | 7.56 | https://stavrdoors.ru/
5 | Демонтаж покрытия стен из панелей всех помещений | м2 | 284.73
6 | Устройство стен коридора из глазурованного керамогранита | м2 | 79.77
7 | Устройство стен гардероба из плитки настенной | м2 | 92.37
8 | Штукатурка стен под маяки. Краска водно-дисперсионная Dulux Bindo 7 экстрапрочная моющаяся белая основа BW 1 л. для стен, которые выкрашиваются в светло-серый матовый цвет RAL 7035 (Код: 103946) | м2 | 104.66
9 | Устройство фартука из Плитки настенная Kerama Marazzi Аккорд 8.5x28.5 см глянцевая цвет белый | м2 | 10
10 | Демонтаж покрытия пола из линолеума | м2 | 132
11 | Демонтаж покрытия пола из керамогранита | м2 | 20.6
12 | устройство стяжки на пол толщиной до 10 мм | м2 | 152.6
13 | Устройство пола из глазурованного керамогранита | м2 | 152.6
14 | демонтаж подвесного потолка Амстронг | м2 | 152.6
15 | Обшивка потолка ГКЛ по металлическому каркасу, | м2 | 152.6
16 | Окраска потолка (коридор, гардероб) в черный цвет согласно требованиям Альбома | м2 | 78.7
17 | Окраска потолка (комната приема пищи) в белый цвет согласно требованиям Альбома | м2 | 73.9
18 | Установка светильников (комната приема пищи). Светильник от компании Varton без БАП (для использования с ГКЛ потолками): Встраиваемый светильник, Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К, цвет БЕЛЫЙ. Степень защиты оболочки - IP54, УХЛ4. Арт: V1-R0-00083-10000-4401630 | шт | Количество уточнить у заказчика
19 | Установка светильников (коридор, гардероб). Светильник светодиодный 180-40W-3000К Черный А75 Артикул: 180403КА75 | шт | Количество уточнить у заказчика
20 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 23.4
21 | Монтаж окон ПВХ, с откосами и подоконной доской | м2 | 23.4
22 | Демонтаж раковин в коридоре | шт | 3
23 | Установка раковин в коридоре. Santek Тигода накладная 50 см. прямая, керамическая | шт | 4
24 | Замена электрической проводки ВВГ 3х2,5 | м | 35
25 | Замена электрической проводки ВВГ 3х1,5 | м | 16.5
26 | Установка вводного щитка | шт | 1
27 | Установка автоматов: вводной 1- шт., на розетки 5 шт. на свет 5 шт. | шт. | 11
28 | Установка выключателей. Выключатели скрытого монтажа от компании Schneider Electric,коллекция ATLASDESIGN, материал пластик, цвет: серый алюминий | шт | 7 | https://schneider-russia.com/market/serie/atlasdesign
29 | Установка розеток. Розетки скрытого монтажа от компании Schneider Electric, коллекция ATLASDESIGN, материал пластик, цвет: серый алюминий | шт | 14
30 | Демонтаж регистров отопления из трубы | п.м. | 66.82
31 | Устройство системы отопления из трубы D25 | п.м. | 66.82
32 | Уствойство перемычек из трубы D 15 | п.м. | 5.5
33 | Установка радиаторов отопления (с комплектом кранов) Радиаторы Kermi современного, лаконичного дизайна, цвет корпуса: белый. При монтаже данных радиаторов приоритетнее выбирать вариант с нижней подводкой водяного контура: стальной панельный радиатор therm-x2 Profil- V с нижней подводкой FTV. | шт. секций | 105 | https://lunda.ru/catalog/category/c4369.html
34 | Установка решёток на радиаторы. Решетка на батарею встраиваемая, Материал: металл Высота, мм: 630(посадка 600)Ширина, мм: 630(посадка 600) Цвет: белый. Перфорация металла: круг. | шт | 11 | https://expertdecora. ru/catalog/ekran_na_batareyu_iz_metalla/reshetka_na_batareyu _vstraivaemaya_metall_belaya/ _batareyu_vstraivaemaya_metall_belaya/
35 | Установка кондиционеров в комнаты приема пищи | шт. | 2
Материалы
коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Смеситель Aquanet Passion AF300-10B для раковины Артикул AF300-10B | шт | 4
коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Сифон для раковин на столешницах, VitrA A45109 КОД ТОВАРА: 428740 Артикул A45109 | шт | 4
коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Раковина Santek Тигода накладная 50 см. прямая, керамическая https://santek.ru/catalog/rakoviny/rakoviny-40- 55/rakovina_santek_tigoda_50_1wh302128/ | шт | 4
коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Столешница для раковин. Видимая высота столешницы 250мм, глубина столешницы: минимум 550 мм, максимум 650 мм, длина столешницы минимум 1500 мм (для размещения двух раковин). Возможные материалы исполнения: искусственный акриловый камень Corian (цвет Anthracite, либо цвет Black Quartz), или искусственный акриловый камень Staron (цвет ST023 Staron Steel). Толщину отделочного слоя определить с производителем столешниц. | шт | 1
Коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Зеркало толщина 4мм, 1500х3000 мм (несъемное, перед раковинами, настенное) | шт | 1
Коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Ksitex M-950AC JET скоростная сушилка для рук https://ksitex.ru/catalog/sushilki-dlya-ruk/sushilkadlya- ruk-ksitex-m-950-ac-jet/?sphrase_id=21378 | шт | 2
коридор между гардеробной и КПП (перед раковиной) | Автоматический дозатор жидкого мыла, геля -антисептика KSITEX, ASD-800S, 800мл https://ksitex.ru/catalog/dozatory/dozatory-dlyamyla avtomaticheskiy-dozator-zhidkogo-myla-ksitexasd- 800s/ | шт | 2
комнаты приема пищи | ПОЛ: Керамогранит KERAMA MARAZZI КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ 30Х60. (Артикул SG213700R) Керамогранит KERAMA MARAZZI КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ 30Х60. (Артикул SG213600R) CE 33 COMFORT, цвет «МАНХЕТТЕН 10». Цветная затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 6 мм. Ширина шва - 2 мм | м2 | определить из объема работ
коридор, гардеробные | ПОЛ: Антискользящая плитка: керамогранит KERAMA MARAZZI ПРО СТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ, поверхность матовая, Артикул DD600300R CE 40 AQUASTATIC, цвет «МАНХЕТТЕН 10». Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 10 мм. Ширина шва - 3 мм | м2 | определить из объема работ
коридор | СТЕНЫ Глазурованный керамогранит Ceramente Stellare Cement Pro Light Grey 60x120 см 1.44 м² матовый цвет серый CE 40 AQUASTATIC, цвет «МАНХЕТТЕН 10». Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 10 мм. Ширина шва - 3 мм | м2 | определить из объема работ
коридор, гардеробные | Потолок: Краска (негорючая) КМ0 влагостойкая с обязательным сертификатом, BAUTOR Stop Flamme КМ0-LUX для потолков с открытыми комуникациями, которые выкрашиваются в черный матовый цвет RAL 9005 Краска наносится по слою грунтовочного покрытия ЗОЛАК 0024С В М сложная 1 Д водно-дисперсионная, минеральная, структурная, пигментированная, для внутренних работ. | л | определить из объема работ
гардеробные | Стены: Керамическая плитка 200х600мм, МЕТРИКА светлая и серая (раскладку предварительно согласовать - до укладки) CE 40 AQUASTATIC, цвет «МАНХЕТТЕН 10». Цветная водоотталкивающая затирка с противогрибковым эффектом для швов плиточных облицовок шириной до 10 мм. Ширина шва - 3 мм | м2 | определить из объема работ
комнаты приема пищи | Потолок: Гипсокартон Knauf 2500х1200х12.5 мм влагостойкий под дальнейшую покраску в белый цвет (Код: 101932) | м2 | определить из объема работ
комнаты приема пищи | Стены: Краска водно-дисперсионная Dulux Bindo 7 экстрапрочная моющаяся белая основа BW 1 л. для стен, которые выкрашиваются в светло-серый матовый цвет RAL 7035 (Код: 103946) (Вариант 1) «НОРТОВСКАЯ® КРАСКА НЕГОРЮЧАЯ» КМ0, устойчивая к влажной уборке, для участков стен, которые выкрашиваются в светло-серый матовый цвет RAL 7035 (Вариант 2) Плитка настенная Kerama Marazzi Аккорд 8.5x28.5 см 0.97 м² глянцевая цвет белый межплиточный шов принять равным 3-4 мм | м2 | определить из объема работ
комнаты приема пищи | Светильник от компании Varton без БАП (для использования с ГКЛ потолками): Встраиваемый светильник, Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К, цвет БЕЛЫЙ. Степень защиты оболочки - IP54, УХЛ4. Арт: V1-R0-00083-10000-4401630 | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи | Светильник от компании Varton с БАП (для использования с ГКЛ потолками): Встраиваемый светильник, Led светильник Varton DL-01, размер 190х70мм, мощность 16вт, 1500Лм, 3000К, цвет БЕЛЫЙ. Степень защиты оболочки - IP54, УХЛ4. Аварийный блок питания (1 час). Арт: V1-R0-00083-10А00-4401630 | шт | определить из объема работ
коридор, гардеробные | Светильники от компании ГК СтройДизайн без БАП (для использования с открытыми, ГКЛ и грильято потолками). Светильник светодиодный 180-40W-3000К Черный Артикул: 180403К 1. Диапазон рабочих температур: от - 20°С до +40°С; 2. Напряжение питающей сети: 90 – 264В, частотой 50/60Гц; 3. Мощность, потребляемая от сети: 40Вт 4. Световой поток: 4015 Лм; 5. Угол свечения: 120°; 6. Температура цвета: 3000К.; 7. Степень защиты: IP54 8. Размеры: 1200х180×40 мм; 9. Масса: не более 3кг; 10. Срок службы: не менее 10 лет. 11. Гарантия 3 года. Рассеиватель: Опал. Цвет корпуса: Черный Тросовый подвес: 3м. Марка св-в: Samsung | шт | определить из объема работ
коридор, гардеробные | Светильники от компании ГК СтройДизайн с БАП (75 мин.) (для использования с открытыми, ГКЛ и грильято потолками). Светильник светодиодный 180-40W-3000К Черный А75 Артикул: 180403КА75 1. Диапазон рабочих температур: от - 20°С до +40°С; 2. Напряжение питающей сети: 90 – 264В, частотой 50/60Гц; 3. Мощность, потребляемая от сети: 40Вт 4. Световой поток: 4015 Лм; 5. Угол свечения: 120°; 6. Температура цвета: 3000К.; 7. Степень защиты: IP54 8. Размеры: 1200х180×40 мм; 9. Масса: не более 3кг; 10. Срок службы: не менее 10 лет. 11. Гарантия 3 года. Рассеиватель: Опал. Цвет корпуса: Черный Тросовый подвес: 3м. Марка св-в: Samsung Хар-ка БАП: Время работы: 75Мин. Световой поток: 1000Лм. | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи, гардеробные, коридор | KERMI стальной панельный радиатор therm-x2 Profil-V с нижней подводкой FTV | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи, гардеробные, коридор | Розетки и выключатели скрытого монтажа от компании Legrand, коллекция Etika, цвет: алюминий Розетки и выключатели накладного монтажа от компании Legrand, коллекция Quteo, цвет: серый (определить с учетом отделки) | шт | определить из объема работ
гардеробные, комнаты приема пищи | стандартные подоконники из ПВХ. Цвет подоконников (согласно альбому типовых решений) | шт | определить из объема работ
гардеробные, комнаты приема пищи | Окно ПВХ профиль 5-ти камерный, со створкой с поворотно-откидным механизмом | шт | определить из объема работ
гардеробные, комнаты приема пищи | Решетка на батарею встраиваемая, Материал: металл Высота, мм: 150(посадка 120), 430(посадка 400), 630(посадка 600) Ширина, мм: 630(посадка 600), 930(посадка 900), 1230(посадка 1200) Цвет: белый. Перфорация металла: круг. Страна производитель: Россия Размер решетки выбирать индивидуально под определенное помещение и габариты радиатора. | шт | определить из объема работ
гардеробные, комнаты приема пищи | Свободно висящие рулонные шторы с цепочным управлением. Шторы установлены на стене над оконным проемом. Цвет ткани белый без рисунка. При необходимости ткань может быть блэкаут со 100% блокировкой солнечного света, либо можно использовать полупроницаемые ткани. | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи | Кондиционер (согласовать модель с Заказчиком) | шт | 2
комнаты приема пищи, гардеробные | Межкомнатная дверь ГК СТАВР KRESTA-М (дверь деревянная СPL в металлической коробке). Покрытие дверных полотен CPL. Цвета согласно альбому типовых решений: CPL 1023/6/ RAL 6033; CPL 1021/S/ RAL 9005.Тип Е. ГОСТ 475-2016. Дверное полотно без притвора, толщина 40 мм/торцы из алюм.профиля по 4-ём сторонам/ полнозаполненное/ покрытие пластик глянцевый CPL Slotex 0,5 мм. Дверная коробка стальная бесшовная, толщина стали 1,5 мм, угловая с прямым наличником 55 мм на 1 сторону, окраска по RAL без шагрени полуматовая глянцевать 20-30% Место под доводчик; 3 петли Hafele 926.98.050; врезка под ручку, цена отдельно; замок DL 402 II класс поГОСТ 5089-2011; | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи, гардеробные | Дверные ручки Punto TL Blade GR-23 графит. Арт. 88264331 | шт | определить из объема работ
комнаты приема пищи, гардеробные | дверной металлический блок с терморазрывом, правое открытие наружу с установкой доводчика и замком с ручкой | шт | 1