## Лист1
Стоимость ремонтных работ, которые могут возникнуть при ремонте электродвигателей и гидротолкателей (Прайс)
№ п/п | Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей) | Марка двигателя и его мощность | [29 empty] | Марка гидротолкателя | [12 empty] | Марка магнитной катушки
|  | ARRK 354-8 | ARRK 314-8 | SMH 180 LG | SMH 160 LG | KMR 132 NG | ХОРШ 123Б-6ША | ХОРШ 73Б-6ША | НОРД 114-6ША | МТН 711-10 | МТН 611-10 | 4МТН28056У1 | 4МТН280310УГ | MTF-4116У1 | 4МТН225М8У1 | MTF 411 8 | MTF 311-6 | МТН Ф712-10У3 | 4МТН280М10-У1 | МТН412-6У1 | МТКН311-6У1 | АРМ73-12 | AFN 167-6C | АМТК-160 | АМТК-225 | АМТК-315 | АМТК-200 | АМТК-132 | АМТК-180 | АМТК-280 | АМТК-160 | ЕВ 250/60 | ЕВ 125/60 | ЕВ 50/50 | ЕВ 20/50 | БЛ 20 | БЛ 32 | БЛ 80 | БЛ 200 | ТЭ-80 | ТЭ-50 | ТЭ-16 | Т-160Б | ТГМ-25 | ТКП-500 | ТКП-600 | МП-201
|  | 132 | 75 | 19 | 15 | 7.5 | 45 | 9.7 | 23.5 | 100 | 45 | 75 | 45 | 22 | 30 | 15 | 11 | 125 | 60 | 30 | 11 | 4.2 | 100 | 11 | 36 | 129 | 30 | 5.5 | 18.5 | 75 | 15
Цена выполнения работ за единицу, руб. без НДС
1 | Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт;
2 | Деффектовка
3 | Разборка эл. двигателя (гидротолкателя)
4 | Замена клемной колодки борно
5 | Замена подшипников;
6 | Восстановление изоляции на выводных концах;
7 | Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток;
8 | Замена обмотки статора;
9 | Замена обмотки ротора
10 | Замена или ремонт вала ротора;
11 | Балансировка ротора;
12 | Замена вентилятора и подшипниковых щитов;
13 | Очистка электродвигателя изнутри (разборка, сборка и испытание его под нагрузкой)
14 | Покрытие обмоток лаком;
15 | Замена изоляции обмоток;
16 | Промывка металлических деталей машины и подшипников;
17 | Замена прокладок на подшипниковых щитах;
18 | Замена токосъемного механизма;
19 | Ремонт щеткодержателей;
20 | Замена щеткодержателей;
21 | Проточка токосъемных колец;
22 | Замена токосъемных колец;
23 | Заварка и проточка заточек у щитов ЭД
24 | Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя)
25 | Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой
26 | Перемотка катушки гидротолкателя/катушки
27 | Замена прокладок гидротолкателя
28 | Герметизация корпуса (емкости) гидротолкателя/катушки
29 | Замена пружин гидротолкателя
30 | Тестирование на испытательном стенде