«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по материально-техническому снабжению

ООО «Норникель-ЕРП»

Почионов А.М.

___________________

«12» августа 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В ЗДАНИЯХ АО «КРП»

Раздел 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП») Место нахождения: РФ, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Почтовый адрес: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП» Телефон: (391) 252-26-00, 252-72-28 Факс: (391) 201-21-47 Электронная почта: port@krasrp.ru Контактное лицо: По организационным вопросам проведения закупочной процедуры: Майданова Снежана Алексеевна Тел. (391) 252-72-91 e-mail: MaydanovaSA@nornik.ru По техническим вопросам: Зиновьев Алексей Владимирович Тел. (391) 252-26-65 e-mail: ZinovevAVl@nornik.ru #### Официальный сайт Заказчика: www.krasrp.ru |
|  | Номер извещения на ЕИС | Извещение № 32515117815 |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Наименование электронной площадки | Электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», по адресу в сети «Интернет»: www.tektorg.ru (далее - ЭТП) |
|  | Предмет договора с указанием объема товара, работ, услуг | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях АО «КРП» (п. 102 плана закупок 2025 г.-2027 г.) ОКПД2 71.12.12.190 Требования к выполнению работ определяются техническим заданием – Раздел 3 Извещения. |
|  | Сведения о мерах по предоставлению национального режима | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий выполняемой, оказываемой иностранным лицом работе, услуге, равные условия с работой, услугой, выполняемой, оказываемой российским лицом. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Ценовое предложение, входящее в Заявку на участие в закупке, не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком без НДС. Заявка участника закупки с ценовым предложением, превышающим начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком, подлежит отклонению. |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены | На основании иного метода (Приложение №1 к Извещению). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Форма оплаты: безналичный расчет Порядок оплаты: В соответствии с Проектом договора (Раздел 5 Извещения). Частью 5.3. статьи 3 223-ФЗ установлен предельный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке. |
|  | Место, сроки условия выполнения работ | Место выполнения работ: 1. Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704. 2. Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224 3. Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты подписания договора. Работы должны состоять из: - предпроектного обследования объектов. - разработки проектно-сметной документации (ПСД). |
|  | Место и порядок представления Извещения о закупке на ЭТП, ЕИС и официальном сайте Заказчика | Извещение о закупке находится в открытом доступе на электронной торговой площадке ТЭК-торг www.tektorg.ru, в Единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru начиная с даты размещения Извещения. Извещение предоставляется заинтересованному лицу через функционал единой информационной системы и с сайта Заказчика без взимания платы. Порядок предоставления Извещения электронной торговой площадкой в порядке, установленном регламентом указанной ЭТП. |
|  | Порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам Извещения | Извещение о закупке может быть получено с «12» августа 2025 г. по «21» августа 2025 г. любым заинтересованным лицом на основании его запроса о предоставлении Извещения о закупке, поданного Заказчику в письменной форме (письмом или нарочным). |
|  | Формы, порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения о закупке | Любое лицо вправе направить запрос на разъяснение положений Извещения через оператора ЭТП. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик обязан предоставить разъяснение указанному лицу, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема заявок на участие в процедуре. Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с «12» августа 2025 г. по «20» августа 2025 года, с 08:30 до 17:30 часов (перерыв с 12:30-13:30) по местному времени Заказчика. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы Участником закупки с «12» августа 2025 г. по «21» августа 2025 г. до 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7) оператору торговой площадки ТЭК-торг (www.tektorg.ru) |
|  | Место, срок и порядок Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия с «21» августа 2025 г. по «05» сентября 2025 г. проводит Отборочную стадию рассмотрения поступивших заявок, по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Порядок проведения отборочной стадии указан в п. 1.5.1 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, срок и порядок проведения переторжки | Переторжка состоится с «08» сентября 2025 г. в 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7) по «09» сентября 2025 г. в 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7). Переторжка производится с использованием ЭТП ТЭК-торг (www.tektorg.ru). Порядок проведения переторжки указан в п. 1.5.2. Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, срок и порядок Оценочной стадии заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия в срок до «19» сентября 2025 г. проводит Оценочную стадию рассмотрения заявок, прошедших Отборочную стадию, по адресу г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Порядок проведения Оценочной стадии указан в п. 1.5.3 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, дата и время и порядок подведения итогов проведения закупки и определения победителя | Закупочная комиссия проводит подведение итогов запроса котировок «19» сентября 2025 г. на основании результатов Оценочной стадии с учетом переторжки, проведенной с использованием функционала ЭТП ТЭК-торг (www.tektorg.ru). Порядок подведения итогов указан в п. 1.6 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Требования к форме, размеру, порядку предоставления, удержания, замены и сроку действия обеспечения заявки | В настоящей закупке не устанавливается |
|  | Требования к участникам закупки | 1) Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки. 2) В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их. 3) В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 4) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки: 4.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП); 4.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты). 4.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам выполнения работ (Технического задания, обязательным требованиям и условиям проекта договора). 4.4. Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. 4.5. Соответствие заявки Участника требованиям (Декларируется в Заявке на участие): а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок; б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); в) Участник не является лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которого приостановлена; г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо); д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением; е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; з) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения); 4.6. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий или архитектурно-строительного проектирования, согласно Градостроительного кодекса РФ с уровнем ответственности, установленным, исходя из размера взноса, внесенного в компенсационные фонды: - возмещения вреда; - обеспечения договорных обязательств. Уровень ответственности должен превышать или быть равным стоимости работ согласно ценовому предложению, указанному Участником закупки в Заявке на участие в закупочной процедуре. - Аттестация физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. |
|  | Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям | Заявка на участие в закупке должна состоять из первой части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящего Извещения о закупке. Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП ТЭК-торг, адрес www.tektorg.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом. Участники, претендующие принять участие в закупке, должны предоставить следующие документы (заверенные копии; электронные копии – при электронной форме закупки): |
| 21.1 | Состав первой части заявки | 1) Заявка на участие в закупке (Форма №2 Раздела 6 Извещения), с приложением к ней Карточки контрагента по Форме №3 к Извещению, содержащая сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки; - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 2) Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма №1 Раздела 6 Извещения), соответствующее Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Извещения. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование выполняемых работ с подробным описанием, сроки исполнения договора и прочие существенные условия договора, предусмотренные в Извещении. 3) Заверенная Участником закупки копия бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о приеме. 4) Полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки. 5) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) и копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6) Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): устава; документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица; паспорта (для физических лиц); свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического и физического лица. 7) Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении закупки, наименование и характеристики выполняемых работ (указывается в Заявке на участие в закупке – Форма № 2 Раздела 6 Извещения и Предложении о функциональных и качественных характеристиках работ Форма № 1 Раздела 6 Извещения). 8) Декларацию об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства по критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г или выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 9) Справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам (Код по КНД 1120101), справку из налоговых органов о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082) за последний завершенный период. 10) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; 11) Письменную декларацию о (декларируется в заявке): – не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; – не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - об отсутствии фактов наложения ареста на имущество Участника закупки по решению суда, административного органа и (или) приостановления деятельности; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренных законодательством Российской Федерации реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения). - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо). 12) Информацию, подтверждающую членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования - письмо в свободной форме, с указанием ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. В случае несоответствия уровня ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств стоимости работ согласно ценовому предложению, указанному Участником закупки в Заявке на участие в закупочной процедуре, на дату ее подачи, Участник закупки должен предоставить гарантийное письмо о повышении уровня ответственности члена СРО и внесении соответствующего взноса в компенсационный фонд СРО до заключения сделки. До заключения сделки Участник закупки предоставляет в подтверждение письмо, в свободной форме с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций с обновленными сведениями. . - Аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию (в форме выписки из реестра должностных лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию). |
| 21.2. | Содержание ценовых предложений участника | - Технико-коммерческое предложение (Форма № 4 Раздела 6 Извещения). |
|  | Отборочные критерии и требования к предмету закупки и иные требования, связанные с определением соответствия Продукции требованиям Заказчика | В соответствии с Приложением №1 к информационной карте |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке | Для определения лучших условий для исполнения Договора, предложенных в Заявках на участие в закупке, Закупочная комиссия осуществляет оценку зарегистрированных Заявок по следующим критериям: - Приведенная цена является единственным критерием для выбора Победителя. Участник Закупки, прошедший Отборочную стадию, подавший Заявку с наименьшей приведенной ценой, в результате оценки и сопоставления заявок присваивается номер 1. В случае равенства ценовых предложений участников закупки номер 1 присваивается Заявке, поданной и зарегистрированной ранее. Заявка, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется Победителем закупки. Победитель закупки не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Права и обязанности Заказчика закупки и ее Участников | Заказчик имеет право: 1) отменить конкурентную Закупку по одному или более Предмету закупки (лоту) после ее объявления до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок; 2) продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока. При этом если такое продление связано с внесением иных изменений в Извещение, применяются нормы п. 7.6.2 Положения о закупках Заказчика; 3) устанавливать требования к Продукции, Участникам закупки, условиям поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям; 4) требовать от Участников закупки документального подтверждения соответствия Продукции и условий ее предоставления требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 5) устанавливать требования к Участникам закупки, в том числе, требование об отсутствии их в Реестре недобросовестных поставщиков; 6) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика, и условиями Извещения. Заказчик обязан: 1) разместить в Единой информационной системе Извещение, протоколы, составляемые и подписываемые при проведении Закупки, и иную информацию в соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупках Заказчика; 2) ответить на письменный запрос, касающийся разъяснений Извещения, полученный от Участников, в соответствии с п. 13 Раздела 1 Извещения, в сроки, установленные в Извещении; 3) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Участник закупки имеет право: 1) подать Заявку на участие в закупке; 2) получать от Заказчика / Организатора закупки информацию о Предмете закупки, достаточную для подготовки Заявки 3) изменять, дополнять или отзывать Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в Извещении; 4) обращаться к Заказчику / Организатору закупки за разъяснением Извещения, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи Заявок с обоснованием причины необходимости такого продления; 5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика и условиями Извещения Участник закупки обязан: 1) при участии в Закупке действовать законно и добросовестно; 2) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача Участникам закупки конфиденциальной информации – подписать с Заказчиком/ Организатором закупки, составленное по форме Заказчика соглашение о конфиденциальности, предусматривающее обязанность по неразглашению информации, которая станет или стала известной Участнику закупки в процессе участия в Закупке; 3) продекларировать при подаче Заявки отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, включая его Закупающих сотрудников (критерии конфликта интересов содержатся в п.20 Раздела 1 настоящего извещения); 4) в случае объявления его Победителем закупки заключить договор с Заказчиком, в установленные Извещением сроки; 5) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Срок, в течение которого Победитель должен подписать проект договора | Договор по результатам конкурентной закупки по общему правилу заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru итогового протокола. При необходимости одобрения органом управления заказчика или обжаловании – договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты таких решений. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, Заказчика (Применимо для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства). Если Участник, признанный победителем закупки, отказался от подписания договора либо не подписал договор в течение установленного действующим законодательством срока, Заказчик вправе признать Участника закупки уклонившимся от заключения договора и в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. В указанном случае Заказчик также вправе заключить договор с Участником, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | В настоящей закупке не устанавливается |
|  | Обеспечение исполнения договора Вид обеспечения исполнения договора | В настоящей закупке не устанавливается |
|  | Изменение условий договора | В соответствие с Проектом договора (Раздел 5 Извещения), являющегося неотъемлемой частью настоящего Извещения. Изменение условий типовой формы договора не допускается, протокол разногласий не рассматривается. |

Раздел 2. Общие положения

1.1. Термины и определения

  - Заказчик – Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП»).

  - Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krasrp.ru

  - Единая информационная система – система, созданная в целях информационного обеспечения и контроля в сфере закупок, представляющая совокупность установленной законодательством Российской Федерации информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий и/или временный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение конкретной закупки (закупок) Продукции в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции и иные решения, отнесенные к его компетенции.

  - Аукцион – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документацией, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, на установленную в Закупочной документации величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документации, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - Запрос предложений – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка на участие, в закупке которого, в соответствии с критериями, определенными в Закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям Закупочной документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

  - Конкурс – способ закупки, при котором Победителем закупки признается Участник закупки, заявка на участие, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным Извещением/ Закупочной документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в Извещении/ Закупочной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

  - Закупочная документация/Извещение – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о Предмете закупки и условиях процедуры закупки.

  - Заявка - комплект документов Участника закупки, содержащий технические и/или ценовые предложения, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупке и заключить договор на условиях, определенных Закупочной документацией/ Извещением.

  - Лот – часть закупаемой Продукции, явно обособленная в Закупочной документации/ Извещении, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из того, что такая закупка – это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых закупочных процедур, оформленных одной Закупочной документацией/ Извещением.

  - Базис поставки – условие договора, предусматривающее распределение между Заказчиком и поставщиком обязательств по транспортировке товара, оформлению соответствующих документов, оплате транспортных расходов и определение момента перехода права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара от продавца к покупателю.

  - Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

  - Участник закупки – лица, имеющие право подать Заявку либо подавшие Заявку.

  - Коллективный участник – объединение Участников закупки, на основании соглашения (иного документа), в котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен Лидер такого коллективного участника.

  - Лидер Коллективного участника – один из членов Коллективного участника, представляющий интересы всех членов Коллективного участника в рамках закупки.

  - Матрица оценки предложений – список критериев оценки Технико-коммерческого предложения, правила оценки, балльная шкала оценки и веса данных критериев, на основании которых рассчитывается оценка Технико-коммерческого предложения.

  - Материально-технические ресурсы – оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы и др.

  - Материально-технические ресурсы, закупаемые по точной спецификации – материально-технические ресурсы, технические характеристики которых полностью описываются государственными отраслевыми стандартами, стандартами предприятий или техническими условиями, и для Закупки, которых, формирование Технического задания не является обязательным.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) / Стоимость предмета закупки – это предельно допустимая цена договора (цена лота), определяемая Заказчиком в Плане закупок товаров (работ, услуг), Закупочной документации и (или) Извещении.

  - Общество – АО «КРП».

  - Обеспечение заявки – денежные средства, либо банковская гарантия обеспечивающие обязательства Участника закупки, связанные с заключением договора по результатам Закупки.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору – банковская гарантия либо залог векселя, обеспечивающие гарантию надлежащего исполнения договора, исполнение обязательств контрагента по уплате неустойки либо возврату авансового платежа перед Обществом по договору.

  - Организатор закупки – юридическое лицо, осуществляющее закупочные процедуры на основании агентского договора по поручению Заказчика, которое может включать, в том числе, заключение Организатором закупки договора с Победителем закупки от имени Заказчика или от имени Организатора закупки.

  - Отборочные критерии – критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

  - Открытые закупки – Закупки, в которых может принять участие любое лицо.

  - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru.

  - Победитель закупки (Победитель) – Участник закупки, Заявка которого признана лучшей.

  - Приведенная цена – цена Продукции, приведенная к единым условиям оплаты и базису / условиям поставки.	Порядок расчета Приведенной цены, включая все необходимые для расчета данные, формулы и коэффициенты, указывается в Закупочной документации/ Извещении.

  - Предмет закупки – Продукция, являющаяся предметом конкретной Закупки, определенная Закупочной документацией/ Извещением.

  - Приоритет – преференция, которая согласно соответствующему решению Правительства Российской Федерации предоставляется в отношении товаров, работ, услуг, а также особенности участия в Закупке определенных групп Участников закупки.

  - Продукция – товары, работы, услуги, в том числе:

32.1. материально-технические ресурсы (оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы) и иные товары,

32.2. проекты, реализуемые на условиях «под ключ» (в том числе, разработка документации, поставка оборудования и запчастей, материалы, оказание услуг и выполнение работ),

32.3. иные работы и услуги.

33. Проект, реализуемый на условиях «под ключ» – проект, осуществляемый как единый непрерывный комплексный процесс, предусматривающий в любой комбинации разработку проектно-сметной документации, поставку Материально-технических ресурсов, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию полностью готового объекта и прочие связанные работы/услуги.

34. Простая Продукция – Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны.

35. Переторжка – регулирование цены путем снижения первоначальной (указанной в Заявке Участника) цены при неизменных остальных критериях и требованиях, указанных в Закупочной документации/ Извещении.

36. План закупок товаров (работ, услуг) – план закупок Общества, включающий сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика, и утверждаемый в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

37. Ранжирование – форма подведения итогов Закупки, при которой Победителем становится Участник, получивший максимальный балл по результатам оценки Заявок Участников закупки в соответствии с критериями Матрицы оценки предложений.

38. Рассмотрение заявок – процедура, предназначенная для выявления Победителя. Включает в себя Отборочную и Оценочную стадии.

39. Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

40. Техническое задание – документ, устанавливающий функциональные, технические, количественные, временные и иные требования к Продукции.

41. Технико-коммерческое предложение (предложение) – письменное предложение Участника с указанием технических и коммерческих условий поставки Продукции. Предложение входит в состав Заявки Участника.

42. Центральная закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий закупочный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение Закупок в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции, отнесенные к его компетенции, утверждает Закупочные политики по категориям, а также рассматривает вопросы изменения процессов и/или методологии проведения Закупок, согласовывает проекты нормативно-методической документации в области закупок, контролирует деятельность Закупочных комиссий.

43. Электронная форма проведения закупки – проведение закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

44. Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме.

1.2. Требования к участникам закупки

1. Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства, определяемый в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их.

3. В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4) Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке требований и критериев, не предусмотренных настоящей закупочной документацией, не допускается.

5) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:

5.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП);

5.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты).

5.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам выполнения работ (Лоту, сметам, тех. условиям, обязательным требованиям и условиям проекта договора).

Согласие участника закупки на выполнение работ в соответствии с предметом лота (предметом проекта Договора) на условиях, предусмотренных извещением о закупке, а также согласие с заключением договора в редакции проекта договора, являющегося частью Извещения.

5.4.	Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением.

5.5.	Соответствие заявки Участника требованиям (предоставить Декларацию Участника):

а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

в) Участник не должен иметь арест на имущество по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо);

д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) отсутствие сведений об участнике закупки отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов:

- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

и) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения).

5.6. Иные требования, установленные в Информационной карте Извещения/Закупочной документации.

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке

1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок, который установлен в Извещении. Информация о проведении закупки, включая извещение о проведении закупки, закупочную документацию, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке (при проведении закупки в электронной форме), указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1, (далее ЭТП). Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок. В этом случае Заказчик размещает уведомление о продлении срока в ЕИС и на ЭТП в соответствии с Положением о закупках.

В случае если дата окончания приёма заявок приходится на нерабочий/праздничный день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте Заказчика, а также на сайте ЭТП с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Заказчик на основании поданного в письменной форме запроса любого заинтересованного лица в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу Извещение.

В запросе необходимо указать следующую информацию:

- Номер и предмет закупки, номер и название лота, по которому запрашивается Извещение о закупке;

- Наименование заинтересованного лица, запрашивающего Извещение о закупке (для физических лиц – ФИО), номера телефонов, ФИО контактного лица и адрес электронной почты;

- Способ получения Извещения – по электронной почте или на руки;

- Адрес электронной почты, по которому необходимо отправить Извещение о закупке (указание данных сведений не требуется, если Извещение получается на руки).

2. Запрос котировок (далее – запрос котировок или закупка) в электронной форме проводится на электронной торговой площадке, указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1.

3. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на указанной ЭТП.

4. Заявки на участие в закупке предоставляются на ЭТП начиная с даты размещения настоящего извещения и документации на официальном сайте и ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы ЭТП. Срок окончания подачи заявок устанавливается в Извещении.

5. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

1.4. Требования к составу и содержанию заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки.

2. Заявка, а также вся корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и обеспечивать однозначное восприятие их содержания.

В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником закупки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

4. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки, должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами. Надписи в заявке должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо исполнены на пишущей машинке или с использованием другой оргтехники. Помарки и подчистки в заявке, документах, прилагаемых к заявке, не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в закупке (или лицами, действующими по доверенности).

5. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они завизированы лицом или лицами, подписавшими заявку. Сумм, указанные в заявке цифрами должны соответствовать суммам, указанным в заявке прописью.

В подаваемой Заявке при наличии разночтений между цифровыми и прописными значениями преимущество имеет:

- при разночтении между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при разночтении между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

- Сведения, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть отсканированы с размещением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки, не соответствующей требованиям.

7. В заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, указанным в пп. 11 п. 21.1 Информационной карты.

8. Заявка на участие в запросе котировок должна состоять из первой части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящей Документации о закупке.

Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом.

9. Требовать от участника закупки документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящей документации, не допускается.

10. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Внесение изменений в заявку на участие в закупке не допускается.

11. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день и время окончания срока приема заявок, но не раньше времени, указанного в Извещении.

Не предоставление обязательных документов влечет отклонение Заявки Участника.

1.5. Порядок проведения закупки

1. В срок, установленный в Извещении о проведении закупки автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям.

2. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменять, дополнять или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента открытия Заказчику доступа к заявкам на участие в закупке.

3. Заявки на участие в закупке, поступившие после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении, Заказчику оператором электронной площадки не направляются.

4. Запрос котировок проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, в порядке, установленном настоящим разделом.

5. Процедура проведения запроса котировок предусматривает Отборочную и Оценочную стадию, с использованием переторжки.

1.5.1 Отборочная стадия рассмотрения Заявок

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным Извещении, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным Извещением, включая перечень Отборочных критериев и документов, подлежащих представлению Участником закупки (а также субподрядчиками, в случае, если в Извещении предусмотрена возможность их привлечения Участником закупки) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

2. Дата проведения Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупки указана в Извещении.

3. В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями, либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

4. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае несоответствия требованиям к участникам закупки, предусмотренным п. 1.2 настоящего раздела, а также при несоответствии заявки на участие в закупке требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупки при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника не рассматриваются.

6. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений участников закупки о цене договора, ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такая закупка признается несостоявшейся.

7. В рамках Отборочной стадии выполняются следующие действия:

7.1. Проверка Заявки участника закупки на соответствие:

- цены Заявки установленной Заказчиком Начальной (максимальной) цене (для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный критерий исключается при Отборочной стадии);

- требованиям Извещения к составу, содержанию и форме оформлению Заявок;

- предлагаемой в Заявке Продукции требованиям Заказчика к Предмету закупки, включая соответствие Техническому заданию и иным Отборочным критериям, указанным в Извещении;

Не предоставление документов, установленных требованиями Извещения к составу Заявки влечет отклонение Заявки Участника.

7.2. Проверка участника на соответствие Отборочным критериям, включая критерии благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости, включая отсутствие сведений о участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

Проверка благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости участников Закупки осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества;

7.3. Принятие решения по итогам Отборочной стадии.

7.4. Уведомление Участников закупки, прошедших Отборочную стадию, о допуске их к Оценочной стадии.

При проведении Отборочной стадии Заказчик закупки вправе:

        - проверять соответствие предоставленных Участником закупки сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки;

        - требовать от Участников закупки разъяснения положений Заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой Продукции, ее технических характеристик и иных), при этом данные уточнения не должны изменять Предмет Закупки;

        - производить исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения Заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую Заявку, и получением его согласия в письменной форме.

8. Результаты проведения Отборочной стадии оформляются протоколом рассмотрения заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты рассмотрения Заявок с указанием, в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещении, которым не соответствует такая Заявка;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

1.5.2. Переторжка

1. В целях достижения максимального экономического эффекта от реализации Закупок Организатор закупки в обязательном порядке предлагает Участникам закупки, прошедшим Отборочную стадию рассмотрения Заявок, повысить предпочтительность их ценового предложения их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены, при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений (переторжка).

2. При многоэтапной Закупке переторжка может проводиться только среди Участников закупки последнего этапа Закупки.

3. Оценка улучшенных Участниками закупки Заявок и принятие решения о выборе Победителя закупки принимается на основании критериев, установленных в Матрице оценки предложений.

4. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом ЦЗК / Закупочной комиссии.

1.5.3. Оценочная стадия рассмотрения Заявок

1. В рамках Оценочной стадии оцениваются Заявки, которые не были отклонены на Отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки Заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

2. Оценка Заявок осуществляется на основании Матрицы оценки предложений, критерии которой указываются в Извещении. Критерии, отраженные в Матрице оценки предложений, должны быть объективными, подробными, измеряемыми, отражающими Предмет закупки, учитывающими коммерческую составляющую, качество технического решения и/или иные критерии оценки. Матрица оценки предложений приведена в Разделе 4 к Извещению.

3. Основные критерии, составляющие Матрицу оценки предложений:

а) ценовая составляющая Заявки участника, которая основывается на Приведенной цене Продукции или ОСВ;

б) техническая составляющая Заявки Участника, которая основывается на оценке качества технического решения, предложенного Участником;

в) дополнительные критерии в зависимости от Предмета закупки.

Вес ценовой составляющей Матрицы оценки предложений не может быть менее 80%. При аукционе / запросе котировок Матрица оценки предложений состоит только из ценовой составляющей.

4. При ранжировании Заявок ЦЗК / Закупочная комиссия принимает к сведению оценки и рекомендации Экспертной группы, однако может принимать любые самостоятельные решения при условии соблюдения порядка оценки Заявок, предусмотренного в Извещении.

5. В Извещении указан перечень критериев оценки и точная относительная значимость (весовые коэффициенты) каждого критерия, а также порядок расчета Приведенной цены или ОСВ с указанием необходимых данных, формул и коэффициентов.

6. Результаты Оценочной стадии оформляются протоколом, который должен содержать следующие сведения:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты оценки Заявок на участие в Закупке с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7. Закупка проводится с учетом Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о мерах предоставления национального режима устанавливается в Извещении.

1.6. Определение победителя закупки

1. Победителем закупки признается Участник, представивший Заявку, которая признана наилучшей по результатам Оценочной стадии (получившая наибольший балл по Матрице оценки предложений – в конкурсе и запросе предложений; предложившему наименьшую цену – в аукционе и запросе котировок).

2. Заказчик / Организатор закупки вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет требованиям Извещения.

3. Заказчик / Организатор закупки вправе перед выбором Победителя закупки потребовать от любого Участника закупки, прошедшего Отборочную стадию, прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия Отборочным критериям (применяется при длительных / многоэтапных Закупках).

4. По результатам заседания ЦЗК / Закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка Заявок и определение Победителя закупки, оформляется протокол выбора Победителя закупки.

5. В протоколе о результатах закупки должны содержаться следующие сведения:

а) дата подписания протокола;

б) количество поданных Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) Участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам Закупки определен Победитель закупки), в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

г) порядковые номера Заявок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

д) результаты рассмотрения Заявок (если Извещением на последнем этапе проведения Закупки предусмотрены рассмотрение Заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещения, которым не соответствуют такие Заявки;

е) результаты оценки Заявок с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

ж) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

з) цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида);

и) стороны договора, заключаемого по результатам Закупки;

к) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору (при наличии).

6. Протокол о результатах закупки направляется Победителю закупки с проектом договора.

7. Участник закупки, выбранный в качестве Победителя закупки, утрачивает статус Победителя закупки, и его действия (бездействия) освидетельствуют об отказе от заключения договора в следующих случаях:

а) не подписал по итогам проведения закупки договор в срок, определенный Извещением;

б) внес в договор существенные изменения, ухудшающие условия договора.

8. При наступлении случаев, определенных в п. 7 Заказчик / Организатор закупки имеет право в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

9. Сведения об Участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Отстранение Участника закупки

1. На любом этапе вплоть до подписания договора ЦЗК / Закупочная комиссия вправе отстранить Участника закупки, в том числе допущенного до участия в соответствующей процедуре, при обнаружении:

          - факта подачи им недостоверных сведений, имеющих значение для определения возможности допуска данного Участника к участию в закупке или установления его места в ранжировке;

          - сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

          - наличия иных оснований, прямо предусмотренных Извещением.

1.8. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.

1. Закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна Заявка;

- не подана ни одна Заявка;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один Участник закупки;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел никто из Участников закупки.

2. Если в Извещении предусмотрено два и более лота, Закупка признается несостоявшейся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пп. 1 п. 1.8.

1.9. Порядок заключения и исполнения договора

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной Закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения.

2. Исполнение заключенного договора осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

3. В случае если в Извещении была предусмотрена обязанность по представлению обеспечения исполнения обязательств по договору, такое обеспечение должно быть предоставлено победившим участником в срок, предусмотренный в Извещении и договоре. Если победитель Закупки, подписавший договор, не предоставил в установленный срок обеспечение исполнения своих обязательств, Заказчик должен инициировать расторжение договора в соответствии с порядком, предусмотренным договором. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

4. Договор по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается с учетом требований частей 28, 29 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.10. Обеспечение исполнения обязательств

1. Заказчик / Организатор закупки вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие возможности предоставления Участником закупки обеспечения исполнения обязательств по договору (например, письмо или справка банка о выдаче Участнику закупки (в случае признания его Победителем закупки и заключения с ним договора) соответствующей независимой банковской гарантии / векселя).

2. При наличии требования Заказчика о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору:

    - требования, касающиеся обеспечения, должны быть одинаковыми для всех Участников закупки;

    - Извещение должно содержать требования, предъявляемые к гарантам (поручителям), а также к способам, форме, размеру, порядку представления, удержания, замены и сроку действия обеспечения;

    - в виде независимой банковской гарантии, форма соответствующей гарантии должна являться приложением к проекту договора (за исключением Внешнеторговых контрактов, по условиям которых Банковская гарантия не предоставляется в оригинале на бумажном носителе);

    - в проекте договора должно быть указано, что непредставление / утрата обеспечения исполнения обязательств по договору являются основанием для отказа Заказчика от исполнения соответствующего договора во внесудебном порядке.

3. Заказчик вправе установить в Извещении требование об Обеспечении заявки (за исключением Закупок, по которым Начальная (максимальная) цена не превышает пять миллионов рублей), в том числе, виды, порядок внесения обеспечения и размер обеспечения. Размер обеспечения Заявки, установленный в Извещении, не должен превышать пять процентов Начальной (максимальной) цены.

Извещением могут быть предусмотрены следующие виды обеспечения Заявки:

- денежными средствами путем перечисления на расчётный счет Заказчика;

- независимой банковской гарантией.

В случае проведения закупки в электронной форме Обеспечение заявки может производиться в соответствии с правилами, установленными оператором ЭТП.

4. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки на счет Заказчика, возвращаются:

а) всем Участникам закупки, за исключением Победителя закупки, в срок не более 15 дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) Победителю закупки в срок не более 15 дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5. Обеспечение заявки удерживается в пользу Заказчика в случаях:

а) уклонения или отказа Победителя закупки или иного Участника закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, от заключения договора;

б) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящим Положением, обеспечения исполнения договора до заключения договора (в случае, если в извещении, закупочной документации установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора).

6. Особенности обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

1.11. Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

  - Национальный режим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг применяется в соответствии с Законом 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) и Положением «О порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «КРП», при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо).

  - Условие о применении национального режима относительно товаров российского происхождения, работы, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяется также в отношении товара, происходящего из государства – члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемый, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

  - Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится, в том числе, на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

  - Предоставление национального режима осуществляется в следующих формах:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 1 к Постановлению № 1875);

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 2 к Постановлению № 1875);

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

  - Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, в отношении которого Постановлением 1875 установлен запрет, ограничение, преимущество, являются:

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3 Постановления 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (в отношении радиоэлектронной продукции первого или второго уровня, определенного постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719) для целей осуществления закупок);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в подпункте «г», «е» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно;

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в подпункте «д», «ж» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325  «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - В случае применения запрета, ограничения, преимущества в отношении поставляемого товара, участник в составе своей заявки должен предоставить информацию и документацию, подтверждающую страну происхождения товара, указанную в п. 5 настоящего раздела 2 Общие положения.

  - Участник, предоставивший в составе заявки недостоверные сведения о стране происхождения товара, не допускается к участию в закупке.

  - В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной Участником закупки с которым заключается договор.

  - Если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное подпунктом в) пункта п. 4 настоящего раздела 2 Общие положения преимущество, при осуществлении закупки в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

  - В случае, если предметом договора является поставка товара, на который не распространяется запрет и ограничение, установленные Постановлением № 1875, и при наличии заявки (заявок) на участие в закупке с предложением только иностранного товара и заявки (заявок) с предложением иностранного товара, осуществляется снижение на 15% (пятнадцать процентов) ценового предложения участника закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

В случае заключения договора с участником, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

  - Если иное не установлено Законом 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один предмет закупки товары (работы, услуги) как указанные в Постановлении № 1875, так и не указанные в нем, при этом:

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся запрета;

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся ограничения;

- к включенным в закупку товарам, не указанным в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся преимущества;

- преимущество предоставляется при условии, указанном в пункте 9 настоящего раздела 2 Общие положения, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

  - При осуществлении конкурентной закупки не могут быть включены в предмет одного лота, одного договора товары, указанные в позициях подпункта «г» пункта 4 Постановления № 1875, и товары, не указанные в таких позициях.

  - Запрет, ограничение, преимущество распространяются на товары, являющиеся предметом финансовой аренды (лизинга).

  - Запрет, ограничение, преимущество не применяются при осуществлении закупки, при которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, предусматривающий поставку товара, произведенного исключительно на создаваемом, модернизируемом, осваиваемом в соответствии с таким договором производстве.

  - Запрет закупок товаров также применяется, если товары, указанные в подпункте «н» пункта 4 Постановления № 1875, включены в состав одной закупки.

  - Запрет закупок программного обеспечения, указанных в подпункте «о» пункта 4 Постановления № 1875:

- применяется также, если такое программное обеспечение включено в состав закупки наряду с иными товарами;

- применяется в отношении программного обеспечения, реализуемого независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде, а также исключительных прав на программное обеспечение и прав использования программного обеспечения;

- не применяется, если сведения о таком программном обеспечении составляют государственную тайну.

  - При осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «т» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня в соответствии с Постановлением № 719, приравнивается заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня.

  - При осуществлении закупки программного обеспечения, указанного в подпункте «х» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - Запрет может не применяться при наступлении одного из случаев, указанных в подпунктах «а»-«д», «з»-«н» пункта 5 Постановления № 1875.

  - Ограничение может не применяться при осуществлении закупок:

- товара определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком, за исключением случаев осуществления закупок товара, указанного в подпункте «а» пункта 6 Постановления № 1875;

- товара из числа запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

  - Запрет может не применяться при осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «к» пункта 10 Постановления № 1875, извещение об осуществлении которых размещено в ЕИС до 1 июля 2025 г. В случае неприменения в соответствии с настоящим пунктом запрета, при осуществлении закупок соответствующих товаров, применяется ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств и указанных в подпункте «л» пункта 10 Постановления № 1875.

  - При условии несоответствия норм настоящего раздела Информационной карты условиям действующего законодательства Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

к Информационной карте

Отборочные критерии

Отборочные критерии — критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

| № п/п | Критерии | Документы, подтверждающие соответствие установленным критериям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления заявки и порядка ее представления. Соответствие требованиям к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, а также иным требованиям Извещения (Технического задания), которые являются предметом Закупки/условиями закупочной процедуры на основании предложения Участника. | Заявка содержит комплект документов, оформленных в соответствии с закупочной документацией (п.21.1, п. 21.2 Информационной карты). Все документы Участников должны быть представлены на ЭТП. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования ЭТП лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. Каждому файлу должен соответствовать только один документ, включая приложения. Допускается организация приложений в отдельном файле. Наименование файла должно соответствовать наименованию документа. Все документы должны быть на русском языке. |
| 2 | Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 3 | Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 4 | Отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения), (код справки по КНД 1120101). Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (в таком случае Участником закупки представляется также копия указанного заявления с доказательством направления в административный орган или в суд). |
| 5 | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 6 | Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 7 | Отсутствие сведений об Участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 8 | Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 9 | Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
| 10 | Стоимость коммерческого предложения Участника закупки не превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. | Коммерческое предложение Участника закупки по форме №4 Раздела 6 к Извещению. |
| 11 | Участник закупки согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящему Извещению. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 12 | Соответствие Технического предложения в части функциональных, технических, качественных, количественных и эксплуатационных характеристик товара/работ/услуг, указанных в Техническом задании Заказчика | Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании (Раздел 3 Извещения). |
| 13 | Наличие разрешительных документов для выполнения работ | - Информация, подтверждающая членство в СРО в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования - письмо в свободной форме, с указанием ссылки на страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. В случае несоответствия уровня ответственности возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств стоимости работ согласно ценовому предложению, указанному Участником закупки в Заявке на участие в закупочной процедуре, на дату ее подачи, Участник закупки должен предоставить гарантийное письмо о повышении уровня ответственности члена СРО и внесении соответствующего взноса в компенсационный фонд СРО до заключения сделки. До заключения сделки Участник закупки предоставляет в подтверждение письмо, в свободной форме с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций с обновленными сведениями. - Аттестацию физических лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию (в форме выписки из реестра должностных лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию). |

Вышеперечисленные требования направлены на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере размещения закупок.

Заявка Участника закупки подлежит отклонению на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) в случае, если Заказчик обнаружит, что Участник закупки в составе заявки на участие в закупке представил недостоверную информацию, касающуюся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки Участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией.

Раздел 3. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях АО «КРП»

| # № # п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора, наименование объекта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее – «ПСД») систем пожарной сигнализации (далее – «СПС»), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (далее – «СОУЭ) в зданиях АО «КРП». В сметной документации предусмотреть работы по монтажу и пусконаладочным работам, а также демонтажу устаревшего/неисправного оборудования СПС и СОУЭ |
| 2 | Цель выполнения работ | Выполнение требований пожарной безопасности по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. |
| 3 | Место выполнения работ | 1. Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704. 2. Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224 3. Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612. |
| 4 | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | Работы должны состоять из: - предпроектного обследования объектов. - разработки проектно-сметной документации (ПСД). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты подписания договора. |
| 5 | Исходные данные и условия выполнения работ | 1. В зданиях Злобинского грузового района АО «КРП» установлено оборудование интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид». 2. В ПСД предусмотреть адресно-аналоговую пожарную сигнализацию на базе оборудования интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид», которое должно полностью взаимодействовать с существующими системами. 3. Сигналы тревоги вывести: - Злобинский грузовой район - основной пульт управления – на рабочее место АРМ «Орион» инв. № 980А. - Соединение между пультами управления и приборами предусмотреть: Злобинский грузовой район – оптическим кабелем. - Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в момент подписания Договора. - Список подлежащего демонтажу оборудования представлен в приложении № 1 к Техническому заданию на выполнение работ. |
| 6 | Технические характеристики, качество, объем работ | # 1. Технические решения в рамках проектных работ предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Направляются на электронную почту, указанную в договоре и в течение трех рабочих дней Заказчик согласовывает предложенное техническое решение или отклоняет его. Общий срок выполнения работ по договору не прерывается и не приостанавливается. 2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов установить в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: # - Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации РФ»; - СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной зашиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59638–2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 53316-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний; - ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; - СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; - СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; # - СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130-2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; 4. В ПСД предусмотреть: 4.1. Требования к электропитанию: Технические средства проектируемой системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц. Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты, имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей, с учетом потребляемой каждой группой мощности. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «Пожар». Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания. Для электропитания оборудования СПС и СОУЭ должны применяться источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, контроля состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления напряжением 12 в. 4.2. Требования к кабельным изделиям. Кабели для систем противопожарной защиты независимо от места прокладки должны быть огнестойкими с индексом FR. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. 4.3. Требования к способам прокладки кабельных линий: предусмотреть прокладку в пластиковом кабельном канале. 4.4. Алгоритм формирования сигналов от СПС на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта: от двух, одновременно сработавших пожарных извещателей. Сигнал на запуск систем оповещения и отключения систем общеобменной вентиляции сформировать только при переходе шлейфа сигнализации ППК в состояние «ПОЖАР». 4.5. Требования к заземлению: принимать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности согласно п. 3 настоящего раздела Технического задания. 4.6. Пожарные оповещатели СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей 4.7. Требования по организации СПС и СОУЭ: Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать: - контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации; - управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования); - возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы; - ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: - тревожные сообщения, неисправности. 4.8. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации. 4.9. Автоматические установки пожаротушения. Разработать РД пожарной сигнализации, с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Система должна обеспечить: - определение факта и места возгорания; - контроль исправности шлейфов; -автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами; - оперативное обнаружение места возникновения пожара. Приемно-контрольные приборы установить в помещениях объекта. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. Предусмотреть интеграцию с инженерными системами здания, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |
| 7 | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Проектируемое оснащение систем предусмотреть в зависимости от категории по взрывоопасности и класса зоны по ПУЭ помещения. Закладываемое оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию при условии своевременного технического обслуживания и иметь действующие сертификаты соответствия согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 8 | Требования к безопасности производства работ | Подрядчик в период выполнения работ несет ответственность за безопасность выполнения работ, соблюдение своими работниками, задействованными при выполнении работ требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, стандартов по охране труда и промышленной безопасности, иных законов и подзаконных нормативных актов, действующих на территории выполнения работ. |
| 9 | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Проектно-сметную документацию предоставить в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (CD-диск или флеш-накопитель), чертежи в формате DW, PDF, текстовая часть в формате DOC и PDF, сметная часть в формате Гранд-смета и Еxсel. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке. |

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ - Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения.

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ - Требования в области ПБиОТ для Подрядчика.

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ

Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП 212-3СУ- 6 шт., ИП 114-5-А2-75шт., ИПР 513-10-3 шт., ООПЗ «Флейта-12В»-4 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт. | АПС и СОУЭ | Проект №КМН 09/6-12 ПС ООО «Красмехналадка» 2012 г. |
|  | Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «РИП 12RS»-1шт., ИП212-125 – 3шт., ИП 212-3СУ- 4 шт., ИПР 513-10- 2 шт., «Маяк-3М» - 6 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-2 шт. | АПС и СОУЭ | Проект №КМН 723/18-ПС ООО «Красмехналадка» 2018 г. |
|  | Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612 | С2000-АСПТ-1шт., ИП 114-5-А2- 11шт., ИПР 513-10 – 1шт., ИО102-20П – 1шт., МПП(Н)-4(n)-И-ГЭ-У2 – 5шт., «Молния-24» - 3шт., «Флейта-12В»-1 шт. | АПТ и СОУЭ | Проект №КМН 11/1.6-13-ПТ ООО «Красмехналадка» 2013 г. |

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ

Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Раздел 4. Матрица оценки предложений

| № | Критерий оценки | Относительный вес, % | Описание правил оценки Балльная оценка не применяется. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовое предложение | [100]% | Сравнивается ценовой показатель ТКП |

Методика расчета приведенной цены

Приведенная цена (ПЦ) рассчитывается как текущая (дисконтированная) стоимость Коммерческого предложения, приведенная к Дате приведения.

ПЦ=i=1nДенежные затратыi1+Ri(Датаi-Дата приведения)365, где

Денежные затратыi – i-ый отток денежных средств, связанный с приобретением Продукции, включающий в себя:

- платежи, совершаемые непосредственно в адрес Поставщика, его агента или иного уполномоченного лица (например, условия оплаты);

- денежные затраты на транспортировку до базиса поставки (включая затраты на транспортировку, хранение, перевалку, таможенное оформление и прочие).

Ri – ставка дисконтирования в российских рублях, выраженная в процентах годовых и установленная для i-ого оттока денежных средств в зависимости от срока отражения соответствующих расходов (рассчитываемая БЭФ);

n – общее количество оттоков денежных средств, участвующих в расчете;

i – i-й отток денежных средств;

Датаi – дата i-ого оттока Денежных затрат;

Дата приведения - дата, к которой осуществляется приведение стоимости (например, дата предполагаемого совершения сделки по приобретению Продукции, либо иная дата). В случае сравнения в рамках Закупочной процедуры нескольких Коммерческих предложений, такая дата является единой для всех вариантов.

В случае сравнения Коммерческих предложений с различными базисами поставки, в расчете Приведенной цены необходимо учитывать соответствующие расходы на транспортировку, страхование, таможенное оформление и прочие. Расчет (оценка) таких расходов для включения их в расчет Приведенной цены осуществляется профильными подразделениями Компании.

Все составляющие формулы Приведенной цены должны быть выражены в одной валюте и без учета НДС.

Раздел 5. Проект договора

ДОГОВОР

на выполнение работ по разработке документации

г. Красноярск								«____» __________ 20____ г.

Акционерное общество «Красноярский речной порт» (АО «КРП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Культякова Геннадия Юрьевича, действующего на основании Доверенности №КРП/ДО-100 от 19.12.2024, с одной стороны, и

_______________ (___________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

заключили договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем.

- Термины

  - Акт сдачи-приемки работ (Акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1.) – акт, подтверждающий приемку Заказчиком результата Работ по разработке соответствующего вида Документации.

  - Документация (вид Документации) – результат выполненных Подрядчиком Работ по разработке ПД.

    - Проектная документация (ПД) – результат архитектурно-строительного проектирования, документация в составе текстовых и графических материалов, содержащих архитектурные, функциональные, технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения в объеме, необходимом для утверждения и разработки рабочей документации, предназначенной для обеспечения строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

  - Входной контроль (ВК) – предварительная проверка разработанной Документации, предполагающая ее оценку на соответствие Требованиям к Работам.

  - Дефекты/Недостатки – любые отступления/несоответствия в Работах по сравнению с Требованиями к Работам, возникшие по обстоятельствам, за которые не отвечает Заказчик.

Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/несоответствия, которые делают результат Работ непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы такого рода.

  - Дополнительные работы – работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании (кроме случаев некачественной разработки Подрядчиком Задания, некорректностности исходных данных, собранных Подрядчиком), обнаруженные Подрядчиком в ходе выполнения Работ по Договору, либо работы, не учтенные в Исходных данных и/или Задании, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо по согласованию Сторон согласно разделу «Дополнительные работы».

  - Задание – система текстовых документов, чертежей, расчетов, в соответствии с которой осуществляются разработка Документации, включающая в себя Приложение «Задание».

  - Исходные данные (ИД) – это сведения и документы (разрешительные, правоустанавливающие и т.д.), необходимые для разработки Документации, указанные в         п. 5 Задания.

  - Объект – совокупность объектов, создаваемых в рамках реализации Проекта в том числе здания/строения/сооружения/земельные участки, их части, в отношении которых разрабатывается Документация по Договору, а именно:

1. Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м², кадастровый номер 24:50:0000000:176704.

2. Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м², кадастровый номер: 24:50:0600013:1224.

3. Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м², кадастровый номер 24:50:0600013:612.

  - Работы – весь комплекс работ и услуг, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с Договором и приложениями к нему, в том числе работы по разработке Документации, устранению Дефектов/Недостатков Документации прочие работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии Требованиями к Работам.

  - Существенное нарушение по Договору – допущенное Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по Договору нарушение, признаваемые существенными в соответствии с Договором и/или законодательством Российской Федерации

  - Требования к Работам – действующее законодательство РФ, включая, но не ограничиваясь, Градостроительный кодекс РФ, применимые СНИП, ГОСТ и СП, Задание, Исходные данные и обычно предъявляемые требования.

  - Уполномоченный представитель – представитель Стороны, который имеет полномочия представлять интересы Стороны, давать обязательные для исполнения указания, подписывать протоколы, акты и другие документы в рамках своих полномочий.

В течение 5 рабочих дней с даты подписания Договора каждая Сторона обязана представить список своих уполномоченных представителей, с приложением копий доверенностей, описанием их полномочий в ходе исполнения Договора и контактной информации (телефон, электронная почта). В случае смены Уполномоченных представителей Сторона незамедлительно письменно уведомляет о смене представителей.

  - В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

    - Приложения к Договору, указанные в качестве приложений, являются его неотъемлемой частью. В случае противоречий между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет;

    - Договор вместе с Приложениями представляет собой полный объем договоренностей между Сторонами и с момента подписания заменяет все предыдущие переговоры, письма и соглашения;

    - Упоминание Приложений являются упоминаниями Приложений к Договору. Полное наименование Приложений приведено в разделе Приложения к Договору и в дальнейшем по тексту ссылки на документы, являющиеся Приложениями к Договору, могут указываться без указания их нумерации;

    - Слова, используемые в единственном числе, также обозначают множественное число и наоборот, в зависимости от контекста;

    - Термин «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, распечатанную на бумажном носителе или исполненную в электронном виде, при этом электронное сообщение должно быть отправлено с указанного в Договоре электронного адреса Уполномоченного представителя на электронный адрес Уполномоченного представителя другой Стороны;

    - Слова «включая», «включительно», «в том числе» и тому подобные слова не являются ограничивающими;

    - Выражение «за счет Подрядчика» означает выполнение Подрядчиком каких-либо действий без изменения Цены Договора.

    - Термины "день", "месяц", "год" относятся к календарному дню, календарному месяцу и к календарному году соответственно, если не указано иное.

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в соответствии с Требованиями к Работам в сроки, предусмотренные Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в порядке, установленном Договором.

    - Работы по разработке проектно-сметной документации систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях АО «КРП» осуществляются на основании Задания (Приложение «Задание»).

  - Фактом подписания Договора Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объем Работ, знаком с условиями, при которых будет происходить выполнение Работ и удовлетворен ими, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, техники Подрядчика, внутриобъектным режимом Заказчика, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями промышленной безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на исполнение обязательств по Договору и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с  выполнением Работ.

- Цена Договора

  - Цена Договора является твердой и составляет сумму _____________________ (_______________________________________) рублей __ копеек без учета НДС.

[НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса РФ.]

[Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и составляет __________ (____________) рублей ___ копеек.]

[Цена Договора с учетом НДС составляет _____________________ (_______________________________________) рублей __ копеек]

  - Цена Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, а также все затраты Подрядчика по выполнению Договора, включая, но не ограничиваясь: расходы на привлечение субподрядчиков, затраты на оплату налогов, сборов, пошлин, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты Подрядчика, понесенные им в связи с выполнением Договора.

  - Цена Договора может быть пересмотрена только в случаях, предусмотренных Договором.

  - Стоимость фактически выполненных Работ определяется по исполнительной смете на основании фактического отчета или документации по выполненным работам и не может превышать Цену Договора, указанную в Договоре.

  - На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы правила ст. 823 Гражданского кодекса РФ не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Подрядчиком Работы проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

- Порядок расчетов по Договору

|  | Заказчик оплачивает принятые Работы |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в рабочий вторник |
| Период отсрочки | не позднее 7 рабочих дней |
| Базовая дата | с даты приемки выполненных работ по Договору |
| Дополнительные условия | на основании: - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ; - счета на оплату; - счета-фактуры |

  - Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе Договора о реквизитах Сторон, или по иным реквизитам, указанным Подрядчиком.

  - Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Сроки

  - Общий срок выполнения Работ по Договору установлен 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Договора.

  - Подрядчик вправе с согласия Заказчика выполнить Работы досрочно.

- Порядок выполнения Работ

  - Общие положения

    - Подрядчик по требованию Заказчика обязан письменно сообщать о ходе исполнения обязательств по Договору, представлять документы, справки, пояснения. Указанные сведения предоставляются Подрядчиком, если иное не установлено в требовании Заказчика, не позднее 5 рабочих дней с момента предъявления Заказчиком письменного требования.

    - Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в течение 2 рабочих дней с момента обнаружения об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору. С уведомлением Подрядчик предоставляет план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в Календарный план в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Договоре.

    - Подрядчик вправе приостановить выполнение начатых Работ в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика Исходных данных (подготовленных не Подрядчиком), указаний о способе выполнения Работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих встречных обязанностей, когда это приводит к невозможности выполнения Подрядчиком Работ. Работы, не затронутые указанными обстоятельствами, Подрядчик не вправе приостанавливать. Приостановка Работ Подрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений в установленный Заказчиком срок. Уведомление Подрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы не могут быть дальше продолжены. Уведомление Заказчику о приостановке Работ должно быть передано не позднее чем за 20 рабочих дней до планируемой даты приостановки.

В этом случае Заказчик должен в течение 10 рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют выполнению Подрядчиком Работ, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Подрядчиком, являются не обоснованными.

Уведомление Подрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления Работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ, наступившее в результате такого приостановления.

    - В целях организации эффективного взаимодействия Сторон и в части контроля Заказчиком хода выполнения Работ по Договору, осуществления рабочих коммуникаций между Заказчиком и Подрядчиком, проведения рабочих совещаний Подрядчик, по письменному запросу Заказчика, обязан предоставить для представителей Заказчика на время выполнения Подрядчиком Работ по Договору в офисе Подрядчика помещение, оборудованное офисной мебелью, необходимой техникой, в том числе компьютерами, и электрическими розетками.

    - Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично, направив Подрядчику уведомление о таком приостановлении не менее чем за 10 рабочих дней до даты, с которой выполнение Работ должно быть приостановлено, с указанием видов Документации, разработка которой должна быть приостановлена и, если это возможно, срока, на который она будет приостановлена.

Заказчик вправе дать указание Подрядчику о досрочном возобновлении приостановленных Работ, направив соответствующее письменное уведомление, не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты возобновления Работ.

    - Подрядчик выполняет Работы в метрической системе, на русском языке либо на иностранном языке с обязательным параллельным переводом текста на русский язык, всех размеров и параметров в метрическую систему.

    - По согласованию с Заказчиком передача электронной версии Документации осуществляется через ftp-сервер Подрядчика при условии направления Заказчику соответствующего письменного уведомления по почтовому адресу, по номеру факса или адресу электронной почты Заказчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон, с приложением всей необходимой информации для доступа на указанный сервер к направленным данным (в т.ч. адрес сервера, login, пароль и путь к месту расположения направленных данных на сервере Подрядчика). Информация, направленная на сервер Подрядчика в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 20 рабочих дней с даты ее направления не должна изменяться и должна быть круглосуточно доступна.

    - Подрядчик обязан включать в состав разрабатываемой Документации только сертифицированные, не снятые с производства и разрешенные к применению на территории РФ материалы и оборудование.

    - Подрядчик обязан иметь все необходимые для выполнения Работ разрешения, лицензии, сертификаты, выписки о членстве в СРО и т.д. и предоставить заверенные копии Заказчику на дату подписания Договора. В случае их замены, потери и любых иных изменений Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика с срок не позднее 7 календарных дней с даты такого изменения.

    - Заказчик вправе использовать полученную от Подрядчика по Договору Документацию по собственному усмотрению, без ограничений передавать ее третьим лицам и разглашать содержащиеся в ней сведения без согласия Подрядчика. Заказчик вправе без ограничений по количеству и способу использовать и распоряжаться принятой Документацией без согласия Подрядчика.

  - Исходные данные

    - В целях исполнения Договора Заказчик обязан передать, а Подрядчик обязан принять Исходные данные согласно п. 5 Задания (Приложению «Задание»).

    - Исходные данные на момент подписания Договора предоставлены Заказчиком Подрядчику в полном объеме.

Подрядчик подписанием Договора подтверждает, что провел входной контроль полученных от Заказчика Исходных данных в полном объеме, по результатам входного контроля недостатков в Исходных данных не выявлено.

    - Заказчик определяет способ передачи Исходных данных. В частности, в случае невозможности физической передачи в установленные сроки всех Исходных данных согласно в связи с большим объемом, Заказчик письменно сообщает Подрядчику порядок получения доступа к Исходным данным в подразделениях Заказчика. Факты представления доступа представителям Подрядчика в подразделениях Заказчика фиксируются письменно (акт, протокол, журнал или в любой другой форме).

    - В случае внесения Заказчиком изменений в переданные Исходные данные, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика и передать ему измененные Исходные данные в течение 3 рабочих дней в порядке, указанном в настоящем пункте.

    - Подрядчик проводит входной контроль полученных от Заказчика Исходных данных в течение 3   рабочих дней с момента их получения.

Все выявленные по результатам входного контроля недостатки в Исходных данных Подрядчик в письменной форме направляет Заказчику для их учета.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика, Заказчик имеет право устранить недостатки или не согласиться с Подрядчиком и оставить Исходные данные без изменения.

При недостаточности передаваемых по Договору Заказчиком Исходных данных для выполнения Работ Подрядчик должен в течение 3 рабочих дней с момента их получения направить письменный мотивированный запрос Заказчику за подписью своего Уполномоченного представителя о предоставлении ему необходимых и/или отсутствующих у него сведений, и / или документации с обоснованием такой необходимости.

В этом случае Заказчик должен в течение 3 рабочих дней после получения от Подрядчика письменного запроса предоставить ему запрашиваемую информацию и / или документацию либо предоставить мотивированный отказ.

    - Если Подрядчик приступил к выполнению Работ без направления запроса о предоставлении отсутствующих у него сведений и / или документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Подрядчика всех сведений и / или документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Подрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации и / или документации в обоснование нарушения им сроков выполнения Работ и Требований к Работам.

    - В случае направления Подрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений и / или документации по истечении указанного в настоящем пункте срока Заказчик в рамках содействия Подрядчику вправе представить запрошенные сведения и/или документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 5 календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Подрядчиком запроса на представление иных сведений и / или документации не влечет изменения установленных Договором сроков исполнения им обязательств.

    - При возникновении у Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору необходимости в отступлении от Исходных данных, Задания Подрядчик обязан согласовать такое отступление в письменной форме с Заказчиком, с обоснованием причин такого отступления. Обоснование должно включать в себя анализ влияния предлагаемых отступлений на ключевые показатели результата Работ в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые изменения. Также должна быть предоставлена информация о влиянии предлагаемых отступлений на Цену Договора и сроки выполнения Работ по Договору в целом.

По результатам рассмотрения обоснования Подрядчика в необходимости отступлений от Исходных данных, Задания Заказчик имеет право не согласиться с Подрядчиком и оставить указанные требования без изменения.

Согласование отступлений от Исходных данных, Задания осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору, включающего измененные/дополненные Исходные данные, Задание.

В случае если отступления влекут необходимость осуществления Дополнительных работ, Стороны руководствуются правилами, установленными в разделе «Дополнительные работы».

  - Разработка Документации

    - Подрядчик разрабатывает Документацию в соответствии с Требованиями к Работам, в сроки, установленные Договором.

    - Сметная документация формируется в ПО «Гранд-смета» и передается Заказчику в электронном формате ПО «Гранд-смета» - «xml», а также на бумажном носителе в 3-х экземплярах, если иное не предусмотрено в Задании.

    - Доработки, вызванные необходимостью обеспечить взаимосвязанность Видов Документации, выявленные после приемки соответствующего Вида Документации, выполняются Подрядчиком своими силами в счет Цены Договора в рамках сроков выполнения Работ по Договору.

    - Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика подготовки отчетов по интересующим Заказчика техническим решениям в рамках выполняемых Работ путем направления соответствующего уведомления. При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты в счет Цены Договора в срок, установленный Заказчиком в уведомлении, подготовить соответствующие документы.

    - Для рассмотрения и согласования Заказчиком предлагаемых Подрядчиком технических решений Подрядчик обязан представлять Заказчику Документацию, эскизы и другие документы, включая анализ влияния предлагаемых технических решений на ключевые показатели проекта в целом и его отдельные элементы, которые непосредственно затрагивают предлагаемые технические решения, необходимые для всесторонней оценки предлагаемых технических решений Заказчиком.

    - По результатам рассмотрения предлагаемых Подрядчиком технических решений Заказчик имеет право вернуть решения на доработку, указав на конкретные замечания к предлагаемым решениям или предложить рассмотреть альтернативные варианты.

При поступлении такого требования Подрядчик должен без дополнительной оплаты Заказчиком в разумно короткий срок подготовить соответствующие документы и технические решения.

6.3.7. Документация передается Заказчику единым комплектом, согласно Договору. По завершении работ Подрядчик передает Заказчику для проведения ВК соответствующий Вид Документации в редактируемом формате.

6.3.8. Вместе с Документацией Подрядчик обязан направить по электронной почте реестр электронных документов (файлов, каталогов) с указанием имени файла (каталога), наименования чертежа или соответствующего документа напротив каждого имени файла и общего количества переданных файлов (каталогов), а также направить справку с пояснениями (по форме Приложения к Договору), в каком томе (листе) Документации отражено выполнение каждого требования Задания.

Передача оформленной Документации осуществляется по накладной (в свободной форме), подписываемой Сторонами. В случае дистанционной передачи Документации (по электронной почте, путем предоставления доступа к сетевому ресурсу и т.п.) Подрядчик в день передачи Документации направляет подписанную им накладную по электронной почте и на бумажном носителе. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной по электронной почте Заказчик подписывает накладную и направляет его Подрядчику по электронной почте. В течение 1 рабочего дня с даты получения накладной на бумажном носителе Заказчик подписывает накладную и направляет ее Подрядчику.

6.3.9. Результат работ по соответствующему виду Документации должна быть передан Заказчику полным и единым комплектом. В случае если Документация будет передаваться Заказчику на рассмотрение по разделам, то датой передачи на рассмотрение Заказчику Документации будет считаться дата поступления полного комплекта.

6.3.10. Если иные сроки не установлены в Договоре, Заказчик в течение 7 календарных дней после получения полного комплекта вида Документации проводит ее проверку. По результатам ВК Заказчик направляет Подрядчику на бумажном носителе и по электронной почте уведомление о ее согласовании вида Документации либо направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках в порядке, предусмотренном в разделе «Устранение Дефектов/Недостатков».

Подрядчик должен устранить замечания Заказчика и повторно направить Заказчику Документацию в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Все доработки и исправления выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора, при этом сроки выполнения Работ по Договору не изменяются.

После получения уведомления Заказчика о согласовании вида Документации Подрядчик передает Заказчику результат Работ в форме (формате) и количестве экземпляров, предусмотренных в Задании, с приложением подписанных Подрядчиком накладных на бумажном носителе.

По результатам ВК по виду Документации Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки работ в соответствии с разделом Договора «Порядок сдачи-приемки Работ».

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - Вид разработанной Документации должен быть передан Заказчику на рассмотрение для проведения ВК Заказчиком согласно разделу «Порядок выполнения работ» не позднее даты, предусмотренной Договором для окончания выполнения соответствующих Работ.

Датой окончания выполнения Подрядчиком Работ по Документации является дата передачи Заказчику вида Документации, соответствующего Требованиям к Работам:

- в случае если по результатам ВК Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании Документации, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной по передаче вида для проведения ВК;

- в случае если по результатам ВК Заказчиком по виду Документации выявлены Дефекты/Недостатки, датой окончания выполнения Работ считается дата накладной для проведения ВК после устранения Дефектов/Недостатков, по результатам которого Заказчик направил Подрядчику уведомление о согласовании вида Документации. При этом в фактические сроки выполнения Работ включаются период ВК, по результатам которого выявлены Дефекты/Недостатки, и период доработок/исправлений Документации для устранения замечаний.

  - Датой приемки Заказчиком результата Работы по Документации является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

  - В течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК по соответствующему Виду Документации, но не позднее последнего числа месяца получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ в двух экземплярах, счет на оплату [и счет-фактуру].

  - Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату [и счет-фактуру] по  адресу электронной почты Заказчика, в течение 2 рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК по соответствующему Виду Документации, но не позднее последнего числа месяца получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК.

  - После получения от Заказчика по электронной почте подписанного Акта сдачи-приемки работ, но не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента его получения, Подрядчик направляет Заказчику на бумажном носителе подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ  в двух экземплярах, счет на оплату [и счет-фактуру].

  - Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

  - Заказчик подписывает и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по адресу электронной почты Подрядчика в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ по факсу или электронной почте, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК, либо в тот же срок направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Заказчик подписывает и направляет Подрядчику Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе в одном экземпляре, в течение 2 рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

  - В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте сдачи-приемки работ Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Подрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки работ в сроки, предусмотренные для направления Подрядчиком Акта сдачи-приемки работ.

  - В случае если полученный Заказчиком Акт сдачи-приемки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Подрядчика о выявленных расхождениях в течение 2 рабочих дней с момента получения Акта сдачи-приемки работ на бумажном носителе.

Подрядчик в течение 2 рабочих дней с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения между Актом сдачи-приемки работ на бумажном носителе и Актом сдачи-приемки работ, направленным по электронной почте.

  - Стороны будут прилагать все усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приемки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем получения уведомления Заказчика о согласовании Документации по результатам ВК.

- Ответственность Сторон

  - В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору на период, не превышающий 10 календарных дней], Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 10 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренного Договором начального и/или конечного срока выполнения Работ по Договору, если продолжительность такого нарушения превышает 30 календарных дней, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

  - За нарушение Подрядчиком сроков устранения Дефектов/Недостатков, выявленных в том числе после приемки Заказчиком соответствующих Работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% от стоимости Вида Документации, выполненного с Дефектами/Недостатками, за каждый день просрочки до даты устранения Дефектов/Недостатков.

  - За нарушение Подрядчиком сроков предоставления Актов сдачи-приемки работ, счета на оплату или счет-фактуры, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости Работ, предоставление документов по которым просрочено Подрядчиком.

  - Уплата пеней и штрафов не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ на период, не превышающий 30 календарных дней, Заказчик обязан уплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

  - Положения ст. 712 Гражданского кодекса РФ об удержании результата работ по Договору Подрядчиком не применяются.

  - В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в соответствии с Существенным нарушением Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора.

  - В случае если Объект, построенный на основе разработанной по Договору Документации, в ходе проведения комплексного опробования не обеспечит достижение показателей/параметров, предусмотренных условиями Документации, по причинам, связанным с Дефектами/Недостатками Документации, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 10000 рублей.

  - В случае если при строительстве Объекта в соответствии с Документацией Заказчиком были понесены расходы на оборудование/материалы (до выявления Дефектов/Недостатков в Документации), необходимость в использовании которых отпала в связи с обнаруженными Дефектами/Недостатками в Документации, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 3 % от стоимости таких оборудования/материалов.

- Расторжение Договора

  - Расторжение Договора возможно по письменному соглашению Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, в том числе, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам, не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Подрядчику фактически выполненные до даты получения Подрядчиком уведомления о расторжении или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.

  - Не позднее даты прекращения Договора Подрядчик обязан передать Заказчику фактически выполненные объемы Работ.

  - Досрочное прекращение действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня прекращения Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, при Существенном нарушения Подрядчиком Договора, а именно:

    - Подрядчик допустил нарушение любых установленных Договором, сроков выполнения Работ более чем на 30 рабочих дней;

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от Требований к Работам, ухудшающих результаты Работ;

    - Подрядчик допустил 3 или более случаев нарушения сроков устранения Дефектов/Недостатков;

    - Подрядчик в установленном порядке лишен права на выполнение Работ соответствующего вида (лишен лицензии и/или иной разрешительной документации на выполнение Работ, либо компетентные государственные органы приняли ненормативные акты в рамках своей компетенции, лишающие Подрядчика права на выполнение Работ соответствующего вида);

    - Подрядчик при выполнении Работ допустил/несвоевременно устранил 2 и более нарушения требований Кардинальных правил в области ОТ, ПБ и ООС либо 1 нарушение, если оно привело к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте;

    - Подрядчик признан банкротом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо в отношении него подано заявление о признании банкротом и/или возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации, либо его деятельность приостановлена в установленном законодательством Российской Федерации порядке, либо на имущество/счета наложен арест;

    - Подрядчиком допущены Существенные Дефекты/Недостатки;

    - Подрядчиком допущены иные Существенные нарушения по Договору.

  - Во избежание сомнений, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке как полностью, так и в части, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде, в любое время по решению Заказчика, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.

  - Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 7 календарных дней до даты досрочного прекращения Договора, если иной срок прекращения Договора не указан в самом уведомлении.

  - При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан:

- Немедленно прекратить выполнение Работ, представить к приемке Заказчиком не позднее даты досрочного прекращения Договора фактически выполненные Работы по Договору.

Заказчик осуществляет приемку Работ в сроки и порядке, установленном разделом Договора о сдаче-приемке Работ. Заказчик осуществляет оплату в сроки и порядке, установленном разделом Договора о порядке расчетов.

В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем пункте обязательств по передаче результатов фактически выполненных Работ, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость фактически выполненных Подрядчиком Работ. Приемка осуществляется Заказчиком в течение 7 рабочих дней со дня, следующего за датой досрочного прекращения Договора.

В случае привлечения третьих лиц, проведения дополнительных обследований/экспертиз, устранения Дефектов/Недостатков и осуществления иных действий необходимых для приемки Работ, Заказчик вправе увеличить срок приемки фактически выполненных Работ, но в любом случае не более чем на 7 рабочих дней;

- Не позднее даты досрочного прекращения Договора передать созданные Подрядчиком РИД;

- Не позднее даты прекращения Договора возвратить Заказчику полученную Исходные Данные и документацию, полученную в целях выполнения всех необходимых мероприятий, предусмотренных Договором, а также любую иную документацию в рамках Договора.

  - Приемка и оплата Работ, выполненных Подрядчиком после получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится.

  - В случае прекращения Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения в связи с Существенным нарушением по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику все причитающиеся к уплате Подрядчиком неустойки (пени, штрафы) и возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с досрочным прекращением Договора, не позднее 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения действия Договора.

  - В течение 10  календарных дней с даты досрочного прекращения Договора Стороны осуществляют все необходимые действия для установления сальдо взаимных предоставлений по Договору, при этом в целях проведения окончательных расчетов по Договору Стороны определяют, в том числе, стоимость фактически выполненных Работ, не предъявленных к приемке, стоимость работ, выполненных Заказчиком Подрядчику для исполнения последним Договора, суммы убытков и неустоек, подлежащих перечислению Заказчику в связи с ненадлежащим исполнением Договора.

- Итоговое сальдо взаимных предоставлений письменно фиксируется Сторонами на бумажном носителе и подписывается уполномоченными представителями Сторон не позднее 20 календарных дней с даты досрочного прекращения Договора.

- При немотивированном отказе/уклонении Подрядчика от определения сальдо взаимных предоставлений по Договору оно может быть установлено Заказчиком в одностороннем порядке. Итоговое сальдо взаимных предоставлений, определенное Заказчиком в одностороннем порядке, доводится Заказчиком до сведения Подрядчика путем направления ему соответствующего уведомления в течение 5  рабочих дней с даты истечения срока для определения сальдо взаимных предоставлений в двустороннем порядке.

Все расчеты/действия, которые Стороны обязаны выполнить в соответствии с сальдо взаимных предоставлений должны быть осуществлены не позднее 10 календарных дней с момента его определения (при условии, что иной срок выполнения расчетов не установлен Договором и/или двусторонним документом, фиксирующим сальдо взаимных предоставлений).

- Устранение Дефектов/Недостатков

  - В период выполнения Работ Подрядчик обязан информировать Заказчика об изменениях законодательства РФ, из-за которых возникает необходимость корректировки Работ и их результата в срок не более 7 календарных дней с даты, когда Подрядчик узнал или должен был узнать об изменениях законодательства РФ. Если во время исполнения Договора будут приняты новые/изменены действующие технические регламенты, документы в области стандартизации, иное законодательство РФ, связанное с выполнением Договора, Подрядчик должен обеспечить соответствие выполняемых Работ новым и измененным требованиям, в счет цены Договора.

  - Гарантийный срок на Документацию составляет 2 года с даты ввода в эксплуатацию Объекта, построенного на основании разработанной по Договору Документации, но в любом случае не более 5 лет с даты приемки соответствующей Документации.

  - Подрядчик отвечает за Дефекты/Недостатки, обнаруженные как во время приемки Работ, так и после их приемки, в том числе в процессе прохождения Экспертиз, использования Документации при разработке иной документации, эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.

  - В случае обнаружения Дефектов/Недостатков и в целях фиксации своих замечаний Заказчик составляет и направляет Подрядчику акт о выявленных недостатках (по форме Приложения «Акт о выявленных недостатках»), в котором указывается перечень Дефектов/Недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. Несоблюдение формы акта не освобождает Подрядчика от необходимости устранения Дефектов/Недостатков.

  - Скан-копия акта о выявленных недостатках направляется Подрядчику по электронной почте. Одновременно Заказчик направляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт на бумажном носителе в 2 экземплярах по адресу, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

  - Подрядчик обязан в срок не более 2 рабочих дней с даты получения акта о выявленных дефектах / недостатках отдельно в электронной форме и на бумажном носителе подписать его и направить Заказчику по соответствующему адресу Заказчика, указанному в разделе Договора о реквизитах Сторон.

  - В случае не подписания Подрядчиком акта в соответствии с настоящим пунктом Заказчик подписывает акт в одностороннем порядке с указанием факта отказа Подрядчика от его подписания.

  - Замечания Заказчика, указанные в актах о выявленных недостатках, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Подрядчиком, являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение содержащихся в ней требований (указаний) и не должны противоречить условиям Договора.

  - В случае если Подрядчик в установленные актом сроки не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, убытки Заказчика, связанные с Дефектами/Недостатками в Работах, а также их устранением, должны оплачиваться Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего требования либо путем удержания Заказчиком указанных сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Подрядчику.

- Дополнительные работы

  - Стороны вправе по инициативе Заказчика внести изменения в Задание, Исходные данные в соответствии с установленным у Заказчика порядком с целью:

- увеличения или сокращения объемов Работ;

- исключения объемов Работ;

- изменения технических решений.

Данные изменения оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

  - В случае выявления Подрядчиком в ходе выполнения Работ Дополнительных работ, не учтенных в Исходных данных, Задании, Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их выполнения. В случае выявления Дополнительных работ, связанных с некачественным выполнением Подрядчиком Работ по составлению Задания, разработанной Документацией, такие Дополнительные работы выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без дополнительной оплаты.

  - Заказчик в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления Подрядчика должен письменно сообщить Подрядчику о согласии на выполнение Дополнительных работ либо о своем отказе. Отсутствие ответа от Заказчика по истечении указанного в настоящем абзаце срока не означает его согласие на выполнение Дополнительных работ Подрядчиком.

  - При наличии обоснования Заказчик может увеличить срок рассмотрения вопроса о необходимости выполнения Дополнительных работ, уведомив об этом Подрядчика.

  - Дополнительные, в том числе непредвиденные, работы, выявленные Подрядчиком и не указанные в соответствующем Задании, но необходимые для выполнения Работ, не влекут увеличение Цены Договора и выполняются Подрядчиком в счет Цены Договора без продления сроков выполнения Работ по Договору (независимо от состава и объема таких Дополнительных работ). Подрядчик не вправе требовать от Заказчика увеличения Цены Договора в случае необходимости выполнения Дополнительных работ (в том числе, непредвиденных).

В случае возникновения Дополнительных работ по инициативе Заказчика, в том числе, в связи с внесением изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию или в связи с ошибками Исходных данных, Задания (за исключением ошибок в Исходных данных или Задании, если они разрабатываются Подрядчиком, а также если Подрядчик мог их выявить в ходе входного контроля Исходных данных), Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором указывают стоимость таких Дополнительных работ и сроки их выполнения, с актуализированным Заданием/  дополнением к Заданию.

  - Стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных Сторонами сметных расчетов.

  - При обосновании увеличения цены Договора (при формировании дополнительного соглашения), разработка соответствующих сметных расчетов на Дополнительные работы осуществляется на полный договорной объем работ с учетом дополнительных работ, затрат, с учетом фактических параметров по исполнительным сметам, подписываемой Сторонами (отражающей фактические натуральные показатели, на основе технического отчета по результатам изысканий в соответствии с составом и объемами фактически выполненных работ и с учетом категории сложности их выполнения; на основании Документации с учетом фактических натуральных показателей объектов проектирования, усложняющих факторов и т.п.).

  - Если Подрядчик не уведомил Заказчика о необходимости выполнения любых Дополнительных работ в указанные сроки и порядке, а также если Стороны не согласовали выполнение Дополнительных работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения, Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им Дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.

  - Дополнительные работы, вызванные неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, оплате не подлежат и не увеличивают общую Цену Договора.

  - Если объем Работ, стоимость которых предусмотрена в Договоре, уменьшится в том числе, в результате изменений в ранее согласованную и принятую Заказчиком Документацию, Исходные данные, Задание, то стоимость таких Работ (части Работ), не подлежащих выполнению, Подрядчику не оплачивается.

  - Невыполненные Работы, а также исправление ошибок в Документации, не являются экономией Подрядчика и не подлежат оплате Заказчиком.

- Результаты интеллектуальной деятельности

  - Исключительные права на содержащиеся в Документации результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), а также на Документацию в целом принадлежат Заказчику с даты подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки работ.

  - Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Подрядчика в рамках Договора.

- Прочие условия Договора

  - Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

  - Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров (далее – «Условия»), в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov.

В Условиях Заказчик именуется «Компания», а Подрядчик – «Контрагент».

Подписанием Договора Подрядчик подтверждает, что ознакомлен с Условиями до момента заключения Договора, осознает их смысл и полностью согласен с ними. При расхождении между положениями Договора и Условий, применяются положения Договора.

  - В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Красноярского края.

  - В случае привлечения Подрядчиком к исполнению Договора третьих лиц Подрядчик обязан заключить с третьими лицами соглашения о конфиденциальности сведений, передаваемых им в связи с исполнением Договора. При этом Подрядчик несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору третьими лицами, за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении договора, в том числе за сохранение конфиденциальности сведений, передаваемых третьим лицам в связи с исполнением Договора.

  - Договор регулируется законодательством РФ. Введение каких-либо ограничений (в частности, санкций со стороны уполномоченных органов стран ЕС, США, Великобритании либо иных стран) не может являться основанием для неисполнения/ приостановки исполнения обязательств по Договору/ отказа от исполнения Договора Подрядчиком.

  - Любые подписываемые Сторонами в ходе исполнения Договора протоколы не направлены на изменение условий Договора и приложений к нему, не могут приводить к возникновению/изменению/прекращению обязательств Сторон по Договору. Любые иные положения протоколов, противоречащие указанному требованию, не имеют силы и не порождают правовых последствий до даты их фиксации соответствующим дополнительным соглашением к Договору.

  - Подписанием Договора Подрядчик заранее выражает свое безусловное согласие на замену стороны Заказчика по Договору – одновременную передачу всех прав и обязанностей по Договору Заказчиком любому третьему лицу (передачу Договора в соответствии со статьей 392.3 Гражданского кодекса РФ), которая может быть осуществлена Заказчиком по своему усмотрению в любой момент времени в пределах срока действия Договора, независимо от условий соглашения о передаче Договора, заключенного Заказчиком с третьим лицом.

Уведомление о состоявшейся передаче Договора, в том числе содержащее реквизиты нового заказчика, Заказчик направляет по почтовому адресу либо по адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе Договора о реквизитах Сторон. Указанное уведомление считается полученным Подрядчиком в соответствии с правилами, указанными в Условиях.

Подрядчик признает указанное уведомление достаточным доказательством состоявшейся передачи Договора Заказчиком третьему лицу и не вправе требовать предоставления каких-либо иных документов в доказательство состоявшейся замены стороны Заказчика по Договору.

  - [Подрядчик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т.п., которые были направлены по электронной почте ([с любого адреса домена @_____.__] [,] [с адресов _____@_____.__,  _____@_____.__]), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности. Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

  - Подписанием Договора Подрядчик подтверждает свое ознакомление с политикой Заказчика в области антикоррупционной деятельности.

## Уведомление Подрядчика в адрес Заказчика в соответствии с антикоррупционной оговоркой, содержащейся в Общих условиях, должно быть направлено:

## - по электронному адресу: VigelAN@nornik.ru;

## - в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;

## - в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru.

- Приложения к Договору

Приложение № 1 – Задание;

Приложение № 2 – Справка о составе Документации (форма);

Приложение № 3 – Акт о выявленных недостатках (форма);

Приложение № 4– Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик: АО «КРП» |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Адрес места нахождения: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Почтовый адрес: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2 Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 ИНН 2461007121 КПП 246101001 р/с 40702810075150000139 Росбанк филиал Сибирь АО «ТБанк», к/с 30101810445370407577 БИК 040407577 тел. 8 (391) 252-26-00, 252-26-65 E-mail: port@krasrp.ru |  | Адрес места нахождения: __________ Почтовый адрес: ________________ Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): __________ ИНН _______________________________ КПП _______________________________ р/с _________________________________ ____________________________________ к/с__________________________________ БИК ________________________________ тел. _________, факс _________ E-mail: _________ |
| __________________/ Г.Ю. Культяков |  | ___________________/____________ |

Приложение № 1

к Договору №____________ от _____________

Задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях АО «КРП»

| # № # п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет договора, наименование объекта | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (далее – «ПСД») систем пожарной сигнализации (далее – «СПС»), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (далее – «СОУЭ») в зданиях АО «КРП». В сметной документации предусмотреть работы по монтажу и пусконаладочным работам, а также демонтажу устаревшего/неисправного оборудования СПС и СОУЭ |
| 2 | Цель выполнения работ | Выполнение требований пожарной безопасности по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. |
| 3 | Место выполнения работ | 1. Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704. 2. Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224. 3. Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612. |
| 4 | Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ | Работы должны состоять из: - предпроектного обследования объектов. - разработки проектно-сметной документации (ПСД). Срок выполнения работ – 60 календарных дней с даты подписания договора. |
| 5 | Исходные данные и условия выполнения работ | 1. В зданиях Злобинского грузового района АО «КРП» установлено оборудование интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид». 2. В ПСД предусмотреть адресно-аналоговую пожарную сигнализацию на базе оборудования интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид», которое должно полностью взаимодействовать с существующими системами. 3. Сигналы тревоги вывести: - Злобинский грузовой район - основной пульт управления – на рабочее место АРМ «Орион» инв. № 980А. - Соединение между пультами управления и приборами предусмотреть: Злобинский грузовой район – оптическим кабелем. - Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в момент подписания Договора. - Список подлежащего демонтажу оборудования представлен в приложении № 1 к Заданию на выполнение работ. |
| 6 | Технические характеристики, качество, объем работ | # 1. Технические решения в рамках проектных работ предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Направляются на электронную почту, указанную в договоре и в течение трех рабочих дней Заказчик согласовывает предложенное техническое решение или отклоняет его. Общий срок выполнения работ по договору не прерывается и не приостанавливается. 2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов установить в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: # - Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации РФ»; - СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной зашиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59638–2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 53316-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний; - ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; - СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; - СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; # - СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130-2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; 4. В ПСД предусмотреть: 4.1. Требования к электропитанию: Технические средства проектируемой системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц. Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты, имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей, с учетом потребляемой каждой группой мощности. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «Пожар». Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания. Для электропитания оборудования СПС и СОУЭ должны применяться источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, контроля состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления напряжением 12 в. 4.2. Требования к кабельным изделиям. Кабели для систем противопожарной защиты независимо от места прокладки должны быть огнестойкими с индексом FR. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. 4.3. Требования к способам прокладки кабельных линий: предусмотреть прокладку в пластиковом кабельном канале. 4.4. Алгоритм формирования сигналов от СПС на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта: от двух, одновременно сработавших пожарных извещателей. Сигнал на запуск систем оповещения и отключения систем общеобменной вентиляции сформировать только при переходе шлейфа сигнализации ППК в состояние «ПОЖАР». 4.5. Требования к заземлению: принимать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности согласно п. 3 настоящего раздела Задания. 4.6. Пожарные оповещатели СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей 4.7. Требования по организации СПС и СОУЭ: Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать: - контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации; - управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования); - возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы; - ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: - тревожные сообщения, неисправности. 4.8. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации. 4.9. Автоматические установки пожаротушения. Разработать РД пожарной сигнализации, с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Система должна обеспечить: - определение факта и места возгорания; - контроль исправности шлейфов; -автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами; - оперативное обнаружение места возникновения пожара. Приемно-контрольные приборы установить в помещениях объекта. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. Предусмотреть интеграцию с инженерными системами здания, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |
| 7 | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Проектируемое оснащение систем предусмотреть в зависимости от категории по взрывоопасности и класса зоны по ПУЭ помещения. Закладываемое оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию при условии своевременного технического обслуживания и иметь действующие сертификаты соответствия согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 8 | Требования к безопасности производства работ | Подрядчик в период выполнения работ несет ответственность за безопасность выполнения работ, соблюдение своими работниками, задействованными при выполнении работ требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, стандартов по охране труда и промышленной безопасности, иных законов и подзаконных нормативных актов, действующих на территории выполнения работ. |
| 9 | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Проектно-сметную документацию предоставить в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (CD-диск или флеш-накопитель), чертежи в формате DW, PDF, текстовая часть в формате DOC и PDF, сметная часть в формате Гранд-смета и Еxсel. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке. |

Приложение № 1 к Заданию на выполнение работ - Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения.

Приложение № 2 к Заданию на выполнение работ - Требования в области ПБиОТ для Подрядчика.

Приложение № 1 к Заданию на выполнение работ

Список подлежащего демонтажу оборудования системы управления установками пожаротушения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование оборудования | Наименование систем ППА | Номер проекта, кем выполнен, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44 кадастровый номер: 24:50:0000000:176704 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «Рип 12RS»-1шт., ИП 212-3СУ- 6 шт., ИП 114-5-А2-75шт., ИПР 513-10-3 шт., ООПЗ «Флейта-12В»-4 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-3 шт. | АПС и СОУЭ | Проект №КМН 09/6-12 ПС ООО «Красмехналадка» 2012 г. |
|  | Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78 кадастровый номер: 25:50:0600013:1224 | ППКОП «Сигнал-10»- 1 шт., «РИП 12RS»-1шт., ИП212-125 – 3шт., ИП 212-3СУ- 4 шт., ИПР 513-10- 2 шт., «Маяк-3М» - 6 шт., «Маяк-12-К»-1 шт., «Кристал-12»-2 шт. | АПС и СОУЭ | Проект №КМН 723/18-ПС ООО «Красмехналадка» 2018 г. |
|  | Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79 кадастровый номер: 24:50:06000:612 | С2000-АСПТ-1шт., ИП 114-5-А2- 11шт., ИПР 513-10 – 1шт., ИО102-20П – 1шт., МПП(Н)-4(n)-И-ГЭ-У2 – 5шт., «Молния-24» - 3шт., «Флейта-12В»-1 шт. | АПТ и СОУЭ | Проект №КМН 11/1.6-13-ПТ ООО «Красмехналадка» 2013 г. |

Приложение № 2 к Заданию на выполнение работ

Требования в области ПБ и ОТ для Подрядчика

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБ и ОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТО КИСМ 121-222-2018 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | П КРП 4-050-2024 Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Кардинальные правила безопасности труда АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | УК/НН-ЕРП 12.1-001-2023 Стандарт организации «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «Лесосибирский порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

АО «КРП»

_________________ /Г.Ю. Культяков/                          ___________________/___________/

«____» _________________ 20___ г.                             «____» _________________ 20___ г.

М.П                                                                                      М.П

Приложение № 2

к Договору №____________ от ____________

ФОРМА

Справка о составе Документации

| № п\п | Наименование документа (ТЗ или приложение), номер пункта, страница, абзац и т.п. | Суть требований пункта, формат к результату | Отметка о выполнении, ссылка на разработанную документацию (том, раздел, страница и т.п.) | Отметка о невыполнении, краткие причины, ссылка на обоснование в разработанной документации (том, раздел, страница и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Пример: ТЗ, страница 3, п. 3.1 | Пример: Мощность объекта – 1000 тн\сут по сырью | Пример: Выполнено, том ПЗ, раздел 5, страница 37 |  |
| 2 | Пример: ТЗ, страница 5, п. 8.4 | Пример: предусмотреть дополнительный резерв насосного оборудования в существующем здании оборотной насосной |  | Пример: Не выполнено, отсутствуют достаточные площади для размещения, см. варианты компоновки оборудования в ГЧ, лист 12 |

Все графы заполняются Подрядчиком и заполненные справки предоставляются совместно с разработанной Документацией/Частью Документации.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

Заказчик:                                                                                                                                                            Подрядчик:

АО «КРП»

_________________ /Г.Ю. Культяков/                                                                                                             ___________________/___________/

«____» _________________ 20___ г.                                                                                                               «____» _________________ 20___ г.

М.П                                                                                                                                                                       М.П

Приложение № 3

к Договору №___________ от _____________

|  | Акт о выявленных недостатках. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. ____________ _________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |
|  | _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящий Акт о выявленных недостатках к Договору №___________________от ____________________г. (далее - «Договор») о нижеследующем: |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамках Договора Подрядчиком за период с ________ по _____________ были выполнены работы по _______________________, со следующим перечнем недостатков: |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование вида работ |  | Описание недостатка |  | Количество недостатков | Срок устранения недостатков |  |
|  |  | Приложение(я): _______________________ (документы, подтверждающие (обосновывающие) выявленные дефекты/недостатки, материалы фото- видео фиксации) Заказчик: Подрядчик: ___________ _________ ___________ __________ _________ _____ Должность подпись ФИО Должность подпись ФИО |  |  |  |  |

ФОРМА

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ:

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

АО «КРП»

_________________ /Г.Ю. Культяков/                             ___________________/___________/

«____» _________________ 20___ г.                             «____» _________________ 20___ г.

М.П                                                                                      М.П

Приложение № 4

к Договору №__________ от ____________

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации

| № п/п | Наименование Товара/работ | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за единицу товара (без учета НДС), руб. | Общая стоимость (без учета НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704. | 1 | шт. |  |  |
| 2 | Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224 | 1 | шт. |  |  |
| 3 | Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612 | 1 | шт. |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| НДС: |  |  |  |  |  |
| Всего с НДС: |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                        Подрядчик:

АО «КРП»

_________________ /Г.Ю. Культяков/                          ___________________/____________/

«____» _________________ 20___ г.                             «____» _________________ 20___ г.

М.П                                                                                      М.П

Раздел 6. Образцы форм

Форма № 1

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях АО «КРП». |  |
| 2. Место выполнения работ: 1. Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704. 2. Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224. 3. Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612. |  |
| 3. Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ: Срок выполнения работ - 60 календарных дней с даты подписания договора. Работы должны состоять из: - предпроектного обследования объектов. - разработки проектно-сметной документации (ПСД). |  |
| 4. Исходные данные и условия выполнения работ: 1. В зданиях Злобинского грузового района АО «КРП» установлено оборудование интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид». 2. В ПСД предусмотреть адресно-аналоговую пожарную сигнализацию на базе оборудования интегрированной системы охраны ИСО «Орион» НВП «Болид», которое должно полностью взаимодействовать с существующими системами. 3. Сигналы тревоги вывести: - Злобинский грузовой район - основной пульт управления – на рабочее место АРМ «Орион» инв. № 980А. - Соединение между пультами управления и приборами предусмотреть: Злобинский грузовой район – оптическим кабелем. - Проектирование осуществляется на основании технических паспортов зданий, предоставляемых Заказчиком Подрядчику в момент подписания Договора. - Список подлежащего демонтажу оборудования представлен в приложении № 1 к Техническому заданию на выполнение работ. |  |
| # 5. Технические характеристики, качество, объем работ: # 1. Технические решения в рамках проектных работ предварительно согласовываются Подрядчиком с Заказчиком. Направляются на электронную почту, указанную в договоре и в течение трех рабочих дней Заказчик согласовывает предложенное техническое решение или отклоняет его. Общий срок выполнения работ по договору не прерывается и не приостанавливается. 2. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов установить в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 3. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: # - Федеральным Законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации РФ»; - СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной зашиты. Нормы и правила проектирования; - СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; - СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59638–2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ Р 53316-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний; - ГОСТ Р 53325-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; - СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; - СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; - ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт; - СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; - СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; # - СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130-2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности; 4. В ПСД предусмотреть: 4.1. Требования к электропитанию: Технические средства проектируемой системы должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15% и частоты +5 Гц. Электропитание 220В должно подводиться к оборудованию системы из центральной электрощитовой через собственные распределительные щиты, имеющие необходимые (с резервом) количество групп потребителей, с учетом потребляемой каждой группой мощности. При прекращении энергоснабжения должна быть предусмотрена возможность функционирования системы от источников резервного питания, обеспечивающими работу системы при пропадании сетевого напряжения на время, определенное не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часа в режиме «Пожар». Обеспечение работоспособности системы в течение 24 часов производится системой аварийного бесперебойного электропитания. Для электропитания оборудования СПС и СОУЭ должны применяться источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, контроля состояния аккумуляторов и передачи сигналов контроля на прибор контрольный и управления напряжением 12 в. 4.2. Требования к кабельным изделиям. Кабели для систем противопожарной защиты независимо от места прокладки должны быть огнестойкими с индексом FR. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм. 4.3. Требования к способам прокладки кабельных линий: предусмотреть прокладку в пластиковом кабельном канале. 4.4. Алгоритм формирования сигналов от СПС на управление в автоматическом режиме установками оповещения, дымоудаления или инженерным оборудованием объекта: от двух, одновременно сработавших пожарных извещателей. Сигнал на запуск систем оповещения и отключения систем общеобменной вентиляции сформировать только при переходе шлейфа сигнализации ППК в состояние «ПОЖАР». 4.5. Требования к заземлению: принимать в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности согласно пп. 3 п.6 Технического задания. 4.6. Пожарные оповещатели СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Количество пожарных извещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей 4.7. Требования по организации СПС и СОУЭ: Пультовая аппаратура пожарной сигнализации должна обеспечивать: - контроль целостности и отображение состояния шлейфов пожарной сигнализации; - управление внешними устройствами в автоматическом режиме по сигналам от пожарных извещателей (тип и количество сигналов управления определяется на этапе проектирования); - возможность передачи на круглосуточный пост охраны сигналов о состоянии пожарных извещателей с отдельных выходов контроллеров (или иных блоков) системы; - ведение протокола событий, фиксирующего все происходящие в системе события: - тревожные сообщения, неисправности. 4.8. Технические средства пожарной сигнализации должны обеспечивать контроль состояния сопротивления шлейфов сигнализации. 4.9. Автоматические установки пожаротушения. Разработать РД пожарной сигнализации, с учетом требований действующих нормативно-технических документов. Система должна обеспечить: - определение факта и места возгорания; - контроль исправности шлейфов; -автоматическое управление при пожаре процедурами, определенными нормативными документами; - оперативное обнаружение места возникновения пожара. Приемно-контрольные приборы установить в помещениях объекта. Система пожарной сигнализации должна обеспечивать возможность ее дальнейшего расширения. Предусмотреть интеграцию с инженерными системами здания, систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). |  |
| 6. Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики: Проектируемое оснащение систем предусмотреть в зависимости от категории по взрывоопасности и класса зоны по ПУЭ помещения. Закладываемое оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 10 лет с даты ввода в эксплуатацию при условии своевременного технического обслуживания и иметь действующие сертификаты соответствия согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |  |
| 7. Требования к безопасности производства работ: Подрядчик в период выполнения работ несет ответственность за безопасность выполнения работ, соблюдение своими работниками, задействованными при выполнении работ требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, стандартов по охране труда и промышленной безопасности, иных законов и подзаконных нормативных актов, действующих на территории выполнения работ. |  |
| 8. Требования к документации, передаваемой Заказчику: Проектно-сметную документацию предоставить в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе (CD-диск или флеш-накопитель), чертежи в формате DW, PDF, текстовая часть в формате DOC и PDF, сметная часть в формате Гранд-смета и Еxсel. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке. |  |
| 9. Условия оплаты: Заказчик оплачивает принятые Работы. Единый платежный день; в рабочий вторник. Период отсрочки; не позднее 7 рабочих дней. Базовая дата; с даты приемки выполненных работ по Договору. Дополнительные условия; на основании: - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ; - счета на оплату; - счета-фактуры. |  |

Участник процедуры закупки/

уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ должно содержать состав, объем работ, наименование, модель, технические и эксплуатационные характеристики, комплектность, производителя и страну происхождения оборудования, используемого для выполнения работ, условия и сроки выполнения работ)

Форма №2

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

№  _____________

(Номер извещения на сайте ЭТП)

от «___» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указывается полное наименование запроса котировок и номер извещения)

1. Изучив Извещение на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями Извещения, условиями проекта договора (Раздел 5. Проект договора) и нашим технико-коммерческим предложением.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Извещении и ее технической частью, влияющими на выполнение работ и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, в соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, условиями проекта договора и согласно нашим технико-коммерческим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящая заявка действует в течение 90 дней после завершения процедуры проведения запроса котировок.

7. Мы подтверждаем, что действуем добросовестно, обладаем надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждаем отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать исполнению нами договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений, касающихся соответствия заявки отборочным критериям, предусмотренным Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки по оценочным критериям, предусмотренным Извещением, в составе заявки на участие в закупке такой Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке.

8. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении ______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

- подтверждаем отсутствие ареста на имущество по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

- подтверждаем отсутствие между нами и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у нашей организации - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика требовать от нас уточнения / разъяснения положений заявки на участие в закупочной процедуре. При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий выполнения работ, графика платежей, иных коммерческих условий).

Настоящим подтверждаем право Заказчика проверять по данным открытых источников, запрашивать у нас, государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц информацию, подтверждающую представленные нами в составе заявки на участие в закупочной процедуре сведения.

10. В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «КРП» на выполнение работ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

11. В случае если наше ценовое предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс

(с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, на _____стр.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

Форма №3

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

| Карточка контрагента |  |
| --- | --- |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! |
|  | 1. Идентификационные данные |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Фирменное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.-правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Уровень бюджета (для бюдж. орг.) |  |
| Псевдоним (поисковый ключ) |  |
| Примечание |  |
|  | 2. Адрес места нахождения |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - строение |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание |  |
|  | 3. Почтовый адрес |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - корпус (строение) |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание (Адрес для корреспонденции) |  |
|  | 4. Контактные данные |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Телекс |  |
| E-mail |  |
| WWW-страница |  |
| Примечание |  |
|  | 5. Представители организации |
| 1. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | 6. Платежные реквизиты |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
|  | 7. Сведения о государственной регистрации |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код рег. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
|  | 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование нал. органа |  |
| Код нал. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | 9. Сведения о головной организации |
| Отношение контрагента |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) организации |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.- правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Примечание |  |
|  | 10. Ответственное подразделение Общества |
| Наименование подразделения |  |
| Ответственный сотрудник: |  |
| - фамилия, имя, отчество |  |
| - телефон |  |
| Примечание |  |
|  | Оформляется только при наличии дополнительных сведений. Выделенные поля обязательны для заполнения! |
| 1. | Представители организации |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | Платежные реквизиты |
| 1. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 1. | Участвующие общества |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| Страница 4 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
| Полное наименование контрагента |  |
| Кем является по отношению к поставляемой продукции: | производитель |
|  | посредник |
| Образцы подписей лиц, имеющих право заключения договоров: |  |
| Занимаемая должность |  |
|  | Ф.И.О. и подпись |
| Занимаемая должность | Ф.И.О. и подпись |
| Печать контрагента: |  |

Форма № 4

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

Технико-коммерческое предложение

Технические условия, характеристики, описание, количество, цена:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за единицу работ (без НДС), руб. | Общая стоимость работ (без НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого: |  |
|  |  |  |  | НДС___%: |  |
|  |  |  |  | Итого с НДС: |  |

Цена договора составляет_______________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), [в том числе НДС ___ % в размере ________________ (____________) (сумма цифрами и прописью) рублей ______ копеек] / [НДС не облагается по основаниям, предусмотренным ________________НК РФ].

Стоимость работ по договору включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, доставкой к объекту рабочих, оборудования и материалов, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Подрядчика.

1. Сроки выполнения, этапы сдачи-приемки работ: 60 календарных дней с даты подписания договора.

Работы состоят из:

- предпроектного обследования объектов.

- разработки проектно-сметной документации (ПСД).

2. Условия оплаты:

|  | Заказчик оплачивает принятые Работы |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в рабочий вторник |
| Период отсрочки | не позднее 7 рабочих дней |
| Базовая дата | с даты приемки выполненных работ по Договору |
| Дополнительные условия | на основании: - подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки работ; - счета на оплату; - счета-фактуры |

3. Место выполнения работ:

- Гараж малой техники и малой механизации, инв.№29, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр.44. Площадь 462,9 м2 кадастровый номер 24:50:0000000:176704.

- Поднавес цветных металлов, инв.№ 692, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 78. Площадь 1910 м2 кадастровый номер: 24:50:0600013:1224.

- Нежилое здание, инв.№ 1004004636, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, стр. 79. Площадь 44,9 м2 кадастровый номер 24:50:0600013:612.

| ___________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Форма №5

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

Форма подтверждения Участником закупочной процедуры

наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении

обработки персональных данных

(фирменный бланк Участника закупки)

Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________________,

Фактический адрес: _______________________________________________________,

ИНН _______________

КПП _______________

ОГРН_______________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает наличие согласия на передачу и обработку персональных данных в целях участия в Закупочной процедуре ________________.

Заказчик, в интересах которого проводится закупка, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Заказчик закупки, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Настоящее подтверждение дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «КРП», документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано подтверждение, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «КРП», выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Заказчиком закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «КРП» письменного уведомления об отзыве настоящего подтверждения.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» ______________ 20___ г. _________________ (________________)

М.П.                                                (подпись)                         ФИО

Для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный раздел не применяется

Здесь и далее условия о счете-фактуре исключаются, если сделка не облагается НДС.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Текст исключается, если сделка не облагается НДС.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант. Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

«Политика Заказчика в области антикоррупционной деятельности размещена на официальном сайте АО «КРП» в разделе «СКД и антикоррупционные мероприятия» (https://krasrp.ru/o-kompanii/antikorruptsionnye-meropriyatiya.html)».

Здесь и далее условия о счете-фактуре исключаются, если сделка не облагается НДС.

Здесь и далее условия о счете-фактуре исключаются, если сделка не облагается НДС.