«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по материально-техническому снабжению

ООО «Норникель-ЕРП»

Почионов А.М.

______________

«01» сентября 2025 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА

поставку, установку, включая пусконаладку автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и демонтаж старого оборудования

на объектах АО «КРП»

Раздел 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП») Место нахождения: РФ, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Почтовый адрес: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП» Телефон: (391) 252-26-00, 252-72-28 Факс: (391) 201-21-47 Электронная почта: port@krasrp.ru Контактное лицо: По организационным вопросам проведения закупочной процедуры: Петроченко Т.А. Тел. (391) 252-72-28 e-mail: PetrochenkoTA@nornik.ru По техническим вопросам: Косыгина Инна Александровна Тел. (39145) 6-18-99 доб. 1013 e-mail: kosyginaia@nornik.ru #### Официальный сайт Заказчика: www.lrport.ru |
|  | Номер извещения на ЕИС | Извещение № 32515179772 |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
|  | Наименование электронной площадки | Электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», по адресу в сети «Интернет»: www.tektorg.ru (далее - ЭТП) |
|  | Предмет договора | Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП» (п.107 плана закупок 2025 г.-2027 г.) ОКПД2 – 26.30.50.120 |
|  | Сведения о мерах по предоставлению национального режима | Национальный режим предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 в форме установления ограничения закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. Для подтверждения происхождения товара из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно Участник предоставляет: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок. В случае если Участником закупки в составе заявки не представлен документ, подтверждающий страну происхождения товара, заявка такого Участника приравнивается к заявке, содержащей предложения о поставке товара иностранного происхождения. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 8 894 402,78 (восемь миллионов восемьсот девяноста четыре тысячи четыреста два) рубля 78 копеек, без НДС. Ценовое предложение, входящее в Заявку на участие в закупке, не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком без НДС. Заявка участника закупки с ценовым предложением, превышающим начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком, подлежит отклонению. |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Стоимость Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортных расходов, расходов, связанных с хранением и доставкой товара до места передачи товара и выполнения работ, указанного в Договоре, погрузочно-разгрузочных работ в месте передачи товара, расходов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость работ по установке товара и его пусконаладке, демонтажу ранее установленного оборудования, а также всех иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств по поставке товара Покупателю. На основании метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение №1 к Извещению). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты: безналичный расчет Порядок оплаты: В соответствии с Проектом договора (Раздел 5 Извещения). Частью 5.3. статьи 3 223-ФЗ установлен предельный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней/ 67 календарных дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке. |
|  | Место, сроки условия поставки | Адрес места передачи товара, монтажа Товара, демонтажа имеющегося оборудования на территории Заказчика: : – здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691. – Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635. – здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630. – здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585. – склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. – здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649. - Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312. -. Срок поставки: Срок поставки и установки оборудования, включая пусконаладочные работы нового оборудования, демонтаж старого оборудования – не позднее 60 (шестидесяти) дней с даты подписания договора. Условия поставки: в соответствии с требованиями Технического задания – Раздел 3 Извещения. |
|  | Место и порядок представления Извещения о закупке на ЭТП, ЕИС и официальном сайте Заказчика | Извещение о закупке находится в открытом доступе на электронной торговой площадке ТЭК-торг www.tektorg.ru, в Единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru начиная с даты размещения Извещения. Извещение предоставляется заинтересованному лицу через функционал единой информационной системы и с сайта Заказчика без взимания платы. Порядок предоставления Извещения электронной торговой площадкой в порядке, установленном регламентом указанной ЭТП. |
|  | Порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам Извещения | Извещение о закупке может быть получено с «02» сентября 2025 г. по «10» сентября 2025 г. любым заинтересованным лицом на основании его запроса о предоставлении Извещения о закупке, поданного Заказчику в письменной форме (письмом или нарочным). |
|  | Формы, порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения о закупке | Любое лицо вправе направить запрос на разъяснение положений Извещения через оператора ЭТП. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик обязан предоставить разъяснение указанному лицу, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема заявок на участие в процедуре. Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с «02» сентября 2025 г. по «05» сентября 2025 г., с 08:30 до 17:00 часов (перерыв с 12:00-13:00) по местному времени Заказчика. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы Участником закупки с «02» сентября 2025 г. по «10» сентября 2025 г. в 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7) оператору торговой площадки ТЭК-торг (www.tektorg.ru) |
|  | Место, срок и порядок Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия с «10» сентября 2025 г. по «25» сентября 2025 г. проводит Отборочную стадию рассмотрения поступивших заявок, по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Порядок проведения отборочной стадии указан в п. 1.5.1 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, срок и порядок проведения переторжки | Переторжка состоится с «25» сентября 2025 г. по «26» сентября 2025 г. в 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7). Переторжка производится с использованием ЭТП ТЭК-торг (www.tektorg.ru). Порядок проведения переторжки указан в п. 1.5.2. Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, срок и порядок Оценочной стадии заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия в срок по «08» октября 2025 г. проводит Оценочную стадию рассмотрения заявок, прошедших Отборочную стадию, по адресу г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Порядок проведения Оценочной стадии указан в п. 1.5.3 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Место, дата и время и порядок подведения итогов проведения закупки и определения победителя | Закупочная комиссия проводит подведение итогов запроса котировок «08» октября 2025 г. на основании результатов Оценочной стадии с учетом переторжки, проведенной с использованием функционала ЭТП ТЭК-торг (www.tektorg.ru). Порядок подведения итогов указан в п. 1.6 Раздела 2 настоящего Извещения. |
|  | Требования к форме, размеру, порядку предоставления, удержания, замены и сроку действия обеспечения заявки | В настоящей закупке не устанавливается. |
|  | Требования к участникам закупки | 1) Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки. 2) В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их. 3) В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 4) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки: 4.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП); 4.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты). 4.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам поставки товара (Технического задания, обязательным требованиям и условиям проекта договора). 4.4. Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. 4.5. Соответствие заявки Участника требованиям (Декларируется в Заявке на участие): а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок; б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); в) Участник не является лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которого приостановлена; г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо); д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением; е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; з) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». И в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения); 5. Деятельность по монтажу АПТ, АУПС, СОЭ должна осуществляться при наличии лицензии МЧС России на выполнение следующих видов работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. |
|  | Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям | Заявка на участие в закупке должна состоять из первой части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящего Извещения о закупке. Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП ТЭК-торг, адрес www.tektorg.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом. Участники, претендующие принять участие в закупке, должны предоставить следующие документы (заверенные копии; электронные копии – при электронной форме закупки): |
| 21.1 | Состав первой части заявки | 1) Заявка на участие в закупке (Форма №2 Раздела 6 Извещения), с приложением к ней Карточки контрагента по Форме №3 к Извещению, содержащая сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки; - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 2) Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг (Форма №1 Раздела 6 Извещения), соответствующее Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Извещения. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование оказываемых услуг с подробным описанием, сроки исполнения договора и прочие существенные условия договора, предусмотренные в Извещении. 3) Заверенная Участником закупки копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату. 4) Полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за 3 месяца до дня размещения в Единой информационной системе извещения о проведении закупки. 5) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) и копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 6) Копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц): устава; документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя без образования юридического лица; паспорта (для физических лиц); свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического и физического лица. 7) Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении закупки, наименование и характеристики оказываемых услуг/выполнения работ (указывается в Заявке на участие в закупке – Форма № 2 Раздела 6 Извещения и предложении о функциональных и качественных характеристиках услуг Форма № 1 Раздела 6 Извещения). 8) Декларацию об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства по критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г или выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 9) Справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам (Код по КНД 1120101), справку из налоговых органов о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082). 10) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; 12) Письменную декларацию о (декларируется в заявке): – не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; – не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - об отсутствии фактов наложения ареста на имущество Участника закупки по решению суда, административного органа и (или) приостановления деятельности; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренных законодательством Российской Федерации реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма №5 Раздела 6 Извещения); - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо); 13. Копия лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, или выписку из реестра лицензий МЧС России, либо ссылку на реестр лицензий, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", лицензирующего органа |
| 21.2. | Содержание ценовых предложений участника | - Технико-коммерческое предложение (Форма № 4 Раздела 6 Извещения) должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование, марку, модель и производителя предлагаемой продукции, наименование страны происхождения поставляемого товара |
|  | Отборочные критерии и требования к предмету закупки и иные требования, связанные с определением соответствия Продукции требованиям Заказчика | В соответствии с Приложением №1 к информационной карте |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке | Для определения лучших условий для исполнения Договора, предложенных в Заявках на участие в закупке, Закупочная комиссия осуществляет оценку зарегистрированных Заявок по следующим критериям: - Приведенная цена является единственным критерием для выбора Победителя. Участник Закупки, прошедший Отборочную стадию, подавший Заявку с наименьшей приведенной ценой, в результате оценки и сопоставления заявок присваивается номер 1. В случае равенства ценовых предложений участников закупки номер 1 присваивается Заявке, поданной и зарегистрированной ранее. Заявка, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется Победителем закупки. Победитель закупки не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Права и обязанности Заказчика закупки и ее Участников | Заказчик имеет право: 1) отменить конкурентную Закупку по одному или более Предмету закупки (лоту) после ее объявления до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок; 2) продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока. При этом если такое продление связано с внесением иных изменений в Извещение, применяются нормы п. 7.6.2 Положения о закупках Заказчика; 3) устанавливать требования к Продукции, Участникам закупки, условиям поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям; 4) требовать от Участников закупки документального подтверждения соответствия Продукции и условий ее предоставления требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 5) устанавливать требования к Участникам закупки, в том числе, требование об отсутствии их в Реестре недобросовестных поставщиков; 6) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика, и условиями Извещения. Заказчик обязан: 1) разместить в Единой информационной системе Извещение, протоколы, составляемые и подписываемые при проведении Закупки, и иную информацию в соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупках Заказчика; 2) ответить на письменный запрос, касающийся разъяснений Извещения, полученный от Участников, в соответствии с п. 13 Раздела 1 Извещения, в сроки, установленные в Извещении; 3) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Участник закупки имеет право: 1) подать Заявку на участие в закупке; 2) получать от Заказчика / Организатора закупки информацию о Предмете закупки, достаточную для подготовки Заявки 3) изменять, дополнять или отзывать Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в Извещении; 4) обращаться к Заказчику / Организатору закупки за разъяснением Извещения, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи Заявок с обоснованием причины необходимости такого продления; 5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика и условиями Извещения Участник закупки обязан: 1) при участии в Закупке действовать законно и добросовестно; 2) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача Участникам закупки конфиденциальной информации – подписать с Заказчиком/ Организатором закупки, составленное по форме Заказчика соглашение о конфиденциальности, предусматривающее обязанность по неразглашению информации, которая станет или стала известной Участнику закупки в процессе участия в Закупке; 3) продекларировать при подаче Заявки отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, включая его Закупающих сотрудников (критерии конфликта интересов содержатся в п.20 Раздела 1 настоящего извещения); 4) в случае объявления его Победителем закупки заключить договор с Заказчиком, в установленные Извещением сроки; 5) Иметь лицензию МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 6) Исполнитель должен соблюдать требования в области ПБ и ОТ (в соответствии с приложением №3 к Техническому заданию. Исполнитель должен обеспечить организацию работ на объектах Заказчика с соблюдением и выполнением безопасного производства работ, установленных в АО «КРП», правил промышленной безопасности, охраны труда, установленных законодательством РФ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Ответственность за несоблюдение указанных выше правил и возможные убытки или несчастные случаи, возникшие в следствии несоблюдения правил, несёт Исполнитель. 7) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Срок, в течение которого Победитель должен подписать проект договора | Договор по результатам конкурентной закупки по общему правилу заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru итогового протокола. При необходимости одобрения органом управления заказчика или обжаловании – договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты таких решений. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, Заказчика. (Применимо для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства). Если Участник, признанный победителем закупки, отказался от подписания договора либо не подписал договор в течение установленного действующим законодательством срока, Заказчик вправе признать Участника закупки уклонившимся от заключения договора и в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. В указанном случае Заказчик также вправе заключить договор с Участником, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | В настоящей закупке не устанавливается. |
|  | Обеспечение исполнения договора Вид обеспечения исполнения договора | В настоящей закупке не устанавливается. |
|  | Изменение условий договора | В соответствие с Проектом договора (Раздел 5 Извещения), являющегося неотъемлемой частью настоящего Извещения. Изменение условий типовой формы договора не допускается, протокол разногласий не рассматривается. |

Раздел 2. Общие положения

1.1. Термины и определения

  - Заказчик – Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП»).

  - Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krasrp.ru

  - Единая информационная система – система, созданная в целях информационного обеспечения и контроля в сфере закупок, представляющая совокупность установленной законодательством Российской Федерации информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий и/или временный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение конкретной закупки (закупок) Продукции в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции и иные решения, отнесенные к его компетенции.

  - Аукцион – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документацией, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, на установленную в Закупочной документации величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документации, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - Запрос предложений – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка на участие, в закупке которого, в соответствии с критериями, определенными в Закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям Закупочной документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

  - Конкурс – способ закупки, при котором Победителем закупки признается Участник закупки, заявка на участие, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным Извещением/ Закупочной документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в Извещении/ Закупочной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

  - Закупочная документация/Извещение – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о Предмете закупки и условиях процедуры закупки.

  - Заявка - комплект документов Участника закупки, содержащий технические и/или ценовые предложения, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупке и заключить договор на условиях, определенных Закупочной документацией/ Извещением.

  - Лот – часть закупаемой Продукции, явно обособленная в Закупочной документации/ Извещении, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из того, что такая закупка – это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых закупочных процедур, оформленных одной Закупочной документацией/ Извещением.

  - Базис поставки – условие договора, предусматривающее распределение между Заказчиком и поставщиком обязательств по транспортировке товара, оформлению соответствующих документов, оплате транспортных расходов и определение момента перехода права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара от продавца к покупателю.

  - Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

  - Участник закупки – лица, имеющие право подать Заявку либо подавшие Заявку.

  - Коллективный участник – объединение Участников закупки, на основании соглашения (иного документа), в котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен Лидер такого коллективного участника.

  - Лидер Коллективного участника – один из членов Коллективного участника, представляющий интересы всех членов Коллективного участника в рамках закупки.

  - Матрица оценки предложений – список критериев оценки Технико-коммерческого предложения, правила оценки, балльная шкала оценки и веса данных критериев, на основании которых рассчитывается оценка Технико-коммерческого предложения.

  - Материально-технические ресурсы – оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы и др.

  - Материально-технические ресурсы, закупаемые по точной спецификации – материально-технические ресурсы, технические характеристики которых полностью описываются государственными отраслевыми стандартами, стандартами предприятий или техническими условиями, и для Закупки, которых, формирование Технического задания не является обязательным.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) / Стоимость предмета закупки – это предельно допустимая цена договора (цена лота), определяемая Заказчиком в Плане закупок товаров (работ, услуг), Закупочной документации и (или) Извещении.

  - Общество – АО «КРП».

  - Обеспечение заявки – денежные средства, либо банковская гарантия обеспечивающие обязательства Участника закупки, связанные с заключением договора по результатам Закупки.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору – банковская гарантия либо залог векселя, обеспечивающие гарантию надлежащего исполнения договора, исполнение обязательств контрагента по уплате неустойки либо возврату авансового платежа перед Обществом по договору.

  - Организатор закупки – юридическое лицо, осуществляющее закупочные процедуры на основании агентского договора по поручению Заказчика, которое может включать, в том числе, заключение Организатором закупки договора с Победителем закупки от имени Заказчика или от имени Организатора закупки.

  - Отборочные критерии – критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

  - Открытые закупки – Закупки, в которых может принять участие любое лицо.

  - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru.

  - Победитель закупки (Победитель) – Участник закупки, Заявка которого признана лучшей.

  - Приведенная цена – цена Продукции, приведенная к единым условиям оплаты и базису / условиям поставки.	Порядок расчета Приведенной цены, включая все необходимые для расчета данные, формулы и коэффициенты, указывается в Закупочной документации/ Извещении.

  - Предмет закупки – Продукция, являющаяся предметом конкретной Закупки, определенная Закупочной документацией/ Извещением.

  - Приоритет – преференция, которая согласно соответствующему решению Правительства Российской Федерации предоставляется в отношении товаров, работ, услуг, а также особенности участия в Закупке определенных групп Участников закупки.

  - Продукция – товары, работы, услуги, в том числе:

32.1. материально-технические ресурсы (оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы) и иные товары,

32.2. проекты, реализуемые на условиях «под ключ» (в том числе, разработка документации, поставка оборудования и запчастей, материалы, оказание услуг и выполнение работ),

32.3. иные работы и услуги.

  - Проект, реализуемый на условиях «под ключ» – проект, осуществляемый как единый непрерывный комплексный процесс, предусматривающий в любой комбинации разработку проектно-сметной документации, поставку Материально-технических ресурсов, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию полностью готового объекта и прочие связанные работы/услуги.

  - Простая Продукция – Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны.

  - Переторжка – регулирование цены путем снижения первоначальной (указанной в Заявке Участника) цены при неизменных остальных критериях и требованиях, указанных в Закупочной документации/ Извещении.

  - План закупок товаров (работ, услуг) – план закупок Общества, включающий сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика, и утверждаемый в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ранжирование – форма подведения итогов Закупки, при которой Победителем становится Участник, получивший максимальный балл по результатам оценки Заявок Участников закупки в соответствии с критериями Матрицы оценки предложений.

  - Рассмотрение заявок – процедура, предназначенная для выявления Победителя. Включает в себя Отборочную и Оценочную стадии.

  - Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Техническое задание – документ, устанавливающий функциональные, технические, количественные, временные и иные требования к Продукции.

  - Технико-коммерческое предложение (предложение) – письменное предложение Участника с указанием технических и коммерческих условий поставки Продукции. Предложение входит в состав Заявки Участника.

  - Центральная закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий закупочный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение Закупок в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции, отнесенные к его компетенции, утверждает Закупочные политики по категориям, а также рассматривает вопросы изменения процессов и/или методологии проведения Закупок, согласовывает проекты нормативно-методической документации в области закупок, контролирует деятельность Закупочных комиссий.

  - Электронная форма проведения закупки – проведение закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

  - Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме.

1.2. Требования к участникам закупки

1. Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства, определяемый в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их.

3. В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4) Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке требований и критериев, не предусмотренных настоящей закупочной документацией, не допускается.

5) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:

5.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП);

5.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты).

5.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам оказания услуг (сметам, тех. условиям, обязательным требованиям и условиям проекта договора).

5.4.	Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением.

5.5.	Соответствие заявки Участника требованиям (предоставить Декларацию Участника):

а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

в) Участник не должен иметь арест на имущество по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо);

д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) отсутствие сведений об участнике закупки отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных  законов:

- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

и) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения);

5.6. Иные требования, установленные в Информационной карте Извещения/Закупочной документации.

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке

1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок, который установлен в Извещении. Информация о проведении закупки, включая извещение о проведении закупки, закупочную документацию, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке (при проведении закупки в электронной форме), указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1, (далее ЭТП). Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок. В этом случае Заказчик размещает уведомление о продлении срока в ЕИС и на ЭТП в соответствии с Положением о закупках.

В случае если дата окончания приёма заявок приходится на нерабочий/праздничный день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте Заказчика, а также на сайте ЭТП с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Заказчик на основании поданного в письменной форме запроса любого заинтересованного лица в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу Извещение.

В запросе необходимо указать следующую информацию:

- Номер и предмет закупки, номер и название лота, по которому запрашивается Извещение о закупке;

- Наименование заинтересованного лица, запрашивающего Извещение о закупке (для физических лиц – ФИО), номера телефонов, ФИО контактного лица и адрес электронной почты;

- Способ получения Извещения – по электронной почте или на руки;

- Адрес электронной почты, по которому необходимо отправить Извещение о закупке (указание данных сведений не требуется, если Извещение получается на руки).

2. Запрос котировок (далее – запрос котировок или закупка) в электронной форме проводится на электронной торговой площадке, указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1.

3. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на указанной ЭТП.

4. Заявки на участие в закупке предоставляются на ЭТП начиная с даты размещения настоящего извещения и документации на официальном сайте и ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы ЭТП. Срок окончания подачи заявок устанавливается в Извещении.

5. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

1.4. Требования к составу и содержанию заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки.

2. Заявка, а также вся корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и обеспечивать однозначное восприятие их содержания.

В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником закупки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

4. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки, должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами. Надписи в заявке должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо исполнены на пишущей машинке или с использованием другой оргтехники. Помарки и подчистки в заявке, документах, прилагаемых к заявке, не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в закупке (или лицами, действующими по доверенности).

5. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они завизированы лицом или лицами, подписавшими заявку. Сумм, указанные в заявке цифрами должны соответствовать суммам, указанным в заявке прописью.

В подаваемой Заявке при наличии разночтений между цифровыми и прописными значениями преимущество имеет:

- при разночтении между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при разночтении между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

- Сведения, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть отсканированы с размещением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки, не соответствующей требованиям.

7. В заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, указанным в пп.  10 п. 21.1 Информационной карты.

8. Заявка на участие в запросе котировок должна состоять из первой части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящей Документации о закупке.

Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом.

9. Требовать от участника закупки документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящей документации, не допускается.

10. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Внесение изменений в заявку на участие в закупке не допускается.

11. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день и время окончания срока приема заявок, но не раньше времени, указанного в Извещении.

Не предоставление обязательных документов влечет отклонение Заявки Участника.

1.5. Порядок проведения закупки

1. В срок, установленный в Извещении о проведении закупки автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям.

2. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменять, дополнять или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента открытия Заказчику доступа к заявкам на участие в закупке.

3. Заявки на участие в закупке, поступившие после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении, Заказчику оператором электронной площадки не направляются.

4. Запрос котировок проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, в порядке, установленном настоящим разделом.

5. Процедура проведения запроса котировок предусматривает Отборочную и Оценочную стадию, с использованием переторжки.

1.5.1 Отборочная стадия рассмотрения Заявок

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным Извещении, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным Извещением, включая перечень Отборочных критериев и документов, подлежащих представлению Участником закупки (а также субподрядчиками, в случае, если в Извещении предусмотрена возможность их привлечения Участником закупки) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

2. Дата проведения Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупки указана в Извещении.

3. В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями, либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

4. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае несоответствия требованиям к участникам закупки, предусмотренным п. 1.2 настоящего раздела, а также при несоответствии заявки на участие в закупке требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупки при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника не рассматриваются.

6. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений участников закупки о цене договора, ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такая закупка признается несостоявшейся.

7. В рамках Отборочной стадии выполняются следующие действия:

7.1. Проверка Заявки участника закупки на соответствие:

- цены Заявки установленной Заказчиком Начальной (максимальной) цене (для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный критерий исключается при Отборочной стадии);

- требованиям Извещения к составу, содержанию и форме оформлению Заявок;

- предлагаемой в Заявке Продукции требованиям Заказчика к Предмету закупки, включая соответствие Техническому заданию и иным Отборочным критериям, указанным в Извещении;

Не предоставление документов, установленных требованиями Извещения к составу Заявки влечет отклонение Заявки Участника.

7.2. Проверка участника на соответствие Отборочным критериям, включая критерии благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости, включая отсутствие сведений о участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»,  в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

Проверка благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости участников Закупки осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества;

7.3. Принятие решения по итогам Отборочной стадии.

7.4. Уведомление Участников закупки, прошедших Отборочную стадию, о допуске их к Оценочной стадии.

При проведении Отборочной стадии Заказчик закупки вправе:

        - проверять соответствие предоставленных Участником закупки сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки;

        - требовать от Участников закупки разъяснения положений Заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой Продукции, ее технических характеристик и иных), при этом данные уточнения не должны изменять Предмет Закупки;

        - производить исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения Заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую Заявку, и получением его согласия в письменной форме.

8. Результаты проведения Отборочной стадии оформляются протоколом рассмотрения заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты рассмотрения Заявок с указанием, в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещении, которым не соответствует такая Заявка;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

1.5.2. Переторжка

1. В целях достижения максимального экономического эффекта от реализации Закупок Организатор закупки в обязательном порядке предлагает Участникам закупки, прошедшим Отборочную стадию рассмотрения Заявок, повысить предпочтительность их ценового предложения их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены, при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений (переторжка).

2. При многоэтапной Закупке переторжка может проводиться только среди Участников закупки последнего этапа Закупки.

3. Оценка улучшенных Участниками закупки Заявок и принятие решения о выборе Победителя закупки принимается на основании критериев, установленных в Матрице оценки предложений.

4. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом ЦЗК / Закупочной комиссии.

1.5.3. Оценочная стадия рассмотрения Заявок

1. В рамках Оценочной стадии оцениваются Заявки, которые не были отклонены на Отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки Заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

2. Оценка Заявок осуществляется на основании Матрицы оценки предложений, критерии которой указываются в Извещении. Критерии, отраженные в Матрице оценки предложений, должны быть объективными, подробными, измеряемыми, отражающими Предмет закупки, учитывающими коммерческую составляющую, качество технического решения и/или иные критерии оценки. Матрица оценки предложений приведена в Разделе 4 к Извещению.

3. Основные критерии, составляющие Матрицу оценки предложений:

а) ценовая составляющая Заявки участника, которая основывается на Приведенной цене Продукции или ОСВ;

б) техническая составляющая Заявки Участника, которая основывается на оценке качества технического решения, предложенного Участником;

в) дополнительные критерии в зависимости от Предмета закупки.

Вес ценовой составляющей Матрицы оценки предложений не может быть менее 80%. При аукционе / запросе котировок Матрица оценки предложений состоит только из ценовой составляющей.

4. При ранжировании Заявок ЦЗК / Закупочная комиссия принимает к сведению оценки и рекомендации Экспертной группы, однако может принимать любые самостоятельные решения при условии соблюдения порядка оценки Заявок, предусмотренного в Извещении.

5. В Извещении указан перечень критериев оценки и точная относительная значимость (весовые коэффициенты) каждого критерия, а также порядок расчета Приведенной цены или ОСВ с указанием необходимых данных, формул и коэффициентов.

6. Результаты Оценочной стадии оформляются протоколом, который должен содержать следующие сведения:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты оценки Заявок на участие в Закупке с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7. Закупка проводится с учетом Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о мерах предоставления национального режима устанавливается в Извещении.

1.6. Определение победителя закупки

1. Победителем закупки признается Участник, представивший Заявку, которая признана наилучшей по результатам Оценочной стадии (получившая наибольший балл по Матрице оценки предложений – в конкурсе и запросе предложений; предложившему наименьшую цену – в аукционе и запросе котировок).

2. Заказчик / Организатор закупки вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет требованиям Извещения.

3. Заказчик / Организатор закупки вправе перед выбором Победителя закупки потребовать от любого Участника закупки, прошедшего Отборочную стадию, прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия Отборочным критериям (применяется при длительных / многоэтапных Закупках).

4. По результатам заседания ЦЗК / Закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка Заявок и определение Победителя закупки, оформляется протокол выбора Победителя закупки.

5. В протоколе о результатах закупки должны содержаться следующие сведения:

а) дата подписания протокола;

б) количество поданных Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) Участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам Закупки определен Победитель закупки), в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

г) порядковые номера Заявок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

д) результаты рассмотрения Заявок (если Извещением на последнем этапе проведения Закупки предусмотрены рассмотрение Заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещения, которым не соответствуют такие Заявки;

е) результаты оценки Заявок с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

ж) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

з) цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида);

и) стороны договора, заключаемого по результатам Закупки;

к) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору (при наличии).

6. Протокол о результатах закупки направляется Победителю закупки с проектом договора.

7. Участник закупки, выбранный в качестве Победителя закупки, утрачивает статус Победителя закупки, и его действия (бездействия) освидетельствуют об отказе от заключения договора в следующих случаях:

а) не подписал по итогам проведения закупки договор в срок, определенный Извещением;

б) внес в договор существенные изменения, ухудшающие условия договора.

8. При наступлении случаев, определенных в п. 7 Заказчик / Организатор закупки имеет право в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

9. Сведения об Участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Отстранение Участника закупки

1. На любом этапе вплоть до подписания договора ЦЗК / Закупочная комиссия вправе отстранить Участника закупки, в том числе допущенного до участия в соответствующей процедуре, при обнаружении:

          - факта подачи им недостоверных сведений, имеющих значение для определения возможности допуска данного Участника к участию в закупке или установления его места в ранжировке;

          - сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

          - наличия иных оснований, прямо предусмотренных Извещением.

1.8. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.

1. Закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна Заявка;

- не подана ни одна Заявка;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один Участник закупки;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел никто из Участников закупки.

2. Если в Извещении предусмотрено два и более лота, Закупка признается несостоявшейся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пп. 1 п. 1.8.

1.9. Порядок заключения и исполнения договора

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной Закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения.

2. Исполнение заключенного договора осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

3. В случае если в Извещении была предусмотрена обязанность по представлению обеспечения исполнения обязательств по договору, такое обеспечение должно быть предоставлено победившим участником в срок, предусмотренный в Извещении и договоре. Если победитель Закупки, подписавший договор, не предоставил в установленный срок обеспечение исполнения своих обязательств, Заказчик должен инициировать расторжение договора в соответствии с порядком, предусмотренным договором. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

4. Договор по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается с учетом требований частей 28, 29 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.10. Обеспечение исполнения обязательств

1. Заказчик / Организатор закупки вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие возможности предоставления Участником закупки обеспечения исполнения обязательств по договору (например, письмо или справка банка о выдаче Участнику закупки (в случае признания его Победителем закупки и заключения с ним договора) соответствующей независимой банковской гарантии / векселя).

2. При наличии требования Заказчика о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору:

    - требования, касающиеся обеспечения, должны быть одинаковыми для всех Участников закупки;

    - Извещение должно содержать требования, предъявляемые к гарантам (поручителям), а также к способам, форме, размеру, порядку представления, удержания, замены и сроку действия обеспечения;

    - в виде независимой банковской гарантии, форма соответствующей гарантии должна являться приложением к проекту договора (за исключением Внешнеторговых контрактов, по условиям которых Банковская гарантия не предоставляется в оригинале на бумажном носителе);

    - в проекте договора должно быть указано, что непредставление / утрата обеспечения исполнения обязательств по договору являются основанием для отказа Заказчика от исполнения соответствующего договора во внесудебном порядке.

3. Заказчик вправе установить в Извещении требование об Обеспечении заявки (за исключением Закупок, по которым Начальная (максимальная) цена не превышает пять миллионов рублей), в том числе, виды, порядок внесения обеспечения и размер обеспечения. Размер обеспечения Заявки, установленный в Извещении, не должен превышать пять процентов Начальной (максимальной) цены.

Извещением могут быть предусмотрены следующие виды обеспечения Заявки:

- денежными средствами путем перечисления на расчётный счет Заказчика;

- независимой банковской гарантией.

В случае проведения закупки в электронной форме Обеспечение заявки может производиться в соответствии с правилами, установленными оператором ЭТП.

4. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки на счет Заказчика, возвращаются:

а) всем Участникам закупки, за исключением Победителя закупки, в срок не более 15 дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) Победителю закупки в срок не более 15 дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5. Обеспечение заявки удерживается в пользу Заказчика в случаях:

а) уклонения или отказа Победителя закупки или иного Участника закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, от заключения договора;

б) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящим Положением, обеспечения исполнения договора до заключения договора (в случае, если в извещении, закупочной документации установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора).

6. Особенности обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

  - Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

  - Национальный режим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг применяется в соответствии с Законом 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) и Положением «О порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «КРП», при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо).

  - Условие о применении национального режима относительно товаров российского происхождения, работы, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяется также в отношении товара, происходящего из государства – члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемый, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

  - Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится, в том числе, на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

  - Предоставление национального режима осуществляется в следующих формах:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 1 к Постановлению № 1875);

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 2 к Постановлению № 1875);

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

  - Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, в отношении которого Постановлением 1875 установлен запрет, ограничение, преимущество, являются:

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3 Постановления 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (в отношении радиоэлектронной продукции первого или второго уровня, определенного постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719) для целей осуществления закупок);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в подпункте «г», «е» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно;

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в подпункте «д», «ж» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325  «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - В случае применения запрета, ограничения, преимущества в отношении поставляемого товара, участник в составе своей заявки должен предоставить информацию и документацию, подтверждающую страну происхождения товара, указанную в п. 5 настоящего раздела 2 Общие положения.

  - Участник, предоставивший в составе заявки недостоверные сведения о стране происхождения товара, не допускается к участию в закупке.

  - В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной Участником закупки с которым заключается договор.

  - Если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное подпунктом в) пункта 4 настоящего раздела 2 Общие положения преимущество, при осуществлении закупки в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

  - В случае, если предметом договора является поставка товара, на который не распространяется запрет и ограничение, установленные Постановлением № 1875, и при наличии заявки (заявок) на участие в закупке с предложением только иностранного товара и заявки (заявок) с предложением иностранного товара, осуществляется снижение на 15% (пятнадцать процентов) ценового предложения участника закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

В случае заключения договора с участником, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

  - Если иное не установлено Законом 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один предмет закупки товары (работы, услуги) как указанные в Постановлении № 1875, так и не указанные в нем, при этом:

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся запрета;

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся ограничения;

- к включенным в закупку товарам, не указанным в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся преимущества;

- преимущество предоставляется при условии, указанном в пункте п. 9 настоящего раздела 2 Общие положения, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

  - При осуществлении конкурентной закупки не могут быть включены в предмет одного лота, одного договора товары, указанные в позициях подпункта «г» пункта 4 Постановления № 1875, и товары, не указанные в таких позициях.

  - Запрет, ограничение, преимущество распространяются на товары, являющиеся предметом финансовой аренды (лизинга).

  - Запрет, ограничение, преимущество не применяются при осуществлении закупки, при которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, предусматривающий поставку товара, произведенного исключительно на создаваемом, модернизируемом, осваиваемом в соответствии с таким договором производстве.

  - Запрет закупок товаров также применяется, если товары, указанные в подпункте «н» пункта 4 Постановления № 1875, включены в состав одной закупки.

  - Запрет закупок программного обеспечения, указанных в подпункте «о» пункта 4 Постановления № 1875:

- применяется также, если такое программное обеспечение включено в состав закупки наряду с иными товарами;

- применяется в отношении программного обеспечения, реализуемого независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде, а также исключительных прав на программное обеспечение и прав использования программного обеспечения;

- не применяется, если сведения о таком программном обеспечении составляют государственную тайну.

  - При осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «т» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня в соответствии с Постановлением № 719, приравнивается заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня.

  - При осуществлении закупки программного обеспечения, указанного в подпункте «х» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - Запрет может не применяться при наступлении одного из случаев, указанных в подпунктах «а»-«д», «з»-«н» пункта 5 Постановления № 1875.

  - Ограничение может не применяться при осуществлении закупок:

- товара определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком, за исключением случаев осуществления закупок товара, указанного в подпункте «а» пункта 6 Постановления № 1875;

- товара из числа запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

  - Запрет может не применяться при осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «к» пункта 10 Постановления № 1875, извещение об осуществлении которых размещено в ЕИС до 1 июля 2025 г. В случае неприменения в соответствии с настоящим пунктом запрета, при осуществлении закупок соответствующих товаров, применяется ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств и указанных в подпункте «л» пункта 10 Постановления № 1875.

  - При условии несоответствия норм настоящего раздела Информационной карты условиям действующего законодательства Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

к Информационной карте

Отборочные критерии

Отборочные критерии — критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

| № п/п | Критерии | Документы, подтверждающие соответствие установленным критериям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления заявки и порядка ее представления. Соответствие требованиям к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, а также иным требованиям Извещения (Технического задания), которые являются предметом Закупки/условиями закупочной процедуры на основании предложения Участника. | Заявка содержит комплект документов, оформленных в соответствии с закупочной документацией (п.21.1, п. 21.2 Информационной карты). Все документы Участников должны быть представлены на ЭТП. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования ЭТП лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. Каждому файлу должен соответствовать только один документ, включая приложения. Допускается организация приложений в отдельном файле. Наименование файла должно соответствовать наименованию документа. Все документы должны быть на русском языке. |
| 2 | Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 3 | Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 4 | Отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения), (код справки по КНД 1120101). Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (в таком случае Участником закупки представляется также копия указанного заявления с доказательством направления в административный орган или в суд). |
| 5 | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 6 | Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 7 | Отсутствие сведений об Участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 8 | Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 9 | Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
| 10 | Стоимость коммерческого предложения Участника закупки не превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. | Коммерческое предложение Участника закупки по форме №5 Раздела 6 к Извещению. |
| 11 | Участник закупки согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящему Извещению. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 12 | Соответствие Технического предложения в части функциональных, технических, качественных, количественных и эксплуатационных характеристик товара/работ/услуг, указанных в Техническом задании Заказчика | Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании (Раздел 3 Извещения). |
| 13 | Деятельность по монтажу АПТ, АУПС, СОЭ должна осуществляться при наличии лицензии МЧС России на выполнение следующих видов работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Копия лицензии МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на следующие виды работ: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов; - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, или выписку из реестра лицензий МЧС России, либо ссылку на реестр лицензий, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", лицензирующего органа |

Вышеперечисленные требования направлены на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере размещения закупок.

Заявка Участника закупки подлежит отклонению на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) в случае, если Заказчик обнаружит, что Участник закупки в составе заявки на участие в закупке представил недостоверную информацию, касающуюся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки Участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией.

Раздел 3. Техническое задание

Техническое задание представлено отдельным файлом к настоящему Извещению и является его неотъемлемой частью.

Раздел 4. Матрица оценки предложений

| № | Критерий оценки | Относительный вес, % | Описание правил оценки Балльная оценка не применяется. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовое предложение | [100]% | Сравнивается ценовой показатель ТКП |

Методика расчета приведенной цены

Приведенная цена (ПЦ) рассчитывается как текущая (дисконтированная) стоимость Коммерческого предложения, приведенная к Дате приведения.

ПЦ=i=1nДенежные затратыi1+Ri(Датаi-Дата приведения)365, где

Денежные затратыi – i-ый отток денежных средств, связанный с приобретением Продукции, включающий в себя:

- платежи, совершаемые непосредственно в адрес Поставщика, его агента или иного уполномоченного лица (например, условия оплаты);

- денежные затраты на транспортировку до базиса поставки (включая затраты на транспортировку, хранение, перевалку, таможенное оформление и прочие).

Ri – ставка дисконтирования в российских рублях, выраженная в процентах годовых и установленная для i-ого оттока денежных средств в зависимости от срока отражения соответствующих расходов (рассчитываемая БЭФ);

n – общее количество оттоков денежных средств, участвующих в расчете;

i – i-й отток денежных средств;

Датаi – дата i-ого оттока Денежных затрат;

Дата приведения - дата, к которой осуществляется приведение стоимости (например, дата предполагаемого совершения сделки по приобретению Продукции, либо иная дата). В случае сравнения в рамках Закупочной процедуры нескольких Коммерческих предложений, такая дата является единой для всех вариантов.

В случае сравнения Коммерческих предложений с различными базисами поставки, в расчете Приведенной цены необходимо учитывать соответствующие расходы на транспортировку, страхование, таможенное оформление и прочие. Расчет (оценка) таких расходов для включения их в расчет Приведенной цены осуществляется профильными подразделениями Компании.

Все составляющие формулы Приведенной цены должны быть выражены в одной валюте и без учета НДС.

Раздел 5. Проект договора

#### Проект договора представлен отдельным файлом к настоящему Извещению и является его неотъемлемой частью. Условия проекта договора являются обязательными для участника, выбранного победителем по результатам закупки.

.

Раздел 6. Образцы форм

Форма № 1

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА/РАБОТ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Поставка, установка, включая пусконаладку автоматической установки пожаротушения (АУП), системы пожарной сигнализации (СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и демонтаж старого оборудования на объектах АО «КРП» - Объекты, подлежащие оснащению автоматической системой пожаротушения, автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: – здание электроцеха, инв. № 16 расположено на Злобинском грузовом районе АО «КРП», г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691. Одноэтажное здание Общая площадь здания - 295,4 м.кв. – Склад сборно-металлический, инв. № 16481 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 496,0 м.кв. – здание механической мастерской, инв. №68, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 790,9 м.кв. – здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 1074,7 м.кв. - склад ГСМ инв. №982А, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585. Здание подземное. Общая площадь здания - 15,7 м.кв. – склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. Здание одноэтажное. – здание механических мастерских, инв. №19017 расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649. Здание одноэтажное. Общая площадь здания - 398,2 м.кв. - Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, расположено на Злобинском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. Здание переменной этажности. Общая площадь здания - 1074,7 м.кв. - здание подстанции №138, инв. №84, расположено на Енисейском грузовом районе, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312. Площадь помещения составляет 77,4 м.кв. - 2. Перечень оборудования, изделий и материалов для монтажа систем приведен в рабочей документации (Приложение № 1 к Техническому заданию). Устанавливаемое оборудование должно полностью взаимодействовать с существующей системой. Эквивалент не допускается, так как Товар должен соответствовать рабочей документации, разработанной ООО «Противопожарные технологии» (Приложение № 2 к Техническому заданию) - 3. Требования к техническим характеристикам оборудования, изделиям и материалам систем приведены в рабочей документации, разработанной ООО «Противопожарные технологии» (Приложение № 1 к Техническому заданию). - Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения должны быть смонтированы в соответствии с рабочими проектами, разработанным ООО «Противопожарные технологии». 4. Провести работы по демонтажу старого оборудования. Перечень демонтируемого оборудования, изделий и материалов приведен в приложении № 3 к Техническому заданию. - Демонтируемые ТМЦ складируются Исполнителем в специально отведенном Покупателем для этого месте и передаются от Исполнителя Покупателю. 5. Подключить монтируемую систему к существующей вентиляционной системе, установленной в здании. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора, Исполнитель предоставляет, согласно техническому заданию, Проект производства работ (далее ППР) и согласовывает его с Покупателем. - 7. Внесение изменений в рабочий проект (корректировки) при монтаже, Исполнитель письменно согласовывает с Покупателем до предоставления на подпись Покупателю товарной накладной или УПД. - 8. Ввод систем в эксплуатацию. Приемка в эксплуатацию систем и подтверждение готовности смонтированного оборудования к эксплуатации осуществляется после пусконаладки рабочей комиссией по приемке оборудования, созданной Покупателем, в соответствии с рабочим проектом, исполнительной документацией и производственной документацией, предъявленной Исполнителем и Актом о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств. Исполнительная документация предоставляется в трех экземплярах и включает в себя комплект рабочих чертежей (при изменении проектов, согласованные с проектировщиком, измененные схемы и планы расположения оборудования). В случае отсутствия изменений в рабочих чертежах рабочего проекта, исполнительская документация не предоставляется. Производственная документация включает в себя: - акты о проведении входного контроля материалов и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты об окончании монтажных работ; - акты измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу; - акты об окончании пусконаладочных работ; - ведомости смонтированных приборов и оборудования; - акты о проведении комплексного опробирования; - письменное уведомление о завершении установки товара и его пусконаладки; - комплект сметной документации; - журналы производства работ; - инструкция по эксплуатации смонтированного оборудования. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование товара с подробным описанием, срок поставки, страну происхождения и прочие существенные условия договора. |
| - Адрес места передачи товара и выполнения работ на территории Покупателя: – здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691. – Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635. – здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630. – здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585. – склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. – здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649. - Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636. - здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7, кадастровый номер 24:50:0700142:312. | 2. Адрес места передачи товара и выполнения работ на территории Покупателя: |
| 3. Требования к безопасности выполнения работ: 1. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; -СП 49.13330.2010 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования "СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; -СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; ­СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; -СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; ­СП 6.13130-2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; - СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; - ГОСТ 31565-2012 Межгосудартсвенный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 2. Поставка и установка оборудования, включая пусконаладочные работы оборудования, осуществляются Исполнителем с использованием собственного (арендованного) оборудования, изделий, инструмента и материалов. При производстве работ используются материалы и оборудование, имеющие документы, подтверждающие качество, соответствующие ГОСТам и ТУ. Предлагаемые к монтажу материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, должны быть работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность и надёжность, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, свободными от любых прав третьих лиц. 3. При монтаже оборудования следует руководствоваться требованиями СНиП 12-04-2002 и СП 49.13330.2010, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах: - электромонтажные работы; - погрузочно-разгрузочные работы; - эксплуатация технологической оснастки и инструмента; - монтажные работы; - испытание оборудования; - обеспечение электробезопасности; - обеспечение пожаробезопасности; - организация работы по обеспечению охраны труда; - обеспечение защиты работников от воздействия вредных производственных факторов Монтажные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении. | 3. Требования к безопасности выполнения работ: |
| - Требование к документации, передаваемой Исполнителю: 1. Исполнитель предоставляет следующие документы: 1) до начала выполнения работ: - Проект производства работ. 2) по окончанию выполнения работ: - Товарная накладная по форме № НН.ТОРГ-12.1, (НН.УПД-1.1); - Документация в составе, предусмотренном пп. 8 п. 3 Технического задания; - Документы на Товар и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме НН.М-35.1; - Акты о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств по каждому объекту установки и пусконаладки Товара; | # 4. Требование к документации, передаваемой Исполнителю: |
| 5. Требование к стране происхождения товара: Для подтверждения происхождения товара из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно Участник предоставляет: - номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок. | 5. Требование к стране происхождения товара: |
| - Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и работы по установке и пусконаладке оборудования: Гарантийный срок на кабели – не менее 3 лет с даты подписания Товарной накладной Покупателем. Весь Товар, за исключением кабелей, должно быть обеспечено гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, но не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя. Гарантийный срок на результат работ по установке Товара и пусконаладочные работы Товара устанавливается сроком не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1. | 6. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и работы по установке и пусконаладке оборудования: |
| 7. Условия оплаты: Оплата фактически поставленного Товара и выполненных работ производится. Единый платежный день; в рабочий вторник. Период отсрочки; в течение 67 календарные дней /не позднее 7 рабочих дней (для СМСП). Базовая дата; с даты поставки Товара и приемки Покупателем выполненных работ:. при условии предоставления: Товарной накладной формы № НН.ТОРГ-12.1 (далее – «товарная накладная») или универсального передаточного документа по форме НН.УПД-1.1 (далее – УПД) - счета на оплату; - [счета-фактуры].. Дополнительные условия; -. | - Условия оплаты: |

Участник процедуры закупки/

уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ должно содержать состав, объем работ, наименование, модель, технические и эксплуатационные характеристики, комплектность, производителя и страну происхождения оборудования, используемого для выполнения работ, условия и сроки выполнения работ)

Форма №2

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

№  _____________

(Номер извещения на сайте ЭТП)

от «___» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указывается полное наименование запроса котировок и номер извещения)

1. Изучив Извещение на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

2. 2. Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями Извещения, условиями проекта договора (Раздел 5. Проект договора) и нашим технико-коммерческим предложением.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Извещении и ее технической частью, влияющими на поставку товара и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку товара, которые должны быть оказаны в соответствии с предметом закупки, данные услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать поставку товаров, работ, услуг на требуемых условиях, в соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, условиями проекта договора и согласно нашим технико-коммерческим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения запроса котировок.

7. Мы подтверждаем, что действуем добросовестно, обладаем надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждаем отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать исполнению нами договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений, касающихся соответствия заявки отборочным критериям, предусмотренным Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки по оценочным критериям, предусмотренным Извещением, в составе заявки на участие в закупке такой Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке

8. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении ____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

- подтверждаем отсутствие ареста на имущество по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

- подтверждаем отсутствие между нами и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у нашей организации - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика требовать от нас уточнения / разъяснения положений заявки на участие в закупочной процедуре. При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки товаров, работ, услуг, графика оказания услуг, работ или платежа, иных коммерческих условий).

Настоящим подтверждаем право Заказчика проверять по данным открытых источников, запрашивать у нас, государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц информацию, подтверждающую представленные нами в составе заявки на участие в закупочной процедуре сведения.

10. В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «КРП» на поставку товара ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

11. В случае если наше ценовое предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс

(с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, согласно описи - на _____стр.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

Форма №3

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

| Карточка контрагента |  |
| --- | --- |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! |
|  | 1. Идентификационные данные |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Фирменное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.-правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Уровень бюджета (для бюдж. орг.) |  |
| Псевдоним (поисковый ключ) |  |
| Примечание |  |
|  | 2. Адрес места нахождения |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - строение |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание |  |
|  | 3. Почтовый адрес |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - корпус (строение) |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание (Адрес для корреспонденции) |  |
|  | 4. Контактные данные |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Телекс |  |
| E-mail |  |
| WWW-страница |  |
| Примечание |  |
|  | 5. Представители организации |
| 1. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | 6. Платежные реквизиты |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
|  | 7. Сведения о государственной регистрации |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код рег. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
|  | 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование нал. органа |  |
| Код нал. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | 9. Сведения о головной организации |
| Отношение контрагента |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) организации |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.- правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Примечание |  |
|  | 10. Ответственное подразделение Общества |
| Наименование подразделения |  |
| Ответственный сотрудник: |  |
| - фамилия, имя, отчество |  |
| - телефон |  |
| Примечание |  |
|  | Оформляется только при наличии дополнительных сведений. Выделенные поля обязательны для заполнения! |
| 1. | Представители организации |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | Платежные реквизиты |
| 1. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 1. | Участвующие общества |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| Страница 4 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
| Полное наименование контрагента |  |
| Кем является по отношению к поставляемой продукции: | производитель |
|  | посредник |
| Образцы подписей лиц, имеющих право заключения договоров: |  |
| Занимаемая должность |  |
|  | Ф.И.О. и подпись |
| Занимаемая должность | Ф.И.О. и подпись |
| Печать контрагента: |  |

Форма № 4

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

Технико-коммерческое предложение

| № п/п | Наименование товара (марка, модель, технические и иные характеристики) | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС, ___. | Цена с НДС, ___. | Сумма без НДС, ___. |  | Сумма с НДС, ___. |  | Страна происхождения товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,2х32 PR08.3626 | Шт. | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный T сраб. +64…+760С ИП 103-5/1-А3 (н.з.) | Шт. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 PR03.0050 | м | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Шт. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Шт. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Шт. | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | м | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Шт. | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель дымовой линейный адресный (5…60м) с устройством выносным приемо-передатчика «УВ-ПРМ-ПРД-Б» (ДПРМ.425564.004) С2000-ИПДЛ исп.60 | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рефлектор-отражатель тип М (ДПРМ.203625.003) СМ (15…60м) | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лазерный указатель 152 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тестер «ИПДЛ-152» | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный 6U, 600х350х342 (ШхГхВ) ШРН-Э-6.350.1 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптический кросс 19, 1U, укомплектованный на 16 портов SC/UPC (16 одинарных SC/UPC адаптеров) NMF-RP16SCUS2-WS-ES-1U-GY | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полка фронтальная TLK, 19, 2U, глубиной 200мм, крепеж в комплекте TLK-SHFR-200-GY | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ-2RS-485 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель самонесущий волоконно-оптический ДПОм-П-08У (1х8)-9кН | м | 3400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп Т-30-01 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной D4 | м | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скрепа С20 | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | м/кг | 12/56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта для оптических кабелей МТОК-Л6/108-1КТ3645-К ССД | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Шт. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный комплект МК-2 | Шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 1440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 4440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 4440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок приемно-контрольный и управления пожаротушением С2000-АСПТ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль источника питания «МИП-24», блоком коммутации «БК-12-RS485» МИП-24 исп.20 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок коммутации. Две изолированные линии интерфейса RS485 для подключения к компонентам ППКП и ППКУП, расположенным за пределами монтажного устройства БК-24-RS485 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания 24В, 4А РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф монтажный с обогревом -60…+500С; IP66, разм. 600х1200х300; 323Вт ТШ-5 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф монтажный с обогревом -60…+500С; IP66, разм. 600х760х350; 224Вт ТШ-2 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой максимальный ИП 114-5-А2 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство дистанционного пуска электроконтактное «Пуск пожаротушения» УДП 535-50 «Север» | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 24-3М | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 24В Маяк-24К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Защитный сетчатый кожух для ИПР ЗСК-535 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Порошок уходи» «Кристалл-34 СН» | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Порошок не входи» «Скопа-С СН» | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель световой со скрытой надписью «Автоматика отключена» «Скопа-С СН» | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-6(п)-И-ГЭ-У2 «Тунгус-6» | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических дверей ИО 102-20 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель 1Р 6А (С) 6000/6кА DX3-E | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бокс под автоматический выключатель КМПн1/2 IP20 TDM | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телекоммуникационный настенный 19 настенный 6U ШРН-Э-6.350.1 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кросс оптический 19 NMF-RP16SCUS2-WS-ES-1U-GY | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания 24В, 4А РИП-24 исп.56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 40А*ч Delta DT1240 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | м/шт | 1/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium FTP 4х2х0,51 5e Out/Cu | м | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп Т-30-01 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной D4 | м | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скрепа С20 | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | м/кг | 12/56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Шт. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4х0,7х11,6 PR08.4989 | Шт. | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Винт с полуцилиндрической головкой DIN967 М4х12 PR08.4990 | Шт. | 2150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М6х1х16 PR08.4989 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Траверса монтажная 30х20х3000 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 | Шт. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресный со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» «Стрелка» Кристалл-12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез с пресшайбой, острый цинк 4,2х32 | Шт. | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп М8 крюк-крюк PR08.3919 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Анкер-болт с кольцом М8 10х60 PR08.3941 | Шт. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим для троса одинарный PR08.4028 | Шт. | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной DIN 3055 D4 PR08.3825 | м | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект пластины для монтажа на тросах ПМТ PR13.1919 | Шт. | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба ПВХ жесткая гладкая «Express» Д32 (2м) ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель самонесущий волоконно-оптический ДПОм-П-08У (1х8)-9кН | м | 572 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зажим спиральный натяжной НСО-6(10)-9,5/10,5 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коуш стальной оцинкованный под трос D4 PR08.3895 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Узел крепления натяжной сварной (облегченный) ССД УК-Н-01 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Талреп Т-30-01 | Шт. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трос стальной D4 | м | 286 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента для крепления к опоре F20.7 (201) | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скрепа С20 | Шт. | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная электросварная D57х3,5 ГОСТ 10704-76 | м/кг | 12/56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта для оптических кабелей МТОК-Л6/108-1КТ3645-К ССД | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь волоконно-оптический «Ethernet-FX-MM» | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | Шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый со встроенным БРИЗ ДИП-34А-04 | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный пламени многодиапазонный (ИК/УФ) адресный ИП329/330 «С2000-Спектрон-607» | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным БРИЗ ИПР 513-3АМ исп. 01 | Шт. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Патч-корд (1 метр) RJ45 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок разветвительно изолирующий БРИЗ | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство коммутационное УК-ВК исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус YKM40-02-54 Корпус металлический (500х400х220) IP54 ЩМП-2-0 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 | м | 30030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соединитель на стык 25*16 PR08.2866 | Шт. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная из ПВХ Легкая, с зондом Д=20мм PR.012031 | м | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тройник разборный Д=20мм PR.07320 | Шт. | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька оцинкованная DN975 М6х1000 PR08.2385 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шайба стальная плоская увеличенная PR08.2377 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гайка с насечкой DIN6923 М6 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пена однокомпонентная огнезащитная 740мл. DF-1201 | балон | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30, строение №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь интерфейсов С2000ПИ | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 17А*ч Delta DT1217 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батарея резервного питания 12В, 26А*ч Delta DT1226 | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики (в комплекте с модулем источника питания «МИП-12», блоком коммутации «БК-12-RS485») ШПС-12 исп.12 | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световое табло, 12В «Выход» Кристалл-12 | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оповещатель комбинированный свето-звуковой 12В Маяк-12К | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модуль подключения нагрузки МПН | Шт. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Блок защиты линии БЗЛ | Шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Шт. | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабельный канал (ПВХ) 25*16 PR03.0050 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рукав гибкий металлический оцинкованный Р3-ЦХ-25 PR.03251 | м | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крепеж-скоба однолапковая (СМО 19-20) PR08.2534 | Шт. | 345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заклепка резьбовая, стальная оцинкованная цилиндр М4х0,7х11,6 PR08.4989 | Шт. | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Винт с полуцилиндрической головкой DIN967 М4х12 PR08.4990 | Шт. | 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Шт. | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саморез DIN7981 4,8х32 PR08.3956 | Шт. | 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка огнестойкая монтажная 75*75*30 Серия 40-0450-FR | Шт. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стяжки кабельные стальные СКС (316) 7,9х150 PR08.3968 | Шт. | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | м | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 | м | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель огнестойкий низкотоксичный КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5 | м | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель ВВГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя Cu Premium FTP 4х2х0,51 5e Out/Cu | м | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без НДС, ___: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (__%), ___: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с НДС, ___: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цена товара составляет ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС __ % в размере ___________. (в случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС или услуги не подлежат обложению НДС необходимо указать: НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации).

- Цена Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортных расходов, расходов, связанных с хранением и доставкой товара до места передачи товара и выполнения работ, указанного в Договоре, погрузочно-разгрузочных работ в месте передачи товара, расходов по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, стоимость работ по установке товара и его пусконаладке, демонтажу ранее установленного оборудования, а также всех иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательств по поставке товара Покупателю.Срок поставки и установки Товара, включая пусконаладочные работы нового оборудования, демонтаж старого оборудования – не позднее ______ (______) дней с даты подписания договора.

2. Условия оплаты:

| Оплата фактически поставленного Товара и выполненных работ производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в рабочий вторник |
| Период отсрочки | в течение 67 календарные дней /не позднее 7 рабочих дней (для СМСП) |
| Базовая дата | с даты поставки Товара и приемки Покупателем выполненных работ: |
|  | при условии предоставления: Товарной накладной формы № НН.ТОРГ-12.1 (далее – «товарная накладная») или универсального передаточного документа по форме НН.УПД-1.1 (далее – УПД) - счета на оплату; - [счета-фактуры]. |
| Дополнительные условия | - |

3. Адрес места передачи товара и выполнения работ на территории Покупателя:

– здание электроцеха, инв. № 16, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д.2, строение №15, кадастровый номер 24:50:0600013:691.

– Склад сборно-металлический, инв. № 16481, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №16, кадастровый номер 24:50:0600013:635.

– здание механической мастерской, инв. №68, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №43, кадастровый номер 24:50:0600013:630.

– здание гаража автопогрузчиков, инв. №77.1, 77.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636.

- склад ГСМ инв. №982А, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, кадастровый номер 24:50:0600013:585.

– склад металлический сборно-разборный, инв. № 19009, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

– здание механических мастерских, инв. №19017, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №57, кадастровый номер 24:50:0600013:649.

-  Здание гаража с 2-х этажной пристройкой, инв. №18431.1, 18431.2, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение №73, кадастровый номер 24:50:0600013:636.

- здание подстанции №138, инв. №84, г. Красноярск,                        ул. Прибойная, д. 30, строение №7,  кадастровый номер 24:50:0700142:312.

4. Исполнитель предоставляет следующие документы:

1) до начала выполнения работ:

- Проект производства работ.

2) по окончанию выполнения работ:

- Товарная накладная по форме № НН.ТОРГ-12.1, (НН.УПД-1.1);

-  Документация в составе, предусмотренном пп. 8 п. 3 Технического задания;

- Документы на Товар и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке);

-  Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений по форме НН.М-35.1;

-  Акты о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию с результатами проведения испытания работоспособности технических средств по каждому объекту установки и пусконаладки Товара.

5. Гарантийный срок:

Гарантийный срок на кабели ________ лет с даты подписания Товарной накладной Покупателем.

Весь Товар, за исключением кабелей, должен быть обеспечен гарантийным обслуживанием в течение срока, установленного производителем, ______________________ месяцев со дня подписания товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого оборудования должен быть не меньше стандартных обязательств производителя.

Гарантийный срок на результат работ по установке Товара и пусконаладочные работы Товара устанавливается сроком ______________________ месяцев с момента подписания Сторонами  товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.1 или НН.УПД-1.1.

| ________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Форма №5

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП

Форма подтверждения Участником закупочной процедуры

наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении

обработки персональных данных

(фирменный бланк Участника закупки)

Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ________________________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________,

ИНН _______________

КПП _______________

ОГРН_______________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает наличие согласия на передачу и обработку персональных данных в целях участия в Закупочной процедуре ________________.

Заказчик, в интересах которого проводится закупка, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП».

Заказчик закупки, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП». Настоящее подтверждение дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «КРП», документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано подтверждение, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «КРП», выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Заказчиком закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «КРП» письменного уведомления об отзыве настоящего подтверждения.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 20___ г. _________________ (________________)

М.П.                                          (подпись)                         ФИО

Для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный раздел не применяется

Исключить, если НДС не облагается.

Исключить, если НДС не облагается.