Приложение №1

к Закупочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по сервисному обслуживанию электрооборудования портальных кранов грузовых районов «Злобино», «Енисей» и «Песчанка» АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки наименование объекта | Сервисное обслуживание электрооборудования на портальных кранах грузовых районов «Злобино», «Енисей», «Песчанка»: - Злобинский грузовой район: - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 8, инв. №1693, зав. №109-4355; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 10, инв. №1712, зав. №109-9869; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 13, инв. №1704, зав. №109-7902; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 55, инв. №10768, зав. №1240; - Енисейский грузовой район: - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 27, инв. №1715, зав. №9907; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 38, инв. №4328, зав. №109-3570; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 40, инв. №1694, зав. №109-4354; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 46, инв. №1719, зав. №0054; - КПП"Ганц" 16/27,5т, хоз. № 42, инв. №1713, зав. №071; - КПП"Ганц" 16/27,5т, хоз. № 47, инв. №1720, зав. №162; - Грузовой район "Песчанка": - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 48, инв. №1722, зав. №0109; - КПП"Альбатрос" 10/20т, хоз. № 58, инв. №12134, зав. № 1253; |
| 2 | Цель оказания услуг | 1. Сервисное обслуживание для обеспечения бесперебойной работы оборудования кранов. |
| 3 | Место оказания услуг | 1. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 – Злобинский грузовой район; 2. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30 – Енисейский грузовой район; 3. Красноярский край, Емельяновский район, 3,5 км. юго-восточнее д. Песчанка, Грузовой участок «Песчанка». |
| 4 | Сроки оказания услуг | Срок действия Договора в течение двух лет с даты подписания договора Сторонами. Сервисное обслуживание электрооборудования каждого крана проводится 2 раза в год и должно быть осуществлено в течение двух рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком на электронную почту Исполнителя, указанную в договоре. |
| 5 | Исходные данные и условия оказания услуг | Виды и объем услуг на сервисное обслуживание определены Приложением №1 к настоящему Техническому заданию. Услуги должны быть оказаны специализированной организацией, имеющей статус юридического лица и организационную форму, соответствующую требованиям законодательства РФ (п.10 Приказа № 461 Ростехнадзора от 26.11.2020 г.) Исполнитель производит обслуживание электрооборудования портальных кранов, прошедших капитально-восстановительные ремонты и оборудованных: - частотными преобразователями фирм: Siemens, SchneiderElectric, Gefran,; - контроллерным оборудованием фирм: Siemens и SchneiderElectric. Оказывать своим иждивением, с использованием собственных расходных материалов, услуги по сервисному обслуживанию электрооборудования крана на основании руководства по эксплуатации и техническому (сервисному) обслуживанию крана, а также согласно руководствам по эксплуатации оборудования, установленного на портальном кране. При обнаружении ошибок в работе электрооборудования и систем коммутации крана исполнитель производит детальное обследование, определение источника ошибки и его устранение. В Случае обнаружения в процессе сервисного обслуживания элементов, деталей, подлежащих замене, Стороны составляют Акт дефектации. Исполнитель осуществляет замену соответствующей детали. Детали и элементы на замену предоставляются Заказчиком на основании Акта приема-передачи давальческих материалов по форме № НН.М-5.1. |
| 6 | Расчет стоимости услуг | Оплата услуг исполнителя по сервисному обслуживанию осуществляется по итогам выполнения Сервисного обслуживания электрооборудования каждого крана на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме НН.ДК-4.1 по соответствующей заявке. |
| 7 | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | # Все услуги по Сервисному обслуживанию выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Исполнителя (расходные материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов Исполнителя. Качество материалов и изделий, конструкций, применяемых Исполнителем для оказания услуг, должны соответствовать требованиям, указанным в настоящем техническом задании, государственных стандартов и техническим условиям Российской Федерации, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Применяемые материалы, изделия, конструкции должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. |
| 8 | Требования к безопасности оказания услуг | Исполнитель несет ответственность за безопасное оказание услуг, соблюдение установленных законодательством РФ правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Все услуги оказывать в соответствии с (но не ограничиваясь): - Федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - установленными в АО «КРП» требованиями промышленной безопасности и охраны труда. Исполнитель обязан соблюдать требования промышленной безопасности и охраны труда, установленным в АО «КРП» - в соответствии с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. |
| 9. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат оказанных услуг устанавливается равным шести месяцам, начинает исчисляться с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по соответствующей заявке. |
| 10. | Требования по оказанию услуг | Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: - Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; - Федеральным законом от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказом Минтруда РФ №782н от 16.11.2020 г .«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказом министерства энергетики РФ от 12.08.2022г. №811 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии - ГОСТ Р 50571.4.44-2019(МЭК 60364-4-44:2007) Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех. - Утвержденными в АО «КРП» локальными нормативными документами, приведенными в Приложении №3 к Техническому заданию. Исполнитель обеспечивает собственными силами: - Контроль качества всех видов работ на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ; - Соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; - Соблюдений правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; - Оформление документации на оказанные услуги, ведение журнала работ; - Проведение входного контроля всех поступающих материалов и оборудования, результаты входного контроля должны быть документированы; - Устранение в процессе оказания услуг нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; - Передачу полного комплекта документации Заказчику в соответствии с п. 12 настоящего Технического задания. По окончанию оказания услуг, Исполнитель предъявляет кран технической комиссии Заказчика с составлением акта сдачи-приемки оказанных услуг. Места хранения отходов и материалов предоставляются Заказчиком. По окончании оказания услуг Исполнителем должна быть произведена уборка выделенной для ремонта территории и вывоз мусора. |
| 11. | Требования к итоговой документации | Перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию оказания услуг: - письменное извещение об окончании оказания услуг; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; - копии документов, подтверждающих квалификацию работников Исполнителя, задействованных при выполнении работ; - журнал производства работ. При выполнении сервисного обслуживания оформляется Акт осмотра или карта планового технического обслуживания (согласно регламенту и перечню сервисного обслуживания), в котором указываются: - Порядок осмотра; - Текущее состояние оборудования крана; - Выявленные неисправности; - Рекомендации по устранению неисправностей. По завершению сервисного обслуживания оформляется АКТ сдачи-приемки оказанных услуг по форме НН.ДК-4.1, в котором указываются: - Перечень выполненных работ; - Перечень замененного/отремонтированного оборудования; - Заключение о возможности/невозможности дальнейшей эксплуатации крана. При необходимости оформляется 1. Акт дефектации или Акт о выявленных неисправностях, в котором указываются: - Описание неисправности; - Анализ причины возникновения неисправности; - Перечень необходимых запасных частей. - акта на списание материально-производственных запасов в производство (эксплуатацию) по форме НН.М-20.1. На материалы: - заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Исполнителя, использованных при оказании услуг. - сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке). |
| 12 | Приложения | 1. Приложение №1 к Техническому заданию – Перечень оборудования и работ для сервисного обслуживания Портального крана. 2. Приложение №2 к Техническому заданию – Требования в области ПБ и ОТ для Исполнителя |

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень оборудования и работ для сервисного обслуживания электрооборудования Портального крана

| Перечень оборудования крана, подлежащего сервисному обслуживанию | - Частотно-регулируемые привода механизмов: подъема, замыкания, ИВС, поворота и передвижения; - Электрооборудование силовых шкафов и шкафов системы управления крана; - Электрическая часть эл. двигателей; - Центральный кольцевой токосъемник; - Кольцевой токосъемник кабельного барабана; - Энкодеры двигателей; - Анемометры; - Датчики изменения вылета стрелы, противостолкновения, концевые выключатели; - Джойстики, светосигнальная арматура и электрооборудование тумб кресла-пульта машиниста в кабине крана. |
| --- | --- |
| Минимальный перечень услуг (работ), которые необходимо выполнить | - Визуальный осмотр оборудования системы управления; - Проверка блока бесперебойного питания; - Проверка и Техническое Обслуживание роторных конечных выключателей согласно инструкции по эксплуатации; - Проверка и Техническое Обслуживание ультразвуковых датчиков противостолкновения согласно инструкции по эксплуатации; - Проверка работы энкодеров (настройка по необходимости); - Считывание буфера ошибок и диагностика Ограничителя грузоподъемности (настройка по необходимости); - Считывание и анализ буфера ошибок управляющего контроллера; - Диагностирование коммуникационной сети (Profibus, CAN, DeviceNet, Ethernet); - Проверка настроек преобразователя (Gefran, Siemens, SchneiderElectric); - Считывание и анализ буфера ошибок преобразователя (Gefran, Siemens, SchneiderElectric); - Устранение ошибок в случае обнаружения на любом электрооборудовании крана; - Техническое Обслуживание преобразователей частоты(Gefran, Siemens, SchneiderElectric) согласно инструкции по эксплуатации включая: - Проверка механического крепления преобразователей частоты; - Протяжка клеммных соединений преобразователей частоты; - Очистка преобразователей частоты от грязи и пыли; - Замена фильтров (фильтровальных элементов) в силовых шкафах и шкафах управления; - Протяжка клеммных соединений и проверка состояния обмоток эл. двигателей; - Проверка установленных параметров, уставок защит и блокировок(настройка по необходимости); - Создание резервной копии программного обеспечения частотного преобразователя. |

Приложение№2кТехническомузаданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Исполнителя

Приложение к Техническому заданию, поступившему«	» ____________ 2025 г.

| Краткое наименование Предмета закупки | Оказание услуг по сервисному обслуживанию электрооборудования портальных кранов грузовых районов «Злобино», «Енисей» и «Песчанка» АО «КРП» |
| --- | --- |

1.Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Любые виды работ | "Актуальный список персонала Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Исполнителя, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2 | Любые виды работ производственного характера | Персонал Исполнителя обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Исполнителя обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Исполнитель обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3 | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Исполнителя не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Исполнителя (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4 | Работы в электроустановках | Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | 1. Список персонала Исполнителя, который будет задействован в выполнении работ, с указанием группы по электробезопасности. 2. Заверенные копии: 2.1.Удостоверения работников по проверке знаний правил работы в электроустановках. 3. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ. 4. ППР (план производства работ) при работах в электроустановках на объекте Заказчика. | Ответственные лица должны иметь: • IV группу по электробезопасности - в электроустановках напряжением до 1000В; • V группу по электробезопасности в электроустановках напряжением выше 1000В. Заверенные копии удостоверений работников (электромонтеров) о проверке знаний требований охраны труда при работе в электроустановках - не ниже III группы Касательно п. 4: ППР должен содержать требования по установке и снятию переносных заземлений, а также конкретные места установки заземлений |
| 5 | Работы повышенной опасности | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ в электроустановках перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" по адресу: https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |
| 6 | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ и/или оказании услуг

| № п/п | Индекс и наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |