ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пресса гидравлического аккумуляторного для нужд

АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка пресса гидравлического аккумуляторного |
| 2 | Цель закупки | Исполнение инвестиционного плана 2025 г. |
| 3 | Количество, комплектность, | Пресс гидравлический аккумуляторный ПГРА-240 серия ПРОФИ 68078 КВТ или эквивалент – 2 компл. В один комплект входит: - Пресс гидравлический аккумуляторный – 1 шт.; - Кейс – 1 шт.; - Набор из 12 сменных шестигранных матриц– 1 комлп.; - Зарядное устройство – 1 шт.; - Аккумуляторная батарея – 2 шт. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Центральный склад). |
| 5 | Срок поставки | Поставка производится не позднее 45 дней с даты подписания договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | Пресс гидравлический аккумуляторный. Наименования; Значения. Максимальное усилие; 5 000 кг. Сечение жилы; 10-240 мм. Рабочий ход; Не менее 15 мм. Вид привода; Гидравлический. Профиль обжима; Шестигранный. Длинна; Не более 400 мм. Вес; Не более 3,5 кг. Тип аккумулятора; Li-lon. Напряжение аккумулятора, В; 18. Емкость аккумулятора, А/ч; 4. Автоматический возврат штока; Да. Вращающаяся рабочая голова; Да. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 10 | Гарантийные, постгарантийные обязательства | Поставщик гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Гарантийный срок на Товар – не менее 12 месяцев с даты приемки Товара Покупателем. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: -Паспорт; -сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара; -инструкцию по эксплуатации; Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русском языке. |