Договор возмездного оказания услуг

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК АО «КРП» в лице _____________________, действующего на основании доверенности №КРП/ДО-____ от ___.___.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- ПРЕДМЕТ

  - Исполнитель по заданию Заказчика оказывает, а Заказчик оплачивает, услуги (далее – Услуги): метрологические услуги.

Наименование, перечень и состав Услуг, а также иные требования к Услугам содержатся в Задании (форма – в Приложении «Задание»).

- СРОК

  - Общий срок оказания Услуг:

с 01.01.2026 по 31.12.2026 включительно

2.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.

- ЦЕНА

  - Цена Договора является твердой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ (• %) ] [ (22 %) ] | Итого [, включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] рублей (далее - ₽) | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании пп. [•] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] | [•] [ ₽ ] |

[Если ставка НДС в размере 22% не будет подлежать применению с 01.01.2026 или налоговым законодательством будет установлена иная ставка НДС, Стороны заключат дополнительное соглашение корректировке цены.]

Цена Услуг по Договору включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием Услуг, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

| Оплата оказанных Услуг производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в рабочий вторник |
| Период отсрочки | не позднее 7 (семи) р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки оказанных услуг Заказчиком |
| Дополнительные условия | - на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки услуг; - счёта на оплату; - [ счёта- фактуры ] |
|  | Оплата Услуг по последнему этапу осуществляется при условии подписания Сторонами Актов сдачи-приемки услуг по всем предшествующим этапам |

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ

Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров, в редакции на дату заключения Договора, размещенные на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov (далее – Общие условия).

В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Исполнитель – «Контрагент».

При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

  - По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе оказать Услуги по Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, в случае если такие указания не противоречат условиям Договора.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  - В случае выявления Исполнителем в ходе оказания Услуг дополнительных услуг, не учтённых в Договоре и требующих увеличения цены Услуг, Исполнитель обязан:

- в течение 7 к.д. с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их оказания,

- до получения ответа приостановить оказание этих Услуг.

  - Заказчик в течение 7 к.д. с момента получения уведомления Исполнителя должен письменно сообщить Исполнителю о согласии на выполнение дополнительных услуг либо об отказе.

Отсутствие ответа Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на выполнение дополнительных услуг.

  - При согласии Заказчика на выполнение дополнительных услуг Стороны подписывают соглашение, в котором устанавливают стоимость таких дополнительных услуг и сроки их оказания.

  - Если Исполнитель не уведомил Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали выполнение дополнительных услуг путем подписания соответствующего соглашения, то Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных услуг и возмещения вызванных этим убытков.

- СДАЧА-ПРИЁМКА

  - Сдача-приемка Услуг производится после окончания оказания Услуг

по каждому этапу.

Сдача-приёмка Услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

  - Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (2 экз.), - отчетная документация / Свидетельство о поверке (калибровке), извещение о непригодности средств измерений к эксплуатации - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания оказания Услуг по этапу, но не позднее последнего числа месяца окончания оказания Услуг по этапу |

  - Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (1 экз.), либо мотивированный отказ от приемки Услуг. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг, но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг по этапу. |

  - Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приемки услуг. Исполнитель устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки услуг в сроки, предусмотренные для направления Исполнителем Акта сдачи-приемки услуг.

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя по этапу является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг при условии предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в Договоре.

  - Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по всем этапам Услуг.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

  - Заказчик фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Исполнителя от необходимости устранения недостатков.

  - Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Исполнителем.

  - Заказчик не принимает Услуги с недостатками.

  - Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Исполнителю по электронной почте и на бумажном носителе. Исполнитель направляет Заказчику подписанные акты не позднее 2 р.д. с даты их получения по электронной почте.

Акт о выявленных недостатках считается подписанным Исполнителем, если Заказчику не поступили мотивированные возражения Исполнителя в течение 2 р.д. с даты получения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика акта.

Если Исполнитель в установленные актом сроки не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|  | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты оказанных Исполнителем Услуг | пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил начальный и/или конечный срок оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил промежуточные сроки оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены промежуточного объема Услуг, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки |

- ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Акт сдачи-приемки услуг | Акт сдачи-приемки работ (услуг) НН.ДК-4.1 |

- ПОДСУДНОСТЬ

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ О ПБОТ

Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ПБиОТ. Указанные документы размещены на сайте по адресу: https://krasrp.ru/промышленная-безопасность-охраны-тр/.

- ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Исполнитель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте ([ с любого адреса домена @[•].[•]] [,] [с адресов [•]@[•].[•],  [•]@[•].[•]] ), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под ее контролем или контролем ее уполномоченных сотрудников/представителей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. При противоречии между Договором и приложениями, Договор имеет приоритет.

  - Упомянутые в тексте Договора приложения, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике унифицированных форм документов, используемых при заключении и исполнении договоров согласно Общим условиям договоров. Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

- Приложение № 1. Задание.

16. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] Адрес юридического лица: [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] р/с [•] Банк: [•] БИК [•] к/с [•] тел. [•] E-mail: [•] | Полное наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» Сокращённое наименование: АО «КРП» Адрес юридического лица: 660059 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Почтовый адрес: 660059 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 ИНН 2461007121, КПП 246101001 р/с 40702810075150000139 Банк: Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» БИК 040407577 к/с 30101810445370407577тел. 252-26-00 E-mail: port@krasrp.ru Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой: serovpm@nornik.ru (Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель») skd@nornik.ru (Служба корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель») |

Приложение № 1

Задание

на оказание метрологических услуг АО «КРП»

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК АО «КРП» в лице _______________, действующего на основании доверенности №КРП/ДО-____ от ___.___.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |  |

      - Требования к составу и объему Услуг в том числе по этапам:

Проведение метрологических услуг, перечень средств измерений (объём услуг), сроки оказания услуг в Приложении № 1 к Заданию.

      - Требования к результатам оказания Услуг и отчетной документации: перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию оказания услуг:

-свидетельство о поверке (калибровке) СИ;

-извещение о непригодности средств измерений к эксплуатации в соответствии с требованиями нормативной документации на каждое средство измерений (при необходимости);

-акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1.

Отчетные материалы (свидетельство о поверке (калибровке), извещение о непригодности средств измерений к эксплуатации оформляются Исполнителем и передаются Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждое средство измерения.

      - Иные требования:

| Место оказания услуг: | Услуги оказываются на производственной базе Исполнителя и на территории Заказчика. Доставка средств измерений к месту оказания услуг осуществляется силами и за счет Заказчика. Перечень средств измерений указаны в Приложении №1 к Заданию. |
| --- | --- |
| Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Цена услуг включает в себя расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя. Виды услуг: 1. поверка (аттестация) средств измерений, с выдачей свидетельства о поверке (калибровке) средств измерений, нанесение клейма, выдача извещения о непригодности средств измерений к эксплуатации; (при необходимости); 2. калибровка средств измерений; Перечень средств измерений (объем услуг) определен Приложением №1 к Заданию. Услуги оказываются на производственной базе Исполнителя. Доставка средств измерений к месту оказания услуг осуществляется силами и за счет Заказчика. |
| Требования к качеству безопасности оказания услуг | 1. Услуги должны оказываться в том числе в соответствии с: -Федеральным законом от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; -Федеральным законом от 27.12.2002 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 2. Все услуги оказываются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Исполнителя (материалы, изделия, инструменты, оборудование). Качество ресурсов Исполнителя, применяемых им для оказания услуг, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Задании, государственных стандартах Российской Федерации. Поверка (калибровка) средств измерений должна происходить на эталонном оборудовании Исполнителя, имеющего аттестат и действующее свидетельство о поверке (калибровке) средств измерений в соответствии с утвержденными методиками. 3. Исполнитель в период оказания услуг (с момента получения средств измерений до момента передачи средств измерений Заказчику) несет ответственность за сохранность средств измерений. 4. Информация о поверке средств измерений подается Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (государственный реестр средств измерений). |
| Требования к документации, передаваемой Заказчику по окончании оказания услуг | Перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию оказания услуг: -свидетельство о поверке (калибровке) средств измерений; -извещение о непригодности средств измерений к эксплуатации в соответствии с требованиями нормативной документации на каждое средство измерений (при необходимости); -акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1. Отчетные материалы (свидетельство о поверке (калибровке), извещение о непригодности средств измерений к эксплуатации оформляются Исполнителем и передаются Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре на каждое средство измерения. |
| Неотъемлемой частью Задания является | Приложение №1 – Перечень средств измерений на 2026 г. |

Приложение №1 к Заданию

Перечень средств измерений на 2026 год

| № п/п | Тип услуги | Оформление бланка свидетельства, извещения о непригодности (ДА) | Вид измерений | Наименование средства измерения | Тип (модификация) средств измерений | Идентификационный номер СИ | Метрологические характеристики |  | Место проведения поверки | Адрес, местонахождения средства измерения | Периодичность проведения поверки (в месяцах) | Дата действующей поверки | Дата проведения поверки (не позднее) | Количество СИ (шт.) | Тариф без НДС, руб. | Стоимость поверки с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | поверка | да | 30 | Мерник | М2Р-10-СШ | №778 | - | 0-10 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (АТЦ) | 12 | 06.08.2025 | 06.08.2026 | 1 |  |  |
| 2 | поверка | да | 30 | Мерник | М2Р-10-СШ | №779 | - | 0-10 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 06.08.2025 | 06.08.2026 | 1 |  |  |
| 3 | поверка | да | 30 | Метрошток | МШС-3.5 | №2373 | - | 0-3300 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 1 |  |  |
| 4 | поверка | да | 30 | Метрошток | МШС-4.0 | №3014 | - | 0-4300 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.10.2025 | 01.10.2026 | 1 |  |  |
| 5 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-6 | №096029 | 0,04 | 0-40 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 6 | поверка | да | 30 | Манометр |  | №097249 | 0,04 | 0-12 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 7 | поверка | да | 30 | Манометр | МТП-100 | №498659 | 0,04 | 0-1,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 8 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | №С0814724 | 0,04 | 0-1,0 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 9 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | №5910 | 0,04 | 0-2,5 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 10 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | С01936377 | 0,04 | 0-2,5 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 11 | поверка | да | 30 | Манометр | RAM DIA | №D23032078 | 0,04 | 0-3,0 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 12 | поверка | да | 30 | Манометр | Idrobase | б/н | 0,04 | 0-12 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 13 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-2 | Б/н | 0,04 | 0-16 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 12.09.2025 | 12.09.2026 | 1 |  |  |
| 14 | поверка | да | 30 | Манометр | МТ-63 | №4339674 | 0,04 | 0-1,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.03.2025 | 27.02.2026 | 1 |  |  |
| 15 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-5 | 13398 | 1,5 | 0 - 1,6 Мпа | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Прибойная д.30 (Енисейский грузовой район) | 12 | 07.07.2025 | 06.07.2026 | 1 |  |  |
| 16 | поверка | да | 30 | Манометр | МП-100 | 13397 | 1,5 | 0 - 1 Мпа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 07.07.2025 | 06.07.2026 | 1 |  |  |
| 17 | поверка | да | 30 | Мановакууометр | ДА 2010 Cr-Ex | 17060 | 1,5 | `-1 - 1,5 kgf/cm2 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 07.07.2025 | 06.07.2026 | 1 |  |  |
| 18 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 15517 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 19 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 41798 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 20 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 6060333 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 21 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 278167 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 22 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-I-150 | 202210311273 | 1 | 0 - 150 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 23 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-III-1000 | 210341 | 1 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 24 | поверка | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1,5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 25 | поверка | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1,5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 26 | поверка | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1,5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 27 | поверка | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1,5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 28 | поверка | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1,5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 29 | поверка | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1,5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 30 | поверка | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1,5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 31 | поверка | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1,5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 32 | поверка | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1,5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 33 | поверка | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1,5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 34 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142256 | 1,5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 35 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142257 | 1,5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 36 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142258 | 1,5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 37 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142259 | 1,5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 38 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142260 | 1,5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 39 | поверка | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142261 | 1,5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.07.2025 | 20.07.2026 | 1 |  |  |
| 40 | поверка | да | 27 | Уровень строительный | Matrix | б/н | 1,5 | 0 - 600 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 01.08.2026 | 1 |  |  |
| 41 | поверка | да | 27 | Уровень строительный | Denzel | б/н | 1,5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 01.08.2026 | 1 |  |  |
| 42 | поверка | да | 39 | Алкотестер | Drager Alcotest 6510 | ARDN-0786 | 1 | 0,0–2,5 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 01.08.2026 | 1 |  |  |
| 43 | поверка | да | 27 | Метрошток | МШС-3,5 | 1080 | 1,5 | 0 - 3500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 44 | поверка | да | 29 | Мерник эталонный | М2Р | 777 | 1 | 0-1 л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 28.07.2025 | 27.07.2026 | 1 |  |  |
| 45 | поверка | да | 29 | Счетчик жидкости | СЖ-ППВ-100-1,6 | 378 | 1 | 0 - 10 000 л | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 21.08.2024 | 20.08.2026 | 1 |  |  |
| 46 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7002 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.02.2025 | 20.02.2026 | 1 |  |  |
| 47 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7003 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.02.2025 | 20.02.2026 | 1 |  |  |
| 48 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7004 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.02.2025 | 20.02.2026 | 1 |  |  |
| 49 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7005 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.02.2025 | 20.02.2026 | 1 |  |  |
| 50 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3М | 3796 | 1 | 1,8 - 60 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 04.07.2025 | 03.07.2026 | 1 |  |  |
| 51 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31388 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 52 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31439 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 08.04.2025 | 08.04.2026 | 1 |  |  |
| 53 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31384 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 54 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32364 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 55 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31442 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 08.04.2025 | 08.04.2026 | 1 |  |  |
| 56 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31450 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 08.04.2025 | 08.04.2026 | 1 |  |  |
| 57 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31443 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 58 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32167 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 59 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31441 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 08.04.2025 | 08.04.2026 | 1 |  |  |
| 60 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32365 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 61 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31440 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 04.07.2025 | 03.07.2026 | 1 |  |  |
| 62 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32166 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 63 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31444 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 64 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 25125 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 65 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 24116 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 11.03.2025 | 11.03.2026 | 1 |  |  |
| 66 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32367 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 67 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32363 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 68 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32366 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 69 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264701 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЖДЦ) | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 70 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264454 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 71 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264476 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 72 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264688 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 73 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264501 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 74 | поверка | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211216307 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 24.11.2025 | 22.11.2026 | 1 |  |  |
| 75 | поверка | да | 27 | Шаблон путейский | ПШ1520П | 28697 | 1 | 0,6 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 27.09.2025 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 76 | поверка | да | 27 | Шаблон путейский | ПШ1520П | 34538 | 1 | 0,6 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 27.09.2025 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 77 | поверка | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016886 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 27.09.2024 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 78 | поверка | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016887 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 27.09.2024 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 79 | поверка | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016888 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 27.09.2024 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 80 | поверка | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016889 | 1,5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 27.09.2024 | 25.09.2026 | 1 |  |  |
| 81 | поверка | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531323 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Здрав. пункт) | 12 | 21.03.2025 | 19.03.2026 | 1 |  |  |
| 82 | поверка | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531321 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 19.03.2026 | 1 |  |  |
| 83 | поверка | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531341 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 19.03.2026 | 1 |  |  |
| 84 | поверка | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510 Drager | ARCK-0594 | 0,05мг/л | 0-0,95 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 23.03.2026 | 1 |  |  |
| 85 | поверка | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510 Drager | ARDH-0779 | 0,05мг/л | 0-0,95 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 23.03.2026 | 1 |  |  |
| 86 | поверка | да | 39 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 3099 | 100г | 0-150 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.03.2025 | 18.03.2026 | 1 |  |  |
| 87 | поверка | да | 39 | Ростомер | Диакомс | 02593 рег.057005911 | не более 5мм | 0-2150 см. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.03.2025 | 18.03.2026 | 1 |  |  |
| 88 | поверка | да | 39 | Ростомер | "Твес" | 4245 | не более 5мм | 0-2150 см. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.03.2025 | 18.03.2026 | 1 |  |  |
| 89 | поверка | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | TIGON M-3003 | A900900 | 0,000-0,200мг/л | от 0,000 до 2,500 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 25.03.2025 | 23.03.2026 | 1 |  |  |
| 90 | поверка | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | TIGON M-3003 | A900902 | 0,000-0,200мг/л | от 0,000 до 2,500 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 25.03.2025 | 23.03.2026 | 1 |  |  |
| 91 | поверка | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | WF-5000 | 1701N05013 | данные отсутствуют | от+10 до +50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 19.03.2026 | 1 |  |  |
| 92 | поверка | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | WF-5000 | 1701N05029 | данные отсутствуют | от+10 до +50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 19.03.2026 | 1 |  |  |
| 93 | поверка | да | 39 | Электрокардиограф | ЭКЗТ-01 "Р-Д"/1 | U210808980 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.03.2025 | 18.03.2026 | 1 |  |  |
| 94 | поверка | да | 39 | Пульсоксиметр | FP-30 | F52c2005300100951 | -2 | 30-254 уд.в мин. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.03.2025 | 18.03.2026 | 1 |  |  |
| 95 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления механический | Microlife BP AG1-10 | 511900043 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 24.03.2025 | 22.03.2026 | 1 |  |  |
| 96 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления механический | Microlife BP AG1-10 | 511901426 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 24.03.2025 | 22.03.2026 | 1 |  |  |
| 97 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления автоматический | Microlife BP A100 | 402100044 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.05.2025 | 01.05.2026 | 1 |  |  |
| 98 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления автоматический | Microlife BP A100 | 402100045 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.05.2025 | 01.05.2026 | 1 |  |  |
| 99 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления. | AND UA-888 | 5160901525 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 05.04.2024 | 03.04.2026 | 1 |  |  |
| 100 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления. | BPA-100plus | 231000024 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 05.04.2025 | 03.04.2026 | 1 |  |  |
| 101 | поверка | да | 39 | Измеритель артериального давления. | WA-33 | 31305135 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 24.03.2025 | 22.03.2026 | 1 |  |  |
| 102 | поверка | да | 35 | Дозиметр гамма-излучения | ДКГ-03Д "Грач" | 29754 | ±(15+2,5/Н) | от 0,1 до 3*103 мкЗв*ч-1 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ГО и ЧС) | 12 | 25.03.2025 | 13.03.2026 | 1 |  |  |
| 103 | поверка | да | 28 | Весы платформенные | СКЕ-600-1010-3-4 | 230822395 | 3 |  | Территория Заказчика | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (МТС) | 12 | 31.07.2025 | 01.07.2026 | 1 |  |  |
| 104 | поверка | да | 32 | Термометр контактный | ТК-5.01М | № 1366750 | 0,5 | "-40" -"+ 200" | Производственная база Исполнителя | Грузовой участок «Песчанка», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км. Юго-восточнее д. Песчанка | 12 | 17.05.2025 | 15.05.2026 | 1 |  |  |
| 105 | поверка | да | 28 | Весы крановые | ВЭК/15000 | №26911 | 5 | 2500-10000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 18.03.2025 | 16.05.2026 | 1 |  |  |
| 106 | поверка | да | 28 | Весы крановые | ВЭК/15000 | №26912 | 5 | 2500-10000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 18.03.2025 | 16.05.2026 | 1 |  |  |
| 107 | поверка | да | 28 | Весы крановые | КВ-15000И | №1907459 | 7,5 | 100-15000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 18.03.2025 | 16.05.2026 | 1 |  |  |
| 108 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 25123 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 109 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 25126 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.04.2025 | 01.04.2026 | 1 |  |  |
| 110 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26040 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.09.2024 | 31.08.2026 | 1 |  |  |
| 111 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26039 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.09.2024 | 31.08.2026 | 1 |  |  |
| 112 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31428 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 113 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31429 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 114 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31430 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 115 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31431 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2024 | 15.09.2026 | 1 |  |  |
| 116 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31432 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2024 | 15.09.2026 | 1 |  |  |
| 117 | поверка | да | 28 | Анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26041 | 0,5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.09.2024 | 31.08.2026 | 1 |  |  |
| 118 | поверка | да | 27 | Уровнемер | УТСК-ТЭ-50 | №531-13 | 1,5 | 0-50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 24.03.2026 | 1 |  |  |
| 119 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 07689 | 0,05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 24.03.2026 | 1 |  |  |
| 120 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 08754 | 0,05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 24.03.2026 | 1 |  |  |
| 121 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 07656 | 0,05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.03.2025 | 24.03.2026 | 1 |  |  |
| 122 | калибровка | да | 30 | Мегометр | Мегеон | 13250 | 1 | 0-5000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.02.2025 | 19.02.2026 | 1 |  |  |
| 123 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-610 | №03136022 | 1,5 | 0-0,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 124 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ-610 | №03136023 | 1,5 | 0-0,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 22.04.2025 | 20.04.2026 | 1 |  |  |
| 125 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31436 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЗГР) | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 126 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31414 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 1 |  |  |
| 127 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31438 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 128 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31434 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 129 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31413 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 16.09.2025 | 16.09.2026 | 1 |  |  |
| 130 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32137 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 131 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31426 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 132 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31435 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 133 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31427 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 134 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31425 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 135 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31433 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 17.09.2025 | 17.09.2026 | 1 |  |  |
| 136 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31437 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 16.04.2025 | 16.04.2026 | 1 |  |  |
| 137 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32377 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 02.07.2026 | 1 |  |  |
| 138 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32375 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 02.07.2026 | 1 |  |  |
| 139 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32373 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 02.07.2026 | 1 |  |  |
| 140 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32374 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 02.07.2026 | 1 |  |  |
| 141 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32376 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.07.2025 | 02.07.2026 | 1 |  |  |
| 142 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32131 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 16.04.2025 | 16.04.2026 | 1 |  |  |
| 143 | поверка | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32130 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 16.04.2025 | 16.04.2026 | 1 |  |  |
| 144 | поверка | да | 34 | Мегометр | Е6-24 | 35016 | 150% | 10-1000 Гом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 30.07.2024 | 25.07.2026 | 1 |  |  |
| 145 | поверка | да | 34 | Мегометр | ЭС 0202/1-Г | 9400 | 150% | 10-1000 Гом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 26.06.2025 | 26.06.2026 | 1 |  |  |
| 146 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК (0.4) Ф | 238 | 100% | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 07.06.2025 | 07.06.2026 | 1 |  |  |
| 147 | поверка | да | 34 | Указатель напряжения | УНК (0.4) Ф | 232 | 100% | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 07.06.2025 | 07.06.2026 | 1 |  |  |
| 148 | поверка | да | 28 | Весы платформенные | ВСП4-3000А9 | 54974-13 | плюс/минус 50-100гр | 0-3000 кг | Территория Заказчика |  | 12 | 05.02.2025 | 05.02.2026 | 1 |  |  |
| 149 | поверка | да | 28 | Весы электронные | МК-32,2-А21 | 55369-13 | плюс/минус 50-100гр | 0,1-15 кг | Территория Заказчика |  | 12 | 05.02.2025 | 05.02.2026 | 1 |  |  |
| 150 | поверка | да | 28 | Весы автомобильные | АВП-А-40-18 | 23624-02 | плюс/минус 50-100гр | 18т | Территория Заказчика |  | 12 | 05.02.2025 | 05.02.2026 | 1 |  |  |
| 151 | поверка | да | 27 | Микрометр 0-25 | МК 0-25 | 8814 | 0,01мм | 0-25мм | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (РМУ) | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 152 | поверка | да | 27 | Микрометр 25-50 | МК 25-50 | 7168 | 0,01мм | 25-50мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 153 | поверка | да | 27 | Микрометр 50-75 | МК 50-75 | 6535 | 0,01мм | 50-75мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 154 | поверка | да | 27 | Микрометр 75-100 | МК 75-100 | 3482 | 0,01мм | 75-100мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 155 | поверка | да | 27 | Микрометр 100-125 | МК 100-125 | 7947 | 0,01мм | 100-125мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 156 | поверка | да | 27 | Микрометр 125-150 | МК 125-150 | 816227 | 0,01мм | 125-150мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 157 | поверка | да | 27 | Микрометр 150-175 | МК 150-175 | 73873 | 0,01мм | 150-175мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 158 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ III 1000 | 210339 | 0,1мм | 0-1000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 159 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ II 250-0,05 | 604227 | 0,05мм | 0-250мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 160 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ III 250-630 | 418674 | 0,1мм | 250-630мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 161 | поверка | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ I 250-0,05 | 276721 | 0,05мм | 0-250мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 162 | поверка | да | 27 | Рулетка Р10УКЗ 10м | Р10УКЗ 10м | 23 | 1мм | 0-10000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 163 | поверка | да | 27 | Толщиномер ультразвуковой | А1207 | 1002836 | (0,0005х+0,1)мм | 0,8-30,0мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 164 | поверка | да | 27 | Линейка метал. | 1000 | б/н | 1мм | 0-1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 165 | поверка | да | 27 | Линейка метал. | 500 | б/н | 1мм | 0-500мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 20.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 166 | поверка | да | 28 | Весы | ВЭК-5000 | 14023 | 0,001 | 0-5000кг | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 24.06.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 167 | поверка | да | 28 | Твердомер | ТЭМП-4к | 424035 | ±12HB | 100-450 НВ | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 02.06.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 168 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 | с05113244 | 1,5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 169 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 | 3289599 | 1,5 | 0-6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 170 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 | с0266746 | 1,5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 171 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 | Н1039386 | 1,5 | 0-60мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 172 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 | С1091849 | 1,5 | 0-40мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2026 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 173 | поверка | да | 30 | Манометр | ВП63 | 1711181842 | 1,5 | 0-1000bar | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 09.07.2025 | 20.06.2026 | 1 |  |  |
| 174 | поверка | да | 30 | Манометр | МП63 |  | 2,5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 175 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ3 | с0266919 | 2,5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2024 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 176 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ3 | 3289597 | 1,5 | 0-6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2023 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 177 | поверка | да | 30 | Манометр | МП63 | 9920 | 2,5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2024 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 178 | поверка | да | 30 | Манометр | EN837-1 |  | 1,6 | 0-25 bar | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2024 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 179 | поверка | да | 30 | Манометр | ТМ3 | 90857 | 1,5 | 0-40мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2022 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 180 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 |  | 1,5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 01.01.2020 | 04.05.2026 | 1 |  |  |
| 181 | поверка | да | 30 | Манометр | тм3 |  | 1,5 | 0-100мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 |  | 20.11.2026 | 1 |  |  |
| 182 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2002140 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Сан.тех. участок) | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 183 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2002144 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 184 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2002153 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 185 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005032 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 186 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005039 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 187 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005053 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 188 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005136 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 189 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005145 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 190 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005157 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 191 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005160 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 192 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2005167 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 193 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2511348 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 194 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2511482 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 195 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2846629 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 196 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2939496 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 197 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 2954778 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 198 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015629 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 199 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015630 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 200 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015632 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 201 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015634 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 202 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015636 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 203 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015638 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 204 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015640 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 205 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015645 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 206 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015646 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 207 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015647 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 208 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015648 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 209 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015650 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 210 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015651 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 211 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 015652 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 212 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 061426 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 213 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МТ-100 | 096165 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 214 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1766857 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 215 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1766887 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 216 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1766901 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 217 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1767064 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 218 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1769506 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 219 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н17695684 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 220 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1769572 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 221 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1769634 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 222 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1769708 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 223 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1769717 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 224 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770257 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 225 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770359 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 226 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770368 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 227 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770374 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 228 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770380 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 229 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770386 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 230 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770388 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 231 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770412 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 232 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770424 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 233 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н1770442 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 234 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2502399 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 235 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2520353 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 236 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2520370 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 237 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2520394 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 238 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2522221 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 239 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2522858 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 240 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2522865 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 241 | поверка | да | 30 | Манометр р технический | ТМ-5 | Н2522895 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 242 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2525311 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 243 | поверка | да | 30 | Манометр технический | ТМ-5 | Н2525342 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 244 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 1916030115 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 245 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 1916030186 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 246 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 1916030352 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 247 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 1916030373 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 248 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 1916030385 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 249 | поверка | да | 30 | Манометр технический | МП-100 | 2005660431 | 1,5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 09.07.2025 | 09.07.2026 | 1 |  |  |
| 250 | поверка | да | 32 | Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) | DT 8835 | 11033093 | 1,5-3,5% | 50 - 1370 С | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЦРП) | 12 | 21.05.2025 | 21.05.2026 | 1 |  |  |
| 251 | поверка | да | 34 | Мегаоммерт | ЭС 0202/1-Г | 72059 | 1,5 | 0-1000 Ом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 04.06.2025 | 04.06.2026 | 1 |  |  |
| 252 | поверка | да | 34 | Мультиметр | DT9205A | 160102827 | 1,5 | 0-1000 В | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 23.05.2024 | 22.05.2026 | 1 |  |  |
| 253 | поверка | да | 34 | Мультиметр | EM615 | DF20067504 | 1,5 | 0-1000 В | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 23.05.2024 | 22.05.2026 | 1 |  |  |
| 254 | поверка | да | 27 | Дефектоскоп ультрозвуковой | A1212 MASTER | 4143393 |  |  | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Техническое управление) | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 255 | поверка | да | 27 | Калибровочный ультразвуковой образец | V2/25 | M1753 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 256 | поверка | да | 27 | Лупа измерительная (ВИК-2) | ЛИ-3-10х | 6 |  | 0-15мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 257 | поверка | да | 27 | Рулетка измерительная "Энкор" (ВИК-2) | РФ-2-5-19 | 169 | 1мм | 0-5000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 258 | калибровка | да | 27 | Штангенциркуль (ВИК-2) | ШЦ I | 80202363 | 0,05мм | 0-140мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 259 | калибровка | да | 27 | Угольник поверочный 90° (ВИК-2) | УШ | 1889 |  | 100-160мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 260 | калибровка | да | 27 | Набор щупов №4 (ВИК-2) 10 щупов |  | 4 |  | 0,1-1мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 261 | калибровка | да | 27 | Набор шаблонов радиусных №3 (ВИК-2) 24 щупа |  | 3 |  | 7-25мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 262 | калибровка | да | 27 | Набор шаблонов радиусных №1 (ВИК-2) 18 щупов |  | 1 |  | 1-6мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 263 | калибровка | да | 27 | Набор шаблонов FORCE 20 щупов |  | 618 |  | 0,05-1,00мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 264 | калибровка | да | 27 | Шаблон сварщика универсальный (ВИК-2) | УШС-3 | 34414 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 03.03.2025 | 01.03.2026 | 1 |  |  |
| 265 | поверка | да | 27 | Нивелир | RUBER-X32 | 3019550 | 1,5 мм/1 км | - | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Участок содержания зданий и сооружений) | 12 | - | 01.02.2026 | 1 |  |  |
| 266 | поверка | да | 27 | Лазерный дальномер | DIST 100G | SN230231509 | (+/- 2 мм/10м) | 100 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 01.02.2026 | 1 |  |  |
| 267 | поверка | да | 27 | Рулетка | Вихрь | - | 1 | 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 01.02.2026 | 1 |  |  |
| 268 | поверка | да | 27 | Нивелир | 3Н – 2КЛ | 27818 |  |  | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Геолого-маркшейдерская служба) | 12 | 24.10.2025 | 20.10.2026 | 1 |  |  |
| 269 | поверка | да | 27 | Тахеометр | SOKKIA CX-106 | HS0363 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 24.10.2025 | 20.10.2026 | 1 |  |  |
| 270 | калибровка | да | 27 | Эхолт-картплотер | HDS-9 Live | 000-14425-001 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 01.02.2026 | 1 |  |  |

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если все составляющие Цены Договора облагаются по различным ставкам НДС или если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Если цена Договора выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Включить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора.

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров).

Исключить, если НДС не облагается или если Акт сдачи-приемки услуг оформляется в виде универсального передаточного документа со статусом «1» и счет-фактура не выставляется (условия применения УПД указаны в п. 1.3 Общих условий договоров)

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо и Договор подписывается этим физлицом (не представителем физлица).