## ГРАФИК (2)
УТВЕРЖДАЮ:
структурное подразделение
[14 empty] | _____________________ | ФИО
[14 empty] | "___"________________ | 2023
Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень средств измерений на 2026 г.
№ п/п | Тип услуги | Оформление бланка свидетельства, извещения о непригодности (ДА) | Оформление протокола поверки (ДА) | Вид измерений | Наименование средства измерения | Тип (модификация) средств измерений | Идентификационный номер СИ | Метрологические характеристики |  | Место проведения поверки | Адрес, местонахождения средства измерения | Периодичность проведения поверки (в месяцах) | Дата действующей поверки | Дата проведения поверки (не позднее) | Количество СИ (шт.)
[8 empty] | Класс точности, погрешность | Предел (диапазон) измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | поверка | да | да | 30 | Мерник | М2Р-10-СШ | №778 | - | 0-10 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (АТЦ) | 12 | 2025-08-06 | 2026-08-06 | 1
2 | поверка | да | да | 30 | Мерник | М2Р-10-СШ | №779 | - | 0-10 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-08-06 | 2026-08-06 | 1
3 | поверка | да | да | 30 | Метрошток | МШС-3.5 | №2373 | - | 0-3300 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1
4 | поверка | да | да | 30 | Метрошток | МШС-4.0 | №3014 | - | 0-4300 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-10-01 | 2026-10-01 | 1
5 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-6 | №096029 | 0.04 | 0-40 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
6 | поверка | да | да | 30 | Манометр |  | №097249 | 0.04 | 0-12 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
7 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МТП-100 | №498659 | 0.04 | 0-1,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
8 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | №С0814724 | 0.04 | 0-1,0 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
9 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | №5910 | 0.04 | 0-2,5 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
10 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-3 | С01936377 | 0.04 | 0-2,5 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
11 | поверка | да | да | 30 | Манометр | RAM DIA | №D23032078 | 0.04 | 0-3,0 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
12 | поверка | да | да | 30 | Манометр | Idrobase | б/н | 0.04 | 0-12 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
13 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-2 | Б/н | 0.04 | 0-16 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-12 | 1
14 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МТ-63 | №4339674 | 0.04 | 0-1,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-01 | 2026-02-27 | 1
15 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-5 | 13398 | 1.5 | 0 - 1,6 Мпа | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Прибойная д.30 (Енисейский грузовой район) | 12 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 1
16 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МП-100 | 13397 | 1.5 | 0 - 1 Мпа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 1
17 | поверка | да | да | 30 | Мановакууометр | ДА 2010 Cr-Ex | 17060 | 1.5 | `-1 - 1,5 kgf/cm2 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 1
18 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 15517 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
19 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 41798 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
20 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 6060333 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
21 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-II-250 | 278167 | 1 | 0 - 250 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
22 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-I-150 | 202210311273 | 1 | 0 - 150 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
23 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЩ-III-1000 | 210341 | 1 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
24 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1.5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
25 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1.5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
26 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1.5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
27 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1.5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
28 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 10 м | б/н | 1.5 | 0 - 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
29 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1.5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
30 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1.5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
31 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1.5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
32 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1.5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
33 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | 5 м | б/н | 1.5 | 0 - 5 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
34 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142256 | 1.5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
35 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142257 | 1.5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
36 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 50 см | 142258 | 1.5 | 0 - 500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
37 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142259 | 1.5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
38 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142260 | 1.5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
39 | поверка | да | да | 27 | Линейка металлическая | 100 см | 142261 | 1.5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-21 | 2026-07-20 | 1
40 | поверка | да | да | 27 | Уровень строительный | Matrix | б/н | 1.5 | 0 - 600 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 2026-08-01 | 1
41 | поверка | да | да | 27 | Уровень строительный | Denzel | б/н | 1.5 | 0 - 1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 2026-08-01 | 1
42 | поверка | да | да | 39 | Алкотестер | Drager Alcotest 6510 | ARDN-0786 | 1 | 0,0–2,5 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | Ранее не поверялся | 2026-08-01 | 1
43 | поверка | да | да | 27 | Метрошток | МШС-3,5 | 1080 | 1.5 | 0 - 3500 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
44 | поверка | да | да | 29 | Мерник эталонный | М2Р | 777 | 1 | 0-1 л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 1
45 | поверка | да | да | 29 | Счетчик жидкости | СЖ-ППВ-100-1,6 | 378 | 1 | 0 - 10 000 л | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-08-21 | 2026-08-20 | 1
46 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7002 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 1
47 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7003 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 1
48 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7004 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 1
49 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК-1Д Комби | 7005 | 1 | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-02-20 | 2026-02-20 | 1
50 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3М | 3796 | 1 | 1,8 - 60 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-04 | 2026-07-03 | 1
51 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31388 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
52 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31439 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 1
53 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31384 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
54 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32364 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-01 | 1
55 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31442 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 1
56 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31450 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 1
57 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31443 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
58 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32167 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-20 | 2026-04-20 | 1
59 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31441 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 1
60 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32365 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-01 | 1
61 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31440 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-04 | 2026-07-03 | 1
62 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32166 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-20 | 2026-04-20 | 1
63 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31444 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
64 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 25125 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
65 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 24116 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-11 | 2026-03-11 | 1
66 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32367 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-01 | 1
67 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32363 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-01 | 1
68 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32366 | 1 | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-01 | 1
69 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264701 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЖДЦ) | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
70 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264454 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
71 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264476 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
72 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264688 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
73 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211264501 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
74 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПУЗ | 211216307 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2025-11-24 | 2026-11-22 | 1
75 | поверка | да | да | 27 | Шаблон путейский | ПШ1520П | 28697 | 1 | 0,6 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-27 | 2026-09-25 | 1
76 | поверка | да | да | 27 | Шаблон путейский | ПШ1520П | 34538 | 1 | 0,6 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-27 | 2026-09-25 | 1
77 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016886 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-09-27 | 2026-09-25 | 1
78 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016887 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-09-27 | 2026-09-25 | 1
79 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016888 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-09-27 | 2026-09-25 | 1
80 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МПЗ-УФ | 1016889 | 1.5 | 0 - 10 кгс/см2 | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-09-27 | 2026-09-25 | 1
81 | поверка | да | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531323 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Здрав. пункт) | 12 | 21.03.2025 | 2026-03-19 | 1
82 | поверка | да | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531321 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 2026-03-19 | 1
83 | поверка | да | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | Beerrcom lXB-183 | 50200531341 | плюс 1,5 | от+32,0 до +42,9 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 21.03.2025 | 2026-03-19 | 1
84 | поверка | да | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510 Drager | ARCK-0594 | 0,05мг/л | 0-0,95 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-23 | 1
85 | поверка | да | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | Alkotest 6510 Drager | ARDH-0779 | 0,05мг/л | 0-0,95 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-23 | 1
86 | поверка | да | да | 39 | Весы напольные медицинские электронные | ВМЭН-150 | 3099 | 100г | 0-150 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 1
87 | поверка | да | да | 39 | Ростомер | Диакомс | 02593 рег.057005911 | не более 5мм | 0-2150 см. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 1
88 | поверка | да | да | 39 | Ростомер | "Твес" | 4245 | не более 5мм | 0-2150 см. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 1
89 | поверка | да | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | TIGON M-3003 | A900900 | 0,000-0,200мг/л | от 0,000 до 2,500 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-25 | 2026-03-23 | 1
90 | поверка | да | да | 39 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе | TIGON M-3003 | A900902 | 0,000-0,200мг/л | от 0,000 до 2,500 мг/л | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-25 | 2026-03-23 | 1
91 | поверка | да | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | WF-5000 | 1701N05013 | данные отсутствуют | от+10 до +50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 1
92 | поверка | да | да | 39 | Бесконтактный инфракрасный медицинский термометр | WF-5000 | 1701N05029 | данные отсутствуют | от+10 до +50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-21 | 2026-03-19 | 1
93 | поверка | да | да | 39 | Электрокардиограф | ЭКЗТ-01 "Р-Д"/1 | U210808980 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 1
94 | поверка | да | да | 39 | Пульсоксиметр | FP-30 | F52c2005300100951 | -2 | 30-254 уд.в мин. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-20 | 2026-03-18 | 1
95 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления механический | Microlife BP AG1-10 | 511900043 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-24 | 2026-03-22 | 1
96 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления механический | Microlife BP AG1-10 | 511901426 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-24 | 2026-03-22 | 1
97 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления автоматический | Microlife BP A100 | 402100044 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-05-03 | 2026-05-01 | 1
98 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления автоматический | Microlife BP A100 | 402100045 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-05-03 | 2026-05-01 | 1
99 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления. | AND UA-888 | 5160901525 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-04-05 | 2026-04-03 | 1
100 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления. | BPA-100plus | 231000024 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-05 | 2026-04-03 | 1
101 | поверка | да | да | 39 | Измеритель артериального давления. | WA-33 | 31305135 | не более 5мм.рт.ст | 20-300 мм.рт.ст. | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-24 | 2026-03-22 | 1
102 | поверка | да | да | 35 | Дозиметр гамма-излучения | ДКГ-03Д "Грач" | 29754 | ±(15+2,5/Н) | от 0,1 до 3*103 мкЗв*ч-1 | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ГО и ЧС) | 12 | 2025-03-25 | 2026-03-13 | 1
103 | поверка | да | да | 28 | Весы платформенные | СКЕ-600-1010-3-4 | 230822395 | 3 |  | Территория Заказчика | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (МТС) | 12 | 2025-07-31 | 2026-07-01 | 1
104 | поверка | да | да | 32 | Термометр контактный | ТК-5.01М | № 1366750 | 0.5 | "-40" -"+ 200" | Производственная база Исполнителя | Грузовой участок «Песчанка», Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км. Юго-восточнее д. Песчанка | 12 | 2025-05-17 | 2026-05-15 | 1
105 | поверка | да | да | 28 | Весы крановые | ВЭК/15000 | №26911 | 5 | 2500-10000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-18 | 2026-05-16 | 1
106 | поверка | да | да | 28 | Весы крановые | ВЭК/15000 | №26912 | 5 | 2500-10000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-18 | 2026-05-16 | 1
107 | поверка | да | да | 28 | Весы крановые | КВ-15000И | №1907459 | 7.5 | 100-15000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-18 | 2026-05-16 | 1
108 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 25123 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
109 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 25126 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-03 | 2026-04-01 | 1
110 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26040 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-09-02 | 2026-08-31 | 1
111 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26039 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-09-02 | 2026-08-31 | 1
112 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31428 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
113 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31429 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
114 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31430 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
115 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31431 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-09-17 | 2026-09-15 | 1
116 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 31432 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-09-17 | 2026-09-15 | 1
117 | поверка | да | да | 28 | анемометр сигнальный | АСЦ-3 | 26041 | 0.5 | 0,3-32 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-09-02 | 2026-08-31 | 1
118 | поверка | да | да | 27 | Уровнемер | УТСК-ТЭ-50 | №531-13 | 1.5 | 0-50 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-24 | 1
119 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 07689 | 0.05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-24 | 1
120 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 08754 | 0.05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-24 | 1
121 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ-II-250 | В 07656 | 0.05 | 0-250 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-26 | 2026-03-24 | 1
122 | калибровка | да | да | 30 | Мегометр | Мегеон | 13250 | 1 | 0-5000 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-02-20 | 2026-02-19 | 1
123 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-610 | №03136022 | 1.5 | 0-0,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
124 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ-610 | №03136023 | 1.5 | 0-0,6 | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-22 | 2026-04-20 | 1
125 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31436 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЗГР) | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
126 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31414 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | 1
127 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31438 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
128 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31434 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
129 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31413 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-16 | 2026-09-16 | 1
130 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32137 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
131 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31426 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
132 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31435 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
133 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31427 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
134 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31425 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
135 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31433 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-09-17 | 2026-09-17 | 1
136 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 31437 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-16 | 2026-04-16 | 1
137 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32377 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-02 | 1
138 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32375 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-02 | 1
139 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32373 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-02 | 1
140 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32374 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-02 | 1
141 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32376 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-02 | 2026-07-02 | 1
142 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32131 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-16 | 2026-04-16 | 1
143 | поверка | да | да | 28 | Анемометр | АСЦ-3 | 32130 | 100% | 3,0-32,0 м/с | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-04-16 | 2026-04-16 | 1
144 | поверка | да | да | 34 | Мегометр | Е6-24 | 35016 | 150% | 10-1000 Гом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-07-30 | 2026-07-25 | 1
145 | поверка | да | да | 34 | Мегометр | ЭС 0202/1-Г | 9400 | 150% | 10-1000 Гом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-26 | 2026-06-26 | 1
146 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК (0.4) Ф | 238 | 100% | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-07 | 2026-06-07 | 1
147 | поверка | да | да | 34 | Указатель напряжения | УНК (0.4) Ф | 232 | 100% | 5 - 999 В | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-07 | 2026-06-07 | 1
148 | поверка | да | да | 28 | Весы платформенные | ВСП4-3000А9 | 54974-13 | плюс/минус 50-100гр | 0-3000 кг | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 1
149 | поверка | да | да | 28 | Весы электронные | МК-32,2-А21 | 55369-13 | плюс/минус 50-100гр | 0,1-15 кг | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 1
150 | поверка | да | да | 28 | Весы автомобильные | АВП-А-40-18 | 23624-02 | плюс/минус 50-100гр | 18т | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 1
151 | поверка | да | нет | 27 | Микрометр 0-25 | МК 0-25 | 8814 | 0,01мм | 0-25мм | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (РМУ) | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
152 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 25-50 | МК 25-50 | 7168 | 0,01мм | 25-50мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
153 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 50-75 | МК 50-75 | 6535 | 0,01мм | 50-75мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
154 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 75-100 | МК 75-100 | 3482 | 0,01мм | 75-100мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
155 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 100-125 | МК 100-125 | 7947 | 0,01мм | 100-125мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
156 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 125-150 | МК 125-150 | 816227 | 0,01мм | 125-150мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
157 | поверка | да | да | 27 | Микрометр 150-175 | МК 150-175 | 73873 | 0,01мм | 150-175мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
158 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ III 1000 | 210339 | 0,1мм | 0-1000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
159 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ II 250-0,05 | 604227 | 0,05мм | 0-250мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
160 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ III 250-630 | 418674 | 0,1мм | 250-630мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
161 | поверка | да | да | 27 | Штангенциркуль | ШЦ I 250-0,05 | 276721 | 0,05мм | 0-250мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
162 | поверка | да | да | 27 | Рулетка Р10УКЗ 10м | Р10УКЗ 10м | 23 | 1мм | 0-10000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
163 | поверка | да | да | 27 | Толщиномер ультразвуковой | А1207 | 1002836 | (0,0005х+0,1)мм | 0,8-30,0мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
164 | поверка | да | да | 27 | Линейка метал. | 1000 | б/н | 1мм | 0-1000 мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
165 | поверка | да | да | 27 | Линейка метал. | 500 | б/н | 1мм | 0-500мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-20 | 2026-06-20 | 1
166 | поверка | да | да | 28 | весы | ВЭК-5000 | 14023 | 0.001 | 0-5000кг | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-24 | 2026-06-20 | 1
167 | поверка | да | да | 28 | твердомер | ТЭМП-4к | 424035 | ±12HB | 100-450 НВ | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-02 | 2026-06-20 | 1
168 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 | с05113244 | 1.5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-06-20 | 1
169 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 | 3289599 | 1.5 | 0-6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-06-20 | 1
170 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 | с0266746 | 1.5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-06-20 | 1
171 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 | Н1039386 | 1.5 | 0-60мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-06-20 | 1
172 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 | С1091849 | 1.5 | 0-40мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2026-07-09 | 2026-06-20 | 1
173 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ВП63 | 1711181842 | 1.5 | 0-1000bar | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-06-20 | 1
174 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МП63 |  | 2.5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2020-01-01 | 2026-05-04 | 1
175 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ3 | с0266919 | 2.5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-01-01 | 2026-05-04 | 1
176 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ3 | 3289597 | 1.5 | 0-6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2023-01-01 | 2026-05-04 | 1
177 | поверка | да | да | 30 | Манометр | МП63 | 9920 | 2.5 | 0-2,5мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-01-01 | 2026-05-04 | 1
178 | поверка | да | да | 30 | Манометр | EN837-1 |  | 1.6 | 0-25 bar | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2024-01-01 | 2026-05-04 | 1
179 | поверка | да | да | 30 | Манометр | ТМ3 | 90857 | 1.5 | 0-40мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2022-01-01 | 2026-05-04 | 1
180 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 |  | 1.5 | 0-1,6мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2020-01-01 | 2026-05-04 | 1
181 | поверка | да | да | 30 | Манометр | тм3 |  | 1.5 | 0-100мПа | Производственная база Исполнителя |  | 12 |  | 2026-11-20 | 1
182 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2002140 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Сан.тех. участок) | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
183 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2002144 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
184 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2002153 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
185 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005032 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
186 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005039 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
187 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005053 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
188 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005136 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
189 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005145 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
190 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005157 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
191 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005160 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
192 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2005167 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
193 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2511348 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
194 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2511482 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
195 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2846629 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
196 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2939496 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
197 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 2954778 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
198 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015629 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
199 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015630 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
200 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015632 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
201 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015634 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
202 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015636 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
203 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015638 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
204 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015640 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
205 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015645 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
206 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015646 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
207 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015647 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
208 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015648 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
209 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015650 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
210 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015651 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
211 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 015652 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
212 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 061426 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
213 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МТ-100 | 096165 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
214 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1766857 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
215 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1766887 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
216 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1766901 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
217 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1767064 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
218 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1769506 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
219 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н17695684 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
220 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1769572 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
221 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1769634 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
222 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1769708 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
223 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1769717 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
224 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770257 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
225 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770359 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
226 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770368 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
227 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770374 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
228 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770380 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
229 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770386 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
230 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770388 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
231 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770412 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
232 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770424 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
233 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н1770442 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
234 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2502399 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
235 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2520353 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
236 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2520370 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
237 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2520394 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
238 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2522221 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
239 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2522858 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
240 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2522865 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
241 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2522895 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
242 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2525311 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
243 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | ТМ-5 | Н2525342 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
244 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 1916030115 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
245 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 1916030186 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
246 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 1916030352 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
247 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 1916030373 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
248 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 1916030385 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
249 | поверка | да | да | 30 | Монометр технический | МП-100 | 2005660431 | 1.5 | 0-16 Мпа | Территория Заказчика |  | 12 | 2025-07-09 | 2026-07-09 | 1
250 | поверка | да | да | 32 | Бесконтактный инфракрасный термометр (пирометр) | DT 8835 | 11033093 | 1,5-3,5% | 50 - 1370 С | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (ЦРП) | 12 | 2025-05-21 | 2026-05-21 | 1
251 | поверка | да | да | 34 | Мегаоммерт | ЭС 0202/1-Г | 72059 | 1,5 | 0-1000 Ом | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-06-04 | 2026-06-04 | 1
252 | поверка | да | да | 34 | мультиметр | DT9205A | 160102827 | 1,5 | 0-1000 В | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-05-23 | 2026-05-22 | 1
253 | поверка | да | да | 34 | мультиметр | EM615 | DF20067504 | 1,5 | 0-1000 В | Производственная база Исполнителя |  | 24 | 2024-05-23 | 2026-05-22 | 1
254 | поверка | да | да | 27 | Дефектоскоп ультрозвуковой | A1212 MASTER | 4143393 |  |  | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Техническое управление) | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
255 | поверка | да | да | 27 | Калибровочный ультразвуковой образец | V2/25 | M1753 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
256 | поверка | да | да | 27 | Лупа измерительная (ВИК-2) | ЛИ-3-10х | 6 |  | 0-15мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
257 | поверка | да | да | 27 | Рулетка измерительная "Энкор" (ВИК-2) | РФ-2-5-19 | 169 | 1мм | 0-5000мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
258 | калибровка | да | да | 27 | Штангенциркуль (ВИК-2) | ШЦ I | 80202363 | 0,05мм | 0-140мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
259 | калибровка | да | да | 27 | Угольник поверочный 90° (ВИК-2) | УШ | 1889 |  | 100-160мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
260 | калибровка | да | да | 27 | Набор щупов №4 (ВИК-2) 10 щупов |  | 4 |  | 0,1-1мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
261 | калибровка | да | да | 27 | Набор шаблонов радиусных №3 (ВИК-2) 24 щупа |  | 3 |  | 7-25мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
262 | калибровка | да | да | 27 | Набор шаблонов радиусных №1 (ВИК-2) 18 щупов |  | 1 |  | 1-6мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
263 | калибровка | да | да | 27 | Набор шаблонов FORCE 20 щупов |  | 618 |  | 0,05-1,00мм | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
264 | калибровка | да | да | 27 | Шаблон сварщика универсальный (ВИК-2) | УШС-3 | 34414 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-03-03 | 2026-03-01 | 1
265 | поверка | да | да | 27 | Нивелир | RUBER-X32 | 3019550 | 1,5 мм/1 км | - | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Участок содержания зданий и сооружений) | 12 | - | 2026-02-01 | 1
266 | поверка | да | да | 27 | Лазерный дальномер | DIST 100G | SN230231509 | (+/- 2 мм/10м) | 100 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 2026-02-01 | 1
267 | поверка | да | да | 27 | Рулетка | Вихрь | - | 1 | 10 м | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 2026-02-01 | 1
268 | поверка | да | да | 27 | Нивелир | 3Н – 2КЛ | 27818 |  |  | Производственная база Исполнителя | г. Красноярск ул. Коммунальная 2 (Геолого-маркшейдерская служба) | 12 | 2025-10-24 | 2026-10-20 | 1
269 | поверка | да | да | 27 | Тахеометр | SOKKIA CX-106 | HS0363 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | 2025-10-24 | 2026-10-20 | 1
270 | калибровка | да | да | 27 | Эхолт-картплотер | HDS-9 Live | 000-14425-001 |  |  | Производственная база Исполнителя |  | 12 | - | 2026-02-01 | 1