АО «КРП»

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по материально-техническому снабжению

ООО «Норникель-ЕРП»

Почионов А.М.

______________

«__» _______ 2026 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях АО «КРП»

г. Красноярск 2026

Раздел 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП») Место нахождения: РФ, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Почтовый адрес: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП» Телефон: (391) 252-26-00, 252-72-28 Факс: (391) 201-21-47 Электронная почта: port@krasrp.ru Контактное лицо: По организационным вопросам проведения закупочной процедуры: Федорова Оксана Тимофеевна Тел. (391) 252-72-58 e-mail: FedorovaOT@nornik.ru По техническим вопросам: Овсянкин Алекандр Сергеевич Тел. (391) 252-27-26 e-mail: OvsyankinAS1@nornik.ru #### Официальный сайт Заказчика: www.krasrp.ru |
|  | Номер извещения на ЕИС | Извещение № 32615645796 |
|  | Способ закупки | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Наименование электронной площадки | Электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», по адресу в сети «Интернет»: www.tektorg.ru (далее - ЭТП) |
|  | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ | Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях АО «КРП» (п. плана закупок 2026 г.-2028 г.) ОКПД2 33.14.11.000 Требования к оказанию услуг определяются техническим заданием – Раздел 3 Извещения. |
|  | Сведения о мерах по предоставлению национального режима | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий выполняемой, оказываемой иностранным лицом работе, услуге, равные условия с работой, услугой, выполняемой, оказываемой российским лицом. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 7 499 928 (семь миллионов четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 50 копеек, без НДС Ценовое предложение, входящее в Заявку на участие в закупке, не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком без НДС. Заявка участника закупки с ценовым предложением, превышающим начальную (максимальную) цену договора, установленную Заказчиком, подлежит отклонению. |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены | На основании метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение №1 к Извещению). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Форма оплаты: безналичный расчет Порядок оплаты: В соответствии с Проектом договора (Раздел 5 – Приложение №2 к Закупочной документации). Частью 5.3. статьи 3 223-ФЗ установлено, что предельный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке. |
|  | Место, сроки условия выполнения работ | 1. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, (Злобинский грузовой район): - ТП-1 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 19, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1083, помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1082; - ТП-2 (Эл. трансформаторная подстанция № 2) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 71 (лит. В70), кадастровый номер 24:50:0600013:646; - ТП-3 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 5, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1082 помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1083; - КТП-250 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 46, (инвентарный номер отсутствует); - КТП-1000 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 29, (инвентарный номер отсутствует); - РП-114 (Центральная распределительная подстанция), г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 46 (лит. В20), кадастровый номер 24:50:0600013:573. 2. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, стр. 30, (Енисейский грузовой район): -ТП-351 (Здание трансформаторной подстанции № 1) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 4 (лит. В8), кадастровый номер 24:50:0700142:309; - ТП-352 (Здание подстанции № 4) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 11 (лит. В7), кадастровый номер 24:50:0700142:313 - ТП-368 (Здание подстанции № 5) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 14 (лит. В9), кадастровый номер 24:50:0700142:311; - РП-138 (Здание подстанции № 138) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 7 (лит. В6), кадастровый номер 24:50:0700142:312. 3. РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, (участок Песчанка): -ТП-147-7-1 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-1) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, кадастровый номер 24:11:0290204:324; - ТП-147-8-2 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-8-2) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 2, кадастровый номер 24:11:0290204:326; - ТП-147-7-3 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-3) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 3, кадастровый номер 24:11:0290204:325. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 31.12.2028 включительно. В соответствии с графиком выполнения работ: График работ на 2026 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2026 по 30.06.2026 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2026 по 30.08.2026 - участок Песчанка – с 01.09.2026 по 30.10.2026 г. График работ на 2027 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2027 по 30.06.2027 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2027 по 30.08.2027 - участок Песчанка – с 01.09.2027 по 30.10.2027 г. График работ на 2028 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2028 по 30.06.2028 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2028 по 30.08.2028 - участок Песчанка – с 01.09.2028 по 30.10.2028 г. Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится по заявкам энергослужбы АО «КРП». На основании полученной заявки Подрядчик совместно с Заказчиком, но не позднее 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки от Заказчика, оформляет наряд-допуск, содержащий сведения об объеме планируемых к выполнению работ, сроках выполнения работ и направляет свой персонал для выполнения работ. Наряд-допуск подписывается уполномоченными выполнения работ услуг. Сроки выполнения работ определяются персоналом Подрядчика по прибытии к месту выполнения работ в зависимости от их объема и сложности и фиксируются в наряде-допуске. Условия выполнения работ: в соответствии с требованиями Технического задания – Раздел 3 Извещения. |
|  | Порядок проведения закупки | Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной торговой площадке ТЭК-торг www.tektorg.ru, в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по открытому запросу предложений. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в запросе предложений, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а организатор закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения. Порядок проведения запроса предложений в электронной форме установлен в пункте 1.5. раздела 2 Закупочной документации. |
|  | Порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам Закупочной документации | Закупочная документация находится в открытом доступе на электронной торговой площадке ТЭК-торг www.tektorg.ru, в Единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru, начиная с даты размещения Закупочной документации. Закупочная документация может быть получена с «28» января 2026 г. по «16» февраля 2026 г. любым заинтересованным лицом на основании его запроса о предоставлении Закупочной документации, поданного Заказчику в письменной форме (письмом или нарочным). |
|  | Формы, порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Закупочной документации | Любое лицо вправе направить запрос на разъяснение положений Закупочной документации через оператора ЭТП. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик обязан предоставить разъяснение указанному лицу, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема заявок на участие в процедуре. Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений Закупочной документации: с «28» января 2026 г. по «11» февраля 2026 года, с 08:30 до 17:30 часов (перерыв с 12:30-13:30) по местному времени Заказчика. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе предложений должны быть поданы Участником закупки с «28» января 2026 г. по «16» февраля 2026 г. до 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7) оператору торговой площадки ТЭК-торг (www.tektorg.ru) |
|  | Место, срок и порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия с «16» февраля 2026 г. по «27» февраля 2026 г. проводит рассмотрение первых частей поступивших заявок, по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Рассмотрение первых частей заявок проводится в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
|  | Место, срок и порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия до «17» марта 2026 г. проводит Отборочную стадию рассмотрения вторых частей поступивших заявок, по адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Рассмотрение вторых частей заявок проводится в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
|  | Место, срок и порядок проведения переторжки | Для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный раздел не применяется. |
|  | Место, срок и порядок сопоставления ценовых предложений заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия в срок до «20» марта 2026 г. проводит сопоставление ценовых предложений, по адресу г. Красноярск ул. Бограда, 15. Порядок сопоставления ценовых предложений в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ, а также в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в разделе 4 – Матрица оценки предложений. |
|  | Порядок подведения итогов проведения закупки и определения победителя | Закупочная комиссия проводит подведение итогов запроса предложений и определяет победителя «26» марта 2026г. по итогам рассмотрения заявок участников и сопоставления ценовых предложений. Порядок подведения итогов и определения победителя в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
|  | Требования к форме, размеру, порядку предоставления, удержания, замены и сроку действия обеспечения заявки | В настоящей закупке не устанавливается |
|  | Требования к участникам закупки | Согласно п. 1.2 Раздела 2 - Общие положения Закупочной документации и Приложения №3 к Информационной карте – Отборочные критерии. |
|  | Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям | Заявка на участие в закупке должна состоять из первой части, второй части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 22.1, 22.2, 22.3 Информационной карты, с учетом требований п. 1.2. Раздела 2, Приложения № 3 к Информационной карте (Отборочные критерии), Закупочной документации, а также иных условий настоящей Закупочной документации о закупке. Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Закупочной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные Закупочной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП ТЭК-торг, адрес www.tektorg.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом. Участники, претендующие принять участие в закупке, должны предоставить следующие документы (заверенные копии; электронные копии – при электронной форме закупки): |
| 22.1 | Состав первой части заявки | 1) Рекомендованная форма Заявки (часть 1) по форме Приложения №1 к Информационной карте, являющемуся неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации - должно содержать состав и объем работ, наименование выполняемых работ с подробным описанием, сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные в Закупочной документации. Первая часть заявки участника не должна содержать сведений об участнике запроса предложений и ценового предложения. В случае содержания в первой части заявки на участие в запросе предложений указанной информации данная заявка подлежит отклонению. |
| 22.2 | Состав второй части заявки | Вторая часть заявки участника не должна содержать ценового предложения. В случае содержания во второй части заявки на участие в запросе предложений указанной информации данная заявка подлежит отклонению. 1) Рекомендованная форма Заявки (часть 2) по форме Приложения №1.1 к Информационной карте, с приложением к ней Карточки контрагента по Приложения №5 к Информационной карте, содержащая сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки; - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального подрядчикного органа, лица, исполняющего функции единоличного подрядчикного органа участника закупки; 2) Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 3) Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в Закупочной документации о проведении закупки, наименование и характеристики товара (указывается в Заявке (2 часть) на участие в закупке – Приложение № 1.1 к Информационной карте). 4) Декларацию об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства по критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г или выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 5) Справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам (Код по КНД 1120101), справку из налоговых органов о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082). 6) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, выполнение работ) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении 7) Письменную декларацию согласно Приложения №2 к Информационной карте. 8) Копию свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) или информацию с сайта Ростехнадзора. |
| 22.3. | Состав ценового предложения | - Коммерческое предложение (по форме Приложения №1.2. к Информационной карте). - Локальные сметные расчеты (отдельно на каждый объект). |
|  | Отборочные критерии и требования к предмету закупки и иные требования, связанные с определением соответствия Продукции требованиям Заказчика | В соответствии с Приложением №3 к Информационной карте. |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке | Для определения лучших условий для исполнения Договора, предложенных в Заявках на участие в закупке, Закупочная комиссия осуществляет оценку зарегистрированных Заявок по следующим критериям: 1) Цена договора: вес критерия- 80%; 2) Опыт выполнения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ с подтверждением выполнения договоров за последние 3 года (2022-2024 гг. – 20%. Совокупная значимость всех критериев равна 100%. Максимальное количество баллов для каждого из критериев – 4 балла. Участник Закупки, прошедший Отборочную стадию, подавший Заявку с наименьшей приведенной ценой, в результате оценки и сопоставления заявок присваивается номер 1. В случае равенства ценовых предложений участников закупки номер 1 присваивается Заявке, поданной и зарегистрированной ранее. Заявка, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется Победителем закупки. Победитель закупки не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Права и обязанности Заказчика закупки и ее Участников | Заказчик имеет право: 1) отменить конкурентную Закупку по одному или более Предмету закупки (лоту) после ее объявления до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок; 2) продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока. При этом если такое продление связано с внесением иных изменений в Закупочную документацию, применяются нормы п. 7.6.2 Положения о закупках Заказчика; 3) устанавливать требования к Продукции, Участникам закупки, условиям поставки товаров / выполнения работ / выполнения работ и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям; 4) требовать от Участников закупки документального подтверждения соответствия Продукции и условий ее предоставления требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 5) устанавливать требования к Участникам закупки, в том числе, требование об отсутствии их в Реестре недобросовестных поставщиков; 6) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика, и условиями Закупочной документации. Заказчик обязан: 1) разместить в Единой информационной системе Извещение, Закупочную документацию, протоколы, составляемые и подписываемые при проведении Закупки, и иную информацию в соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупках Заказчика; 2) ответить на письменный запрос, касающийся разъяснений Закупочной документации, полученный от Участников, в соответствии с п. 13 Раздела 1 Закупочной документации, в сроки, установленные в Закупочной документации; 3) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Участник закупки имеет право: 1) подать Заявку на участие в закупке; 2) получать от Заказчика / Организатора закупки информацию о Предмете закупки, достаточную для подготовки Заявки; 3) изменять, дополнять или отзывать Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в Закупочной документации; 4) обращаться к Заказчику / Организатору закупки за разъяснением Закупочной документации, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи Заявок с обоснованием причины необходимости такого продления; 5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика и условиями Закупочной документации Участник закупки обязан: 1) при участии в Закупке действовать законно и добросовестно; 2) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача Участникам закупки конфиденциальной информации – подписать с Заказчиком/ Организатором закупки, составленное по форме Заказчика соглашение о конфиденциальности, предусматривающее обязанность по неразглашению информации, которая станет или стала известной Участнику закупки в процессе участия в Закупке; 3) продекларировать при подаче Заявки отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, включая его Закупающих сотрудников (критерии конфликта интересов содержатся в п.22 Раздела 1 настоящей Закупочной документации); 4) в случае объявления его Победителем закупки заключить договор с Заказчиком, в установленные Закупочной документацией сроки; 5) В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора, такой участник обязан предоставить Заказчику: 5.1. справку о кадровых ресурсах (по форме Приложения 4.1 к Информационной карте) на аттестованный, квалифицированный электротехнический персонал, не менее трех специалистов с допусками по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ: - один специалист с V группой допуска по электробезопасности; - двое специалистов с III группой допуска по электробезопасности с приложением документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми ресурсами (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием, копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг (дипломы, аттестаты, заверенные копии квалификационных удостоверений специалистов с III и V группой допуска по электробезопасности. 5.2. приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; 5.3. согласие на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг в рамках Договора (если перечень ФИО, указанных в согласии, предоставляемом на стадии участия в закупке, не изменился - дополнительное предоставление не требуется). 5.4. копии документов, подтверждающие соответствие работников Участника закупки, которые будут задействованы в выполнении работ в рамках заключаемого договора, требованиям в области ПБ и ОТ (в соответствии с Приложением № 1 к Техническому заданию). В случае неполного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. 6) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. |
|  | Срок, в течение которого Победитель должен подписать проект договора | Указано в п.1.9. раздела 2 закупочной документации. |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Обеспечение исполнения договора Вид обеспечения исполнения договора | п. 1.10 Раздела 2 Закупочной документации в настоящей закупке не применяется |

Раздел 2. Общие положения

1.1. Термины и определения

  - Заказчик – Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП»).

  - Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krasrp.ru

  - Единая информационная система – система, созданная в целях информационного обеспечения и контроля в сфере закупок, представляющая совокупность установленной законодательством Российской Федерации информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий и/или временный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение конкретной закупки (закупок) Продукции в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции и иные решения, отнесенные к его компетенции.

  - Аукцион – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документацией, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, на установленную в Закупочной документации величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документации, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - Запрос предложений – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка на участие, в закупке которого, в соответствии с критериями, определенными в Закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям Закупочной документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, выполнения работ.

  - Конкурс – способ закупки, при котором Победителем закупки признается Участник закупки, заявка на участие, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным Извещением/ Закупочной документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в Извещении/ Закупочной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

  - Закупочная документация/Извещение – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о Предмете закупки и условиях процедуры закупки.

  - Заявка - комплект документов Участника закупки, содержащий технические и/или ценовые предложения, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупке и заключить договор на условиях, определенных Закупочной документацией/ Извещением.

  - Лот – часть закупаемой Продукции, явно обособленная в Закупочной документации/ Извещении, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из того, что такая закупка – это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых закупочных процедур, оформленных одной Закупочной документацией/ Извещением.

  - Базис поставки – условие договора, предусматривающее распределение между Заказчиком и поставщиком обязательств по транспортировке товара, оформлению соответствующих документов, оплате транспортных расходов и определение момента перехода права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара от продавца к покупателю.

  - Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

  - Участник закупки – лица, имеющие право подать Заявку либо подавшие Заявку.

  - Коллективный участник – объединение Участников закупки, на основании соглашения (иного документа), в котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен Лидер такого коллективного участника.

  - Лидер Коллективного участника – один из членов Коллективного участника, представляющий интересы всех членов Коллективного участника в рамках закупки.

  - Матрица оценки предложений – список критериев оценки Технико-коммерческого предложения, правила оценки, балльная шкала оценки и веса данных критериев, на основании которых рассчитывается оценка Технико-коммерческого предложения.

  - Материально-технические ресурсы – оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы и др.

  - Материально-технические ресурсы, закупаемые по точной спецификации – материально-технические ресурсы, технические характеристики которых полностью описываются государственными отраслевыми стандартами, стандартами предприятий или техническими условиями, и для Закупки, которых, формирование Технического задания не является обязательным.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) / Стоимость предмета закупки – это предельно допустимая цена договора (цена лота), определяемая Заказчиком в Плане закупок товаров (работ, услуг), Закупочной документации и (или) Извещении.

  - Общество – АО «КРП».

  - Обеспечение заявки – денежные средства, либо банковская гарантия обеспечивающие обязательства Участника закупки, связанные с заключением договора по результатам Закупки.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору – банковская гарантия либо залог векселя, обеспечивающие гарантию надлежащего исполнения договора, исполнение обязательств контрагента по уплате неустойки либо возврату авансового платежа перед Обществом по договору.

  - Организатор закупки – юридическое лицо, осуществляющее закупочные процедуры на основании агентского договора по поручению Заказчика, которое может включать, в том числе, заключение Организатором закупки договора с Победителем закупки от имени Заказчика или от имени Организатора закупки.

  - Отборочные критерии – критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

  - Открытые закупки – Закупки, в которых может принять участие любое лицо.

  - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru.

  - Победитель закупки (Победитель) – Участник закупки, Заявка которого признана лучшей.

  - Приведенная цена – цена Продукции, приведенная к единым условиям оплаты и базису / условиям поставки.	Порядок расчета Приведенной цены, включая все необходимые для расчета данные, формулы и коэффициенты, указывается в Закупочной документации/ Извещении.

  - Предмет закупки – Продукция, являющаяся предметом конкретной Закупки, определенная Закупочной документацией/ Извещением.

  - Приоритет – преференция, которая согласно соответствующему решению Правительства Российской Федерации предоставляется в отношении товаров, работ, услуг, а также особенности участия в Закупке определенных групп Участников закупки.

  - Продукция – товары, работы, услуги, в том числе:

32.1. материально-технические ресурсы (оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы) и иные товары,

32.2. проекты, реализуемые на условиях «под ключ» (в том числе, разработка документации, поставка оборудования и запчастей, материалы, выполнение работ и выполнение работ),

32.3. иные работы и услуги.

  - Проект, реализуемый на условиях «под ключ» – проект, осуществляемый как единый непрерывный комплексный процесс, предусматривающий в любой комбинации разработку проектно-сметной документации, поставку Материально-технических ресурсов, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию полностью готового объекта и прочие связанные работы/услуги.

  - Простая Продукция – Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны.

  - Переторжка – регулирование цены путем снижения первоначальной (указанной в Заявке Участника) цены при неизменных остальных критериях и требованиях, указанных в Закупочной документации/ Извещении.

  - План закупок товаров (работ, услуг) – план закупок Общества, включающий сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика, и утверждаемый в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Ранжирование – форма подведения итогов Закупки, при которой Победителем становится Участник, получивший максимальный балл по результатам оценки Заявок Участников закупки в соответствии с критериями Матрицы оценки предложений.

  - Рассмотрение заявок – процедура, предназначенная для выявления Победителя. Включает в себя Отборочную и Оценочную стадии.

  - Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

  - Техническое задание – документ, устанавливающий функциональные, технические, количественные, временные и иные требования к Продукции.

  - Коммерческое предложение (предложение) – письменное предложение Участника с указанием технических и коммерческих условий поставки Продукции. Предложение входит в состав второй части Заявки.

  - Центральная закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий закупочный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение Закупок в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции, отнесенные к его компетенции, утверждает Закупочные политики по категориям, а также рассматривает вопросы изменения процессов и/или методологии проведения Закупок, согласовывает проекты нормативно-методической документации в области закупок, контролирует деятельность Закупочных комиссий.

  - Электронная форма проведения закупки – проведение закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

  - Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме.

1.2. Требования к участникам закупки

1. Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства, определяемый в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их.

3. В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4) Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке требований и критериев, не предусмотренных настоящей закупочной документацией, не допускается.

5) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:

5.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП);

5.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 22.1, 22.2 Информационной карты).

5.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам выполнения работ (Лоту, сметам, тех. условиям, обязательным требованиям и условиям проекта договора).

Согласие участника закупки на выполнение работ в соответствии с предметом лота (предметом проекта Договора) на условиях, предусмотренных Закупочной документацией, а также согласие с заключением договора в редакции проекта договора, являющегося частью Закупочной документации.

5.4.	Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей Закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей Закупочной документацией.

5.5. Соответствие требованиям в области промышленной безопасности и охраны труда, установленным нормативными документами Заказчика;

5.6.	Соответствие заявки Участника требованиям (предоставить Декларацию Участника):

а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

в) Участник не должен являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которого приостановлена;

г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо);

д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Закупочной документацией;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального подрядчикного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным подрядчикным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального подрядчикного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) отсутствие сведений об участнике закупки отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов:

- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

и) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по Форме Приложения №6 к Информационной карте);

5.6. Иные требования, установленные в Информационной карте Извещения/Закупочной документации.

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке

1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок, который установлен в Извещении. Информация о проведении закупки, включая извещение о проведении закупки, закупочную документацию, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке (при проведении закупки в электронной форме), указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1, (далее ЭТП). Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок. В этом случае Заказчик размещает уведомление о продлении срока в ЕИС и на ЭТП в соответствии с Положением о закупках.

В случае если дата окончания приёма заявок приходится на нерабочий/праздничный день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте Заказчика, а также на сайте ЭТП с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Заказчик на основании поданного в письменной форме запроса любого заинтересованного лица в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу Извещение.

В запросе необходимо указать следующую информацию:

- Номер и предмет закупки, номер и название лота, по которому запрашивается Извещение о закупке;

- Наименование заинтересованного лица, запрашивающего Извещение о закупке (для физических лиц – ФИО), номера телефонов, ФИО контактного лица и адрес электронной почты;

- Способ получения Извещения – по электронной почте или на руки;

- Адрес электронной почты, по которому необходимо отправить Извещение о закупке (указание данных сведений не требуется, если Извещение получается на руки).

2. Запрос котировок (далее – запрос котировок или закупка) в электронной форме проводится на электронной торговой площадке, указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1.

3. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на указанной ЭТП.

4. Заявки на участие в закупке предоставляются на ЭТП начиная с даты размещения настоящего извещения и документации на официальном сайте и ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы ЭТП. Срок окончания подачи заявок устанавливается в Извещении.

5. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

1.4. Требования к составу и содержанию заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки.

2. Заявка, а также вся корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и обеспечивать однозначное восприятие их содержания.

В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником закупки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

4. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки, должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами. Надписи в заявке должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо исполнены на пишущей машинке или с использованием другой оргтехники. Помарки и подчистки в заявке, документах, прилагаемых к заявке, не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в закупке (или лицами, действующими по доверенности).

5. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они завизированы лицом или лицами, подписавшими заявку. Сумм, указанные в заявке цифрами должны соответствовать суммам, указанным в заявке прописью.

В подаваемой Заявке при наличии разночтений между цифровыми и прописными значениями преимущество имеет:

- при разночтении между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при разночтении между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

- Сведения, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть отсканированы с размещением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки, не соответствующей требованиям.

7. В заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, указанным в пп.  7 п. 22.2 Информационной карты.

8. Заявка на участие в запросе предложений должна состоять из первой части, второй части и ценового предложения, которые должны содержать документы, указанные в п. 22.1, 22.2, 22.3 Информационной карты, с учетом требований п. 21 Информационной карты, а также иных условий настоящей Документации о закупке.

Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Закупочной документации, а также иные данные и сведения, предусмотренные Закупочной документации, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом.

9. Требовать от участника закупки документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящей документацией, не допускается.

10. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Внесение изменений в заявку на участие в закупке не допускается.

11. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день и время окончания срока приема заявок, но не раньше времени, указанного в Извещении/ Закупочной документации.

Не предоставление обязательных документов влечет отклонение Заявки Участника.

1.5. Порядок проведения закупки

1. В срок, установленный в Извещении/Закупочной документации о проведении закупки автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям.

2. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменять, дополнять или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента открытия Заказчику доступа к заявкам на участие в закупке.

3. Заявки на участие в закупке, поступившие после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в Извещении/Закупочной документации, Заказчику оператором электронной площадки не направляются.

4. Процедура проведения открытого запроса предложений предусматривает Отборочную стадию, указанную в п. 1.5.1 настоящего Раздела, сопоставление ценовых предложений, подведение итогов и определение победителя в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.

1.5.1 Отборочная стадия рассмотрения Заявок

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным в Извещении/Закупочной документации, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным Извещением/закупочной документацией, включая перечень Отборочных критериев и документов, подлежащих представлению Участником закупки (а также субподрядчиками, в случае, если в Извещении/Закупочной документации предусмотрена возможность их привлечения Участником закупки) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

2. Дата проведения Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупки указана в Извещении.

3. В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями, либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

4. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае несоответствия требованиям к участникам закупки, предусмотренным п. 1.2 настоящего раздела, а также при несоответствии заявки на участие в закупке требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупки при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника не рассматриваются.

6. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений участников закупки о цене договора, ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такая закупка признается несостоявшейся.

7. В рамках Отборочной стадии выполняются следующие действия:

7.1. Проверка Заявки участника закупки на соответствие:

- цены Заявки установленной Заказчиком Начальной (максимальной) цене (для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный критерий исключается при Отборочной стадии);

- требованиям Извещения/Закупочной документации к составу, содержанию и форме оформлению Заявок;

- предлагаемой в Заявке Продукции требованиям Заказчика к Предмету закупки, включая соответствие Техническому заданию и иным Отборочным критериям, указанным в Извещении/Закупочной документации;

Не предоставление документов, установленных требованиями Извещения к составу Заявки влечет отклонение Заявки Участника.

7.2. Проверка участника на соответствие Отборочным критериям, включая критерии благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости, включая отсутствие сведений о участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»,  в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». Проверка благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости участников Закупки осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества;

7.3. Принятие решения по итогам Отборочной стадии.

7.4.При проведении Отборочной стадии Заказчик закупки вправе:

        - проверять соответствие предоставленных Участником закупки сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки;

        - требовать от Участников закупки разъяснения положений Заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой Продукции, ее технических характеристик и иных), при этом данные уточнения не должны изменять Предмет Закупки;

        - производить исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения Заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую Заявку, и получением его согласия в письменной форме.

1.5.2.  Оценочная стадия рассмотрения Заявок

1. В рамках Оценочной стадии оцениваются Заявки, которые не были отклонены на Отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки Заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

2. Оценка Заявок осуществляется на основании Матрицы оценки предложений, критерии которой указываются в Извещении. Критерии, отраженные в Матрице оценки предложений, должны быть объективными, подробными, измеряемыми, отражающими Предмет закупки, учитывающими коммерческую составляющую, качество технического решения и/или иные критерии оценки. Матрица оценки предложений приведена в Разделе 4 к Извещению.

3. Основные критерии, составляющие Матрицу оценки предложений:

а) ценовая составляющая Заявки участника, которая основывается на Приведенной цене Продукции или ОСВ;

б) техническая составляющая Заявки Участника, которая определяется исходя из опыта выполнения Участником работ, аналогичных предмету закупки, подтвержденного необходимыми документами (устанавливаются в Матрице оценке предложений – раздел 4 Закупочной документации);

в) дополнительные критерии в зависимости от Предмета закупки.

Вес ценовой составляющей Матрицы оценки предложений не может быть менее 80%. При аукционе / запросе котировок Матрица оценки предложений состоит только из ценовой составляющей.

4. При ранжировании Заявок ЦЗК / Закупочная комиссия принимает к сведению оценки и рекомендации Экспертной группы, однако может принимать любые самостоятельные решения при условии соблюдения порядка оценки Заявок, предусмотренного в Извещении/Закупочной документации.

5. В Извещении указан перечень критериев оценки и точная относительная значимость (весовые коэффициенты) каждого критерия, а также порядок расчета Приведенной цены или ОСВ с указанием необходимых данных, формул и коэффициентов.

6. Результаты Оценочной стадии оформляются протоколом, который должен содержать следующие сведения:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты оценки Заявок на участие в Закупке с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7. Закупка проводится с учетом Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о мерах предоставления национального режима устанавливается в Информационной карте и п 1.11. данного Раздела.

1.6. Определение победителя закупки

1. Победителем закупки признается Участник, представивший Заявку, которая признана наилучшей по результатам Оценочной стадии (получившая наибольший балл по Матрице оценки предложений – в конкурсе и запросе предложений; предложившему наименьшую цену – в аукционе и запросе котировок).

2. Заказчик / Организатор закупки вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет требованиям Извещения/ Закупочной документации.

3. Заказчик / Организатор закупки вправе перед выбором Победителя закупки потребовать от любого Участника закупки, прошедшего Отборочную стадию, прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия Отборочным критериям (применяется при длительных / многоэтапных Закупках).

4. По результатам заседания ЦЗК / Закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка Заявок и определение Победителя закупки, оформляется протокол выбора Победителя закупки.

5. В протоколе о результатах закупки должны содержаться следующие сведения:

а) дата подписания протокола;

б) количество поданных Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) Участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам Закупки определен Победитель закупки), в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

г) порядковые номера Заявок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

д) результаты рассмотрения Заявок (если Извещением/ Закупочной документацией на последнем этапе проведения Закупки предусмотрены рассмотрение Заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещения/ Закупочной документации, которым не соответствуют такие Заявки;

е) результаты оценки Заявок с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения/ Закупочной документации, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

ж) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

з) цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида);

и) стороны договора, заключаемого по результатам Закупки;

к) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору (при наличии).

6. Протокол о результатах закупки направляется Победителю закупки с проектом договора.

7. Участник закупки, выбранный в качестве Победителя закупки, утрачивает статус Победителя закупки, и его действия (бездействия) освидетельствуют об отказе от заключения договора в следующих случаях:

а) не подписал по итогам проведения закупки договор в срок, определенный Извещением/ Закупочной документацией;

б) внес в договор существенные изменения, ухудшающие условия договора.

8. При наступлении случаев, определенных в п. 7 Заказчик / Организатор закупки имеет право в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

9. Сведения об Участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Отстранение Участника закупки

1. На любом этапе вплоть до подписания договора ЦЗК / Закупочная комиссия вправе отстранить Участника закупки, в том числе допущенного до участия в соответствующей процедуре, при обнаружении:

          - факта подачи им недостоверных сведений, имеющих значение для определения возможности допуска данного Участника к участию в закупке или установления его места в ранжировке;

          - сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

          - наличия иных оснований, прямо предусмотренных Извещением/Закупочной документацией.

1.8. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.

1. Закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна Заявка;

- не подана ни одна Заявка;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один Участник закупки;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел никто из Участников закупки.

2. Если в Извещении/ Закупочной документации предусмотрено два и более лота, Закупка признается несостоявшейся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пп. 1 п. 1.8.

1.9. Порядок заключения и исполнения договора

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной Закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения.

Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, Заказчика. (Применимо для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства).

Если Участник, признанный победителем закупки, отказался от подписания договора либо не подписал договор в течение установленного действующим законодательством срока, Заказчик вправе признать Участника закупки уклонившимся от заключения договора и  в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, для внесения в реестр недобросовестных поставщиков.

В указанном случае Заказчик также вправе заключить договор с Участником, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

2. Участник закупки, признанный победителем, обязан подписать договор в течение 3 рабочих дней с момента его получения В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, победитель составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ.

Иные изменения в проект договора не допускаются и Заказчиком не рассматриваются.

Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания.

3. Исполнение заключенного договора осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

4. В случае если в Извещении/ Закупочной документации была предусмотрена обязанность по представлению обеспечения исполнения обязательств по договору, такое обеспечение должно быть предоставлено победившим участником в срок, предусмотренный в Извещении/ Закупочной документации и договоре. Если победитель Закупки, подписавший договор, не предоставил в установленный срок обеспечение исполнения своих обязательств, Заказчик должен инициировать расторжение договора в соответствии с порядком, предусмотренным договором. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

5. Договор по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается с учетом требований частей 28, 29 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.10. Обеспечение исполнения обязательств

1. Заказчик / Организатор закупки вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие возможности предоставления Участником закупки обеспечения исполнения обязательств по договору (например, письмо или справка банка о выдаче Участнику закупки (в случае признания его Победителем закупки и заключения с ним договора) соответствующей независимой банковской гарантии / векселя).

2. При наличии требования Заказчика о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору:

    - требования, касающиеся обеспечения, должны быть одинаковыми для всех Участников закупки;

    - Извещение/ Закупочная документация должна содержать требования, предъявляемые к гарантам (поручителям), а также к способам, форме, размеру, порядку представления, удержания, замены и сроку действия обеспечения;

    - в виде независимой банковской гарантии, форма соответствующей гарантии должна являться приложением к проекту договора (за исключением Внешнеторговых контрактов, по условиям которых Банковская гарантия не предоставляется в оригинале на бумажном носителе);

    - в проекте договора должно быть указано, что непредставление / утрата обеспечения исполнения обязательств по договору являются основанием для отказа Заказчика от исполнения соответствующего договора во внесудебном порядке.

3. Заказчик вправе установить в Извещении/ Закупочной документации требование об Обеспечении заявки (за исключением Закупок, по которым Начальная (максимальная) цена не превышает пять миллионов рублей), в том числе, виды, порядок внесения обеспечения и размер обеспечения. Размер обеспечения Заявки, установленный в Извещении/ Закупочной документации, не должен превышать пять процентов Начальной (максимальной) цены.

Извещением/ Закупочной документацией могут быть предусмотрены следующие виды обеспечения Заявки:

- денежными средствами путем перечисления на расчётный счет Заказчика;

- независимой банковской гарантией.

В случае проведения закупки в электронной форме Обеспечение заявки может производиться в соответствии с правилами, установленными оператором ЭТП.

4. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки на счет Заказчика, возвращаются:

а) всем Участникам закупки, за исключением Победителя закупки, в срок не более 15 дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) Победителю закупки в срок не более 15 дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5. Обеспечение заявки удерживается в пользу Заказчика в случаях:

а) уклонения или отказа Победителя закупки или иного Участника закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, от заключения договора;

б) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящим Положением, обеспечения исполнения договора до заключения договора (в случае, если в извещении, закупочной документации установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора).

6. Особенности обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

1.11. Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

  - Национальный режим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг применяется в соответствии с Законом 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) и Положением «О порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «КРП», при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо).

  - Условие о применении национального режима относительно товаров российского происхождения, работы, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяется также в отношении товара, происходящего из государства – члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемый, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

  - Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится, в том числе, на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

  - Предоставление национального режима осуществляется в следующих формах:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 1 к Постановлению № 1875);

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 2 к Постановлению № 1875);

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

  - Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, в отношении которого Постановлением 1875 установлен запрет, ограничение, преимущество, являются:

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3 Постановления 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (в отношении радиоэлектронной продукции первого или второго уровня, определенного постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719) для целей осуществления закупок);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в подпункте «г», «е» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно;

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в подпункте «д», «ж» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325  «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - В случае применения запрета, ограничения, преимущества в отношении поставляемого товара, участник в составе своей заявки должен предоставить информацию и документацию, подтверждающую страну происхождения товара, указанную в п. 5 настоящего раздела 2 Общие положения.

  - Участник, предоставивший в составе заявки недостоверные сведения о стране происхождения товара, не допускается к участию в закупке.

  - В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной Участником закупки с которым заключается договор.

  - Если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное подпунктом в) пункта 4 настоящего раздела 2 Общие положения преимущество, при осуществлении закупки в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

  - В случае, если предметом договора является поставка товара, на который не распространяется запрет и ограничение, установленные Постановлением № 1875, и при наличии заявки (заявок) на участие в закупке с предложением только иностранного товара и заявки (заявок) с предложением иностранного товара, осуществляется снижение на 15% (пятнадцать процентов) ценового предложения участника закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

В случае заключения договора с участником, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

  - Если иное не установлено Законом 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один предмет закупки товары (работы, услуги) как указанные в Постановлении № 1875, так и не указанные в нем, при этом:

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся запрета;

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся ограничения;

- к включенным в закупку товарам, не указанным в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся преимущества;

- преимущество предоставляется при условии, указанном в пункте п. 9 настоящего раздела 2 Общие положения, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

  - При осуществлении конкурентной закупки не могут быть включены в предмет одного лота, одного договора товары, указанные в позициях подпункта «г» пункта 4 Постановления № 1875, и товары, не указанные в таких позициях.

  - Запрет, ограничение, преимущество распространяются на товары, являющиеся предметом финансовой аренды (лизинга).

  - Запрет, ограничение, преимущество не применяются при осуществлении закупки, при которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, предусматривающий поставку товара, произведенного исключительно на создаваемом, модернизируемом, осваиваемом в соответствии с таким договором производстве.

  - Запрет закупок товаров также применяется, если товары, указанные в подпункте «н» пункта 4 Постановления № 1875, включены в состав одной закупки.

  - Запрет закупок программного обеспечения, указанных в подпункте «о» пункта 4 Постановления № 1875:

- применяется также, если такое программное обеспечение включено в состав закупки наряду с иными товарами;

- применяется в отношении программного обеспечения, реализуемого независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде, а также исключительных прав на программное обеспечение и прав использования программного обеспечения;

- не применяется, если сведения о таком программном обеспечении составляют государственную тайну.

  - При осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «т» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня в соответствии с Постановлением № 719, приравнивается заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня.

  - При осуществлении закупки программного обеспечения, указанного в подпункте «х» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - Запрет может не применяться при наступлении одного из случаев, указанных в подпунктах «а»-«д», «з»-«н» пункта 5 Постановления № 1875.

  - Ограничение может не применяться при осуществлении закупок:

- товара определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком, за исключением случаев осуществления закупок товара, указанного в подпункте «а» пункта 6 Постановления № 1875;

- товара из числа запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

  - Запрет может не применяться при осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «к» пункта 10 Постановления № 1875, извещение об осуществлении которых размещено в ЕИС до 1 июля 2025 г. В случае неприменения в соответствии с настоящим пунктом запрета, при осуществлении закупок соответствующих товаров, применяется ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств и указанных в подпункте «л» пункта 10 Постановления № 1875.

  - При условии несоответствия норм настоящего раздела Информационной карты условиям действующего законодательства Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Приложение № 1

к Информационной карте

Не допускается указание в первой части

Заявки сведений об Участнике Закупки

Рекомендуемая форма для заполнения заявки

Заявка (1 часть) на участие в ______________ (указать способ и предмет закупки)

«___» __________ 20___ года №______

Настоящей заявкой организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в закупке выражает согласие на поставку товаров/ выполнение работ/ выполнение работ, понимая и принимая требования и условия, установленные в закупочной документации/извещении о проведении Закупки на ____________________________ (указать предмет закупки).

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части закупочной документации (Техническое задание).

Мы согласны выполнить поставку товара/выполнение работ/выполнение работ, предусмотренные закупочной документацией, в соответствии с Техническим предложением, сроками поставки товара/выполнение работ/выполнение работ, с условиями договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на Закупке цене договора на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в закупке | Предложения Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок поставки товара/выполнения работ /выполнения работ | [указать «в соответствии с условиями закупочной документации», либо указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ /выполнения работ в формате исчисления сроков, указанном в извещении/закупочной документации о проведении закупки] |
| 2. | Условия оплаты | [указать «в соответствии с условиями Проекта договора в извещении/закупочной документации»] |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ в сетях АО «КРП». Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по плановому техническому обслуживанию трансформаторных и распределительных подстанций и линий электропередач (кабельные) 0,4;6;10 кВ. Состав и содержание: - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт трансформаторов в количестве 21 единицы: ТМ 1000/6кВ – 3 шт. ТМГ 630/6кВ – 6 шт. ТМ 630/6кВ – 1 шт. ТМ 630/10 – 6 шт. ТМ 400/10/6 – 5 шт. ТМ 320/10/6 – 1 шт. ТМ 250/6 – 1 шт. # - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт масляных и вакуумных выключателей в количестве 23 единиц: ВМГ- 133 – 2шт, ВБУПЗ- 6/10 – 8 шт. ВБСК 6(10)-13 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт выключателей нагрузки в количестве 28 единиц: ВНз-400 (630) 10 (6) кВ. -28 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт: разъединителей в количестве 28 единиц: РВ400 (630) 10 (6) кВ. -28 шт. - Определение технического состояния, испытания и текущий ремонт разъединителей в количестве 8 единиц: РВФ400 10 кВ. - 8 шт. - Профилактическое восстановление (ремонт) устройств РЗА: - МТЗ с двумя реле прямого действия-12 комплектов; - МТЗ с дешунтированием электромагнитов отключения- 8 комплектов; - Зашита от замыканий на «землю», с работой на сигнал- 8 комплектов; - Защита микропроцессорная БЗП-03 13 комплектов. - Испытания силовых кабельных линий 6 (10) кВ: - Длиной до 500 м.-36 кабельных линий. - Длиной свыше 500 м.-5 кабельных линий. - Испытание изоляторов сборных шин и ошиновки 6(10) кВ: - Распределительных устройств с одинарной системой сборных шин-3 шт. - Распределительных устройств с двойной системой сборных шин-8 шт. - Измерение сопротивления растеканию заземляющих устройств: - С диагональю до 20 м. – 11 устройств. - С диагональю до 200 м. – 2 устройства. - Проверка соединения заземляемых элементов с заземляющим устройством: - Щитов, шкафов и ограждений- 82 точек. - Частей аппаратов и оборудования-176 точек. - Оболочек силовых кабельных линий- 78 точки. - Техническое обслуживание РП, ТП: - Техническое обслуживание РУ 6 кВ до 12 ячеек- 6 объекта. - Техническое обслуживание РУ 6/10 кВ до 6 ячеек – 7 объектов. # - Общий перечень услуг: - Осмотр ТП; - Проверка целостности заземления ТП; - Измерения токовой нагрузки на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов и линий; - Измерение напряжения на шинах 0,4 кВ; - Очистка изоляции оборудования ТП, аппаратов, баков и арматуры от пыли и грязи; - Зачистка, смазка и затяжка контактных соединений; - Проверка состояние изоляции и контактных соединений электрооборудования (наличие трещин, сколов, следов перекрытия изоляции и перегрева контактов); - Замер температуры масла и корпусов силовых трансформаторов; - Устранение неисправности (регулировка) механизмов приводов и контактной части выключателей и разъединителей (выключателей нагрузки); - Смазка шарнирных соединений и трущихся поверхностей оборудования; - Доливка свежего масла в маслонаполненные аппараты и оборудование. - Обновление и замена диспетчерских надписей, предупредительных плакатов и знаков безопасности в РУ 0,4-6/10 кВ; - Вырубка кустарников, обрезка сучьев в охранной зоне ТП. - Замена поврежденных элементов разъединителей, выключателей нагрузки и их приводов, тяг к приводам разъединителей, устройств блокировки. - Замена поврежденных полюсов масляных, вакуумных выключателей, разрядников, предохранителей, измерительных трансформаторов, низковольтных автоматических выключателей. - Замена поврежденной изоляции вводов, изоляции сборных шин 0,4-10 кВ, ремонт кабельных муфт. - Регулировка и ремонт релейной защиты и автоматики. # - Ремонт заземляющих устройств, восстановление и усиление контуров заземления и заземлителей. - Инвентарные номера электрооборудования подстанций: Енисей: - РП-138 - №84 - ТП- 352 - №85А - ТП – 368 - №86 - ТП – 351 – 64 Песчанка: ТП – 147-7-1 – № 120600143 ТП – 147-7-3 - №120600142 ТП – 147-8-2 - № 60600135 Злобино: ТП-1 - №60А ТП-2 - № 1201175381 ТП-3 - № 65а РП-114 - №62А КТП-250 - №18403 А также силовые трансформаторы: - № 18540 - ТМ 400/10/6 - № 841 - ТМ 320/10/6 - № 1201172749 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172750 - ТМГ 630/6кВ - №19182 - ТМ 630/6кВ - № 1201173227 - ТМГ 630/6кВ - № 1201173228 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172321 - ТМГ 630/6кВ - № 1201172322 - ТМГ 630/6кВ - № 961 - ТМ 400/10/6 - №10069 - ТМ 400/10/6 - №18570 - ТМ 400/10/6 |  |
| 2 | Место выполнения работ: 1. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, (Злобинский грузовой район): - ТП-1 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 19, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1083, помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1082; - ТП-2 (Эл. трансформаторная подстанция № 2) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 71 (лит. В70), кадастровый номер 24:50:0600013:646; - ТП-3 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 5, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1082 помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1083; - КТП-250 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 46, (инвентарный номер отсутствует); - КТП-1000 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, правее строения № 29, (инвентарный номер отсутствует); - РП-114 (Центральная распределительная подстанция), г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 46 (лит. В20), кадастровый номер 24:50:0600013:573. 2. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, стр. 30, (Енисейский грузовой район): -ТП-351 (Здание трансформаторной подстанции № 1) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 4 (лит. В8), кадастровый номер 24:50:0700142:309; - ТП-352 (Здание подстанции № 4) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 11 (лит. В7), кадастровый номер 24:50:0700142:313 - ТП-368 (Здание подстанции № 5) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 14 (лит. В9), кадастровый номер 24:50:0700142:311; - РП-138 (Здание подстанции № 138) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 7 (лит. В6), кадастровый номер 24:50:0700142:312. 3. РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, (участок Песчанка): -ТП-147-7-1 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-1) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, кадастровый номер 24:11:0290204:324; - ТП-147-8-2 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-8-2) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 2, кадастровый номер 24:11:0290204:326; - ТП-147-7-3 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-3) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 3, кадастровый номер 24:11:0290204:325.. | Место выполнения работ: |
| 3 | Срок выполнения работ: Работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач выполняются с даты заключения договора по 31.12.2028 включительно. График работ на 2026 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2026 по 30.06.2026 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2026 по 30.08.2026 - участок Песчанка – с 01.09.2026 по 30.10.2026 г. График работ на 2027 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2027 по 30.06.2027 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2027 по 30.08.2027 - участок Песчанка – с 01.09.2027 по 30.10.2027 г. График работ на 2028 г - Злобинский грузовой район – с 01.05.2028 по 30.06.2028 - Енисейский грузовой район – с 01.07.2028 по 30.08.2028 - участок Песчанка – с 01.09.2028 по 30.10.2028 г. Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится по заявкам энергослужбы АО «КРП». На основании полученной заявки Подрядчик совместно с Заказчиком, но не позднее 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки от Заказчика, оформляет наряд-допуск, содержащий сведения об объеме планируемых к выполнению работ, сроках выполнения работ и направляет свой персонал для выполнения работ. Наряд-допуск подписывается уполномоченными выполнения работ услуг. Сроки выполнения работ определяются персоналом Подрядчика по прибытии к месту выполнения работ в зависимости от их объема и сложности и фиксируются в наряде-допуске. | Срок выполнения работ: |
| 4 | Требования к безопасности выполнения работ: Все работы, определённые пунктом 5 Технического задания – Приложение №1 Закупочной документации, проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, определяющих безопасность проведения работ, предъявляющих требования к составу и качеству проводимых работ: - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (ред. От 25.12.2023) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2024 г; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 25.12.2023); - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 903н от 15.02.2020 (в ред. От 29.04.2022) «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Типовые технологические карты на капитальный и текущий ремонты электрооборудования распределительных устройств; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; - «Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности в АО «Красноярский речной порт» (обозначение П КРП 4-001-2021), утвержденное приказом генерального директора от 19.01.2021 № КРП/14-п. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПБиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Техническому заданию – Приложение №1 к Закупочной документации). Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и персонала субподрядчиков, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации1. | Требования к безопасности выполнения работ: |
| 5 | Требование к документации, передаваемой Заказчику: Подрядчик предоставляет следующие документы: - Технический отчет о проведенном ремонте или ТО; # - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2; # - Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3; # - Протокол испытания отремонтированных КЛ 0,4/6/10 кВ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - Протоколы испытания трансформаторов согласно правилам ПТЭЭП; - Акты освидетельствования скрытых работ (по согласованию с Заказчиком); - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. | Требование к документации, передаваемой Заказчику: |
| 6 | Гарантийный срок: Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ. | Гарантийный срок: |

Техническое предложение Участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

для закупок товаров:

        - наименование изготовителя и страны происхождения товара;

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товара.

для закупок на выполнение работ/выполнение работ:

        - описание Участником в его заявке выполняемых работ/оказываемых услуг (в том числе состав работ/услуг и последовательность их выполнения, технология оказания работ/услуг, сроки оказания работ/услуг);

        - указание объема работ/услуг или порядка их определения.

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Приложение № 1.1

к Информационной карте

на бланке организации-Участника

Рекомендуемая форма для заполнения заявки

Заявка на участие в ______________ (указать способ и предмет закупки)

Настоящей заявкой ________________ (указать фирменное наименование (наименование), выражает согласие на поставку товаров/ выполнение работ/ выполнение работ _______________(указать предмет закупки), понимая и принимая требования и условия, установленные в закупочной документации/извещении на проведение конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, без каких-либо оговорок.

АО «КРП» в лице его уполномоченных представителей настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и данных, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника закупочной процедуры.

Уполномоченные представители АО «КРП» могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

| 1. Ф.И.О. , должность | Телефон, факс, e-mail, др. |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О. , должность | Телефон, факс, e-mail, др. |

Подавая настоящую заявку на участие в______________ (указать способ и предмет закупки закупки), ______________ (указать наименование Участника закупки) подтверждает, что полностью изучил настоящую закупочную документацию и согласен с установленными настоящей закупочной документацией требованиями и условиями проведения закупки, а также согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей закупочной документации, в случае признания ______________ (указать наименование Участника закупки) победителем закупочной процедуры.

Настоящим ______________ (указать наименование Участника) подтверждает, что он действует добросовестно, обладает надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждает отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать исполнению Участником договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений, касающихся соответствия заявки Участника установленным требованиям, предусмотренным закупочной документацией Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке.

Настоящим ________________ (указать наименование Участника), подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурентной закупке:

- между Участником и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным подрядчикным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального подрядчикного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данная Заявка подается с полным пониманием того, что:

- АО «КРП» вправе отменить данную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

- по истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

__________________________ (наименование организации) понимает, что в случае выбора победителем в данной закупочной процедуре не имеет права вносить изменения в заявку и обязуется заключить договор на __________________________________ (указать предмет закупки) в соответствии с условиями закупочной процедуры и прилагаемым Проектом договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в предложении информации и подтверждаем право Заказчика, комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем право Заказчика требовать от нас уточнения / разъяснения положений заявки на участие в закупочной процедуре. При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий).

Настоящим подтверждаем право Заказчика проверять по данным открытых источников, запрашивать у нас, государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц информацию, подтверждающую представленную нами в составе заявки на участие в закупочной процедуре.

Мы извещены о возможности включении сведений о _____________________ (наименование организации Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения и исполнения договора.

Руководитель

Наименование организации		(подпись)	           Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 1.2

к Информационной карте

На бланке организации-Участника

Коммерческое предложение

| № п/п | Наименование работ/услуг | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Цена работ, составляет ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС __ % в размере ___________. (в случае, если Подрядчик не является налогоплательщиком НДС или услуги не подлежат обложению НДС необходимо указать: НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации).

1. Срок выполнения работ: Работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач выполняются с даты заключения договора по 31.12.2028 включительно.

График работ на 2026 г

- Злобинский грузовой район – с 01.05.2026 по 30.06.2026

- Енисейский грузовой район – с 01.07.2026 по 30.08.2026

- участок Песчанка – с 01.09.2026 по 30.10.2026 г.

График работ на 2027 г

- Злобинский грузовой район – с 01.05.2027 по 30.06.2027

- Енисейский грузовой район – с 01.07.2027 по 30.08.2027

- участок Песчанка – с 01.09.2027 по 30.10.2027 г.

График работ на 2028 г

- Злобинский грузовой район – с 01.05.2028 по 30.06.2028

- Енисейский грузовой район – с 01.07.2028 по 30.08.2028

- участок Песчанка – с 01.09.2028 по 30.10.2028 г.

Техническое обслуживание и текущий ремонт проводится по заявкам энергослужбы АО «КРП». На основании полученной заявки Подрядчик совместно с Заказчиком, но не позднее 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком заявки от Заказчика, оформляет наряд-допуск, содержащий сведения об объеме планируемых к выполнению работ, сроках выполнения работ и направляет свой персонал для выполнения работ. Наряд-допуск подписывается уполномоченными выполнения работ услуг.

Сроки выполнения работ определяются персоналом Подрядчика по прибытии к месту выполнения работ в зависимости от их объема и сложности и фиксируются в наряде-допуске.

2. Условия оплаты:

| Оплата выполненных Работ производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в рабочий вторник |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приёмки Работ |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приёмки работ [ - счёта на оплату ] [ - счёта-фактуры ] [ Оплата Работ по последнему этапу осуществляется при условии подписания Сторонами Актов сдачи-приёмки работ по всем предшествующим этапам. ] |

3. Место выполнения работ:

1. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.  Коммунальная, д.  2, (Злобинский грузовой район):

- ТП-1 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 19, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1083, помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1082;

-  ТП-2 (Эл. трансформаторная подстанция № 2) г. Красноярск, ул.  Коммунальная, д. 2, строение № 71 (лит. В70), кадастровый номер 24:50:0600013:646;

- ТП-3 (Здание подстанции электрической) г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, строение № 5, помещение 1, кадастровый номер 24:50:0600013:1080, помещение 2, кадастровый номер 24:50:0600013:1081, помещение 3, кадастровый номер 24:50:0600013:1082 помещение 4, кадастровый номер 24:50:0600013:1083;

- КТП-250 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул.  Коммунальная, д. 2, правее строения № 46, (инвентарный номер отсутствует);

- КТП-1000 (комплектная трансформаторная подстанция) г. Красноярск, ул.  Коммунальная, д. 2, правее строения № 29, (инвентарный номер отсутствует);

- РП-114 (Центральная распределительная подстанция), г. Красноярск, ул.  Коммунальная, д. 2, строение № 46 (лит. В20), кадастровый номер   24:50:0600013:573.

2. РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.  Прибойная, стр.  30, (Енисейский грузовой район):

-ТП-351 (Здание трансформаторной подстанции № 1)                  г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 4 (лит. В8), кадастровый номер 24:50:0700142:309;

- ТП-352 (Здание подстанции № 4) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 11 (лит. В7), кадастровый номер 24:50:0700142:313

- ТП-368 (Здание подстанции № 5) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 14 (лит. В9), кадастровый номер 24:50:0700142:311;

- РП-138 (Здание подстанции № 138) г. Красноярск, ул. Прибойная, 30, строение 7 (лит. В6), кадастровый номер 24:50:0700142:312.

3.  РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, (участок Песчанка):

-ТП-147-7-1 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-1) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1, кадастровый номер 24:11:0290204:324;

- ТП-147-8-2 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-8-2) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 2, кадастровый номер 24:11:0290204:326;

- ТП-147-7-3 (Сооружение – трансформаторная подстанция 147-7-3) Красноярский край, Емельяновский район, Солнцовский сельсовет, 3.5 км Юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 3, кадастровый номер  24:11:0290204:325.

4. Гарантийный срок: Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором.

Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 12 (двенадцать) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ.

5. Работы выполняются в соответствии с требованиями технического задания.

| ___________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Приложение № 2

к Информационной карте

На бланке организации-Участника

Декларация Участника закупки

Настоящим ________ (Указать наименование организации) подтверждает, что соответствует:

а) требованию о не проведении ликвидации Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника такой закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);

б) требованию о не приостановлении деятельности Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) требованию об отсутствии у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;

г) требованию об отсутствии у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального подрядчикного органа, лица, исполняющего функции единоличного подрядчикного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

д) требованию об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) требованию о соответствии у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства указанным в документации о конкурентной закупке требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, выполнение работи, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы).

Руководитель

Наименование организации		(подпись)	           Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 3

к Информационной карте

Отборочные критерии

Отборочные критерии — критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

| № п/п | Критерии | Документы, подтверждающие соответствие установленным критериям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления заявки и порядка ее представления. Соответствие требованиям к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, а также иным требованиям Закупочной документации (Технического задания), которые являются предметом Закупки/условиями закупочной процедуры на основании предложения Участника. | Заявка содержит комплект документов, оформленных в соответствии с закупочной документацией (п.22.1, п. 22.2 Информационной карты). Все документы Участников должны быть представлены на ЭТП. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования ЭТП лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. Каждому файлу должен соответствовать только один документ, включая приложения. Допускается организация приложений в отдельном файле. Наименование файла должно соответствовать наименованию документа. Все документы должны быть на русском языке. |
| 2 | Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). | Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 2 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). |
| 3 | Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. | Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 2 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). |
| 4 | Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято. | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения), (код справки по КНД 1120101). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (в таком случае Участником закупки представляется также копия указанного заявления с доказательством направления в административный орган или в суд). |
| 5 | Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального подрядчикного органа, лица, исполняющего функции единоличного подрядчикного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 2 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). |
| 6 | Участник должен соответствовать требованию об отсутствии фактов привлечения в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства Участника такой закупки - юридического лица к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 2 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). |
| 7 | Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства должен соответствовать, указанным в документации требованиям законодательства Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, выполнение работи, являющихся предметом закупки, если в соответствии с законодательством Российской Федерации информация и документы, подтверждающие такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных государственных реестрах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены эти информация и документы. Декларация, предусмотренная п.9 ч.19.1 ст.3.4 223-ФЗ. Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 3 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). | Декларация предоставляется Участником закупки в составе заявки на участие в закупке с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. Если оператор электронной площадки не обеспечил Участнику такую возможность, Участник может использовать Форму Приложения № 2 к информационной карте («Декларация Участника закупки»). |
| 8 | Отсутствие сведений об Участнике закупки в следующих реестрах и перечнях: - в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре недобросовестных поставщиков, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
| 9 | Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей Закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей Закупочной документацией. | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
| 10 | Стоимость коммерческого предложения Участника закупки не превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. | Коммерческое предложение Участника закупки по форме Приложения №1.2. к Информационной карте. |
| 11 | Наличие на праве собственности/ аренды электролаборатории, зарегистрированной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) | Копия свидетельства о регистрации электро-лаборатории, выданного Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) или информацию с сайта Ростехнадзора. |

Вышеперечисленные требования направлены на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере размещения закупок.

Заявка Участника закупки подлежит отклонению на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) в случае, если Заказчик обнаружит, что Участник закупки в составе заявки на участие в закупке представил недостоверную информацию, касающуюся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки Участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией.

Приложение №4

к Информационной карте

Раздел 4. Матрица оценки предложений

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1. Оценка заявок производится с использованием 2 критериев оценки заявок, один из которых «ценовое предложение».

2. Совокупная значимость всех критериев равна 100%.

3. Применяемые Оценочные баллы для каждого из критериев:

- Минимальный - 0 баллов

- Максимальный – 4 балла

| № | Критерий оценки | Относительный вес, % | Описание правил оценки Балльная оценка не применяется. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовое предложение ОБЦПi | 80% | Расчет ценового предложения i участника, производится на основании предварительно проведенного расчета приведенной цены, в соответствии с Методикой расчета приведенной цены, изложенной в настоящем разделе. Максимальный балл – соответствует самому низкому ценовому предложению. Остальные предложения получают баллы по формуле: где, Х – максимальный оценочный балл; P – цена предложения; Pmin – цена минимального предложения. |
| 2 | Опыт выполнения работ ОБОi | 20% | Предложения участников, оцениваются по сведениям о выполнении работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ, на основании исполненных контрактов и(или) иных гражданско-правовых договоров за последние 3 года (2022-2024) гг. Заявленные сведения должны быть подтверждены в составе заявки на участие референц-листом (Приложение №4.1. к Информационной карте) с приложением документов, подтверждающих исполнение (акты приемки, подписанные сторонами). Оценка по подкритерию «Опыт выполнения работ» рассчитывается по методике: Наличие опыта выполнения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию трансформаторных подстанций и линий электропередач (кабельные) напряжением 0,4, 6, 10 кВ за последние 3 года (2022-2024) гг; Количество баллов. отсутствие опыта; 0. 1-2 договора; 1. 3-4 договора; 2. 5-6 договора; 3. более 6 договоров; 4. |
|  | ИТОГО: | 100% |  |

Методика расчета приведенной цены

Приведенная цена (ПЦ) рассчитывается как текущая (дисконтированная) стоимость Коммерческого предложения, приведенная к Дате приведения.

ПЦ=i=1nДенежные затратыi1+Ri(Датаi-Дата приведения)365, где

Денежные затратыi – i-ый отток денежных средств, связанный с приобретением Продукции, включающий в себя:

- платежи, совершаемые непосредственно в адрес Поставщика, его агента или иного уполномоченного лица (например, условия оплаты);

- денежные затраты на транспортировку до базиса поставки (включая затраты на транспортировку, хранение, перевалку, таможенное оформление и прочие).

Ri – ставка дисконтирования в российских рублях, выраженная в процентах годовых и установленная для i-ого оттока денежных средств в зависимости от срока отражения соответствующих расходов (рассчитываемая БЭФ);

n – общее количество оттоков денежных средств, участвующих в расчете;

i – i-й отток денежных средств;

Датаi – дата i-ого оттока Денежных затрат;

Дата приведения - дата, к которой осуществляется приведение стоимости (например, дата предполагаемого совершения сделки по приобретению Продукции, либо иная дата). В случае сравнения в рамках Закупочной процедуры нескольких Коммерческих предложений, такая дата является единой для всех вариантов.

В случае сравнения Коммерческих предложений с различными базисами поставки, в расчете Приведенной цены необходимо учитывать соответствующие расходы на транспортировку, страхование, таможенное оформление и прочие. Расчет (оценка) таких расходов для включения их в расчет Приведенной цены осуществляется профильными подразделениями Компании.

Все составляющие формулы Приведенной цены должны быть выражены в одной валюте и без учета НДС.

Порядок расчета итогового оценочного балла по заявке участника:

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового оценочного балла, с учетом относительного веса по каждой заявке, путем сложения оценочных баллов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации, умноженных на их относительный вес.

ИОБi= ОБЦПi x 0,8 + ОБОi x 0,2

где:

ИОБi– итоговый оценочный балл, с учетом относительного веса, рассчитанный для i-й заявки;

ОБЦПi – оценочный балл, присуждаемый i-й заявке по критерию «Ценовое предложение»;

ОБОi – оценочный балл, присуждаемый i-й заявке по критерию «Опыт выполнения работ»;

6. Порядок определения рейтинга по заявке участника:

6.1. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора устанавливается по результатам расчета итогового оценочного балла, с учетом относительного веса. Заявке, набравшей наибольший, итоговый оценочный балл, с учетом относительного веса, присваивается первый номер, далее порядковые номера заявкам участников, выставляются по мере уменьшения количества баллов, полученных при расчете итогового оценочного балла, с учетом относительного веса.

6.2. Победителем признается участник открытого запроса предложений, представивший заявку, которая по результатам оценочной стадии получила наибольший балл, в соответствии с Матрицей оценки предложений участников открытого запроса предложений и которой присвоен самый высокий рейтинг.

6.3. В случае, если несколько заявок набирают одинаковый рейтинг, первый номер присваивается той заявке, которая поступила раньше других.

Приложение №4.1

к Информационной карте

________________

(Номер извещения на сайте ЭТП)

Сведения об опыте работы

Наименование Участника

Заполнив таблицу 1 Участник должен привести перечень всех договоров, аналогичных по характеру и степени сложности предмету закупки за 3 года (2022-2024г.) с обязательным приложением копий актов приемки, подписанных сторонами.

Таблица 1

| № п/п | № и дата договора | Наименование предмета договора | Наименование и контакты заказчика | Стоимость, руб. без НДС | Период исполнения договора | Стадия исполнения | Являлся ли ответчиком в суде по не исполнению договора/ Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Всего исполненных договоров: _____________________ тысяч рублей (без НДС)

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

Приложение №4.1

к Информационной карте

________________

(Номер извещения на сайте ЭТП)

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Специальность | Количество | Фамилия, имя, отчество специалиста |
| --- | --- | --- | --- |

С приложением:

-  Предоставляются документы, подтверждающие обеспеченность кадровыми ресурсами (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием, копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, которые будут задействованы при оказании услуг (дипломы, аттестаты, заверенные копии квалификационных удостоверений специалистов с III и V группой допуска по электробезопасности)

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(подпись)

Приложение №5

к Информационной карте

| Карточка контрагента |  |
| --- | --- |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! |
|  | 1. Идентификационные данные |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Фирменное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.-правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Уровень бюджета (для бюдж. орг.) |  |
| Псевдоним (поисковый ключ) |  |
| Примечание |  |
|  | 2. Адрес места нахождения |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - строение |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание |  |
|  | 3. Почтовый адрес |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - корпус (строение) |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание (Адрес для корреспонденции) |  |
|  | 4. Контактные данные |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Телекс |  |
| E-mail |  |
| WWW-страница |  |
| Примечание |  |
|  | 5. Представители организации |
| 1. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | 6. Платежные реквизиты |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
|  | 7. Сведения о государственной регистрации |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код рег. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
|  | 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование нал. органа |  |
| Код нал. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | 9. Сведения о головной организации |
| Отношение контрагента |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) организации |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.- правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Примечание |  |
|  | 10. Ответственное подразделение Общества |
| Наименование подразделения |  |
| Ответственный сотрудник: |  |
| - фамилия, имя, отчество |  |
| - телефон |  |
| Примечание |  |
|  | Оформляется только при наличии дополнительных сведений. Выделенные поля обязательны для заполнения! |
| 1. | Представители организации |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | Платежные реквизиты |
| 1. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 1. | Участвующие общества |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| Страница 4 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
| Полное наименование контрагента |  |
| Кем является по отношению к поставляемой продукции: | производитель |
|  | посредник |
| Образцы подписей лиц, имеющих право заключения договоров: |  |
| Занимаемая должность |  |
|  | Ф.И.О. и подпись |
| Занимаемая должность | Ф.И.О. и подпись |
| Печать контрагента: |  |

Приложение №6

к Информационной карте

Форма подтверждения Участником закупочной процедуры

наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении

обработки персональных данных

(фирменный бланк Участника закупки)

Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, _______________________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________,

Фактический адрес: ________________________________________________________,

ИНН _______________

КПП _______________

ОГРН_______________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает наличие согласия на передачу и обработку персональных данных в целях участия в Закупочной процедуре ________________.

Заказчик, в интересах которого проводится закупка, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, д. 2.

Заказчик закупки, получающий настоящее подтверждение: 660059, РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, д. 2.

Настоящее подтверждение дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «КРП», документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано подтверждение, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «КРП», выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Заказчиком закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «КРП» письменного уведомления об отзыве настоящего подтверждения.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 20___ г. _________________ (________________)

М.П.                                          (подпись)

Приложение №1

к Закупочной документации

Техническое задание

Техническое задание предоставлено отдельным файлом к настоящей Закупочной документации и является ее неотъемлемой частью.

Приложение № 2

к Закупочной документации

Проект договора

#### Проект договора предоставлен отдельным файлом к настоящей Закупочной документации и является ее неотъемлемой частью. Условия проекта договора являются обязательными для участника, выбранного победителем по результатам закупки.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Включается, если исполнение осуществляется по этапам.