ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку огнетушителей и противопожарного инвентаря

для нужд АО «КРП»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предмет закупки | Поставка огнетушителей и противопожарного инвентаря |  |  |  |  |
|  | Цель закупки | Обеспечение объектов защиты АО «КРП» первичными средствами пожаротушения |  |  |  |  |
|  | Предмет поставки, технические характеристики, количество | П/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  | 1 | Огнетушитель ОП-100(з)-ABCE-01 Требования по ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 40 |
|  |  | 2 | Огнетушитель ОП-10(з)-ABCE Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 60 |
|  |  | 3 | Огнетушитель ОУ-5-BCE Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 15 |
|  |  | 4 | Огнетушитель ОУ-2 Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 20 |
|  |  | 5 | Огнетушитель ОП-5(з) ABCE Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 40 |
|  |  | 6 | Огнетушитель ОП-8(з) Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 20 |
|  |  | 7 | Огнетушитель ОП-2(з) ABCE Требования по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.» | Шт. | 20 |
|  |  | 8 | Щит пожарный ЩП-А Щит закрытый. Материал – металл. Цвет красный. Комплектация в соответствии с Приложением №7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (лом – 1шт.; багор – 1шт.; ведро – 2шт.; покрывало для изоляции очага возгорания – 1шт.; лопата штыковая – 1шт.; лопата совковая – 1шт.; емкость для хранения воды объемом 0,2 м3. | КМП | 5 |
|  |  | 9 | Подставка под огнетушитель П-15 Материал: тонколистовая сталь. Цвет – красный. Размеры: 195х195х336 | Шт. | 20 |
|  |  | 10 | Подставка под огнетушитель П-20 Материал: тонколистовая сталь. Цвет – красный. Размеры: 217х217х336 | Шт. | 20 |
|  | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |  |  |  |
|  | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 60 дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки силами и за счет Поставщика. |  |  |  |
|  | Требования к качеству поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (Правилам противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ГОСТ Р 51017-2009; ГОСТ Р 51057-2001). Участник закупки гарантирует, что товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Заказчиком. |  |  |  |
|  | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара (паспорт/ сертификат соответствия). Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |  |  |  |