ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене технических средств

систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)), эксплуатируемых сверх срока службы на объектах Заказчика

| № п/п | # Перечень основных данных и требований | # Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки наименование объекта | Замена технических средств систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)), эксплуатируемых сверх срока службы на объектах защиты АО «КРП». |
| 2 | Цель выполнения работ | Соблюдение законодательства по пожарной безопасности |
| 3 | Место выполнения работ | - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2.; - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка. |
| 4 | Состав выполняемых работ | - Замена технических средств СПС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59638-2021; - Замена технических средств СОУЭ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59639-2021; - Замена элементов АУП в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59636-2021. Перечень технических средств СПС и СОУЭ, элементов АУП, подлежащих замене приведен в Приложении 1 к Техническому заданию. |
| 5. | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора по 31.12.2026 включительно. Замена технических средств СПС и СОУЭ, элементов АУП на объектах Заказчика осуществляется в объеме и в сроки, предусмотренные в заявке Заказчика, оформленной в соответствии с условиями Договора. |
| 6. | Требования к материалам, используемым при выполнении работ | Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ по договору должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям действующего законодательства (сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий). |
| 7. | Требования к Подрядчику в ходе выполнения работ | Подрядчик самостоятельно обеспечивает надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Заказчика. Подрядчик обеспечивает соблюдение работниками требование правил охраны труда, пожарной безопасности при выполнении работ, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. При замене технических средств систем и установок противопожарной автоматики руководствоваться требованиями пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», других действующих или вступающих в силу на момент выполнения работ (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации. Подрядчик должен располагать достаточным количеством материалов и оборудования, подлежащего установке взамен эксплуатируемого сверх срока службы, что является ключевым фактором для обеспечения его надежной и бесперебойной эксплуатации. |
| 8. | Требования к документации, передаваемой Заказчику | Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1. Документы на оборудование и материалы (сертификаты, паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке). |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Перечень технических средств СПС и СОУЭ, элементов АУП, подлежащих замене.

| Наименование | Тип, марка |
| --- | --- |
| Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями | С2000-АСПТ |
| Пульт контроля и управления | С2000-М |
| Блок индикации системы пожаротушения | С2000-ПТ |
| Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 10 шлейфов | ППКОП «Сигнал-10» |
| Контроллер двухпроводной линии связи | С2000-КДЛ |
| Контрольно-пусковой блок | С2000-КПБ |
| Адресный расширитель | С2000-АР1 |
| Адресный расширитель | С2000-АР2 |
| Источник вторичного электропитания резервированный | СКАТ-1200Б |
| Источник вторичного электропитания резервированный | РИП-12RS |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-34А |
| Извещатель пожарный дымовой | ИП 212-3СУ |
| Извещатель пожарный тепловой | ИП 114-5-2А |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-3А |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР-513-10 |
| Извещатель охранный магнитоконтактный | ИО 102-20П |
| Модуль порошкового пожаротушения | МПП(р)-2,5(2С)-И-ГЭ-УХЛ3.1 «Буран-2.5С» |
| Оповещатель звуковой | Маяк-24-3М |
| Оповещатель звуковой | Флейта-12В |
| Световой оповещатель с надписью: «Автоматика отключена» | Молния-24 |
| Световой оповещатель с надписью: «Порошок уходи» | Молния-24 |
| Световой оповещатель с надписью: «Порошок не входи» | Молния-24 |
| Световой оповещатель – табло «Выход» | Молния-12 |
| Световой оповещатель – табло «Направление движения» | Молния-12 |
| Световой оповещатель – табло «Выход» | KRISTALL TL-12B |
| Оповещатель комбинированный свето-звуковой | Маяк-12К |
| Блок защитный сетевой | БЗС |
| Блок защиты линии | БЗЛ |
| Батарея аккумуляторная 18Ач, 12В |  |
| Батарея аккумуляторная 7Ач, 12В |  |
| Батарея аккумуляторная 4,5Ач, 12В |  |
| Выключатель автоматический, 6А |  |

Приложение № 2 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБ и ОТ для Подрядчика

| Краткое наименование Предмета закупки | Замена технических средств систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)), эксплуатируемых сверх срока службы на объектах защиты АО «КРП». |
| --- | --- |

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ, услуг) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, ст. 212. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда». | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты п.п. "а)", "б)", "в)"; - рабочие профессии п.п. "б)", "в)". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п.п.2.1 – обучение по п.46 п.п "в)" порядка обучения 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2 | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 221. Приказ Минтруда от 29.10.2021 N766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, Подрядчик запрашивает данные у заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3 | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ, статья 220 | Информация об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам |  |
| 4 | Работы на высоте | Приказ Минтруда и Социальной защиты РФ от 16.11.2020 №782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения /протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР на высоте (план производства работ) на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ. 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средств подмащивания: протокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средств подмащивания |
| 5 | Работы на высоте | «Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Наименование документа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |
| 7 | Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» | Размещено на сайте АО «КРП» www.krasrp.ru |