Приложение №9 к Информационной карте

Договор возмездного оказания услуг

____.____.____

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «Красноярский речной порт» (АО «КРП») в лице [•] , действующего на основании [•] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- ПРЕДМЕТ

  - Исполнитель по заданию Заказчика оказывает, а Заказчик оплачивает, услуги (далее – Услуги): по проведению электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП».

Наименование, перечень и состав Услуг, а также иные требования к Услугам содержатся в Задании (Приложение «Задание»).

- СРОК

  - Срок оказания Услуг:

|  | с даты заключения Договора по 29.11.2026. |
| --- | --- |

Промежуточные сроки оказания Услуг определены в Календарном плане.

- ЦЕНА

  - Цена Договора является твердой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [, включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] рублей (далее - ₽) | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ]п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] | [•] [ ₽ ] |

  - Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, затраты на обеспечение места оказания Услуг тепловой и электрической энергией, водоснабжением, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами,  обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа.

Цена Услуг, подлежащая приемке и оплате Заказчиком, указывается в документах без учёта стоимости материалов Заказчика.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

| Оплата оказанных Услуг производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки оказанных Услуг |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки услуг; - счета на оплату; [ - счёта- фактуры ] |

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ

Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров, в редакции на дату заключения Договора, размещённые на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov (далее – Общие условия).

В Общих условиях Заказчик именуется «Компания», а Исполнитель – «Контрагент».

При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

  - По согласованию с Заказчиком Исполнитель вправе оказать Услуги по Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает Услуги в соответствии с условиями Договора.

  - Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, в случае если такие указания не противоречат условиям Договора.

  - Исполнитель обязуется оказать Услуги своевременно, качественно и в полном объеме в соответствии с требованиями Договора, действующего законодательства РФ, и обычно предъявляемым требованиям.

  - Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с распорядительными документами Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях, Договоре и/или дополнительно представленных Заказчиком. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Исполнителя по истечении 10 р.д. с даты передачи Заказчиком.

  - Исполнитель самостоятельно обеспечивает себя оборудованием, материалами и инвентарём, такелажем, приспособлениями, средствами малой механизации, средствами индивидуальной защиты и иным имуществом, необходимыми для оказания Услуг по Договору.

Исполнитель отвечает за закупку, транспортировку, получение, разгрузку и хранение всего оборудования, материалов и прочего имущества, необходимых для оказания Услуг. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых при оказании Услуг материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, отсутствие обременений на использованные/смонтированные материалы/оборудование правами третьих лиц.

  - Исполнитель привлекает для выполнения своих обязательств по Договору квалифицированных сотрудников, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее исполнение Договора.

  - При оказании Услуг на территории Заказчика Исполнитель обеспечивает за свой счёт на время оказания Услуг:

– предоставление персоналу жилья, транспорта для проезда на площадке/объекте, питания;

– оказание персоналу экстренной медицинской помощи, проведение обязательных медицинских (предварительных, периодических, внеочередных) осмотров (обследований и обязательных психиатрических освидетельствований.

- СОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА В ОКАЗАНИИ УСЛУГ

  - Заказчик обеспечивает Исполнителю необходимые условия для оказания Услуг: доступ на территорию Заказчика, доступ к источникам энергоснабжения.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

  - В случае выявления Исполнителем в ходе оказания Услуг дополнительных услуг, не учтённых в Договоре и требующих увеличения цены Услуг, Исполнитель обязан:

- в течение 7 к.д. с момента выявления такой необходимости письменно сообщить об этом Заказчику с обоснованием необходимости их оказания,

- до получения ответа приостановить оказание этих Услуг.

  - Заказчик в течение 7 к.д. с момента получения уведомления Исполнителя должен письменно сообщить Исполнителю о согласии на оказание дополнительных услуг либо об отказе.

Отсутствие ответа Заказчика по истечении указанного срока не означает его согласие на оказание дополнительных услуг.

  - При согласии Заказчика на оказание дополнительных услуг Стороны подписывают соглашение, в котором устанавливают стоимость таких дополнительных услуг и сроки их оказания.

  - Если Исполнитель не уведомил Заказчика о необходимости оказания дополнительных услуг в указанные сроки и порядке и Стороны не согласовали оказание дополнительных услуг путем подписания соответствующего соглашения, то Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты оказанных им дополнительных услуг и возмещения вызванных этим убытков.

- СДАЧА-ПРИЁМКА

  - Сдача-приемка Услуг производится после окончания оказания Услуг по каждому этапу.

Сдача-приёмка Услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

  - Исполнитель направляет Заказчику по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг, - отчетная документация: технический отчет о проделанной услуге на бумажном носителе отдельно по каждому из грузовых районов - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ] . |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания оказания Услуг, |
|  | но не позднее последнего числа окончания оказания Услуг |

  - Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю по электронной почте подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг, либо - мотивированный отказ от приемки Услуг. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем оказания Услуг . |

  - Исполнитель направляет Заказчику на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (2 экз.), - отчетная документация: Технический отчет о проделанной услуге на бумажном носителе, отдельно по каждому из грузовых районов - счет на оплату, - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг по электронной почте. |

  - Заказчик направляет Исполнителю на бумажном носителе подписанный им

| Перечень документов | - Акт сдачи-приемки услуг (1 экз.), |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приемки услуг на бумажном носителе. |

  - Заказчик незамедлительно уведомляет Исполнителя об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приёмки услуг. Исполнитель устраняет ошибки и направляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приёмки услуг в сроки, предусмотренные для направления Исполнителем Акта сдачи-приёмки услуг.

  - Если полученный Заказчиком Акт сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе отличается от подписанного Заказчиком Акта сдачи-приёмки услуг, полученного по электронной почте, Заказчик уведомляет Исполнителя о выявленных расхождениях в течение 2 р.д. с момента получения Акта сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе.

Исполнитель в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Заказчика обязан направить Заказчику ответ с указанием причин расхождения.

  - Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг.

  - Датой исполнения обязательств Исполнителя по Отчётному периоду является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг при условии предоставления Исполнителем отчетной документации, указанной в Договоре.

  - Обязательства Исполнителя по Договору считаются выполненными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ

  - Заказчик фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Исполнителя от необходимости устранения недостатков).

  - Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Исполнителем.

  - Заказчик не принимает Услуги с недостатками.

  - Подписанный Заказчиком Акт о выявленных недостатках направляется Исполнителю по электронной почте и на бумажном носителе. Исполнитель направляет Заказчику подписанные акты не позднее 2 р.д. с даты их получения по электронной почте.

Акт о выявленных недостатках считается подписанным Исполнителем, если Заказчику не поступили мотивированные возражения Исполнителя в течение 2 р.д. с даты получения Исполнителем подписанного со стороны Заказчика акта.

Если Исполнитель в установленные актом сроки не устранит недостатки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|  | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик нарушил сроки оплаты оказанных Исполнителем Услуг | пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил начальный и/или конечный срок оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены Договора за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил промежуточные сроки оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены промежуточного объема Услуг, выполнение которого просрочено, за каждый день просрочки |
|  | Исполнитель нарушил требования к качеству оказания Услуг | штраф 10 % от стоимости Услуг по Договору за каждый факт нарушения |
|  | Исполнитель не оказал / не в полном объеме оказал промежуточный объем Услуг, предусмотренный в Задании | штраф 10 % от стоимости не оказанного объема Услуг за каждый факт нарушения |

- ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Акт сдачи-приемки услуг | Акт сдачи-приемки работ (услуг) НН.ДК-4.1 / Универсальный передаточный документ |

- ПОДСУДНОСТЬ

В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ О ПБОТ

Подписанием Договора Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Заказчика в области ПБиОТ: Указанные документы размещены на сайте по адресу: www.krasrp.ru.

- ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Исполнитель подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте ([ с любого адреса домена @[•].[•] ] [ , ] [ с адреса/адресов [•]@[•].[•] ]  ) , соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под её контролем или контролем её уполномоченных сотрудников/представителей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

При противоречии между Договором и приложениями Договор имеет приоритет.

Приложения, упомянутые в тексте Договора, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров, согласно Общим условиям.

Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

- Приложение № 1. Задание

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| [ Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] [ Наименование филиала / представительства: [•] ] Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] ] / [ ФИО: [•] Документ, удостоверяющий личность: [•] Адрес регистрации по месту жительства: [•] Почтовый адрес: [•] [ ОГРНИП [•] ] ИНН [•] СНИЛС [•] ] р/с [•] Банк: [•] БИК [•] к/с [•] тел. [•] E-mail: [•] [•] | Полное наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» Сокращённое наименование: АО «КРП» Адрес юридического лица: 660059 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 Почтовый адрес: 660059 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 ИНН 2461007121, КПП 246101001 р/с 40702810075150000139 Банк: Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» БИК 040407577 К/с 30101810445370407577тел. 252-26-00 E-mail: port@krasrp.ru Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой: serovpm@nornik.ru (Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель») skd@nornik.ru (Служба корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель») |

Приложение №1

Задание

на оказание услуг по проведению электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП»

- Требования к составу и объему Услуг:

проведение электротехнических измерений сопротивления изоляции электрооборудования зданий, а также проверка контуров заземления в подразделениях АО «КРП». Объем и объекты оказания услуг указаны в п. 3 настоящего задания.

- Требования к результатам оказания Услуг и отчетной документации:

перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию оказания услуг:

- Технический отчет о проделанной услуге на бумажном носителе, отдельно по каждому из грузовых районов;

- Акт сдачи-приемки услуг.

- Иные требования:

| Место оказания услуг | - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2.; - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1. Выезд специалиста производится по предварительному согласованию с энергослужбой Заказчика и с оформлением пропуска для персонала Исполнителя на объекты Заказчика. |
| --- | --- |
| Объем и объекты оказания услуг | Объем: 1. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами в зданиях и сооружениях – 41 шт. 2. Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям – 1550 присоединений. 3. Прогрузка выключателей однополюсных напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем – 559 присоединений. 4. Прогрузка выключателей трехполюсных напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальным током 250А – 825 присоединений. 5. Замеры полного сопротивления цепи «фаза-ноль» - 1350 присоединений. 6. Проверка элементов молниезащиты в зданиях и сооружениях – 45 шт. 7. Измерение качества электроэнергии – 18 шт. 8. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами подкрановых путей – 18 шт. Объекты: Грузовой район «Злобино»: - Гараж малой техники и малой механизации – инв. № 29 - Здание механической мастерской – инв. № 68 - Паровознокрановое депо – инв. № 70 - Нежилое здание (сантехучасток) - 183,1 кв.м – инв. № 994А; - Слесарная мастерская сантехников – инв. № 972А; - Насосная станция – инв. № 19249 - Автогараж вспомогательной службы 3-этажный – инв. № 30 - Здание гаража с пристройкой – инв. № 18431 - Здание гаража автопогрузчиков – инв. № 77 - Мойка автомашин № 30, 132,8 м2 – инв.№ 979А; - Здание пожарного депо – инв.№ 38; - Здание Ж/Д диспетчерской 2-этажное – инв.№ 50А; - Здание мастерских с туалетом – инв.№ 19239 - Склад ГСМ 15,7 м2 – инв.№ 982А; - Поднавес цветных металлов – инв.№ 692 - Здание механических мастерских – инв. № 19017; - Электроцех – инв. № 16; - Здание Проходной – инв.№ 971А; - Здание (главная диспетчерская) 469,7 м2 – инв.№ 980А; - Здание АЗС – инв.№ 970А; - Здание ЦРП (РП-114) – инв.№ 62А; - Бытовой комбинат и такелажная мастерская – инв.№ 69 - Здание управления порта 2х этажное с мансардой – инв.№ 57; - Главная диспетчерская – инв.№1Б; - Склад ОМТС – инв. №42; - Здание столярного цеха 2-х этажное – инв.№54; - Подкрановые пути – инв№619,620. Грузовой район «Енисей» - Здание прачечной – инв.№ 961А; - Здание проходной S-23,5 кв.м – инв.№ 958А; - Здание гаража S-1005,2 кв.м – инв.№ 960А; - Здание прачечной-туалета S-73.7 кв.м – инв.№ 961А; - Здание мастерских S-58,8 кв.м – инв.№ 962А; - Склад S-140,1 кв.м – инв.№ 964А; - Здание насосной станции – инв.№ 965А; - Здание операторской АЗС – инв.№ 967А; - Нежилое здание – склад 135,6 кв.м – инв.№ 974А; - Подкрановые пути – 1018A, 1019A, 1020A, 1021A Участок «Песчанка» - Пожарная насосная 189,1 м2 – инв.№ 988А - Котельная (Здание бытовых помещений и гаража) – инв.№ 60600136. - Подкрановые пути – 998A, 999A, 1000A |
| Календарный план выполнения услуг | Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 29.11.2026. Календарный план указан в Приложении № 2 к договору. |
| Требования к безопас-ности оказания услуг | Все услуги, определённые пунктом 3 настоящего задания, проводятся в соответствии с требованиями нормативных документов, определяющих безопасность проведения услуг, предъявляющих требования к составу и качеству проводимых услуг: - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (ред. От 25.12.2023) с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2024 г; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 25.12.2023); - Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 903н от 15.02.2020 (в ред. От 29.04.2022) «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении услуг по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; - «Порядок организации и выполнения услуг повышенной опасности в АО «Красноярский речной порт» (обозначение П КРП 4-001-2021), утвержденное приказом генерального директора от 19.01.2021 № КРП/14-п. Подрядчик обязан выполнить услуги в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПбиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Заданию). Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и персонала субподрядчиков, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |

Приложение № 2

Календарный план

| ИСПОЛНИТЕЛЬ [•] [ в лице [•], действующего на основании [•] |  | ЗАКАЗЧИК Акционерное общество «Красноярский речной порт» (АО «КРП») в лице [•], действующего на основании [•] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

| № этапа п/п | Содержание этапа | Срок оказания услуг по этапу | Результат оказания услуг по этапу | Наименование отчетной документации по этапу | Цена без НДС, ₽ |  | Цена с НДС, ₽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс работ по Злобинскому грузовому району | 01.06.2026 -31.07.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплекс работ по Енисейскому грузовому району | 01.08.2026 - 31.08.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комплекс работ по Участку Песчанка | 01.09.2026 – 30.09.2026 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка отчетной документации | 01.10.2026 - 30.10.2026 | Технический отчет о проделанной услуге на бумажном носителе, отдельно по каждому из грузовых районов | Технический отчет |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сокращенное наименование юридического лица / индивидуальный предприниматель / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключается, если сторона – физлицо / ИП и Договор подписывается этим физлицом / ИП (не представителем).

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Договора облагаются по различным ставкам НДС, либо НДС не облагаются все составляющие Цены Договора, либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Здесь и далее числа указываются только цифрами, без расшифровки прописью. Если вводится денежная сумма, то в формате ХХХ ХХХ,ХХ.

Если цена Договора выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Договора либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.)

Один или несколько адресов.

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант. Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

Включается, если контрагент – юридическое лицо.

Включается, если контрагент – индивидуальный предприниматель.

Включается, если контрагент – физическое лицо.

Реквизиты могут быть дополнены при необходимости дополнительными сведениями: ОГРН, ОКВЭД, ОКПО, КПП филиала, адрес для отправки корреспонденции, реквизиты для оформления счет-фактур и т.п.