«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального директора

по материально-техническому снабжению

ООО «Норникель-ЕРП»

Почионов А.М.

___________________

«24» марта 2026 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВОК, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ГИДРОТОЛКАТЕЛЕЙ

Раздел 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП») Место нахождения: РФ, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2, Почтовый адрес: 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП» Телефон: (391) 252-26-00, 252-72-28 Факс: (391) 201-21-47 Электронная почта: port@krasrp.ru Контактное лицо: По организационным вопросам проведения закупочной процедуры: Майданова Снежана Алексеевна Тел. (391) 252-72-91 e-mail: MaydanovaSA@nornik.ru По техническим вопросам: Овсянкин Александр Сергеевич Тел. +7(391) 252-27-26 E-mail: OvsyankinAS1@nornik.ru #### Официальный сайт Заказчика: www.krasrp.ru |
|  | Номер извещения на ЕИС | Извещение № 32615833115 |
|  | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
|  | Наименование электронной площадки | Электронная торговая площадка АО «ТЭК-Торг», по адресу в сети «Интернет»: www.tektorg.ru (далее - ЭТП) |
|  | Предмет договора с указанием объема товара, работ, услуг | Выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей. (п. 128 плана закупок 2026 г.-2028 г.) ОКПД2 33.14.11.000 Требования к выполнению работ определяются техническим заданием – Раздел 3 Извещения. |
|  | Сведения о мерах по предоставлению национального режима | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий выполняемой, оказываемой иностранным лицом работе, услуге, равные условия с работой, услугой, выполняемой, оказываемой российским лицом. |
|  | Сведения о начальной (максимальной) цене договора | Предельная стоимость договора – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, без НДС. Начальная (максимальная) цена единицы работ представлена отдельным файлом к настоящему Извещению и является ее неотъемлемой частью (Приложение №2 к Извещению). Ценовое предложение, входящее в Заявку на участие в закупке, не должно превышать начальную максимальную цену единицы работ, установленную Заказчиком без НДС. Заявка участника закупки с ценовым предложением, превышающим начальную (максимальную) цену единицы работ, установленную Заказчиком, подлежит отклонению. |
|  | Порядок формирования начальной (максимальной) цены | На основании иного метода (Приложение №1 к Извещению). |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ | Форма оплаты: безналичный расчет Порядок оплаты: В соответствии с Проектом договора (Раздел 5 Извещения). Частью 5.3. статьи 3 223-ФЗ установлен предельный срок оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке. |
|  | Место, сроки, условия выполнения работ | Место выполнения работ: Весь комплекс работ по ремонту оборудования осуществляется силами подрядчика и на его производственной площадке (включая стендовые испытания), доставка оборудования на ремонтную площадку подрядчика и возврат оборудования на территорию Заказчика осуществляется силами Подрядчика и за его счет. До передачи Подрядчику оборудование находится на хранении на одной из площадок АО «КРП»: - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2. - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1. После ремонта оборудование должно быть возвращено по тому же адресу, что и получено. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Работы по ремонту оборудования выполняются с даты заключения договора по 31.12.2026 г. При возникновении потребности в ремонте электродвигателей (гидротолкателей) Заказчиком направляется письменная заявка на дефектовку на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре. Срок выполнения работ по Заявке на дефектовку - пять рабочих дней с даты направления заявки. После проведения дефектовки ремонтируемого оборудования Подрядчику по электронной почте, указанной в Договоре, направляется Заявка на ремонт оборудования, в которой определяется объем работ согласно дефектной ведомости. Срок выполнения ремонта – не позднее 40 дней с даты направления такой заявки Заказчиком Подрядчику. |
|  | Место и порядок представления Извещения о закупке на ЭТП, ЕИС и официальном сайте Заказчика | Извещение о закупке находится в открытом доступе на электронной торговой площадке ТЭК-торг www.tektorg.ru, в Единой информационной системе на сайте www.zakupki.gov.ru начиная с даты размещения Извещения. Извещение предоставляется заинтересованному лицу через функционал единой информационной системы и с сайта Заказчика без взимания платы. Порядок предоставления Извещения электронной торговой площадкой в порядке, установленном регламентом указанной ЭТП. |
|  | Порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам Извещения | Извещение о закупке может быть получено с «24» марта 2026 г. по «02» апреля 2026 г. любым заинтересованным лицом на основании его запроса о предоставлении Извещения о закупке, поданного Заказчику в письменной форме (письмом или нарочным). |
|  | Формы, порядок, дата начала, дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений Извещения о закупке | Любое лицо вправе направить запрос на разъяснение положений Извещения через оператора ЭТП. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик обязан предоставить разъяснение указанному лицу, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до окончания приема заявок на участие в процедуре. Срок предоставления Участникам закупки разъяснений положений Извещения: с «24» марта 2026 г. по «01» апреля 2026 г., с 08:30 до 17:00 часов (перерыв с 12:00-13:00) по местному времени Заказчика. Суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные дни. |
|  | Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке | Заявки на участие в запросе котировок должны быть поданы Участником закупки с «24» марта 2026 г. по «02» апреля 2026 г. до 15 ч. 00 мин. (время красноярское UTC/GMT+7) оператору торговой площадки ТЭК-торг (www.tektorg.ru) |
|  | Место, срок и порядок Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупке | Для Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, отборочная стадия не применяется. |
|  | Место, срок и порядок проведения переторжки | Для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, переторжка не применяется. |
|  | Место, срок и порядок рассмотрения заявок и сопоставления ценовых предложений заявок на участие в закупке | Закупочная комиссия в срок до «20» апреля 2026 г. проводит рассмотрение заявок, сопоставление ценовых предложений, по адресу г. Красноярск ул. Бограда, 15. Порядок рассмотрение заявок, сопоставления ценовых предложений в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
|  | Порядок подведения итогов проведения закупки и определения победителя | Закупочная комиссия проводит подведение итогов запроса котировок и определяет победителя «20» апреля 2026 г. по итогам рассмотрения заявок участников и сопоставления ценовых предложений. Порядок подведения итогов и определения победителя в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
|  | Требования к форме, размеру, порядку предоставления, удержания, замены и сроку действия обеспечения заявки | В настоящей закупке не устанавливается. |
|  | Требования к участникам закупки | 1) Подать Заявку на участие в Закупках вправе юридическое лицо, являющееся субъектом малого и среднего предпринимательства или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки. 2) В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их. 3) В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 4) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки: 4.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП); 4.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты). 4.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам выполнения работ (Технического задания, обязательным требованиям и условиям проекта договора). 4.4. Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. 4.5. Соответствие заявки Участника требованиям (Декларируется в Заявке на участие): а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок; б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); в) Участник не должен являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которого приостановлена; г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо); д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением; е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; з) отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения). |
|  | Требование о предоставлении документов, подтверждающих соответствие участника установленным требованиям | Заявка на участие в закупке по Форме № 2 должна содержать ценовое предложение, и документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящего Извещения о закупке. Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП ТЭК-торг, адрес www.tektorg.ru в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом. Участники, претендующие принять участие в закупке, должны предоставить следующие документы (заверенные копии; электронные копии – при электронной форме закупки): |
| 21.1 | Состав заявки | 1) Заявка на участие в закупке (Форма №2 Раздела 6 Извещения), с приложением к ней Карточки контрагента по Форме №3 к Извещению, содержащая сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку: - наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника закупки; - идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 2) Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (Форма №1 Раздела 6 Извещения), соответствующее Техническому заданию, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Извещения. Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование выполняемых работ с подробным описанием, сроки исполнения договора и прочие существенные условия договора, предусмотренные в Извещении. 3) Копия документа, подтверждающего полномочия лица действовать от имени участника конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением случаев подписания заявки: а) индивидуальным предпринимателем, если участником такой закупки является индивидуальный предприниматель; б) лицом, указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (далее в настоящей статье - руководитель), если участником такой закупки является юридическое лицо. В случае если от имени участника закупки действует доверенное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 4) Согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении закупки, наименование и характеристики выполняемых работ (указывается в Заявке на участие в закупке – Форма № 2 Раздела 6 Извещения и предложении о функциональных и качественных характеристиках работ Форма № 1 Раздела 6 Извещения). 5) Декларацию об отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства по критериям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007 г или выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. 6) Справку из налоговых органов об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам (Код по КНД 1120101), справку из налоговых органов о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082) за последний завершенный период. 7) Решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе крупной) либо копия (нотариально удостоверенное решение в случае, предусмотренном пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ, либо нотариально удостоверенное решение о выборе альтернативного способа подтверждения решений) такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо письмо о том, что сделка не является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении; 8) Письменную декларацию о (декларируется в заявке): – не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; – не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке; - об отсутствии фактов наложения ареста на имущество Участника закупки по решению суда, административного органа; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо); - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества. - отсутствие сведений об участнике закупки в предусмотренных законодательством Российской Федерации реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона: - от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»; - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения); |
| 21.2. | Содержание ценового предложения участника | - Технико-коммерческое предложение (Форма № 4 Раздела 6 Извещения). Стоимость Работ по Договору включает вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, затраты на обеспечение места выполнения Работ тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на перебазировку техники до места выполнения Работ, доставку персонала до места выполнения Работ и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, затраты на обеспечение сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа. |
|  | Отборочные критерии и требования к предмету закупки и иные требования, связанные с определением соответствия Продукции требованиям Заказчика | В соответствии с Приложением №1 к информационной карте |
|  | Критерии и порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке | Для определения лучших условий для исполнения Договора, предложенных в Заявках на участие в закупке, Закупочная комиссия осуществляет оценку зарегистрированных Заявок по следующим критериям: - Приведенная цена является единственным критерием для выбора Победителя. Участник Закупки, прошедший Отборочную стадию, подавший Заявку с наименьшей приведенной ценой, в результате оценки и сопоставления заявок присваивается номер 1. В случае равенства ценовых предложений участников закупки номер 1 присваивается Заявке, поданной и зарегистрированной ранее. Заявка, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется Победителем закупки. Победитель закупки не вправе отказаться от заключения договора. |
|  | Права и обязанности Заказчика закупки и ее Участников | Заказчик имеет право: 1) отменить конкурентную Закупку по одному или более Предмету закупки (лоту) после ее объявления до наступления даты и времени окончания срока подачи Заявок; 2) продлить срок подачи Заявок в любое время до истечения первоначально объявленного срока. При этом если такое продление связано с внесением иных изменений в Извещение, применяются нормы п. 7.6.2 Положения о закупках Заказчика; 3) устанавливать требования к Продукции, Участникам закупки, условиям поставки товаров / выполнения работ / оказания услуг и определять необходимые документы, подтверждающие соответствие этим требованиям; 4) требовать от Участников закупки документального подтверждения соответствия Продукции и условий ее предоставления требованиям действующего законодательства Российской Федерации; 5) устанавливать требования к Участникам закупки, в том числе, требование об отсутствии их в Реестре недобросовестных поставщиков; 6) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика, и условиями Извещения. Заказчик обязан: 1) разместить в Единой информационной системе Извещение, протоколы, составляемые и подписываемые при проведении Закупки, и иную информацию в соответствии с п. 4.2.2 Положения о закупках Заказчика; 2) ответить на письменный запрос, касающийся разъяснений Извещения, полученный от Участников, в соответствии с п. 13 Раздела 1 Извещения, в сроки, установленные в Извещении; 3) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Участник закупки имеет право: 1) подать Заявку на участие в закупке; 2) получать от Заказчика / Организатора закупки информацию о Предмете закупки, достаточную для подготовки Заявки 3) изменять, дополнять или отзывать Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в Извещении; 4) обращаться к Заказчику / Организатору закупки за разъяснением Извещения, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи Заявок с обоснованием причины необходимости такого продления; 5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках Заказчика и условиями Извещения Участник закупки обязан: 1) при участии в Закупке действовать законно и добросовестно; 2) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача Участникам закупки конфиденциальной информации – подписать с Заказчиком/ Организатором закупки, составленное по форме Заказчика соглашение о конфиденциальности, предусматривающее обязанность по неразглашению информации, которая станет или стала известной Участнику закупки в процессе участия в Закупке; 3) продекларировать при подаче Заявки отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, включая его Закупающих сотрудников (критерии конфликта интересов содержатся в п.20 Раздела 1 настоящего извещения); 4) в случае объявления его Победителем закупки заключить договор с Заказчиком, в установленные Извещением сроки; 5) иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 6) В случае объявления Участника Победителем закупки или признания закупки несостоявшейся и принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником как с единственным участником, чья заявка признана соответствующей требованиям закупочной документации, в течение 5 (пяти) дней с даты получения Победителем закупки Уведомления о признании его победителем/ о принятии Заказчиком решения о заключении договора с Участником закупки как с единственным участником и до заключения договора, такой участник обязан предоставить Заказчику: - Документы, подтверждающие наличие испытательного стенда (включая средства измерения) для проведения диагностики электродвигателей и проведение испытаний после ремонта согласно требованиям СТО 70238424.29.160.30.004-2009 (СТО 70238424.29.160.30.005-2009) утв. Приказом НП "ИНВЭЛ" от 18.12.2009 N 92; - Справку о кадровых ресурсах с приложением документов, подтверждающих обеспеченность кадровыми ресурсами, указанными в разд. 2 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903н (выписка из штатного расписания, заверенная Участником закупки, и/или копии трудовых книжек работников, и/или гражданско-правовых договоров, в т.ч. предварительных и под отлагательным условием); - согласия на обработку персональных данных от специалистов, которые будут задействованы при выполнении работ в рамках Договора; - документы, подтверждающие квалификацию и образование персонала, который планируется привлечь к выполнению работ (дипломы, аттестаты, удостоверения) до начала выполнения работ. В случае не полного предоставления либо нарушения сроков предоставления указанных выше документов Победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
|  | Срок, в течение которого Победитель должен подписать проект договора | Договор по результатам конкурентной закупки по общему правилу заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru итогового протокола. При необходимости одобрения органом управления заказчика или обжаловании – договор должен быть заключен не позднее чем через 5 дней с даты таких решений. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЭТП и должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, Заказчика. Если Участник, признанный победителем закупки, отказался от подписания договора либо не подписал договор в течение установленного действующим законодательством срока, Заказчик вправе признать Участника закупки уклонившимся от заключения договора и в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю сведения об участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. В указанном случае Заказчик также вправе заключить договор с Участником, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
|  | Сведения об установлении особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |
|  | Обеспечение исполнения договора Вид обеспечения исполнения договора | В настоящей закупке не устанавливается. |
|  | Изменение условий договора | В соответствие с Проектом договора (Раздел 5 Извещения), являющегося неотъемлемой частью настоящего Извещения. Порядок подачи протокола разногласий в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 №223-ФЗ: в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. |

Раздел 2. Общие положения

1.1. Термины и определения

  - Заказчик – Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП»).

  - Официальный сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.krasrp.ru

  - Единая информационная система – система, созданная в целях информационного обеспечения и контроля в сфере закупок, представляющая совокупность установленной законодательством Российской Федерации информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта Единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  - Закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий и/или временный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение конкретной закупки (закупок) Продукции в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции и иные решения, отнесенные к его компетенции.

  - Аукцион – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документацией, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, на установленную в Закупочной документации величину (шаг аукциона). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Закупочной документации, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.

  - Запрос котировок – способ закупки, при котором победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным Извещением, и содержит наиболее низкую цену договора.

  - Запрос предложений – способ закупки, при котором Победителем признается Участник закупки, заявка на участие, в закупке которого, в соответствии с критериями, определенными в Закупочной документации, наиболее полно соответствует требованиям Закупочной документации и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

  - Конкурс – способ закупки, при котором Победителем закупки признается Участник закупки, заявка на участие, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным Извещением/ Закупочной документацией, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в Извещении/ Закупочной документации критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.

  - Закупочная документация/Извещение – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о Предмете закупки и условиях процедуры закупки.

  - Заявка - комплект документов Участника закупки, содержащий технические и/или ценовые предложения, направленный Заказчику с намерением принять участие в Закупке и заключить договор на условиях, определенных Закупочной документацией/ Извещением.

  - Лот – часть закупаемой Продукции, явно обособленная в Закупочной документации/ Извещении, на которую в рамках данной процедуры допускается подача отдельного предложения и заключение отдельного договора. Правовой статус лотовых закупок определяется исходя из того, что такая закупка – это несколько (по числу лотов) одновременно и параллельно проводимых закупочных процедур, оформленных одной Закупочной документацией/ Извещением.

  - Базис поставки – условие договора, предусматривающее распределение между Заказчиком и поставщиком обязательств по транспортировке товара, оформлению соответствующих документов, оплате транспортных расходов и определение момента перехода права собственности на товар, риска случайного повреждения или утраты товара от продавца к покупателю.

  - Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

  - Участник закупки – лица, имеющие право подать Заявку либо подавшие Заявку.

  - Коллективный участник – объединение Участников закупки, на основании соглашения (иного документа), в котором должны быть определены права и обязанности сторон и установлен Лидер такого коллективного участника.

  - Лидер Коллективного участника – один из членов Коллективного участника, представляющий интересы всех членов Коллективного участника в рамках закупки.

  - Матрица оценки предложений – список критериев оценки Технико-коммерческого предложения, правила оценки, балльная шкала оценки и веса данных критериев, на основании которых рассчитывается оценка Технико-коммерческого предложения.

  - Материально-технические ресурсы – оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы и др.

  - Материально-технические ресурсы, закупаемые по точной спецификации – материально-технические ресурсы, технические характеристики которых полностью описываются государственными отраслевыми стандартами, стандартами предприятий или техническими условиями, и для Закупки, которых, формирование Технического задания не является обязательным.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) / Стоимость предмета закупки – это предельно допустимая цена договора (цена лота), определяемая Заказчиком в Плане закупок товаров (работ, услуг), Закупочной документации и (или) Извещении.

  - Общество – АО «КРП».

  - Обеспечение заявки – денежные средства, либо банковская гарантия обеспечивающие обязательства Участника закупки, связанные с заключением договора по результатам Закупки.

  - Обеспечение исполнения обязательств по договору – банковская гарантия либо залог векселя, обеспечивающие гарантию надлежащего исполнения договора, исполнение обязательств контрагента по уплате неустойки либо возврату авансового платежа перед Обществом по договору.

  - Организатор закупки – юридическое лицо, осуществляющее закупочные процедуры на основании агентского договора по поручению Заказчика, которое может включать, в том числе, заключение Организатором закупки договора с Победителем закупки от имени Заказчика или от имени Организатора закупки.

  - Отборочные критерии – критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

  - Открытые закупки – Закупки, в которых может принять участие любое лицо.

  - Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru.

  - Победитель закупки (Победитель) – Участник закупки, Заявка которого признана лучшей.

  - Приведенная цена – цена Продукции, приведенная к единым условиям оплаты и базису / условиям поставки.	Порядок расчета Приведенной цены, включая все необходимые для расчета данные, формулы и коэффициенты, указывается в Закупочной документации/ Извещении.

  - Предмет закупки – Продукция, являющаяся предметом конкретной Закупки, определенная Закупочной документацией/ Извещением.

  - Приоритет – преференция, которая согласно соответствующему решению Правительства Российской Федерации предоставляется в отношении товаров, работ, услуг, а также особенности участия в Закупке определенных групп Участников закупки.

  - Продукция – товары, работы, услуги, в том числе:

32.1. материально-технические ресурсы (оборудование, материалы и запасные части, а также средства информатизации, средства связи, средства автоматизации, сети связи, оконечное оборудование, программное обеспечение, базы данных, информационные технологии, информационные системы и информационные ресурсы) и иные товары,

32.2. проекты, реализуемые на условиях «под ключ» (в том числе, разработка документации, поставка оборудования и запчастей, материалы, оказание услуг и выполнение работ),

32.3. иные работы и услуги.

33. Проект, реализуемый на условиях «под ключ» – проект, осуществляемый как единый непрерывный комплексный процесс, предусматривающий в любой комбинации разработку проектно-сметной документации, поставку Материально-технических ресурсов, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию полностью готового объекта и прочие связанные работы/услуги.

34. Простая Продукция – Продукция, характеристики (потребительские свойства) которой легко формализуются, допускают установление однозначных требований к качеству, либо общеизвестны.

35. Переторжка – регулирование цены путем снижения первоначальной (указанной в Заявке Участника) цены при неизменных остальных критериях и требованиях, указанных в Закупочной документации/ Извещении.

36. План закупок товаров (работ, услуг) – план закупок Общества, включающий сведения о закупке товаров (работ, услуг), необходимых для удовлетворения потребностей Заказчика, и утверждаемый в порядке, установленном настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

37. Ранжирование – форма подведения итогов Закупки, при которой Победителем становится Участник, получивший максимальный балл по результатам оценки Заявок Участников закупки в соответствии с критериями Матрицы оценки предложений.

38. Рассмотрение заявок – процедура, предназначенная для выявления Победителя. Включает в себя Отборочную и Оценочную стадии.

39. Реестр недобросовестных поставщиков – реестр, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

40. Техническое задание – документ, устанавливающий функциональные, технические, количественные, временные и иные требования к Продукции.

41. Технико-коммерческое предложение (предложение) – письменное предложение Участника с указанием технических и коммерческих условий поставки Продукции. Предложение входит в состав Заявки Участника.

42. Центральная закупочная комиссия (далее – Комиссия) – постоянно действующий закупочный коллегиальный орган Общества, который осуществляет проведение Закупок в пределах своей компетенции, рассматривает и утверждает решения по закупке Продукции, отнесенные к его компетенции, утверждает Закупочные политики по категориям, а также рассматривает вопросы изменения процессов и/или методологии проведения Закупок, согласовывает проекты нормативно-методической документации в области закупок, контролирует деятельность Закупочных комиссий.

43. Электронная форма проведения закупки – проведение закупки с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами. Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной подписью.

44. Электронная торговая площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме.

1.2. Требования к участникам закупки

1. Подать Заявку на участие в Закупках вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе субъект малого и среднего предпринимательства, определяемый в соответствии с условиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

2. В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их.

3. В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полной право- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4) Для всех Участников закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупке требований и критериев, не предусмотренных настоящей закупочной документацией, не допускается.

5) Заказчиком установлены следующие требования к участникам закупки:

5.1. Не превышение начальной (максимальной) цены (в соответствии с Извещением, размещенным на ЭТП);

5.2. Наличие всех квалификационных документов и заполненных форм (в соответствии с п. 21.1, 21.2 Информационной карты).

5.3. Соответствие заявки Участника объему и срокам поставки/оказания услуг/выполнения работ (сметам, тех. условиям, обязательным требованиям и условиям проекта договора).

5.4.	Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением.

5.5.	Соответствие заявки Участника требованиям (предоставить Декларацию Участника):

а) Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, оказание услуг, выполнение работ, являющихся предметом настоящего запроса котировок;

б) Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

в) Участник не должен являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которого приостановлена;

г) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности (или правом использования указанных результатов с возможностью предоставления такого права третьим лицам), если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности (или получает право использования указанных результатов), за исключением случаев заключения договора на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма (если применимо);

д) требование об отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением;

е) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

ж) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

з) отсутствие сведений об участнике закупки отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведущихся в соответствии с положениями Федеральных законов:

- от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»;

- в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

и) в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Форма 5 Раздела 6 Извещения).

5.6. Иные требования, установленные в Информационной карте Извещения/Закупочной документации.

1.3. Порядок подачи заявок на участие в закупке

1. Для участия в закупке участник закупки подает заявку на участие в закупке в срок, который установлен в Извещении. Информация о проведении закупки, включая извещение о проведении закупки, закупочную документацию, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на электронной торговой площадке (при проведении закупки в электронной форме), указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1, (далее ЭТП). Заказчик вправе продлить срок окончания подачи заявок. В этом случае Заказчик размещает уведомление о продлении срока в ЕИС и на ЭТП в соответствии с Положением о закупках.

В случае если дата окончания приёма заявок приходится на нерабочий/праздничный день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе единой информационной системы, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 1 (одного) рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается на сайте Заказчика, а также на сайте ЭТП с последующим размещением такой информации в единой информационной системе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке.

Заказчик на основании поданного в письменной форме запроса любого заинтересованного лица в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу Извещение.

В запросе необходимо указать следующую информацию:

- Номер и предмет закупки, номер и название лота, по которому запрашивается Извещение о закупке;

- Наименование заинтересованного лица, запрашивающего Извещение о закупке (для физических лиц – ФИО), номера телефонов, ФИО контактного лица и адрес электронной почты;

- Способ получения Извещения – по электронной почте или на руки;

- Адрес электронной почты, по которому необходимо отправить Извещение о закупке (указание данных сведений не требуется, если Извещение получается на руки).

2. Запрос котировок (далее – запрос котировок или закупка) в электронной форме проводится на электронной торговой площадке, указанной в Извещении/ Информационной карте – раздел 1.

3. Подача заявок на участие в закупке осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на указанной ЭТП.

4. Заявки на участие в закупке предоставляются на ЭТП начиная с даты размещения настоящего извещения и документации на официальном сайте и ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы ЭТП. Срок окончания подачи заявок устанавливается в Извещении.

5. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием в закупке, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в закупке, иной документации, а Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.

1.4. Требования к составу и содержанию заявки на участие в закупке

1. Заявка на участие в закупке, документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени участника закупки.

2. Заявка, а также вся корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, должны составляться на русском языке и обеспечивать однозначное восприятие их содержания.

В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.

3. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником закупки, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться перевод на русском языке. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

4. Документы, представляемые участниками закупки в составе заявки, должны быть напечатаны или написаны несмываемыми чернилами. Надписи в заявке должны быть выполнены четким разборчивым почерком, либо исполнены на пишущей машинке или с использованием другой оргтехники. Помарки и подчистки в заявке, документах, прилагаемых к заявке, не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицами, подписавшими заявку на участие в закупке (или лицами, действующими по доверенности).

5. Все вставки между строк, исправления, подтирки или надписи поверх первоначального текста будут действительны только в случае, если они завизированы лицом или лицами, подписавшими заявку. Сумм, указанные в заявке цифрами должны соответствовать суммам, указанным в заявке прописью.

В подаваемой Заявке при наличии разночтений между цифровыми и прописными значениями преимущество имеет:

- при разночтении между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;

- при разночтении между ценой, указанной в заявке, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.

- Сведения, указанные участниками процедуры закупки в специальных электронных формах на ЭТП, имеют преимущество перед сведениями, указанными в загруженных на ЭТП электронных документах.

6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке в электронной форме, должны быть отсканированы с размещением не менее чем 200 dpi и быть надлежащим образом подписаны лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника закупки. Предоставление документа в нечитаемом виде равноценно отсутствию соответствующего документа и является основанием признания данной заявки, не соответствующей требованиям.

7. В заявке декларируется соответствие участника закупки требованиям, указанным в пп. 8 п. 21.1 Информационной карты.

8. Заявка на участие в закупке по Форме № 2 должна содержать ценовое предложение, и документы, указанные в п. 21.1, 21.2 Информационной карты, с учетом требований п. 20 Информационной карты, а также иных условий настоящего Извещения о закупке.

Документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями Извещения, а также иные данные и сведения, предусмотренные Извещением, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав Заявки должны быть предоставлены участником закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf: один файл – один документ). Все файлы Заявки на участие в закупке, размещенные участником на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть подписаны полномочным на это лицом.

9. Требовать от участника закупки документы и сведения, за исключением предусмотренных настоящей документации, не допускается.

10. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Внесение изменений в заявку на участие в закупке не допускается.

11. Прием заявок на участие в закупке прекращается в день и время окончания срока приема заявок, но не раньше времени, указанного в Извещении.

Не предоставление обязательных документов влечет отклонение Заявки Участника.

1.5. Порядок проведения закупки

1. В срок, установленный в Извещении о проведении закупки автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа Заказчику ко всем поданным заявкам на участие в закупке и содержащимся в них документам и сведениям.

2. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменять, дополнять или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента открытия Заказчику доступа к заявкам на участие в закупке.

3. Заявки на участие в закупке, поступившие после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении, Заказчику оператором электронной площадки не направляются.

4. Запрос котировок проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в Извещении, в порядке, установленном настоящим разделом.

5. Процедура проведения запроса котировок предусматривает Отборочную и Оценочную стадию, с использованием переторжки.

1.5.1 Отборочная стадия рассмотрения Заявок

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в закупке на соответствие требованиям, установленным Извещении, и осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям, установленным Извещением, включая перечень Отборочных критериев и документов, подлежащих представлению Участником закупки (а также субподрядчиками, в случае, если в Извещении предусмотрена возможность их привлечения Участником закупки) для подтверждения соответствия установленным требованиям.

2. Дата проведения Отборочной стадии рассмотрения заявок на участие в закупки указана в Извещении.

3. В рамках рассмотрения заявок на участие в закупке Комиссия вправе привлекать экспертов, специалистов, обладающих необходимыми знаниями, либо обратиться за заключением в соответствующее структурное подразделение Заказчика, к компетенции которого относятся вопросы, требующие экспертного мнения.

4. При рассмотрении заявок на участие в закупке участник закупки не допускается Комиссией к участию в закупке в случае несоответствия требованиям к участникам закупки, предусмотренным п. 1.2 настоящего раздела, а также при несоответствии заявки на участие в закупке требованиям документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора.

5. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупки при условии, что поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны, все заявки на участие в закупке такого участника не рассматриваются.

6. В случае если в течение времени, установленного для приема предложений участников закупки о цене договора, ни один из его участников не подал предложение о цене договора, такая закупка признается несостоявшейся.

7. В рамках Отборочной стадии выполняются следующие действия:

7.1. Проверка Заявки участника закупки на соответствие:

- цены Заявки установленной Заказчиком Начальной (максимальной) цене (для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный критерий исключается при Отборочной стадии);

- требованиям Извещения к составу, содержанию и форме оформлению Заявок;

- предлагаемой в Заявке Продукции требованиям Заказчика к Предмету закупки, включая соответствие Техническому заданию и иным Отборочным критериям, указанным в Извещении;

Не предоставление документов, установленных требованиями Извещения к составу Заявки влечет отклонение Заявки Участника.

7.2. Проверка участника на соответствие Отборочным критериям, включая критерии благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости, включая отсутствие сведений о участнике закупки в Реестре недобросовестных поставщиков, в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252».

Проверка благонадежности, платежеспособности и финансовой устойчивости участников Закупки осуществляется в порядке, установленном локальными актами Общества;

7.3. Принятие решения по итогам Отборочной стадии.

7.4. Уведомление Участников закупки, прошедших Отборочную стадию, о допуске их к Оценочной стадии.

При проведении Отборочной стадии Заказчик закупки вправе:

        - проверять соответствие предоставленных Участником закупки сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки;

        - требовать от Участников закупки разъяснения положений Заявок и представления недостающих документов (при необходимости). При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий). Допускаются уточняющие запросы по техническим условиям Заявки (перечня предлагаемой Продукции, ее технических характеристик и иных), при этом данные уточнения не должны изменять Предмет Закупки;

        - производить исправление арифметических, грамматических и иных очевидных ошибок, выявленных в ходе рассмотрения Заявок с обязательным уведомлением о любом подобном исправлении Участника закупки, представившего соответствующую Заявку, и получением его согласия в письменной форме.

8. Результаты проведения Отборочной стадии оформляются протоколом рассмотрения заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты рассмотрения Заявок с указанием, в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещении, которым не соответствует такая Заявка;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

1.5.2. Переторжка

1. В целях достижения максимального экономического эффекта от реализации Закупок Организатор закупки в обязательном порядке предлагает Участникам закупки, прошедшим Отборочную стадию рассмотрения Заявок, повысить предпочтительность их ценового предложения их Заявок путем снижения первоначальной (указанной в Заявке) цены, при условии сохранения остальных положений Заявки без изменений (переторжка).

2. При многоэтапной Закупке переторжка может проводиться только среди Участников закупки последнего этапа Закупки.

3. Оценка улучшенных Участниками закупки Заявок и принятие решения о выборе Победителя закупки принимается на основании критериев, установленных в Матрице оценки предложений.

4. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом ЦЗК / Закупочной комиссии.

1.5.3. Оценочная стадия рассмотрения Заявок

1. В рамках Оценочной стадии оцениваются Заявки, которые не были отклонены на Отборочной стадии. Цель сопоставления и оценки Заявок заключается в их ранжировании по степени предпочтительности для Заказчика.

2. Оценка Заявок осуществляется на основании Матрицы оценки предложений, критерии которой указываются в Извещении. Критерии, отраженные в Матрице оценки предложений, должны быть объективными, подробными, измеряемыми, отражающими Предмет закупки, учитывающими коммерческую составляющую, качество технического решения и/или иные критерии оценки. Матрица оценки предложений приведена в Разделе 4 к Извещению.

3. Основные критерии, составляющие Матрицу оценки предложений:

а) ценовая составляющая Заявки участника, которая основывается на Приведенной цене Продукции или ОСВ;

б) техническая составляющая Заявки Участника, которая основывается на оценке качества технического решения, предложенного Участником;

в) дополнительные критерии в зависимости от Предмета закупки.

Вес ценовой составляющей Матрицы оценки предложений не может быть менее 80%. При аукционе / запросе котировок Матрица оценки предложений состоит только из ценовой составляющей.

4. При ранжировании Заявок ЦЗК / Закупочная комиссия принимает к сведению оценки и рекомендации Экспертной группы, однако может принимать любые самостоятельные решения при условии соблюдения порядка оценки Заявок, предусмотренного в Извещении.

5. В Извещении указан перечень критериев оценки и точная относительная значимость (весовые коэффициенты) каждого критерия, а также порядок расчета Приведенной цены или ОСВ с указанием необходимых данных, формул и коэффициентов.

6. Результаты Оценочной стадии оформляются протоколом, который должен содержать следующие сведения:

а) дату подписания протокола;

б) количество поданных на участие в Закупке Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) результаты оценки Заявок на участие в Закупке с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

г) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой.

7. Закупка проводится с учетом Постановление Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Информация о мерах предоставления национального режима устанавливается в Извещении.

1.6. Определение победителя закупки

1. Победителем закупки признается Участник, представивший Заявку, которая признана наилучшей по результатам Оценочной стадии (получившая наибольший балл по Матрице оценки предложений – в конкурсе и запросе предложений; предложившему наименьшую цену – в аукционе и запросе котировок).

2. Заказчик / Организатор закупки вправе отклонить все Заявки, если ни одна из них не удовлетворяет требованиям Извещения.

3. Заказчик / Организатор закупки вправе перед выбором Победителя закупки потребовать от любого Участника закупки, прошедшего Отборочную стадию, прохождения постквалификации – подтверждения его соответствия Отборочным критериям (применяется при длительных / многоэтапных Закупках).

4. По результатам заседания ЦЗК / Закупочной комиссии, на котором осуществляется оценка Заявок и определение Победителя закупки, оформляется протокол выбора Победителя закупки.

5. В протоколе о результатах закупки должны содержаться следующие сведения:

а) дата подписания протокола;

б) количество поданных Заявок, а также дата и время регистрации каждой такой Заявки;

в) наименование (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица) Участника закупки, с которым планируется заключить договор (в случае, если по итогам Закупки определен Победитель закупки), в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

г) порядковые номера Заявок в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

д) результаты рассмотрения Заявок (если Извещением на последнем этапе проведения Закупки предусмотрены рассмотрение Заявок и возможность их отклонения) с указанием в том числе: количества Заявок, которые отклонены; оснований отклонения каждой Заявки с указанием положений Извещения, которым не соответствуют такие Заявки;

е) результаты оценки Заявок с указанием итогового решения о соответствии таких Заявок требованиям Извещения, а также о присвоении таким Заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких Заявок;

ж) причины, по которым Закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;

з) цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида);

и) стороны договора, заключаемого по результатам Закупки;

к) требования к обеспечению исполнения обязательств по договору (при наличии).

6. Протокол о результатах закупки направляется Победителю закупки с проектом договора.

7. Участник закупки, выбранный в качестве Победителя закупки, утрачивает статус Победителя закупки, и его действия (бездействия) освидетельствуют об отказе от заключения договора в следующих случаях:

а) не подписал по итогам проведения закупки договор в срок, определенный Извещением;

б) внес в договор существенные изменения, ухудшающие условия договора.

8. При наступлении случаев, определенных в п. 7 Заказчик / Организатор закупки имеет право в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

9. Сведения об Участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров, направляются для включения в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.7. Отстранение Участника закупки

1. На любом этапе вплоть до подписания договора ЦЗК / Закупочная комиссия вправе отстранить Участника закупки, в том числе допущенного до участия в соответствующей процедуре, при обнаружении:

          - факта подачи им недостоверных сведений, имеющих значение для определения возможности допуска данного Участника к участию в закупке или установления его места в ранжировке;

          - сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске;

          - наличия иных оснований, прямо предусмотренных Извещением.

1.8. Основания и последствия признания закупки несостоявшейся.

1. Закупка признается несостоявшейся, если по окончании срока подачи заявок:

- подана только одна Заявка;

- не подана ни одна Заявка;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один Участник закупки;

- Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел никто из Участников закупки.

2. Если в Извещении предусмотрено два и более лота, Закупка признается несостоявшейся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пп. 1 п. 1.8.

1.9. Порядок заключения и исполнения договора

1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной Закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения.

2. Исполнение заключенного договора осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и заключенным договором.

3. В случае если в Извещении была предусмотрена обязанность по представлению обеспечения исполнения обязательств по договору, такое обеспечение должно быть предоставлено победившим участником в срок, предусмотренный в Извещении и договоре. Если победитель Закупки, подписавший договор, не предоставил в установленный срок обеспечение исполнения своих обязательств, Заказчик должен инициировать расторжение договора в соответствии с порядком, предусмотренным договором. В этом случае Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место.

4. Договор по результатам конкурентной закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заключается с учетом требований частей 28, 29 статьи 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.10. Обеспечение исполнения обязательств

1. Заказчик / Организатор закупки вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие возможности предоставления Участником закупки обеспечения исполнения обязательств по договору (например, письмо или справка банка о выдаче Участнику закупки (в случае признания его Победителем закупки и заключения с ним договора) соответствующей независимой банковской гарантии / векселя).

2. При наличии требования Заказчика о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору:

    - требования, касающиеся обеспечения, должны быть одинаковыми для всех Участников закупки;

    - Извещение должно содержать требования, предъявляемые к гарантам (поручителям), а также к способам, форме, размеру, порядку представления, удержания, замены и сроку действия обеспечения;

    - в виде независимой банковской гарантии, форма соответствующей гарантии должна являться приложением к проекту договора (за исключением Внешнеторговых контрактов, по условиям которых Банковская гарантия не предоставляется в оригинале на бумажном носителе);

    - в проекте договора должно быть указано, что непредставление / утрата обеспечения исполнения обязательств по договору являются основанием для отказа Заказчика от исполнения соответствующего договора во внесудебном порядке.

3. Заказчик вправе установить в Извещении требование об Обеспечении заявки (за исключением Закупок, по которым Начальная (максимальная) цена не превышает пять миллионов рублей), в том числе, виды, порядок внесения обеспечения и размер обеспечения. Размер обеспечения Заявки, установленный в Извещении, не должен превышать пять процентов Начальной (максимальной) цены.

Извещением могут быть предусмотрены следующие виды обеспечения Заявки:

- денежными средствами путем перечисления на расчётный счет Заказчика;

- независимой банковской гарантией.

В случае проведения закупки в электронной форме Обеспечение заявки может производиться в соответствии с правилами, установленными оператором ЭТП.

4. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения заявки на счет Заказчика, возвращаются:

а) всем Участникам закупки, за исключением Победителя закупки, в срок не более 15 дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки;

б) Победителю закупки в срок не более 15 дней со дня заключения договора либо со дня принятия Заказчиком в порядке, установленном настоящим Положением, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается.

5. Обеспечение заявки удерживается в пользу Заказчика в случаях:

а) уклонения или отказа Победителя закупки или иного Участника закупки, с которым заключается договор по результатам закупки, от заключения договора;

б) непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящим Положением, обеспечения исполнения договора до заключения договора (в случае, если в извещении, закупочной документации установлены требования о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора).

6. Особенности обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, установлены статьей 3.4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

1.11. Предоставление национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.

  - Национальный режим при осуществлении закупок товаров, работ, услуг применяется в соответствии с Законом 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1875) и Положением «О порядке подготовки и проведения закупок товаров, работ и услуг в АО «КРП», при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо).

  - Условие о применении национального режима относительно товаров российского происхождения, работы, услуг, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином, российским юридическим лицом, применяется также в отношении товара, происходящего из государства – члена Евразийского экономического союза, работы, услуги, соответственно выполняемый, оказываемой иностранным лицом, зарегистрированным на территории государства – члена Евразийского экономического союза.

  - Отнесение Участника закупки к российским или иностранным лицам производится, в том числе, на основании документов Участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

  - Предоставление национального режима осуществляется в следующих формах:

а) запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 1 к Постановлению № 1875);

б) ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (по перечню согласно Приложению № 2 к Постановлению № 1875);

в) преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

  - Информацией и документами, подтверждающими страну происхождения товара, в отношении которого Постановлением 1875 установлен запрет, ограничение, преимущество, являются:

- для подтверждения происхождения товаров, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 3 Постановления 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, из евразийского реестра промышленных товаров соответственно, содержащей:

- информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации/ Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий) (в отношении промышленной продукции, к которой применяется требование о присвоении таких баллов) для целей осуществления закупок;

- информацию об уровне радиоэлектронной продукции (в отношении радиоэлектронной продукции первого или второго уровня, определенного постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – Постановление № 719) для целей осуществления закупок);

- для подтверждения происхождения программ для электронных вычислительных машин и (или) баз данных (далее - программное обеспечение), указанных в подпункте «г», «е» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза, соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно;

- для подтверждения происхождения программного обеспечения, указанного в подпункте «д», «ж» пункта 3 Постановления № 1875, из Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза и его соответствия дополнительным требованиям к программному обеспечению, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. № 325  «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (далее - дополнительные требования к программному обеспечению), соответственно, порядковый номер реестровой записи из реестра российского программного обеспечения, из реестра евразийского программного обеспечения соответственно, содержащей информацию о соответствии программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - В случае применения запрета, ограничения, преимущества в отношении поставляемого товара, участник в составе своей заявки должен предоставить информацию и документацию, подтверждающую страну происхождения товара, указанную в п. 5 настоящего раздела 2 Общие положения.

  - Участник, предоставивший в составе заявки недостоверные сведения о стране происхождения товара, не допускается к участию в закупке.

  - В договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке, представленной Участником закупки с которым заключается договор.

  - Если предмет закупки включает хотя бы один товар, не указанный в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, в отношении заявки, содержащей предложение о поставке товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, применяется предусмотренное подпунктом в) пункта п. 4 настоящего раздела 2 Общие положения преимущество, при осуществлении закупки в числе заявок на участие в закупке (окончательных предложений), которые рассматриваются, оцениваются, сопоставляются, имеется заявка на участие в закупке, которая не отклонена и содержит предложение о поставке хотя бы одного товара, происходящего из иностранного государства.

  - В случае, если предметом договора является поставка товара, на который не распространяется запрет и ограничение, установленные Постановлением № 1875, и при наличии заявки (заявок) на участие в закупке с предложением только иностранного товара и заявки (заявок) с предложением иностранного товара, осуществляется снижение на 15% (пятнадцать процентов) ценового предложения участника закупки, предлагающего к поставке товар только российского происхождения, при рассмотрении, оценке, сопоставлении заявок на участие в закупке, окончательных предложений.

В случае заключения договора с участником, предлагающим к поставке товар только российского происхождения, договор заключается без учета снижения ценового предложения, осуществленного в соответствии с настоящим пунктом. При исполнении договора допускается замена товара исключительно на товар российского происхождения, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения.

  - Если иное не установлено Законом 223-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, в том числе Постановлением № 1875, допускается включать в один предмет закупки товары (работы, услуги) как указанные в Постановлении № 1875, так и не указанные в нем, при этом:

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 1 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся запрета;

- к включенным в закупку товарам, указанным в приложении № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся ограничения;

- к включенным в закупку товарам, не указанным в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, применяются условия, касающиеся преимущества;

- преимущество предоставляется при условии, указанном в пункте 9 настоящего раздела 2 Общие положения, заявке на участие в закупке, которая содержит предложение о поставке товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) только российского происхождения, как в отношении включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, не указанных в приложениях № 1 и № 2 к Постановлению № 1875, так и включенных в объект закупки (предмет закупки) товаров, указанных в таких приложениях.

  - При осуществлении конкурентной закупки не могут быть включены в предмет одного лота, одного договора товары, указанные в позициях подпункта «г» пункта 4 Постановления № 1875, и товары, не указанные в таких позициях.

  - Запрет, ограничение, преимущество распространяются на товары, являющиеся предметом финансовой аренды (лизинга).

  - Запрет, ограничение, преимущество не применяются при осуществлении закупки, при которой заключается договор со встречными инвестиционными обязательствами, предусматривающий поставку товара, произведенного исключительно на создаваемом, модернизируемом, осваиваемом в соответствии с таким договором производстве.

  - Запрет закупок товаров также применяется, если товары, указанные в подпункте «н» пункта 4 Постановления № 1875, включены в состав одной закупки.

  - Запрет закупок программного обеспечения, указанных в подпункте «о» пункта 4 Постановления № 1875:

- применяется также, если такое программное обеспечение включено в состав закупки наряду с иными товарами;

- применяется в отношении программного обеспечения, реализуемого независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде, а также исключительных прав на программное обеспечение и прав использования программного обеспечения;

- не применяется, если сведения о таком программном обеспечении составляют государственную тайну.

  - При осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «т» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, не признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня в соответствии с Постановлением № 719, приравнивается заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о поставке товара российского происхождения, являющегося радиоэлектронной продукцией, признанной радиоэлектронной продукцией первого уровня.

  - При осуществлении закупки программного обеспечения, указанного в подпункте «х» пункта 4 Постановления № 1875, заявка на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения не содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению, приравнивается к заявке на участие в закупке, в которой содержится предложение программного обеспечения, происходящего из иностранного государства, если на участие в такой закупке подана заявка, признанная по результатам ее рассмотрения соответствующей требованиям Закона 223-ФЗ и содержащая предложение о программном обеспечении, реестровая запись о котором в реестре российского программного обеспечения или реестре евразийского программного обеспечения содержит информацию о соответствии предлагаемого программного обеспечения дополнительным требованиям к программному обеспечению.

  - Запрет может не применяться при наступлении одного из случаев, указанных в подпунктах «а»-«д», «з»-«н» пункта 5 Постановления № 1875.

  - Ограничение может не применяться при осуществлении закупок:

- товара определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми Заказчиком, за исключением случаев осуществления закупок товара, указанного в подпункте «а» пункта 6 Постановления № 1875;

- товара из числа запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

  - Запрет может не применяться при осуществлении закупок товаров, указанных в подпункте «к» пункта 10 Постановления № 1875, извещение об осуществлении которых размещено в ЕИС до 1 июля 2025 г. В случае неприменения в соответствии с настоящим пунктом запрета, при осуществлении закупок соответствующих товаров, применяется ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств и указанных в подпункте «л» пункта 10 Постановления № 1875.

  - При условии несоответствия норм настоящего раздела Информационной карты условиям действующего законодательства Российской Федерации, подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации.

Приложение № 1

к Информационной карте

Отборочные критерии

Отборочные критерии — критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению на Отборочной стадии без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

| № п/п | Критерии | Документы, подтверждающие соответствие установленным критериям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления заявки и порядка ее представления. Соответствие требованиям к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, а также иным требованиям Извещения (Технического задания), которые являются предметом Закупки/условиями закупочной процедуры на основании предложения Участника. | Заявка содержит комплект документов, оформленных в соответствии с закупочной документацией (п.21.1, п. 21.2 Информационной карты). Все документы Участников должны быть представлены на ЭТП. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования ЭТП лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки. Каждому файлу должен соответствовать только один документ, включая приложения. Допускается организация приложений в отдельном файле. Наименование файла должно соответствовать наименованию документа. Все документы должны быть на русском языке. |
| 2 | Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 3 | Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена. | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 4 | Отсутствии у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки вправе подтвердить соответствие данному требованию в декларативной форме в соответствии с Извещением | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения), (код справки по КНД 1120101). Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента (КНД 1160082). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (в таком случае Участником закупки представляется также копия указанного заявления с доказательством направления в административный орган или в суд). |
| 5 | Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 6 | Отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества; | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 7 | Отсутствие сведений об Участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 8 | Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке | Указывается в заявке на участие по форме №2, предусмотренной Разделом 6 к Извещению. |
| 9 | Достоверность представляемой Участником закупки в составе заявки на участие в закупочной процедуре информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящим Извещением. | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
| 10 | Стоимость коммерческого предложения Участника закупки не превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. | Коммерческое предложение Участника закупки по форме №4 Раздела 6 к Извещению. |
| 11 | Соответствие Технического предложения в части функциональных, технических, качественных, количественных и эксплуатационных характеристик товара/работ/услуг, указанных в Техническом задании Заказчика | Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным Заказчиком в Техническом задании (Раздел 3 Извещения). |

Вышеперечисленные требования направлены на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере размещения закупок.

Заявка Участника закупки подлежит отклонению на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) в случае, если Заказчик обнаружит, что Участник закупки в составе заявки на участие в закупке представил недостоверную информацию, касающуюся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки Участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией.

Раздел 3. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей

| # № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| # 1. | Предмет закупки | Выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей (далее – оборудование) в 2026 году. |
| # 2. | Технические характеристики | Перечень оборудования: Марки электродвигателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка электродвигателя; Мощность (Р) кВт.. ARRK 354-8; 132. ARRK 314-8; 75. SMH 180 LG; 19. SMH 160 LG; 15. KMR 132 NG; 7,5. ХОРШ 123Б-6ША; 45. ХОРШ 73Б-6ША; 9,7. НОРД 114-6ША; 23,5. МТН 711-10; 100. МТН 611-10; 45. 4МТН28056У1; 75. 4МТН280310УГ; 45. MTF-4116У1; 22. 4МТН225М8У1; 30. MTF 411 8; 15. MTF 311-6; 11. МТН Ф712-10У3; 125. 4МТН280М10-У1; 60. МТН412-6У1; 30. МТКН311-6У1; 11. АРМ73-12; 4,2. AFN 167-6C; 100. АМТК-160; 11. АМТК-225; 36. АМТК-315; 129. АМТК-200; 30. АМТК-132; 5,5. АМТК-180; 18,5. АМТК-280; 75. АМТК-160; 15. Марки гидротолкателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка; Мощность (Р) Вт. ЕВ 250/60; 500. ЕВ 125/60; 400. ЕВ 50/50; 200. ЕВ 20/50; 180. БЛ 20; 180. БЛ 32; 200. БЛ 80; 300. БЛ 200; 500. ТЭ-80; 300. ТЭ-50; 250. ТЭ-16; 160. Т-160Б; 600. ТГМ-25; 250. Электромагнитные катушки. МП-201; -. ТКП-500; -. ТКП-600; -. |
| # 3. | Место выполнения работ | Весь комплекс работ по ремонту оборудования осуществляется силами подрядчика и на его производственной площадке (включая стендовые испытания), доставка оборудования на ремонтную площадку подрядчика и возврат оборудования на территорию Заказчика осуществляется силами Подрядчика и за его счет. До передачи Подрядчику оборудование находится на хранении на одной из площадок АО «КРП»: - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2. - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1. После ремонта оборудование должно быть возвращено по тому же адресу, что и получено. |
| # 4. | Срок выполнения работ | Работы по ремонту оборудования выполняются с даты заключения договора по 31.12.2026 г. При возникновении потребности в ремонте электродвигателей (гидротолкателей) Заказчиком направляется письменная заявка на дефектовку на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре. Срок выполнения работ по Заявке на дефектовку - пять рабочих дней с даты направления заявки. После проведения дефектовки ремонтируемого оборудования Подрядчику по электронной почте, указанной в Договоре, направляется Заявка на ремонт оборудования, в которой определяется объем работ согласно дефектной ведомости. Срок выполнения ремонта – не позднее 40 дней с даты направления такой заявки Заказчиком Подрядчику. |
| # 5. | Объем для выполнения работ | Этапы ремонта электродвигателей: 1. разборочно-дефектовочные работы.; 2. заготовительно-намоточные.; 3. сушильно-пропиточные и сборочные работы. На первом этапе выполняется разборка и дефектовка оборудования, которым предшествует осмотр, продувка и очистка двигателя. В рамках полной разборки выполняется снятие ротора и других элементов (полумуфт, шкивов, подшипников), демонтаж с ротора (или якоря) бандажа, распайка петушков якоря и демонтаж с корпуса катушек полюсов. Отжиг неисправной обмотки в электропечи, после чего саму обмотку удаляют. Далее производится выправление и очистка пазов, промывка и протирка деталей. На втором этапе выполняется укладка секций катушек обмоток, после чего выполняется их уплотнение и фиксация с помощью клиньев. Если производится ремонт якоря двигателя постоянного тока, выполняется лужение петушков и выводных концов обмотки якоря для их лучшего соединения и далее — пайка их к петушкам. После этого с помощью стеклобандажной ленты или бандажировочной проволоки осуществляется бандажировка якоря (или ротора) и далее — балансировка. На третьем этапе в сушильной печи выполняется просушка статора, ротора или якоря, а также катушки полюсов. Пропитка пропиточным лаком, обмотки. Далее выполняется просушка пропитанной обмотки. Далее выполняется сборка электродвигателя, по завершении которой оборудование тестируется на испытательном стенде. После испытаний поверхность двигателя обезжиривается и окрашивается. Для ремонта гидротолкателей этапы схожи при выходе из строя двигателя, с дополнительными этапами по замене уплотнительных резинок, колец и прокладок с дополнительной герметизацией емкости толкателя для исключения течи масла. Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей): - Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт; - Дефектовка; - Разборка эл. двигателя (гидротолкателя); - Замена клемной колодки борно; - Замена подшипников; - Восстановление изоляции на выводных концах; - Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток; - Замена обмотки статора; - Замена обмотки ротора; - Замена или ремонт вала ротора (восстановление посадочного места подшипника на валу (одно место)); - Балансировка ротора; - Замена вентилятора и подшипниковых щитов; - Очистка электродвигателя изнутри (мойка, сущка обмоток); - Покрытие обмоток лаком; - Замена изоляции обмоток; - Промывка металлических деталей машины и подшипников; - Замена прокладок на подшипниковых щитах; - Замена токосъемного механизма; - Ремонт щеткодержателей (замена щёток в одном щеткодержателе); - Замена щеткодержателей; - Проточка токосъемных колец; - Замена токосъемных колец; - Заварка и проточка заточек у щитов ЭД (восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите (одно место); - Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя); - Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой. |
| # 6. | # Требование к документации, передаваемой Заказчику | Передача оборудования в ремонт фиксируется Актом (Акт приема-передачи оборудования в ремонт) Подрядчик предоставляет следующие документы: - Обязательным условием для производства работ является проведение фотофиксации скрытых работ с предоставлением фотоотчета заказчику по их окончании; # - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме НН.ДК-4.1; # - Протокол испытания отремонтированного электродвигателя или гидротолкателя на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - Акты освидетельствования скрытых работ (по согласованию с Заказчиком); - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже элементов обмоток, токосъемных колец (форма НН.М-35.1.); - Сертификаты и паспорта примененных материалов и оборудования; - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. |
| # 7. | # Гарантийные обязательства | 1. Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев. 2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Заказчиком всех Работ по Заявке. В случае досрочного прекращения Заявки гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до прекращения Заявки, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ по Заявке. 3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков. |

Раздел 4. Матрица оценки предложений

| № | Критерий оценки | Относительный вес, % | Описание правил оценки Балльная оценка не применяется. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовое предложение | 100% | Сравнивается ценовой показатель ТКП |

Методика расчета приведенной цены

Приведенная цена (ПЦ) рассчитывается как текущая (дисконтированная) стоимость Коммерческого предложения, приведенная к Дате приведения.

ПЦ=i=1nДенежные затратыi1+Ri(Датаi-Дата приведения)365, где

Денежные затратыi – i-ый отток денежных средств, связанный с приобретением Продукции, включающий в себя:

- платежи, совершаемые непосредственно в адрес Поставщика, его агента или иного уполномоченного лица (например, условия оплаты);

- денежные затраты на транспортировку до базиса поставки (включая затраты на транспортировку, хранение, перевалку, таможенное оформление и прочие).

Ri – ставка дисконтирования в российских рублях, выраженная в процентах годовых и установленная для i-ого оттока денежных средств в зависимости от срока отражения соответствующих расходов (рассчитываемая БЭФ);

n – общее количество оттоков денежных средств, участвующих в расчете;

i – i-й отток денежных средств;

Датаi – дата i-ого оттока Денежных затрат;

Дата приведения - дата, к которой осуществляется приведение стоимости (например, дата предполагаемого совершения сделки по приобретению Продукции, либо иная дата). В случае сравнения в рамках Закупочной процедуры нескольких Коммерческих предложений, такая дата является единой для всех вариантов.

В случае сравнения Коммерческих предложений с различными базисами поставки, в расчете Приведенной цены необходимо учитывать соответствующие расходы на транспортировку, страхование, таможенное оформление и прочие. Расчет (оценка) таких расходов для включения их в расчет Приведенной цены осуществляется профильными подразделениями Компании.

Все составляющие формулы Приведенной цены должны быть выражены в одной валюте и без учета НДС.

Раздел 5. Проект договора

ДОГОВОР ПОДРЯДА

Проект договора представлен отдельным файлом к настоящему Извещению и является его неотъемлемой частью. Условия проекта договора являются обязательными для участника, выбранного победителем по результатам закупки.

Раздел 6. Образцы форм

Форма № 1

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Выполнение работ по ремонту электродвигателей и гидротолкателей Перечень оборудования: Марки электродвигателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка электродвигателя; Мощность (Р) кВт.. ARRK 354-8; 132. ARRK 314-8; 75. SMH 180 LG; 19. SMH 160 LG; 15. KMR 132 NG; 7,5. ХОРШ 123Б-6ША; 45. ХОРШ 73Б-6ША; 9,7. НОРД 114-6ША; 23,5. МТН 711-10; 100. МТН 611-10; 45. 4МТН28056У1; 75. 4МТН280310УГ; 45. MTF-4116У1; 22. 4МТН225М8У1; 30. MTF 411 8; 15. MTF 311-6; 11. МТН Ф712-10У3; 125. 4МТН280М10-У1; 60. МТН412-6У1; 30. МТКН311-6У1; 11. АРМ73-12; 4,2. AFN 167-6C; 100. АМТК-160; 11. АМТК-225; 36. АМТК-315; 129. АМТК-200; 30. АМТК-132; 5,5. АМТК-180; 18,5. АМТК-280; 75. АМТК-160; 15. Марки гидротолкателей, предназначенные для работы на подъемно транспортных механизмах.. Марка; Мощность (Р) Вт. ЕВ 250/60; 500. ЕВ 125/60; 400. ЕВ 50/50; 200. ЕВ 20/50; 180. БЛ 20; 180. БЛ 32; 200. БЛ 80; 300. БЛ 200; 500. ТЭ-80; 300. ТЭ-50; 250. ТЭ-16; 160. Т-160Б; 600. ТГМ-25; 250. Электромагнитные катушки. МП-201; -. ТКП-500; -. ТКП-600; -. |  |
| 2. Объем для выполнения работ: Этапы ремонта электродвигателей: 1. разборочно-дефектовочные работы.; 2. заготовительно-намоточные.; 3. сушильно-пропиточные и сборочные работы. На первом этапе выполняется разборка и дефектовка оборудования, которым предшествует осмотр, продувка и очистка двигателя. В рамках полной разборки выполняется снятие ротора и других элементов (полумуфт, шкивов, подшипников), демонтаж с ротора (или якоря) бандажа, распайка петушков якоря и демонтаж с корпуса катушек полюсов. Отжиг неисправной обмотки в электропечи, после чего саму обмотку удаляют. Далее производится выправление и очистка пазов, промывка и протирка деталей. На втором этапе выполняется укладка секций катушек обмоток, после чего выполняется их уплотнение и фиксация с помощью клиньев. Если производится ремонт якоря двигателя постоянного тока, выполняется лужение петушков и выводных концов обмотки якоря для их лучшего соединения и далее — пайка их к петушкам. После этого с помощью стеклобандажной ленты или бандажировочной проволоки осуществляется бандажировка якоря (или ротора) и далее — балансировка. На третьем этапе в сушильной печи выполняется просушка статора, ротора или якоря, а также катушки полюсов. Пропитка пропиточным лаком, обмотки. Далее выполняется просушка пропитанной обмотки. Далее выполняется сборка электродвигателя, по завершении которой оборудование тестируется на испытательном стенде. После испытаний поверхность двигателя обезжиривается и окрашивается. Для ремонта гидротолкателей этапы схожи при выходе из строя двигателя, с дополнительными этапами по замене уплотнительных резинок, колец и прокладок с дополнительной герметизацией емкости толкателя для исключения течи масла. Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей): • Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт; • Дефектовка; • Разборка эл. двигателя (гидротолкателя); • Замена клемной колодки борно; • Замена подшипников; • Восстановление изоляции на выводных концах; • Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток; • Замена обмотки статора; • Замена обмотки ротора; • Замена или ремонт вала ротора (восстановление посадочного места подшипника на валу (одно место)); • Балансировка ротора; • Замена вентилятора и подшипниковых щитов; • Очистка электродвигателя изнутри (мойка, сущка обмоток); • Покрытие обмоток лаком; • Замена изоляции обмоток; • Промывка металлических деталей машины и подшипников; • Замена прокладок на подшипниковых щитах; • Замена токосъемного механизма; • Ремонт щеткодержателей (замена щёток в одном щеткодержателе); • Замена щеткодержателей; • Проточка токосъемных колец; • Замена токосъемных колец; • Заварка и проточка заточек у щитов ЭД (восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите (одно место); • Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя); • Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой. |  |
| 3. Место выполнения работ: Весь комплекс работ по ремонту оборудования осуществляется силами подрядчика и на его производственной площадке (включая стендовые испытания), доставка оборудования на ремонтную площадку подрядчика и возврат оборудования на территорию Заказчика осуществляется силами Подрядчика и за его счет. До передачи Подрядчику оборудование находится на хранении на одной из площадок АО «КРП»: - Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2. - Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.; - Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1. После ремонта оборудование должно быть возвращено по тому же адресу, что и получено. |  |
| 4. Условия и сроки (периоды) выполнения работ: Работы по ремонту оборудования выполняются с даты заключения договора по 31.12.2026 г. При возникновении потребности в ремонте электродвигателей (гидротолкателей) Заказчиком направляется письменная заявка на дефектовку на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре. Срок выполнения работ по Заявке на дефектовку - пять рабочих дней с даты направления заявки. После проведения дефектовки ремонтируемого оборудования Подрядчику по электронной почте, указанной в Договоре, направляется Заявка на ремонт оборудования, в которой определяется объем работ согласно дефектной ведомости. Срок выполнения ремонта – не позднее 40 дней с даты направления такой заявки Заказчиком Подрядчику. |  |
| 5. Требование к документации, передаваемой Заказчику: Передача оборудования в ремонт фиксируется Актом (Акт приема-передачи оборудования в ремонт) Подрядчик предоставляет следующие документы: - Обязательным условием для производства работ является проведение фотофиксации скрытых работ с предоставлением фотоотчета заказчику по их окончании; # - Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме НН.ДК-4.1; # - Протокол испытания отремонтированного электродвигателя или гидротолкателя на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; - Акты освидетельствования скрытых работ (по согласованию с Заказчиком); - Акты оприходования материальных ценностей, полученных при разборке и демонтаже элементов обмоток, токосъемных колец (форма НН.М-35.1.); - Сертификаты и паспорта примененных материалов и оборудования; - Заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. |  |
| 6. Гарантийные обязательства: 6.1. Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев. 6.2. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Заказчиком всех Работ по Заявке. В случае досрочного прекращения Заявки гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до прекращения Заявки, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ по Заявке. 6.3. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков. |  |

Участник процедуры закупки/

уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

(Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование выполняемых работ с подробным описанием, сроки исполнения договора и прочие существенные условия договора, предусмотренные в Извещении)

Форма №2

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

№  _____________

(Номер извещения на сайте ЭТП)

от «___» __________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указывается полное наименование запроса котировок и номер извещения)

1. Изучив Извещение на право заключения вышеупомянутого договора, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты

_____________________________________________________________________________

(наименование участника закупки с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _____________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в запросе котировок.

2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями Извещения, условиями проекта договора (Раздел 5. Проект договора) и нашим технико-коммерческим предложением.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Извещении и ее технической частью, влияющими на стоимость работ и не имеем к ней претензий.

4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом закупки, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, в пределах предлагаемой нами стоимости договора.

5. Если наши предложения, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы на требуемых условиях, в соответствии с требованиями Извещения, включая требования, содержащиеся в технической части Извещения, условиями проекта договора и согласно нашим технико-коммерческим предложениям, которые мы просим включить в договор.

6. Настоящая заявка действует в течение 90 дней после завершения процедуры проведения запроса котировок.

7. Мы подтверждаем, что действуем добросовестно, обладаем надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждаем отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать исполнению нами договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений, касающихся соответствия заявки отборочным критериям, предусмотренным Извещением, и/или имеющей значение для оценки заявки по оценочным критериям, предусмотренным Извещением, в составе заявки на участие в закупке такой Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке.

8. Настоящей заявкой на участие в запросе котировок сообщаем, что в отношении ______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцать пять) % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252»;

- подтверждаем отсутствие ареста на имущество по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

- подтверждаем отсутствие между нами и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Комиссии состоят в браке с лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных лиц. Под выгодоприобретателями понимаются лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие у нашей организации - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа и (или) главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке.

9. Настоящим подтверждаем право Заказчика требовать от нас уточнения / разъяснения положений заявки на участие в закупочной процедуре. При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий выполнения работ, графика платежей, иных коммерческих условий).

Настоящим подтверждаем право Заказчика проверять по данным открытых источников, запрашивать у нас, государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц информацию, подтверждающую представленные нами в составе заявки на участие в закупочной процедуре сведения.

10. В случае если наше ценовое предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательства подписать договор с АО «КРП» на выполнение работ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

11. В случае если наше ценовое предложение будет лучшим после предложения победителя запроса котировок, а победитель запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями Извещения и условиями нашего ценового предложения.

Также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _______________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен ________________________________________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица, включая телефон, факс

(с указанием кода), адрес)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

14. К настоящей заявке на участие в запросе котировок прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе котировок, на _____стр.

Участник процедуры закупки/
уполномоченный представитель		_________________		 (Фамилия И.О.)

Форма №3

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

| Карточка контрагента |  |
| --- | --- |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! |
|  | 1. Идентификационные данные |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Фирменное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.-правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Уровень бюджета (для бюдж. орг.) |  |
| Псевдоним (поисковый ключ) |  |
| Примечание |  |
|  | 2. Адрес места нахождения |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - строение |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание |  |
|  | 3. Почтовый адрес |
| Адрес в РФ: |  |
| - почтовый индекс |  |
| - регион |  |
| - район |  |
| - город |  |
| - населенный пункт |  |
| - улица |  |
| - дом |  |
| - корпус (строение) |  |
| - квартира (офис) |  |
| Адрес за пределами РФ |  |
| Примечание (Адрес для корреспонденции) |  |
|  | 4. Контактные данные |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Телекс |  |
| E-mail |  |
| WWW-страница |  |
| Примечание |  |
|  | 5. Представители организации |
| 1. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | 6. Платежные реквизиты |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
|  | 7. Сведения о государственной регистрации |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код рег. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
|  | 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ |
| Cерия, номер, дата свидетельства |  |
| Наименование нал. органа |  |
| Код нал. органа (СОУН) |  |
| Примечание |  |
|  | 9. Сведения о головной организации |
| Отношение контрагента |  |
| Полное наименование |  |
| Сокращенное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) организации |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование рег. органа |  |
| Код ОКПО |  |
| Код ОКАТО |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |
| Орг.- правовая форма (ОКОПФ) |  |
| Коды ОКВЭД |  |
| Коды ОКОНХ |  |
| Примечание |  |
|  | 10. Ответственное подразделение Общества |
| Наименование подразделения |  |
| Ответственный сотрудник: |  |
| - фамилия, имя, отчество |  |
| - телефон |  |
| Примечание |  |
|  | Оформляется только при наличии дополнительных сведений. Выделенные поля обязательны для заполнения! |
| 1. | Представители организации |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Должность |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Документ-основание |  |
| Примечание |  |
|  | Платежные реквизиты |
| 1. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Расчетный счет |  |
| Валюта счета |  |
| Наименование банка |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| Страна |  |
| Город |  |
| Место нахождения банка |  |
| Получатель |  |
| Примечание |  |
| 1. | Участвующие общества |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| 2. |  |
| Полное наименование |  |
| Страна регистрации |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |
| Дата регистрации |  |
| Наименование регистр. органа |  |
| Примечание |  |
| Страница 4 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |
| Полное наименование контрагента |  |
| Кем является по отношению к поставляемой продукции: | производитель |
|  | посредник |
| Образцы подписей лиц, имеющих право заключения договоров: |  |
| Занимаемая должность |  |
|  | Ф.И.О. и подпись |
| Занимаемая должность | Ф.И.О. и подпись |
| Печать контрагента: |  |

Форма № 4

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

Технико-коммерческое предложение

Стоимость единицы работ, руб. без НДС: Представляется отдельным файлом к Технико-коммерческому предложению и является ее неотъемлемой частью (Предложение должно быть оформлено в соответствии с Приложением №3 к Извещению).

Предельная стоимость договора – 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, без НДС.

ВНИМАНИЕ!

При подаче Заявки на ЭТП Участником закупки указывается предельная стоимость Договора, установленная Заказчиком.

Стоимость работ по договору включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Подрядчика

1. Срок выполнения работ: Работы по ремонту оборудования выполняются с даты заключения договора по 31.12.2026 г.

При возникновении потребности в ремонте электродвигателей (гидротолкателей) Заказчиком направляется письменная заявка на дефектовку на адрес электронной почты Подрядчика, указанный в Договоре. Срок выполнения работ по Заявке на дефектовку - пять рабочих дней с даты направления заявки.

После проведения дефектовки ремонтируемого оборудования Подрядчику по электронной почте, указанной в Договоре, направляется Заявка на ремонт оборудования, в которой определяется объем работ согласно дефектной ведомости. Срок выполнения ремонта – не позднее 40 дней с даты направления такой заявки Заказчиком Подрядчику.

2. Порядок оплаты:

| Оплата выполненных Работ производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки Заказчиком выполненных работ |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приёмки работ - счёта на оплату [- счёта-фактуры.] - Акта приёма-передачи объекта |

3. Весь комплекс работ по ремонту оборудования осуществляется силами подрядчика и на его производственной площадке (включая стендовые испытания), доставка оборудования на ремонтную площадку подрядчика и возврат оборудования на территорию Заказчика осуществляется силами Подрядчика и за его счет. До передачи Подрядчику оборудование находится на хранении на одной из площадок АО «КРП»:

- Злобинский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная д. 2.

- Енисейский грузовой район по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д. 30.;

- Участок песчанка Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка, сооружение 1.

После ремонта оборудование должно быть возвращено по тому же адресу, что и получено.

4. Гарантийные обязательства:

- Гарантийный срок устанавливается равным 12 месяцев.

- Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Заказчиком всех Работ по Заявке.

В случае досрочного прекращения Заявки гарантийный срок на Работы, принятые Заказчиком до прекращения Заявки, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ по Заявке.

- Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков.

5. Работы выполняются согласно Техническому заданию.

| ___________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Форма №5

№  _____________

(Номер извещения на ЭТП)

Форма подтверждения Участником закупочной процедуры

наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении

обработки персональных данных

(фирменный бланк Участника закупки)

Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ______________________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________________,

Фактический адрес: _______________________________________________________,

ИНН _______________

КПП _______________

ОГРН_______________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает наличие согласия на передачу и обработку персональных данных в целях участия в Закупочной процедуре ________________.

Заказчик, в интересах которого проводится закупка, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Заказчик закупки, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Настоящее подтверждение дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «КРП», документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано подтверждение, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «КРП», выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Заказчиком закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «КРП» письменного уведомления об отзыве настоящего подтверждения.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___» ______________ 20___ г. _________________ (________________)

М.П.                                          (подпись)                         ФИО

Для конкурентных закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, данный раздел не применяется

Исключить, если НДС не облагается.