## Лист1
Приложение № 3
Приложение к Технико-коммерческому предложению, стоимость единицы работ, руб. без НДС
№ п/п | Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей) | Марка двигателя и его мощность
|  | ARRK 354-8 | ARRK 314-8 | SMH 180 LG | SMH 160 LG | KMR 132 NG | ХОРШ 123Б-6ША | ХОРШ 73Б-6ША | НОРД 114-6ША | МТН 711-10 | МТН 611-10 | 4МТН28056У1 | 4МТН280310УГ | MTF-4116У1 | 4МТН225М8У1 | MTF 411 8 | MTF 311-6 | МТН Ф712-10У3 | 4МТН280М10-У1 | МТН412-6У1 | МТКН311-6У1 | АРМ73-12
|  | 132 | 75(750) 116500 | 19 (1000) | 15 | 7.5 | 45 | 9,7 (1000) 22500 | 23,5 (1000) 41400 | 100 | 45 (750) 75670 | 75 | 45 | 22 | 30 | 15 | 11 | 125 | 60 | 30 | 11 | 4.2
Цена выполнения работ за единицу, руб. без НДС
1 | Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт;
2 | Дефектовка
3 | Разборка эл. двигателя (гидротолкателя)
4 | Замена клемной колодки борно
5 | Замена подшипников;
6 | Восстановление изоляции на выводных концах;
7 | Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток;
8 | Замена обмотки статора;
9 | Замена обмотки ротора (указана максимально возможная стоимость ремонта) |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
10 | Замена или ремонт вала ротора(восстановление посадочного места подшипника на валу (одно место))
11 | Балансировка ротора;
12 | Замена вентилятора и подшипниковых щитов;
13 | Очистка электродвигателя изнутри (мойка, сущка обмоток)
14 | Покрытие обмоток лаком;
15 | Замена изоляции обмоток;
16 | Промывка металлических деталей машины и подшипников;
17 | Замена прокладок на подшипниковых щитах;
18 | Замена токосъемного механизма; |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
19 | Ремонт щеткодержателей( замена щёток в одном щеткодержателе) |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
20 | Замена щеткодержателей; |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
21 | Проточка токосъемных колец; |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
22 | Замена токосъемных колец; |  |  |  |  | не требуется | [14 empty] | не требуется | не требуется
23 | Заварка и проточка заточек у щитов ЭД (восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите (одно место)
24 | Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя)
25 | Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой
№ п/п | Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей) | Марка двигателя и его мощность
|  | AFN 167-6C | АМТК-160 | АМТК-225 | АМТК-315 | АМТК-200 | АМТК-132 | АМТК-180 | АМТК-280 | АМТК-160
|  | 100 | 11 | 36 | 129 | 30 | 5.5 | 18.5 | 75 | 15
Цена выполнения работ за единицу, руб. без НДС
1 | Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт;
2 | Дефектовка
3 | Разборка эл. двигателя (гидротолкателя)
4 | Замена клемной колодки борно
5 | Замена подшипников;
6 | Восстановление изоляции на выводных концах;
7 | Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток;
8 | Замена обмотки статора;
9 | Замена обмотки ротора (указана максимально возможная стоимость ремонта) |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
10 | Замена или ремонт вала ротора(восстановление посадочного места подшипника на валу (одно место))
11 | Балансировка ротора;
12 | Замена вентилятора и подшипниковых щитов;
13 | Очистка электродвигателя изнутри (мойка, сущка обмоток)
14 | Покрытие обмоток лаком;
15 | Замена изоляции обмоток;
16 | Промывка металлических деталей машины и подшипников;
17 | Замена прокладок на подшипниковых щитах;
18 | Замена токосъемного механизма; |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
19 | Ремонт щеткодержателей( замена щёток в одном щеткодержателе) |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
20 | Замена щеткодержателей; |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
21 | Проточка токосъемных колец; |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
22 | Замена токосъемных колец; |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
23 | Заварка и проточка заточек у щитов ЭД (восстановление посадочного места подшипника в подшипниковом щите (одно место)
24 | Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя)
25 | Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой
№ п/п | Перечень работ по ремонту эл. Двигателей (гидротолкателей) | Марка гидротолкателя | [12 empty] | Марка катушки
|  | ЕВ250/60 | ЕВ125/60 | ЕВ50/50 | ЕВ20/50 | БЛ20 | БЛ32 | БЛ80 | БЛ200 | ТЭ80 | ТЭ50 | ТЭ16 | Т160Б | ТГМ25 | ТКП-500 | ТКП-600 | МП-201
Цена выполнения работ за единицу, руб. без НДС
1 | Очистка корпуса двигателя от различных загрязнений, включая масляные следы и пылевой налёт;
2 | Разборка эл. двигателя (гидротолкателя)
3 | Замена клемной колодки борно
4 | Замена подшипников;
5 | Восстановление изоляции на выводных концах;
6 | Измерение с помощью мегомметра сопротивление на изоляции обмоток;
7 | Замена обмотки статора;
8 | Замена обмотки ротора
9 | Замена или ремонт вала ротора;
10 | Балансировка ротора; |  |  |  |  | не требуется
11 | Замена вентилятора и подшипниковых щитов;
12 | Очистка электродвигателя изнутри (разборка, сборка и испытание его под нагрузкой)
13 | Покрытие обмоток лаком;
14 | Замена изоляции обмоток;
15 | Промывка металлических деталей машины и подшипников;
16 | Замена прокладок на подшипниковых щитах;
17 | Замена токосъемного механизма;
18 | Ремонт щеткодержателей;
19 | Замена щеткодержателей; |  |  |  |  | не требуется
20 | Проточка токосъемных колец; |  |  |  |  | не требуется
21 | Замена токосъемных колец; |  |  |  |  | не требуется
22 | Заварка и проточка заточек у щитов ЭД |  |  |  |  | не требуется
23 | Сборка эл. Двигателя (гидротолкателя) |  |  |  |  | не требуется
24 | Испытание эл. Двигателя (гидротолкателя) под нагрузкой
25 | Перемотка катушки гидротолкателя/катушки
26 | Замена прокладок гидротолкателя