Приложение №8 к Информационной карте

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию климатической техники

АО «КРП» в 2026-2028гг.

| № № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Предмет закупки наименование объекта | Проведение технического обслуживания климатической техники АО «КРП». |
| 2. | Цель оказания услуг | Поддержание техники в рабочем и безопасном состоянии. |
| 3. | Место оказания услуг | АО «КРП» 1. Злобинский грузовой район г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2 2. Грузовой участок «Песчанка» Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 4 км юго-восточнее д. Песчанка. |
| 4. | Сроки выполнения, этапы сдачи приемки услуг | С даты подписания договора по 31.12.2028 г. включительно. Техническое обслуживание проводится 1 (один) раз в год. Календарный план оказания услуг. № п/п; Содержание периода; Срок оказания услуг по периоду. 1; Техническое обслуживание 2026 год; в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора. 2; Техническое обслуживание 2027 год; с 15.04.2027 по 31.05.2027. 3; Техническое обслуживание 2028 год; с 15.04.2028 по 31.05.2028. |
| 5. | Исходные данные, объем и условия оказания услуг | Перечень климатической техники АО «КРП», подлежащей техническому обслуживанию в 2026-2028 гг., указан в Приложении № 1 к Техническому заданию. При проведении технического обслуживания выполняется: - проверка работы кондиционеров/сплит-систем во всех режимах в соответствии с инструкциями по эксплуатации; - проверка работы и настройка пульта дистанционного управления; - контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха; - разборка/сборка внутреннего блока, осмотр деталей внутренних узлов; - чистка теплообменника испарителя и наружного блока; - осмотр и очистка дренажных систем кондиционирования; - осмотр и очистка корпусов внутренних и наружных блоков, пылеулавливающих фильтров, решеток теплообменников; - дезинфекция теплообменника внутреннего блока с целью устранения скопившихся бактерий и неприятных запахов; - проверка состояния кабелей, проводов, протяжка всех контактов; - проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков; - проверка качества паяных и разъемных соединений и их герметизации; - дозаправка систем хладоном (при необходимости). В стоимость услуг должны быть включены все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, стоимость материалов и оборудования, налоги, сборы, доставка к объектам рабочих, материалов и оборудования, уборкой территории и вывозом мусора. |
| 6. | Требования к оборудованию, материалам, их технические характеристики | Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям действующего законодательства (сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество материалов). |
| 7. | Требования к безопасности при оказании услуг | Исполнитель несет ответственность за безопасное оказание услуг, соблюдение установленных законодательством РФ правил пожарной безопасности, промышленной санитарии и экологического законодательства. Все услуги должны быть оказаны в соответствии с: – федеральным законом № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; – федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – приказом Минтруда РФ № 782н от 16.11.2020 г. «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; – положением об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП»; – установленными в АО «КРП» требованиями промышленной безопасности и охраны труда; - иными утвержденными в АО «КРП» нормативно-методическими документами. Исполнитель обеспечивает собственными силами: – контроль качества оказания услуг на соответствие нормам и правилам, действующим на территории РФ; – соблюдение требований охраны труда; – соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленных в АО «КРП». Для обеспечения безопасности при работе на высоте (выполнение работ в помещении на расстоянии менее 2 метров от перепада по высоте, при высоте ограждений менее 1,1 м.) Исполнитель должен использовать средства обеспечения безопасности при работе на высоте (мобильное анкерное устройство и страховочную привязь), либо исключить работы на высоте (использовать специальные технические приспособления). Исполнитель должен выполнять требования в области охраны труда и промышленной безопасности, указанные в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. |
| 8. | Требование к документации, передаваемой Заказчику по окончании оказания услуг | Перечень документации, передаваемой Заказчику по окончанию оказания услуг: -акт сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1 (далее – Акт) за соответствующий период (месяц). Услуги считаются оказанными и принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком Акта по последнему этапу при условии подписания Заказчиком Актов по всем предшествующим этапам. |
| 9. | Приложения к Техническому заданию | 1. Приложение 1 - Перечень климатической техники АО «КРП», подлежащей техническому обслуживанию в 2026-2028 гг. 2. Приложение 2 – Требования в области ПБ и ОТ. |

Приложение №1

Перечень климатической техники АО «КРП»

| № п/п | Структурное подразделение | инв. № здания | Наименование здания | № кабинета/либо наименование помещения | Наименование \марка кондиционера | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | начальник АТЦ №6 | LANZKRAFT | 1 |
| 2 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | начальник СТО № 7 | LANZKRAFT | 1 |
| 3 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | механики №1 | KITANO | 1 |
| 4 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | дисперчерская АТЦ 1 этаж | LORIOT | 1 |
| 5 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | механики АТЦ 1 этаж | LORIOT | 1 |
| 6 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | учебный класс №3 | LORIOT | 1 |
| 7 | АТЦ | 77 | Здание гаража автопогрузчиков | №8 | NeoClina | 1 |
| 8 | ЖДЦ | 50 А | Здание ж/д диспетчерской | диспечерская | LORIOT | 1 |
| 9 | ЖДЦ | 51 А | Здание ж/д диспетчерской | кабинет специалиста 1 категории | KENTATSU | 1 |
| 10 | ЖДЦ | 52 А | Здание ж/д диспетчерской | кабинет дорожный мастер | KENTATSU | 1 |
| 11 | ЖДЦ | 53 А | Здание ж/д диспетчерской | кабинет механика | AURUM | 1 |
| 12 | ЖДЦ | 54 А | Здание ж/д диспетчерской | комната для приема пищи | AURUM | 1 |
| 13 | ЖДЦ | 55 А | Здание ж/д диспетчерской | кабинет начальника цеха | NeoClima | 1 |
| 14 | Здравпункт | 38 | Здание пожарного депо | Процедурный кабинет | Ballu /BPHS-09H | 1 |
| 15 | Здравпункт | 38 | Здание пожарного депо | комната персонала | Ballu /BPHS-09H | 1 |
| 16 | ГМТС | 42 | Центральный склад (склад №34) | помещение зав.складом | Haier | 1 |
| 17 | ГМТС | 42 | Центральный склад (склад №34) | помещение грузчиков | Haier | 1 |
| 18 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 4 этаж каб. Диспетчера | Haier | 1 |
| 19 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 4 этаж каб. Специалиста 2 кат. | Loriot | 1 |
| 20 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 3 этаж каб. Начальника производственного управления | Loriot | 1 |
| 21 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 3 этаж каб. Главного диспетчера | Loriot | 1 |
| 22 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 3 этаж каб. Начальника ПДО | Kentatsu | 1 |
| 23 | ПДО | 980А | Главная диспетчерская | 2 этаж каб. Технолога | NeoClima | 1 |
| 24 | РМУ | №68 | Здание механической мастерской (РМУ) | 1 | Lorot | 1 |
| 25 | РМУ | №68 | Здание механической мастерской (РМУ) | 2 | Haier | 1 |
| 26 | Сантехучасток | 69 | Бытовой комбинат и такелажная мастерская | Кабинет начальника | Haier | 1 |
| 27 | Энергоучасток | 62А | Центральная распределительная подстанция (РП-114) | каб. Нач. участка | Lanzkraft | 1 |
| 28 | Энергоучасток | 62А | Центральная распределительная подстанция (РП-114) | каб. Техника | Haier | 1 |
| 29 | Энергоучасток | 62А | Центральная распределительная подстанция (РП-114) | комната приема пищи | Lanzkraft | 1 |
| 30 | Управление | 57 | Здание управления порта | 1 | AUX | 1 |
| 31 | Управление | 57 | Здание управления порта | 2 | KENTATSU | 1 |
| 32 | Управление | 57 | Здание управления порта | 3 | ELEKTRA WMN 18RC | 1 |
| 33 | Управление | 57 | Здание управления порта | 4 | Systemair | 1 |
| 34 | Управление | 57 | Здание управления порта | 4 | Systemair | 1 |
| 35 | Управление | 57 | Здание управления порта | 5 | LORIOT | 1 |
| 36 | Управление | 57 | Здание управления порта | 6 | HITACHI | 1 |
| 37 | Управление | 57 | Здание управления порта | 7 | ELEKTRA WMN 12RC | 1 |
| 38 | Управление | 57 | Здание управления порта | 8 | NeoClima NS-YAL09R | 1 |
| 39 | Управление | 57 | Здание управления порта | 9 | Lanzkraft | 1 |
| 40 | Управление | 57 | Здание управления порта | 12 | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 41 | Управление | 57 | Здание управления порта | 13 | NeoClima NS-HAL09R | 1 |
| 42 | Управление | 57 | Здание управления порта | 14 | Lanzkraft LSWH-20FL | 1 |
| 43 | Управление | 57 | Здание управления порта | 16 | Lessar LS/LUH18 | 1 |
| 44 | Управление | 57 | Здание управления порта | 17 | MITSUBIHI | 1 |
| 45 | Управление | 57 | Здание управления порта | 18 | Loriot | 1 |
| 46 | Управление | 57 | Здание управления порта | 19 | KENTATSU | 1 |
| 47 | Управление | 57 | Здание управления порта | 19 | KENTATSU | 1 |
| 48 | Управление | 57 | Здание управления порта | 19 | Haier HSU 12HPL | 1 |
| 49 | Управление | 57 | Здание управления порта | 20 | MaQuay | 1 |
| 50 | Управление | 57 | Здание управления порта | 21 | NeoClima NS-HAL09 | 1 |
| 51 | Управление | 57 | Здание управления порта | 22 | NeoClima NS-HAL07 | 1 |
| 52 | Управление | 57 | Здание управления порта | 23 | NeoClima NS-HAL07 | 1 |
| 53 | Управление | 57 | Здание управления порта | 24 | NeoClima NS-HAL07 | 1 |
| 54 | Управление | 57 | Здание управления порта | серверная | FeRRum Fis24F2 | 2 |
| 55 | Управление | 971а | Здание проходной | помещение специалистов | Midea | 1 |
| 56 | Управление | 971а | Здание проходной | помещение охраны | Tosot | 1 |
| 57 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 3 | Kentatsu | 1 |
| 58 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 5 | Haier | 1 |
| 59 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 6 | NeoClima | 1 |
| 60 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 7 | NeoClima | 1 |
| 61 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 10 | Axioma | 1 |
| 62 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 11 | Axioma | 1 |
| 63 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 13 | Haier | 1 |
| 64 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 14 | Haier | 1 |
| 65 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 15 | Lanzkraft | 1 |
| 66 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 16 | Komanchi | 1 |
| 67 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 18 | Haier | 1 |
| 68 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 21 | Axioma | 1 |
| 69 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 23 | AUX | 1 |
| 70 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 24 | HEC | 1 |
| 71 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 25 | Haier | 1 |
| 72 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 26 | NeoClima | 1 |
| 73 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 27 | Loriot | 1 |
| 74 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 28 | Haier | 1 |
| 75 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 29 | HITACHI | 1 |
| 76 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 30 | SHUFT | 1 |
| 77 | ЗГР | 21,81 | Здание конторы и бытовые помещения | 31 | Loriot | 1 |
| 78 | ЗГР | 604001713 | Склад для хранения грузов | Кабинет | Loriot | 1 |
| 79 | ЗГР | 19017 | Здание механических мастерских | Кабинет | Haier | 1 |
| 80 | ЗГР | 16 | Электроцех | Кабинет | HEC | 1 |
| 81 | ЗГР | 16 | Электроцех | Кабинет | Haier | 1 |
| 82 | ЗГР | 69 | Бытовой комбинат и такелажная мастерская | Кабинет | Haier | 1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 83 |
| г. Красноярск, Юго-восточнее деревни Песчанка 4 км |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | каб. Начальника участка | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 84 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | каб. Старшего механика | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 85 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | комната приема пищи | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 86 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | комната выдачи сменного задания | Haier HSU-07HPL203/R3 | 1 |
| 87 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | каб. Грузовой склад | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 88 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | каб. Энергетика | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
| 89 | Песчанка | 60600136 | Блок зданий котельная | каб. Начальника смены | NeoClima NS-HAL07R | 1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 7 |
|  |  |  |  | Всего кондиционеров в помещениях |  | 90 |
| № п/п | Структурное подразделение | инв. № крана | Наименование крана | № крана | Наименование \марка кондиционера | Кол-во |
| г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗГР |  | Портальный кран | 3 | GENERAL CLIMATE GCW-07CR | 1 |
| 2 | ЗГР |  | Портальный кран | 8 | GENERAL CLIMATE GCW-05CM | 1 |
| 3 | ЗГР |  | Портальный кран | 10 | Axioma ASJC09-NM1A | 1 |
| 4 | ЗГР |  | Портальный кран | 13 | GENERAL CLIMATE GCW-05CM | 1 |
| 5 | ЗГР |  | Портальный кран | 17 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 6 | ЗГР |  | Портальный кран | 18 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 7 | ЗГР |  | Портальный кран | 19 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 8 | ЗГР |  | Портальный кран | 36 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 9 | ЗГР |  | Портальный кран | 43 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 10 | ЗГР |  | Портальный кран | 44 | Axioma ASJCO5-NM1A | 1 |
| 11 | ЗГР |  | Портальный кран | 55 | GENERAL CLIMATE GCW-05CM | 1 |
| 12 | ЗГР |  | Портальный кран | 60 | GENERAL CLIMATE GCW-07CR | 1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 12 |
| г. Красноярск, Юго-восточнее деревни Песчанка 4 км |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Песчанка | 1722 | Портальный кран | 48 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 14 | Песчанка | 1725 | Портальный кран | 49 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 15 | Песчанка | 10431 | Портальный кран | 52 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 16 | Песчанка | 10432 | Портальный кран | 53 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 17 | Песчанка | 10767 | Портальный кран | 54 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 18 | Песчанка | 12135 | Портальный кран | 57 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 19 | Песчанка | 12134 | Портальный кран | 58 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 20 | Песчанка | 196A | Портальный кран | 7 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
| 21 | Песчанка | 16310 | Мостовой кран | 11 | Axioma ASJC05-NM1A | 1 |
|  |  |  |  |  | Итого | 9 |
|  |  |  |  | Всего кондиционеров на кранах |  | 21 |

Приложение №2

Требования в области ПБиОТ для подрядчика

| ТРЕБОВАНИЯ в области ПБиОТ для Подрядчика |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование Предмета закупки |  | Описание работ (указать наименование) |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Подрядчика, который будет задействован в выполнении работ, обучен безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Подрядчика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 - обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Подрядчика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники подрядчика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Подрядчик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Подрядчика. | До начала выполнения работ, подрядчик запрашивает данные у Заказчика (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Подрядчика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Подрядчика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |

| Краткое наименование Предмета закупки | Описание работ - работы на высоте |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте заказчика. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: прототокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
| 2. | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Заказчика. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

| Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | Примечание |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП | При выполнении работ на высоте |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | При выполнении работ повышенной опасности |
| * Размещено на сайте АО "КРП" |  |  |
| www.krasrp.ru |  |  |