ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку прожекторов, светильников светодиодных для нужд АО «КРП».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка прожекторов, светильников светодиодных для нужд АО «КРП». |
| 2 | Цель закупки | Исполнение плана закупа 2026 г. |
| 3 | Количество, комплектность, | № п/п; Наименование; Кол-во. 1; Панель PPL 595/U Opal 40w 6500K IP40 или эквивалент; 65 шт.. 2; Прожектор ALB, ДО 29-120-002или эквивалент; 20 шт.. 3; Прожектор BVP115 LED8/740 WB или эквивалент; 10 шт.. 4; Прожектор WFL 03 WFL-150W/03 или эквивалент; 10 шт.. 5; Прожектор светодиодный LLT СДО-3-200 или эквивалент; 10 шт.. 6; Прожектор светодиодный PFL-SC-SMD-50W или эквивалент; 50 шт.. 7; Прожектор светодиодный WFL-100W/06 или эквивалент; 30 шт.. 8; Прожектор светодиодный WFL-150W/06 или эквивалент; 30 шт.. 9; Прожектор светодиодный СДО-2-20 или эквивалент; 20 шт.. 10; Светильник ДСП 1304 LDSP0-1304-18-4500-K01 или эквивалент; 12 шт.. 11; Светильник Diora Unit2 PRO 210/33000 или эквивалент; 10 шт.. 12; Светильник ДСП09-100 или эквивалент; 12 шт.. 13; Светильник светодиодный LHB-UFO-VC 150Вт или эквивалент; 60 шт.. 14; Светильник VRN-PR20-300D-A50K67-L или эквивалент; 5 шт.. 15; Светильник светодиодный LHB-UFO-VC 100Вт или эквивалент; 20 шт.. 16; Светильник ДСП51-40-001 или эквивалент; 12 шт.. 17; Светильник NSF-PW7-120-5K-SNR или эквивалент; 5 шт.. 18; Светильник светодиодный СПБ-Т5 или эквивалент; 10 шт.. 19; Светильник светодиодный СПО-55 или эквивалент; 12 шт.. 20; Светильник светодиодный СПП-ОВАЛ 12Вт или эквивалент; 130 шт.. |
| 4 | Место поставки (передачи Товара) | Поставка (передача Товара) осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится не позднее 30 дней с даты подписания Договора. |
| 6 | Условия поставки | Доставка Товара до места поставки осуществляется силами и за счет Поставщика. |
| 7 | Технические характеристики | ## 1. Панель светодиодная PPL 595 или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Мощность не менее; ## 40 Вт. ## Цветовая температура не менее; ## 6500 К. ## Световой поток не менее; ## 3120 лм. ## Номинальное напряжение не менее; ## 180...265 В. ## Способ монтажа; ## Универсальный. ## Тип источника света; ## LED. ## Цвет свечения; ## белый (холодный). ## Материал корпуса; ## Метал. ## Тип управляющего аппарата (ПРА); ## LED-драйвер. ## Форма светового прибора; ## Квадрат. ## Тип рассеивателя; ## Опаловый. ## Материал плафона; ## Пластик. 2. Прожектор ДО 29-120-002 или эквивалент. Наименования; Значения. Мощность; 114 Вт. Световой поток; 12150 Лм. Напряжение питающей сети; В220. Частота питающей сети; 50 Гц. Тип КССД; (косинусная). Температура эксплуатации; °Сот -60 до +50. Климатическое исполнение; У1. Материал корпуса; Углепластик. Тип крепления; Лира. Масса светильника; 3,7Кг. Ресурс работы; 100000ч. Цветовая температура; 5000К. Степень защиты; IP67. Мощность; 114 Вт. Световой поток; 12150 Лм. Напряжение питающей сети; В220. Частота питающей сети; 50 Гц. Коэффициент мощности; (cos φ)0,99. 3. Прожектор светодиодный BVP115 LED или эквивалент. Характеристики; Значения. Мощность, Вт; 70. Степень защиты; IP65. Напряжение, В; 220. Длина, мм; 180. Ширина, мм; 150. Высота, мм; 102. Цветовая температура; 4000. Световой поток, Лм; 760. Тип лампы; LED. Цвет свечения; Белый. Цвет; Серый. Срок службы, ч; 25000. 4. Прожектор WFL-150W/03 или эквивалент. Наименования; Значения. Количество в упаковке; 1. Срок службы не менее; 30 000 часов. Степень защиты не менее; IP 65. Тип изделия; Прожектор. Световой поток не менее; 12000 Лм. Цветовая температура не менее; 5500 К. Мощность, Вт; 150. Напряжение не менее; 220В. Цвет корпуса; Черный. ## 5. Прожектор светодиодный LLT СДО-3-200 или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Рабочее напряжение не менее; ## 160-260 V. ## Потребляемая мощность не менее; ## 200 W. ## Световой поток не менее; ## 16000 lm. ## Цвет свечения; ## Холодный белый. ## Степень защиты не менее; ## IP65. ## Срок службы не менее; ## 30 000 часов. ## Габаритные размеры не менее; ## 325 x 155 x 440 мм. ## Корпус; ## Литой алюминиевый. ## Стекло; ## Силикатное закаленное. 6. Прожектор светодиодный PFL-SC-SMD-50W или эквивалент. Наименования; Значения. Мощность не менее, Вт; 50. Цвет свечения; Холодный белый. Тип; Прожектор. Материал корпуса; Алюминий / Стекло. Источник света; Светодиоды LED. Световой поток не менее, Лм; 4250. Тип питания; Сеть. Температура свечения не менее, К; 6500. Степень защиты; IP65. Напряжение не менее; 200В. ## 7. Прожектор светодиодный WFL-100W/06 или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Цветовая температура не менее; ## 5700 К. ## Max время работы не менее; ## 50000 ч. ## Габариты без упаковки не менее; ## 274x27x190 мм. ## Диапазон рабочего напряжения не менее; ## 180-240 В. ## Дистанция освещения не менее; ## 12 м. ## Количество и напряжение элементов питания не менее; ## 220В. ## Количество светодиодов не менее; ## 108 шт. ## Материал корпуса; ## алюминий. ## Мощность светильника не менее; ## 100 Вт. ## Противоударный; ## да. ## Световой поток не менее; ## 9000 Лм. ## Способ установки; ## монтажная скоба(лира). ## Степень защиты не менее; ## 65 IP. 8. Прожектор WFL-150W/06 или эквивалент. Наименования; Значения. Длина не менее; 414 мм. Высота не менее; 378 мм. Ширина не менее; 50 мм. Напряжение не менее; 220 В. Кол-во светодиодов не менее; 135. Степень защиты не менее; IP65. Материал корпуса; алюминий, литой под давлением + стекло. Угол рассеивания не менее; 120°. Класс защиты от поражения эл.током; 1. Цветовая температура не менее; 6400К. Световой поток не менее; 14250. Мощность не менее; 150 Вт. ## 9. Прожектор светодиодный СДО-2-20 или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. ## Тип лампы; ## Светодиод. источник света (LED). ## Мощность лампы не менее; ## 20 Вт. ## Световой поток не менее; ## 1600 лм. ## Цветовая температура не менее; ## 4000 К. ## Угол светового пучка не менее; ## 110. ## Источник света незаменяемый; ## SMD светодиоды. ## Цвет корпуса; ## Черный. ## Материал корпуса; ## Алюминий. ## Тип монтажа; ## На поверхность (накладной). ## Степень защиты не менее; ## IP65. ## Класс защиты не менее; ## I. ## Напряжение не менее; ## 220В. 10. Светильник светодиодный ДСП 1304 LDSP0 или эквивалент. Характеристики; Значения. Подходит для монтажа на стену; Да. Подходит для подвесного монтажа; Да. Подходит для монтажа на потолке; Да. Подходит для встроенного монтажа; Нет. Подходит для монтажа на поверхность; Да. Тип лампы; LED несменный. С ламп. в комплекте; Да. Мощность лампы не менее; 18 Вт. Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА); LED-драйвер. Номин. Напряжение не менее; 230...230 В. Цветовая температура; 4000...4000 К. Материал корпуса; Пластик. Цвет корпуса; Серый. Материал рассеивателя/крышки; Пластик опаловый/матовый. Светораспределение; Средний световой пучок. Выход светового потока; Прямой. Длина; 600 мм. Ширина; 66 мм. Высота/глубина; 66 мм. Наруж. диаметр; 76 мм. 11. Светильник Diora Unit2 PRO 210/33000 или эквивалент. Ед.измерения:; шт. Тип изделия; Светильник. Мощность, Вт не менее; 210. Степень защиты не менее; IP67. Напряжение, В не менее; 220. Длина, мм не менее; 613. Ширина, мм не менее; 330. Высота, мм не менее; 270. Цветовая температура не менее; 4000. Световой поток, Лм не менее; 33000. Материал корпуса светильника; Алюминий анодированный. Материал рассеивателя; Поликарбонат (PC). Наличие блока аварийного питания; Нет. Пускорегулирующая аппаратура; В комплекте. Тип ПРА; LED драйвер с управлением по напряжению. Способ монтажа; На лиру. Оптическая часть; Рассеиватель. Климатическое исполнение; УХЛ1. Тип управления освещением; Отсутствует. Номинальное напряжение, В не менее; 176-264. Угол рассеивания, град не менее; 30. Масса, кг не менее; 10.15. 12. Светильник ДСП09-100 или эквивалент. Наименования; Значения. Вид/ марка материала рассеивателя; Стекло опаловое. Высота/глубина, мм; 123. Диаметр, мм; 362. Класс защиты от поражения током; 1. Класс пожароопасности; П-ІІа. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ; 98. Максимальная мощность, Вт; 100. Материал корпуса; Алюминий. Номинальный световой поток, лм; 15500. Род тока; Переменный ток (AC). Светораспределение; Косинусное. Сечение жилы, кв.мм; 2.5. 13. Светильник светодиодный LHB-UFO-VC 150Вт или эквивалент. Наименования; Значения. Тип изделия; Светильник светодиодный. Мощность не менее, Вт; 150. Класс энергоэффективности; A++. Степень защиты не менее; IP65. Номинальный ток не менее, А; 0,73. Световой поток не менее, Лм; 13500. Цвет свечения; холодный. Напряжение не менее, В; 207 … 253. Диаметр не менее, мм; 298. Цветовая температура не менее, К; 5000. Диапазон рабочих температур не менее, °C; -40…+50. Вес не менее, г; 860. Ширина не менее, см; 29,80. Длина не менее, см; 29,80. Высота не менее, см; 5,10. Степень защиты; IP65. Номинальный ток, А; 0,73. ## 14. Светильник VRN-PR20-300D-A50K67-L или эквивалент. ## Наименования; ## Значения. Мощность не менее, Вт; 300. Класс защиты не менее, IP; 67. Рабочая температура не менее, °C: -60°...+50° С; °C: -60°...+50° С. Рабочее напряжение не менее, В; 120-277В AС. Световой поток не менее, лм; 51000. Срок службы не менее, ч; 100000. Цветовая температура не менее, K; 5000. Материал; Экструдированный алюминиевый профиль (анодированный), вторичная оптика из акрила (ПММА) с силиконовой прокладкой. Рассеиватель; Оптика из акрила (ПММА). Габаритные размеры не менее, мм; 550х285х230. Масса нетто не менее, г; 8650. Гарантия не менее; 5 лет. 15. Светильник светодиодный LHB-UFO-VC 100Вт или эквивалент. Наименования; Значения. Серия; Светильники для склада. Ширина не менее; 250. Высота не менее; 48. Длина не менее; 250. Внешний диаметр не менее; 250. Степень защиты не менее; IP65. Мощность лампы не менее Вт; 100. Световой поток; 9000. Цветовая температура; 5000. 5000; 5000. Номинальное напряжение не менее; 200. 16. Светильник ДСП51-40-001 или эквивалент. Наименования; Значения. Мощность, Вт не менее; 31. Степень защиты не менее; IP54. Напряжение, В не менее; 220. Длина, мм не менее; 1186. Ширина, мм не менее; 84. Высота, мм не менее; 100. Цветовая температура не менее; 4000. Тип ПРА; LED драйвер. Материал изделия; Пластик. Пускорегулирующая аппаратура; В комплекте. Оптическая часть; Рассеиватель. Цвет свечения; Белый. Материал рассеивателя; Полистирол. Световой поток, Лм не менее; 4149. Тип лампы; LED. 17. Светильник NSF-PW7-120-5K-SNR или эквивалент. Наименования; Значения. Мощность светильника; 120 Вт. Количество ламп; 1 шт. Тип лампы; встроенные светодиоды. Тип цоколя; встроенные светодиоды(LED). Питание; драйвер. Напряжение питания; 220 В. Способ установки; на кронштейн. Степень защиты; Степень защиты. IP65; IP65. Цвет корпуса; серый. Материал корпуса; сплав из алюминия и кремния. Материал рассеивателя; поликарбонат. 18. Светильник светодиодный СПБ-Т5 или эквивалент. Характеристики; Значения. Цвет свечения; Белый. Вид лампы; Светодиодная. Цоколь; Встроенные LED. Длина не менее, мм; 300. Мощность не менее, Вт; 5. Световой поток не менее, лм; 450. Степень защиты не менее; IP40. Цветовая температура не менее, К; 4000. Кнопка включения; Да. 19. Светильник светодиодный СПО-55 или эквивалент. Характеристики; Значения. Потребляемая мощность не менее; 55 Вт. Напряжение не менее; 190 В. Частота сети не менее; 50 Гц. Световой поток не менее; 4120 Лм. Индекс цветопередачи не менее; >80. Цветовая температура не менее; 6,500 К. Источник света; Светодиодная лента. Угол освещения не менее; 120о. Степень защиты не менее; IP20. Климатическое исполнение не менее; УХЛ4. Класс энергоэффективности; А. Срок службы не менее; 50,000 часов. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Цвет корпуса; Белый. Материал рассеивателя; Поликарбонат. Вес не менее; 0,5 кг. - Светильник светодиодный СПП-ОВАЛ 12Вт или эквивалент. Наименования; Значения. Тип изделия; Светильник светодиодный. Форма; овал. Мощность, Вт; 12. Степень защиты; IP65. Световой поток, Лм; 900. Цвет свечения; нейтральный. Напряжение, В; 220. Способ установки; накладной; пристраиваемый. Цветовая температура, К; 4000. Вес, г; 299. Ширина, см; 7. Длина, см; 16,80. Высота, см; 4,60. Цвет свечения; нейтральный. Напряжение, В; 220. Способ установки; накладной; пристраиваемый. |
| 8 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 9 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2024 года. |
| 10 | Гарантийные, обязательства | Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты приемки Товара Покупателем. |
| 11 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - паспорт изделия и/или сертификат (декларацию) соответствия; - инструкцию по эксплуатации. Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык. |