Приложение № 7 к Информационной карте

Коммерческое предложение

| № п/п | Наименование предмета [поставки / работы/услуги (этапа) ] | Ед. изм. | Кол-во [товара / объем услуг /работ] | Стоимость за единицу услуг без НДС, руб. | Общая стоимость услуг (без НДС), руб. | Стоимость за единицу услуг с НДС, руб. | Общая стоимость услуг (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Цена услуг: составляет ___________ (указывается сумма цифрами и ее расшифровка прописью в скобках), в том числе НДС __ % в размере ___________. (в случае, если Исполнитель не является налогоплательщиком НДС или услуги не подлежат обложению НДС необходимо указать: НДС не облагается на основании пп. ___ п.___ ст. ___ Налогового кодекса Российской Федерации).

Цена Договора включает в себя вознаграждение Исполнителя, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь:, затраты на доставку персонала до места оказания услуг и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, , обслуживание техники,  командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа .

- Условия оказания услуг: В соответствии с требованиями Технического задания.

- Место оказания услуг:

- Грузовой район Злобино, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;

- Грузовой район Енисей, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30;

- Участок Песчанка, Красноярский край, Емельяновский район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка.

- Срок оказания услуг: С даты заключения договора по 31.12.2026.

4. Условия оплаты:

| Оплата оказанных Услуг |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | в последний рабочий вторник |
| Период отсрочки | не позднее [7 р.д. ] / [37 к.д/] |
| Базовая дата | с даты приемки оказанных Услуг |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки услуг; - счета на оплату; - [счёта- фактуры ] |
|  | Оплата услуг по последнему этапу осуществляется при условии подписания Сторонами Актов сдачи-приемки услуг по всем предшествующим этапам. |

Приложение №1 к Коммерческому предложению: Предложение о функциональных и качественных характеристиках услуг.

| ___________________________________________ (фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовая форма)) |  |
| --- | --- |
| ___________________________________ __ (Подпись уполномоченного представителя) м.п. | ___________________________ (Имя и должность подписавшего) |

Приложение № 1 к Коммерческому предложению

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ УСЛУГ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем и установок противопожарной автоматики (автоматических установок пожаротушения (АУП), автоматических установок пожарной сигнализации (СПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)) на объектах Заказчика |  |
| 2. Место оказания услуг: - Грузовой район Злобино, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2; - Грузовой район Енисей, г. Красноярск, ул. Прибойная, 30; - Участок Песчанка, Красноярский край, Емельяновкий район, 2,5 км. на юго-восток от д. Песчанка. | 2. Место оказания услуг: |
| 3. Состав оказываемых услуг: - Техническое обслуживание систем ППА согласно типовым регламентам по ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ 59636-2021 – ежемесячно; - Текущий ремонт систем ППА согласно типовым регламентам по ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ 59636-2021 – по мере необходимости. Текущий ремонт оборудования при условии его стоимости не более 5% от общей стоимости услуг по договору. 3. Комплексные испытания на работоспособность СПС – один раз в год. 4. Проверка работоспособности СОУЭ – два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками. 5. Проверка работоспособности АУП в ручном (дистанционном) и автоматическом режимах – не реже одного раза в 6 мес. 6. Техническое освидетельствование АУП – не реже одного раза в 5 лет. Реестры установленных систем ППА на объектах защиты в соответствии с Приложением 1 к Техническому заданию. | 3. Состав оказываемых услуг: |
| 4. Сроки оказания услуг: С даты заключения договора по 31.12.2026 включительно. Начальный и конечный сроки ремонтов определяются в дефектных актах, подписанных уполномоченными представителями Сторон, являющихся неотъемлемой частью договора. При устранении внезапных отказов систем ППА Исполнитель обязуется: - прибыть к Заказчику для устранения внезапных отказов систем по вызову (передается в телефонном режиме, с дублированием на адрес эл. почты, указанный в договоре) в течение 2 (двух) часов с момента вызова; - общий срок восстановления работоспособности систем не должен превышать 24 часа с момента получения от Заказчика информации (заявки) о неисправности оборудования. Допускается время устранения неисправности увеличивать до 72 ч, если наличие единичной неисправности не оказывает влияние на работоспособность ППА. | 4. Сроки оказания услуг: |
| 5. Цена услуг: Стоимость услуг по техническому обслуживанию оборудования по Договору определяется как произведение объема (количества условных установок) на стоимость условной установки. Условная установка – принятая за расчетную единица нормы технического обслуживания технических средств, равная 1,67 часа. Стоимость ремонта оборудования определяется в смете, подписываемой Сторонами на основании дефектных актов. Цена услуг по договору включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг по договору, а также все налоги и сборы, уплата которых является обязанностью Исполнителя. Услуги и текущий ремонт оказываются иждивением Исполнителя. | 5. Цена услуг: |
| 6. Требования к материалам, используемым при оказании услуг: Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг по договору должны иметь документы, подтверждающие их соответствие требованиям действующего законодательства (сертификаты соответствия или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий). | 6. Требования к материалам, используемым при оказании услуг: |
| 7. Требования к Исполнителю в ходе оказания услуг: Исполнитель самостоятельно обеспечивает надлежащее хранение материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Исполнителя. Исполнитель обеспечивает соблюдение работниками требование правил охраны труда, пожарной безопасности при оказании услуг, предусмотренные Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. При техническом обслуживании и ремонте систем пожарной автоматики руководствоваться требованиями пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479, СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (в отношении вновь установленных систем ППА), СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», техническими паспортами на установки, РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», других действующих или вступающих в силу на момент выполнения работ (национальных стандартов, сводов норм и правил, методических документов в строительстве, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм), учитывающих специфику выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдением персоналом законодательства Российской Федерации. Исполнитель должен располагать достаточным количеством запасных частей и принадлежностей (ЗИП), соответствующих специфике обслуживаемого оборудования, что является ключевым фактором для обеспечения его надежной и бесперебойной эксплуатации. | 7. Требования к Исполнителю в ходе оказания услуг: |
| 8. Требования к документации, передаваемой Заказчику: Услуги считаются выполненными Исполнителем в полном объеме после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ (услуг) по форме НН.ДК-4.1. Стоимость ремонтных работ (с учетом стоимости материалов, оборудования) согласовывается Сторонами в смете, факт выполнения ремонтных работ справочно отражается в количественном выражении (без указания цены) в Акте. Отдельный Акт на ремонтные работы не составляется. | 8. Требования к документации, передаваемой Заказчику: |
| 9. Условия оплаты: Оплата оказанных Услуг. Единый платежный день; в последний рабочий вторник. Период отсрочки; Не позднее [7 р.д. ] / [37 к.д/]. Базовая дата; с даты приемки оказанных Услуг. Дополнительные условия; при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки услуг; - счета на оплату; [- счёта- фактуры].. | 9. Условия оплаты: |

Если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Если участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Исключить если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если участник закупки является субъектом малого и среднего предпринимательства.

Если участник закупки не является субъектом малого и среднего предпринимательства.