ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

| Способ закупки: | Конкурс в электронной форме (далее – Закупка/Закупочная процедура) |
| --- | --- |
| Предмет закупки: | Разработка и реализация проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПК № 3 «Кондор» |
| Начальная (максимальная) цена договора (лота), в рублях без учета НДС: | 82 273 385,00 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) рублей 00 копеек. |
| Исполнитель закупки (ФЦО): | Отдел закупок ООО «Норникель–ЕРП» |

Информационная карта

| N п/п | Положение документа | Пояснения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование Заказчика, контактная информация | Акционерное общество «Красноярский речной порт» (далее – АО «КРП») Юридический адрес (в соответствии с Учредительными документами): 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП». Телефон: (391) 252-26-00 Почтовый адрес (по фактическому местонахождению): 660059, РФ, город Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Управление АО «КРП». Телефон: (391) 252-26-00 По организационным вопросам, по вопросам оформления заявки и предоставления документов контактное лицо: Петроченко Татьяна Александровна Тел. (391) 252-72-28 e-mail: PetrochenkoTA@nornik.ru По техническим вопросам контактное лицо: Овсянкин Александр Сергеевич Тел. (252) 27 26 e-mail: OvsyankinAS1@nornik.ru |
| 2 | Способ закупки | Конкурс в электронной форме. |
| 3 | Предмет закупки | Разработка и реализация проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПК № 3 «Кондор» (п. 196 плана закупка 2026-2028гг) |
| 4 | ОКВЭД-2 | 71.12 |
| 5 | ОКПД-2 | 71.12.19.200 |
| 6 | Требования к товарам/работам/услугам, поставка/выполнение/оказание которых является предметом закупки. Требования к условиям поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг | В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящей закупочной документации (прилагается). |
| 7 | Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара | Портальный кран находится на территории - Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. |
| 8 | Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товара | Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 10.12.2026 |
| 9 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), рублей, без учёта НДС | 82 273 385,00 (восемьдесят два миллиона двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят пять) |
| 10 | Порядок формирования цены договора (лота) | Начальная (максимальная) цена договора определена методом сопоставления рыночных цен (анализ рынка) |
| 11 | Размер и порядок предоставления обеспечения заявки на участие в закупочной процедуре | Не установлен |
| 12 | Требования к обеспечению обязательств по договору | Не установлены |
| 13 | Предоставление национального режима | При осуществлении закупки предоставляется национальный режим, обеспечивающий выполняемой, оказываемой иностранным лицом работе, услуге, равные условия с работой, услугой, выполняемой, оказываемой российским лицом. |
| 14 | Порядок предоставления закупочной документации | Закупочная документация размещена в единой информационной системе в сети «Интернет» для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (далее – Единая информационная система, ЕИС, адрес сайта www.zakupki.gov.ru, а также на сайте электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг», по адресу в сети «Интернет»: www.tektorg.ru (далее - ЭТП) и доступна для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения. |
| 15 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг (авансирование) | В соответствии с Проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящей закупочной документации (прилагается). Частью 5.3. ст. 3 223-ФЗ установлено, что срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке. |
| 16 | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара | В соответствии с Проектом договора и Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящей закупочной документации (прилагается). |
| 17 | Участник закупки. Права и обязанности Участника закупки. | Подать Заявку на участие в Закупке вправе любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В случае, если Участником закупки является юридическое лицо, оно должно быть зарегистрировано в качестве юридического лица в установленном порядке, а для видов деятельности, требующих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации специальных разрешений (лицензий, допусков иных разрешительных документов) – иметь их. В случае, если Участником закупки является индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае, если Участником закупки является физическое лицо – оно должно обладать полным правом- и дееспособностью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Участник должен составлять Заявку на участие в Закупке по форме, предложенной закупочной документацией (Приложение № 1, № 1.1 к Информационной карте). Права Участника закупки: - получать от Заказчика / Организатора закупки информацию о Предмете закупки, достаточную для подготовки Заявки (конфиденциальную – на основе подписываемых по форме Заказчика соглашений о конфиденциальности); - изменять, дополнять или отзывать Заявку до истечения срока ее подачи, если иное прямо не оговорено в Закупочной документации; - обращаться к Заказчику / Организатору закупки за разъяснением Закупочной документации, а также с просьбой о продлении установленного срока подачи Заявок с обоснованием причины необходимости такого продления. Обязанности Участника закупки: - при участии в Закупке действовать законно и добросовестно; - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача Участникам закупки конфиденциальной информации – подписать с Заказчиком / Организатором закупки, составленное по форме Заказчика соглашение о конфиденциальности, предусматривающее обязанность по неразглашению информации, которая станет или стала известной Участнику закупки в процессе участия в Закупке; - представлять в составе Заявки достоверные сведения, информацию и документы; - в случае, если при проведении Закупки предполагается передача персональных данных (далее ПДн) – осуществлять обработку ПДн на законных основаниях, в том числе при необходимости получить согласия от физических лиц на обработку их ПДн в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (по форме Приложения № 6 к Информационной карте); - иные права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, Положением о закупках АО «КРП», локальными актами АО «КРП», изданными в развитие Положения о закупках и условиями закупочной документации. |
| 18 | Коллективное участие в закупочной процедуре | Допускается. Если Заявка на участие в закупке подается коллективным Участником, Участник закупки должен включить в свою заявку план распределения объемов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг внутри коллективного Участника по форме, установленной Приложением № 3 к Информационной карте, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования. 1. Коллективный Участник должен в совокупности соответствовать отборочным критериям, установленным настоящей закупочной документацией, и представить подтверждающие документы по каждой организации, входящей в состав коллективного участника, в соответствии с Приложением № 7 к Информационной карте. 2. Организации, представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации и отвечающее следующим требованиям: а) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупочной процедуре, так и в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры; б) в соглашении должно быть приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставки, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного Участника; в) в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждой из организаций, входящих в состав коллективного Участника, во взаимоотношениях с Организатором Заказчиком; г) в соглашении должна быть установлена солидарная ответственность каждой организации по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры; д) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по исполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе данная схема может быть изменена. Указанные вопросы должны быть урегулированы непосредственно в соглашении; ссылки на последующее урегулирование указанных вопросов на уровне дополнительного соглашения / самостоятельного договора между сторонами Заказчиком не принимаются и рассматриваются как непредставление соглашения. 3. Физические лица, выступающие на стороне одного Участника, должны подписать соответствующее соглашение, в котором должна быть отражена их воля на участие в закупке на стороне одного Участника. Такое соглашение должно содержать сведения, указанные в пункте 2 настоящего раздела Информационной карты, при этом такое соглашение между физическими лицами не является договором простого товарищества в силу Главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации. 4. Индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного Участника, должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в закупке на стороне одного Участника. Такое соглашение должно содержать сведения, указанные пункте 2 настоящего раздела Информационной карты. 5. Любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, входящее в состав коллективного Участника, может входить в состав только одного коллективного Участника и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием таких организаций, индивидуальных предпринимателей (физических лиц) будут отклонены без рассмотрения, по существу. 6. В связи с вышеизложенным, коллективный Участник готовит заявку на участие в закупочной процедуре с учетом следующих дополнительных требований: а) заявка на участие в закупочной процедуре должна включать сведения, подтверждающие соответствие коллективного Участника в совокупности отборочным критериям, установленным извещением/закупочной документацией, а также включать подтверждающие документы по каждой организации, входящей в состав коллективного Участника, в соответствии с Приложением № 7 к Информационной карте. б) Заявка на участие в закупочной процедуре подготавливается и подается лидером коллективного Участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника; в) в состав заявки на участие в закупочной процедуре дополнительно включается оригинал или заверенная лидером коллективного Участника копия соглашения между организациями, составляющими коллективного Участника; г) заявка на участие в закупочной процедуре дополнительно должна включать сведения о распределении номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставки, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного Участника. д) заявка на участие в закупочной процедуре дополнительно должна включать документ, подтверждающий наличие решения со стороны установленного законодательством РФ и учредительными документами юридического лица органа управления юридического лица об одобрении участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, оформленный в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если такое участие согласно законодательству, не подлежит одобрению) – справку в произвольной форме. Указанный документ должен быть представлен и заверен надлежащим образом каждым членом коллективного Участника. 7. При оценке количественных параметров деятельности членов коллективного Участника эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена коллективного Участника. 8. Заявка на участие в закупочной процедуре, которую подает коллективный Участник, может быть отклонена, если в процессе проведения закупочной процедуры до подведения итогов закупочной процедуры будет установлено, что из состава коллективного Участника вышла одна или несколько организаций. 9. Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора, если из состава коллективного Участника в период исполнения договора вышла одна или несколько организаций. |
| 19 | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков, поставщиков) для выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) (далее – третьих лиц). В случае, если привлечение третьих лиц предусмотрено проектом договора. | Участник закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых субподрядчиков: а) осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика; б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами и сроками выполнения работ. План распределения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг между Участником закупки и третьими лицами (далее – План) по форме, установленной приложением № 3 к Информационной карте. План заполняется и предоставляется в случае привлечения Участником закупки третьих лиц. К Плану должны быть приложены копии договоров (в том числе, предварительных и/или под отлагательным условием) с третьими лицами с указанием перечня, объема и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, возлагаемых на третьих лиц. В случае отсутствия договоров необходимо предоставить письма планируемых к привлечению субподрядчиков, подтверждающих, что: 1) субподрядчик информирован о том, что Участник закупки планирует привлечь субподрядчика к исполнению обязательств по договору в случае признания Участника закупки победителем закупочной процедуры; 2) субподрядчик готов обеспечить выполнение работ, передаваемых ему на субподряд, в сроки и объемах, указанных Участником закупки в заявке на участие в закупочной процедуре. На каждого из привлекаемых третьих лиц предоставляется комплект документов, предусмотренных Приложением № 7 к информационной карте (с приложением документов, подтверждающих квалификацию и/или наличие разрешительной документации в той части, на которую планируется привлечение такого лица в качестве субподрядной организации). |
| 20 | Срок подачи заявок на участие в закупочной процедуре | С 26.08.2026г. до 15-00 по красноярскому времени (UTC/GMT+7) 11.09.2026г. |
| 21 | Порядок подачи заявок на участие в закупке. Место подачи заявок - адрес электронной торговой площадки | Для участия в Закупочной процедуре Участник закупки подает заявку оператору ЭТП посредством использования функционала ЭТП в соответствии с регламентом работы ЭТП. Заявки подаются в электронном виде на электронную торговую площадку ТЭК-торг www.tektorg.ru. |
| 22 | Порядок внесения изменений в Закупочную документацию. Продление сроков подачи заявок. | Заказчик вправе продлить срок подачи Заявок в любое время до даты окончания срока подачи заявок. При этом если вносятся изменения в Извещение, Закупочную документацию, применяются следующие нормы: Изменения, вносимые в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для данного способа закупки. При продлении срока окончания подачи Заявок Заказчик публикует информацию об этом на ЭТП. |
| 23 | Отборочные критерии | Приложение № 2 к Информационной карте. |
| 24 | Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки на участие в закупочной процедуре | Приложение № 7 к Информационной карте. |
| 25 | Обязательные требования к оформлению коммерческого (ценового) предложения | Стоимость коммерческого предложения Участника не должна превышать начальную (максимальную) цену закупки/лота. Коммерческое предложение Участника закупки по форме Приложения № 8 к Информационной карте. Коммерческое предложение должно быть оформлено в графическом виде на бланке организации (при наличии), с подписью руководителя и печатью организации (при наличии), и дополнительно в электронном виде, в формате Word. |
| 26 | Заявка (требования к оформлению и содержанию) | Заявка должна содержать всю требуемую в закупочной документации информацию и документы. Заявка оформляется в соответствии с требованиями закупочной документации. Заявка Участника, не соответствующая требованиям закупочной документации, отклоняется. Заявка оформляется на русском языке. Если в составе Заявки представляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. При представлении заявки в электронной форме представляется копия, сканированная с нотариально заверенного перевода. Вся переписка, связанная с проведением закупки, ведется на русском языке. В случае если для участия в закупке иностранному лицу потребуется извещение, закупочная документация на иностранном языке/, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет. Если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования Участником, представления Участником поврежденного документа и др.), документ считается не представленным и не рассматривается. Заявка должна содержать описание товара/выполняемой работы/оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, оформленное по формам Приложений № 1, 1.1. к Информационной карте. Первая часть Заявки рассматривается на соответствие требованиям к товару/выполняемым работам /оказываемым услугам, которые являются предметом закупки, а также иным требованиям закупочной документации/условиям закупочной процедуры на основании предложения Участника. Вторая часть Заявки должна содержать сведения об Участнике закупки, информацию о его соответствии отборочным критериям, предусмотренным Приложением № 2 Информационной карты, а также документы, предусмотренные Приложением № 7 Информационной карты. Участник вправе изменить или отозвать поданную заявку в любое время до истечения срока подачи заявок, не утрачивая права на обеспечение заявки (если такое обеспечение установлено закупочной документацией). Никакие изменения не могут быть внесены в заявку после окончания срока подачи заявок. Порядок изменения и отзыва поданной заявки на ЭТП регламентирован нормативными документами ЭТП, размещенными на сайте ЭТП. В случае изменения заявки датой подачи заявки на участие в закупочной процедуре считается дата подачи последних изменений. |
| 27 | Место и дата рассмотрения Заявок (предложений) Участников закупки | Место рассмотрения Заявок: г. Красноярск ул. Бограда, 15. Рассмотрение Заявок Участников закупки: Дата рассмотрения 1-х частей Заявок Участников закупки: 28.09.2026_ г. Дата рассмотрения 2-х частей Заявок Участников закупки: 12.10.2026 г. |
| 28 | Основания для отстранения Участников закупочной процедуры | 1. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в Закупочной процедуре Заказчик отклоняет предложение Участника, если его предложение не соответствует полностью или частично по номенклатуре/срокам поставки (выполнению работ, оказанию услуг)/характеристикам/количеству товара (МТР), указанных в Закупочной документации (Техническом задании). 2. По результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в Закупочной процедуре Заказчик отстраняет от участия в закупочной процедуре Участника, чья заявка не соответствует отборочным критериям, предусмотренным закупочной документацией, т.е. не предоставлены полностью или частично документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям («Отборочные критерии»). 3. Заказчик отклоняет предложение Участника, стоимость коммерческого предложения которого превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. 4. Заказчик отклоняет предложение Участника, который не согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей закупочной документации. На любом этапе до подписания договора Заказчик вправе отстранить Участника закупки при обнаружении: а) факта подачи им недостоверных сведений, имеющих значение для определения возможности допуска данного Участника к участию в закупочной процедуре или установления его места в ранжировании; б) наличия иных оснований, прямо предусмотренных Закупочной документацией. в) сведений, позволяющих обоснованно отменить ранее принятое решение о допуске |
| 29 | Порядок оценки и сопоставления Заявок Участников | В соответствии с Приложением № 2.1 к Информационной карте. |
| 30 | Подача дополнительных ценовых предложений | Прием дополнительных ценовых предложений будет проведен после публикации протокола рассмотрения вторых частей заявок в день, указанный в Извещении, опубликованном в ЕИС и ЭТП Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором электронной торговой площадки в единой информационной системе в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик. О точной дате времени начала приема дополнительных ценовых предложений Участники будут проинформированы. Прием дополнительных ценовых предложений проводится в порядке, предусмотренном Регламентом ЭТП. 12.10.2026г. до 15-00 по красноярскому времени (UTC/GMT+7) |
| 31 | Определение победителя | Подведение итогов проводится без участия претендентов. Подведение итогов проводится по представленным заявкам, полученным в ходе закупочной процедуры, с учетом дополнительного ценового предложения, или первоначального, в случае, если Участник не участвовал в подаче дополнительных ценовых предложений. Победителем признается Участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным закупочной документацией об осуществлении закупки, и содержит лучшие условия поставки товара/выполнения работ/оказания услуг. В случае, если по результатам оценки и сопоставления Заявок двум и более Участникам закупки присвоено равное количество баллов, лучшим предложением признается Заявка на участие, которая поступила ранее других Заявок, содержащих такие же условия. При подаче ценовых предложений Участником, имеющим право применять налоговый вычет НДС в отношении приобретаемых товаров (работ, услуг), в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников без учета НДС. В иных случаях в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений Участников с учетом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 32 | Отказ от проведения закупочной процедуры | Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. Решение об отмене конкурентной закупки размещается в ЕИС/ЭТП в день принятия этого решения. По истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с законодательством РФ. |
| 33 | Порядок и сроки предоставления разъяснений закупочной документации | Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: 26.08.2026 г. Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: 08.09.2026 г. Заказчик изменяет дату окончания срока предоставления разъяснений на более позднюю в случае продления срока приема заявок на участие в закупочной процедуре. Участник вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений настоящей Закупочной документации через ТЭК-торг www.tektorg.ru/ Заказчик обязан предоставить разъяснение к Закупочной документации не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. При этом такое разъяснение размещается в ЕИС/ЭТП не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса с указанием предмета запроса, но без указания Участника, от которого поступил запрос. |
| 34 | Основания и последствия признания Закупки несостоявшейся | Закупка признается несостоявшейся, если: а) Подана только одна Заявка; б) Не подана ни одна Заявка; в) Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один Участник закупки; г) Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел никто из Участников закупки. Если Отборочную стадию рассмотрения заявок прошел только один из Участников закупки, Заказчик вправе: - либо признать конкурентную закупочную процедуру несостоявшейся и не заключать договор с единственным Участником, прошедшим отборочную стадию рассмотрения Заявок, если на момент заключения договора у Заказчика не сохранилась потребность в закупаемой продукции либо он не располагает необходимыми ресурсами (в т.ч. финансовыми) для исполнения обязательств по договору; - либо признать конкурентную закупочную процедуру не состоявшейся и заключить договор с единственным Участником, прошедшим отборочную стадию рассмотрения Заявок. В случае, если Отборочную стадию рассмотрения заявок не прошел ни один из Участников закупки, заказчик вправе: - провести новую закупку; - не проводить новую закупку. |
| 35 | Заключение договора | Договор по результатам конкурентной закупки по общему правилу заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней со дня размещения в ЕИС итогового протокола. При необходимости одобрения органом управления Заказчика или обжаловании – 5 дней с даты таких решений. Если Участник, которому направлено уведомление о признании его победителем закупки, отказался от подписания договора либо не подписал договор в течение установленного действующим законодательством срока, Заказчик вправе признать Участника закупки уклонившимся от заключения договора и в соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» направить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю сведения об Участнике закупки, уклонившемся от заключения договора, для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. В указанном случае Заказчик организатор закупки имеет право в порядке, аналогичном для заключения договора с Победителем закупки, заключить договор с Участником закупки, занявшим второе место, а при его отказе – с Участником закупки, занявшим третье место. |
| 36 | Дополнительная информация | Информация о результатах рассмотрения и оценке заявок Участников до момента опубликования информации в ЕИС не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к закупочной процедуре. |
| 37 | Антидемпинговые меры | Не применяются |
| 38 | Дата и место подведения итогов закупки | 22.10.2026 г. по адресу г. Красноярск ул. Бограда, 15. В ходе проведения закупочной процедуры дата подведения итогов может быть изменена Заказчиком. |

Приложение № 1

к Информационной карте

ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Не допускается указание в первой части

Заявки сведений об Участнике Закупки*

«___» __________ 20___ года №______

__________________ [указывается наименование закупки]

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в закупке выражает согласие на поставку товаров/ выполнение работ/ оказание услуг, понимая и принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении Закупки на ____________________________ (указать предмет закупки).

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части закупочной документации (Техническое задание).

Мы согласны выполнить поставку товара/выполнение работ/оказание услуг, предусмотренные закупочной документацией, в соответствии с Техническим предложением, сроками поставки товара/выполнение работ/оказание услуг, с условиями договора и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей части заявки по предложенной на Закупке цене договора на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в закупке | Предложения Участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Срок поставки товара/выполнения работ /оказания услуг | [указать «в соответствии с условиями закупочной документации», либо указать начало и окончание поставки товара/выполнения работ /оказания услуг в формате исчисления сроков, указанном в извещении / закупочной документации о проведении закупки] |
| 2. | Условия оплаты | [указать «в соответствии с условиями Проекта договора в извещении / закупочной документации] |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения товара/работы/услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

Техническое предложение Участника закупки, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

для закупок товаров:

        - наименование изготовителя и страны происхождения товара;

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание, при наличии, на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - описание комплектации товара;

        - указание количества товара.

для закупок на выполнение работ/оказание услуг:

        - описание Участником в его заявке выполняемых работ/оказываемых услуг (в том числе состав работ/услуг и последовательность их выполнения, технология оказания работ/услуг, сроки оказания работ/услуг);

        - указание объема работ/услуг или порядка их определения

Приложение № 1

к Первой части заявки на участие

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

Дата, исх. номер

Предмет закупки ____________________________________________

| Требования Заказчика | Предложение Участника закупки |
| --- | --- |
| 1. Разработка и реализация проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПК № 3 «Кондор». Количество портальных кранов и их размещение Наименование; количество. Портальный кран «Кондор» 32/40т., зав№ 1302, 1984г. выпуска, рег.№ 34КРР, инв.№ 12136 (далее ПС).; 1. Исходные данные и условия выполнения работ 1) Портальный кран "Кондор" имеет контакторную схему управления, грузоподъемность крана 32/40тн. Паспортные данные крана, а также требования к системе управления крана, указаны в Приложении № 2 к Техническому заданию. Требуется: - Разработать проект модернизации электрической части механизмов и систем управления крана; - Произвести демонтаж всех электрических компонентов с крана; - Произвести монтаж и пусконаладку оборудования в соответствии с разработанным проектом модернизации электрической части механизмов и систем управления крана. 2) В стоимость работ должны быть включены вознаграждение Подрядчика, а также все его затраты по исполнению Договора (если в силу Договора соответствующие обязанности не лежат на Заказчике), включая, но не ограничиваясь: затраты на обеспечение материалами, их складирование, охрану, выполнение погрузо-разгрузочных работ, затраты на обеспечение места выполнения Работ тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, устройство ВЗиС, затраты на содержание вахтового персонала, затраты на перебазировку техники до места выполнения Работ, доставку персонала до места выполнения Работ и его вывоз, обеспечение персонала спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, и измерительными приборами, расходы на проживание персонала, обслуживание техники, стоимость тары, упаковки, маркировки, затраты, связанные с вирусными инфекциями, затраты на обеспечение сертифицированной оснасткой (траверсы, чалки и т.д.), расходы по транспортировке лома, отходов цветных/черных/драгоценных металлов на склад, указанный Заказчиком, командировочные, непредвиденные расходы и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы и иные затраты, понесённые им в связи с исполнением Договора, а также уплату всех налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, в том числе необходимых для ввоза материалов из-за рубежа. 3) При выполнении скрытых работ, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о сроках их выполнения не менее, чем за 24 часа до начала приемки скрытых работ. При отсутствии возможности со стороны Заказчика осуществить контроль за выполнением скрытых работ, Подрядчик обязан предоставлять фотофиксацию выполняемых работ. 4) Все работы выполняются с использованием собственного /арендованного оборудования, новых изделий и материалов Подрядчика. 5) Качество материалов и изделий, применяемых Подрядчиком для выполнения работ, должны соответствовать требованиям настоящего Технического задания, государственным стандартам и техническим условиям Российской Федерации, иметь сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с действующими нормами и стандартами. 6) В систему управления краном должны входить следующие базовые компоненты: - Питающий кабель должен быть предназначен для намотки на барабан (типа ÖLFLEX® CRANE или аналог) и соответствовать температурному режиму работы крана. [Применение в качестве питающего кабеля кабелей типа КГ, ГКН, КГ-Хл, КГТП и их аналогов не допускается!]; - Промышленный программируемый логический контроллер SIMATIC S7‑1500 (Siemens); - Преобразователи частоты серии IN 75 (IN-CONVERT 75); - Двигатели подъема/замыкания, поворота и изменения вылета стрелы, должны быть оснащены датчиками скорости HOG10 [Применение датчиков скорости типа ЛИР не допускается]; - В тормозной системе необходимо использовать электрогидротолкатели ELHY ® серии EB с опцией F (работа при -40°С). Остальные параметры указаны в Приложение № 2 к Техническому заданию. Возможно применение только указанных оборудования и материалов, поскольку необходимо обеспечить слаженную работоспобность всех механизмов подъемного сооружения. - ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КРАНА - 1. Общие требования к электрооборудованию и системе управления крана (далее ЭО и СУ). 1.1. ППРР должен предусматривать проектирование, изготовление, поставку и монтаж электрооборудования крана, согласно паспортным характеристикам крана, приведенным в Таблице 1. Таблица 1 Паспортные данные крана Наименование показателей; Значения. Тип крана; Портальный перегрузочный. Назначение крана; Перегрузка штучных и навалочных грузов. Тип привода; электрический. Окружающая среда, в которой может работать кран: температура наибольшая, °С температура наименьшая, °С; +40°С -40°С. Допустимая скорость ветра на высоте 10м над поверхностью земли, м/сек: для рабочего состояния крана; До 18 м/с. Место управления; из кабины крановщика. Ограничение одновременности выполнения рабочих операций крана; ограничений нет. Грузоподъемность, т:; грейфер на вылете 8-32м; 16. крюком на вылете 8-32м; 32. Крюком на вылете 8-25м; 40. Вылет стрелы, м максимальный минимальный; 32 8. Режим работы механизмов при работе: механизм подъема механизм поворота механизм изменения вылета стрелы механизм передвижения; Грейфер 16т. ВТ Т Т Л; Крюк 32т. С Т Т Л; Крюк 40т. Л С С Л. Высота подъема от головки подкранового рельса, м: при работе грейфером при работе крюком; 15 28,5. Глубина опускания от головки подкранового рельса, м: при работе грейфером при работе крюком; 10 13. Максимальная скорость, м/мин:; Подъема; 40. изменение вылета стрелы; 40. передвижение; 20. поворота; 1. Транспортировочный режим подъема не более; 20. Угол поворота, град.; неограниченный. Количество двигателей подъема; 1. Количество двигателей замыкания; 1. Количество двигателей поворота; 2. Количество двигателей изменения вылета; 1. Количество двигателей передвижения; 4. Диаметр канатного барабана, м:; 0,90. Конструктивная масса крана (без груза), не более, т; 364. Общая масса поворотной части крана (без груза), т; 249. Общая масса неповоротной часть (без груза), т; 115. Напряжение питания, частота; 380В, 50Гц. Тип кабины; закрытая. Токоподвод к крану; кабельный барабан. Длина передвижения от крановой колонки, м; 50 в обе стороны. 1.2. Электрооборудование крана должно соответствовать ФНП, ПУЭ, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ПТЭЭП) и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее – ПОТЭЭ). 1.3. Электропитание крана должно осуществляться трехфазным переменным током напряжением 380 В±10 %, частотой 50 Гц через кабельный барабан, расположенный на одной из опор крана (со стороны причальной стенки причала). Длина кабеля должна позволять крану передвигаться на расстояние 50 м в каждую сторону от питающей колонки. Питающий кабель должен быть предназначен для намотки на барабан (типа ÖLFLEX® CRANE или аналог) и соответствовать температурному режиму работы крана. Применение в качестве питающего кабеля кабелей типа КГ, ГКН, КГ-Хл, КГТП и их аналогов не допускается!. 1.4. Электропроводка на кране должна быть выполнена кабелями и проводами с медными жилами, кабели и провода открытой проводки в необходимых местах должны быть защищены от механических повреждений. 1.5. Электрическая связь между поворотной и неповоротной частями крана должна осуществляться через кольцевой токоприемник. 1.6. Система управления электроприводами механизмов крана должна быть бесконтактной цифровой, а регулировка скоростей всех приводов должна осуществляться с помощью преобразователей частоты. Система управления краном должна быть реализована на базе промышленного программируемого логического контроллера SIMATIC S7‑1500 (Siemens). В системе управления краном должны быть использованы преобразователи частоты серии IN 75 (IN-CONVERT 75). 1.7. Система управления электроприводами механизмов крана должна обеспечивать: - заданные режимы работы механизмов; - безударный пуск, реверс и остановку приводов; - режим реализации постоянной мощности для каждого рабочего движения; - реализацию функции грейферного автомата (автоматическое плавное открытие 1и закрытие челюстей грейфера); - автоматическое равномерное распределение нагрузки (выравнивание нагрузок) в приводах подъема / замыкания, а также поворота (в случае использования в механизме поворота двух двигателей). - плавное, бесступенчатое регулирование скорости от нулевой до максимальной; - получение устойчивых скоростей механизмов крана; - все необходимые виды защит; - диагностику состояния элементов электроприводов и системы управления (совместно с системой информации, управления и диагностики); - фиксацию, отображение и хранение аварийных сообщений. - Постоянный мониторинг работы крана с передачей информации посредством GSM модема на уровень визуализации в веб-интерфейсе, разработанный и переданный Изготовителем Заказчику. 1.8. Пускорегулирующая аппаратура крана должна быть установлена в шкафах, оборудованных системой обогрева и кондиционирования. 1.9. На кране должна быть предусмотрены системы: а) информации о параметрах крана: - величина поднимаемого груза; - вылет стрелы; - грузовой момент; - количество переработанного груза; - количество включений каждого механизма; - отработанные машино-часы каждого механизма и крана в целом; - параметры питающего тока. б) управляющих сигналов: - обеспечивающих плавность работы приводов в периоды пусков и торможений; - снижающих скорости механизмов подъёма и изменения вылета при подходе к крайним положениям; в) диагностической информации: - готовности к работе всех приводов; - параметров тока и сети питания; - состояния главного контактора (включение или отключение); - срабатывания ограничителя грузоподъёмности и концевых выключателей; - появления слабины грузовых канатов; - обрыва цепей питания; - неправильного чередования фаз; - индикации неисправностей электроприводов механизмов и станций самой системы. 1.10. В машинном отделении и кабине крановщика предусмотреть систему пожарной сигнализации. 1.11. Кран оснастить ограничителем грузоподъемности (грузового момента) (далее ОГП) в соответствии с ФНП, РД 10-399-01 и РД СМА-001-03, автоматически отключающим механизм подъема на подъем при превышении допустимой грузоподъемности более 15%. При этом должна обеспечиваться работа механизма подъема на опускание груза и механизма изменения вылета стрелы на уменьшение вылета. При срабатывании ОГП предусмотреть звуковую и световую сигнализацию. События ОГП должны передаваться в систему мониторинга. 1.12. Кран должен быть оборудован регистратором параметров электронного типа, который обеспечивает регистрацию параметров крана и их визуализацию в соответствии с «Требованиями к регистраторам параметров грузоподъемных кранов» РД 10-399-01 и РД СМА-001-03. 1.13. На кране должны быть заменены следующие приборы безопасности и блокировки: а) конечный выключатель механизма подъема (по 1 шт. на каждой лебедке), обеспечивающий: - блокировку механизма подъема на опускание при максимально опущенной подвеске; - блокировку механизма подъема на подъем (контакты основные и резервные) при максимально поднятой подвеске; - снижение скорости подъема до 30% от номинальной при подходе подвески к крайнему верхнему положению; - снижение скорости спуска до 30% от номинальной при подходе подвески к крайнему нижнему положению. Использование в качестве конечного выключателя механизма подъема выключателя ВУ-250 не допускается. б) ограничитель механизма передвижения, обеспечивающий: - блокировку перемещения крана в крайнем положении в направлении "ВПЕРЕД". Движение в обратную сторону не блокируется; - блокировку перемещения крана в крайнем положении в направлении "НАЗАД". Движение в обратную сторону не блокируется. в) конечный выключатель механизма изменения вылета один, обеспечивающий: - блокировку механизма изменения вылета на увеличение вылета при достижении максимального вылета; - блокировку механизма изменения вылета на уменьшение вылета при достижении минимального вылета; - снижение скорости изменения вылета до 30% от номинальной при подходе к максимальному вылету; - снижение скорости изменения вылета до 30% от номинальной при подходе к минимальному вылету. г) конечные выключатели противоугонных захватов, обеспечивающие блокировку механизма передвижения крана при закрытом положении хотя бы одного противоугонного захвата. При полностью открытых захватах - блокировка снимается. д) бесконтактные датчики встречи с препятствием на пути крана (4 шт. на кран) блокируют механизм передвижения крана на перемещение в сторону препятствия, в обратном направлении движение не блокируется. е) проблесковые маячки и звуковой сигнал, обеспечивающие подачу сигнала о включении механизма передвижении крана. Устанавливаются на ногах портала по диагонали. ж) анемометр для предупреждения звуковым и световым сигналом о превышении допустимой силы ветра. з) на кране должны быть установлены аварийные кнопки, которые располагаются с фронтальной и тыловой части крана на нижних балках портала, в кабине крановщика, машинном отделении и электропомещении. и) с целью обеспечения защиты от включения крана лицом, не имеющим на это право, в кабине управления должен устанавливаться переключатель с замком (ключ-марка); к) Защита цепей питания (силовых, управления, освещения, отопления, сигнализации) должна осуществляться преобразователями, автоматическими выключателями и плавкими предохранителями; л) Максимальная защита электродвигателей механизмов осуществляется встроенными средствами защиты преобразователей частоты; м) Аварийное отключение цепей управления и силовых цепей механизмов крана должно осуществляться аварийными выключателями, расположенными в кабине управления, с фронтальной и тыловой части крана на нижних балках портала, машинном отделении и электропомещении. н) Заземление электроаппаратов должно быть выполнено согласно ПУЭ. 1.14 На кране должны быть установлены все приборы и устройства безопасности в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (ФНП), Технического регламента о безопасности машин и оборудования. 1.15. Электрооборудование крана обеспечивает при заданных режимах работы надежную бесперебойную работу электродвигателей, аппаратуры управления, защиты, сигнализации, освещения при колебаниях напряжения питающей сети от –15% до +10 % от номинального. СУ крана и преобразователи частоты должны сохранять работоспособность при кратковременных просадках питающего напряжения до -30% от номинального. 1.16. Кран должен потреблять из сети (или генерировать в сеть) чистый синусоидальный ток и работать с заданным cosφ равным 1. 1.17 Архитектура построения силовой части (приводов) должна удовлетворять следующим условиям: - Энергия, выделяющаяся при спуске груза и при торможениях, рекуперируется обратно в питающую сеть. - Силовая часть должна состоять из блока выпрямления/рекуперации, общего звена постоянного тока и инверторов каждого механизма. - Схема должна строиться по индивидуальному принципу, т.е. один двигатель – один инвертор. 1.18 Электродвигатели. Все электродвигатели должны быть предназначены для использования на кранах. Все двигатели должны быть оснащены: - Антиконденсатным обогревом ~230В. - Защитой от перегрева (РТС или биметалл в обмотках статора). - Применение встроенных тормозов не допускается. - Работа при температуре -40…+40°С. Двигатели подъема/замыкания, поворота и изменения вылета стрелы, кроме того, должны быть оснащены датчиками скорости HOG10 (или импортный аналог), 1024 имп./об., Uпит=24В DC. Датчики должны соответствовать температурному режиму работы крана. Применение датчиков скорости типа ЛИР не допускается. 1.19 Тормоза. Все механизмы крана оборудованы отдельно стоящими тормозами. Необходимо провести замену тормозов механизма поворота крана. Для замены гидротолкателей необходимо использовать электрогидротолкатели ELHY ® серии EB с опцией F (работа при -40°С). - 1.20 Применяемая СУ должна обеспечивать наличие транспортировочного режима с ограничением скорости подъема и спуска в пределах, указанных в Таблице 1. - 1.21. Электрооборудование должно быть технически обслуживаемым, безусловно новым, восстанавливаемым и ремонтопригодным. - 1.22. Конструкции для защиты электропроводки от механических повреждений должны быть унифицированы по габаритам и способам установки. - 2. Конструктивные требования к ЭО и СУ - 2.1. Шкафы с размещенным в нем силовым и управляющим оборудованием разместить в машинном отделении на поворотной части крана. - 2.2. Шкаф ввода разместить на портале. - 2.3. Кабина управления крана устанавливается на поворотной части крана согласно конструкторской документации. - 2.4. Электрооборудование должно быть одностороннего обслуживания. - 2.5. ЭО и аппараты, не установленные в шкафах, машинном отделении, шкафу на портале и кабине управления, должны иметь степень защиты не ниже IP 54. - 2.6. Подвод кабелей в шкафы осуществляется снизу. - 2.7. Подвод кабелей в кабину управления крана осуществляется сбоку. - 2.8. Клеммные наборы силовых цепей и цепей управления должны быть разделены. - 2.9. К одной клемме должно быть выполнено подключение не более двух проводов. - 2.10. В шкафах машинного зала, шкафу на портале, кабине крановщика, должно быть предусмотрено рабочее освещение. - 3. Требования к кабине крановщика. - 3.1. Состав электрооборудования кабины управления: 1.; Пульт управления.. 2.; Система освещения.. 3.; Система поддержания климатических условий.. 4.; Электрошкаф с автоматическими выключателями для защиты отходящих электрических цепей.. 5.; Стеклоочиститель (Дворник) с омывателем стекла. - 3.2. Кабина управления крана должна соответствовать санитарным правилам по устройству и оборудованию кабин машинистов кранов СП 1204-74, государственным стандартам и другим нормативным документам. - 3.3. Внешние размеры кабины должны быть не более: - Высота - 2015мм; Ширина - 915мм; Длина - 1315мм. - 3.4. Внутренние размеры кабины должны быть не менее: - Высота - 2000мм; Ширина - 900мм; Длина - 1300мм; Минимальный объем должен составлять 3м3. - 3.5. Световые проемы кабины должны быть выполнены из небьющегося (безосколочного) стекла. - 3.6. В кабине крана должны быть установлены солнцезащитные щитки. - 3.7. Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в соответствии с нормативными документами. - 3.8. Кабина должна быть оборудована: - а) общим освещением всей кабины и местным для контрольно- измерительных приборов и приборов управления; - б) смотровые окна должны иметь "дворники" для очистки стекла, обогрев или обдув его. - в) переговорным устройством, связывающим кабину крановщика и входным трапом крана; - г) громкоговорителем, установленным в кабине крановщика. - 3.9. Управление всеми механизмами крана осуществляется из кабины управления посредством пульта управления. - 3.10. Кресло крановщика должно иметь: Возможность монтажа на неповоротных пультах в кабинах малых размеров портальных кранов. Откидывающееся на бок сиденье должно позволять беспрепятственно пройти на рабочее место в условиях ограниченных габаритах кабины. Технические характеристики и специальные возможности: мягкое сиденье и спинка, обтянутые маслобензостойким кожзаменителем; регулировка высоты сиденья - не менее 100 мм с дополнительной фиксацией выбранной высоты; горизонтальная регулировка вперед-назад - не менее 190 мм с фиксацией; наличие складных подлкотников; складная спинка с регулировкой угла наклона – не менее 45°; механизм антивибрационный с пружиннодемферным блоком. - 3.11. Пульт управления должен быть расположен так, чтобы крановщик мог наблюдать за грузозахватным органом и грузом в течении всего цикла работ крана. - 3.12. На пульте управления должны быть установлены следующие органы управления: Правая тумба:. ●; однорукояточный джойстик управления механизмами подъема и замыкания грейфера;. ●; кнопка «Аварийный СТОП» с фиксацией;. ●; кнопка «Сброс ошибки» без фиксации;. ●; кнопка «Включения главного контактора» без фиксации;. ●; ключ-марка;. ●; сигнальные лампы («Готовность», «Главный контактор включен», «Ошибка»);. Левая тумба:. ●; однорукояточный джойстик управления механизмами поворота и изменения вылета;. ●; переключатель управления передвижением крана с самовозвратом в "0" положение;. ●; переключатель выбора режима работы крана.. - 3.13. Пульт управления должен быть оборудован ножной педалью подачи звукового сигнала. - 3.14. Пульт управления должен быть оборудован педалью наложения тормозов привода поворота. - 3.15. В кабине крановщика установить цветную графическую панель оператора, на которую выводится информация о состоянии электрооборудования крана, ошибках и пр. - 3.16. В кабине крановщика установить распределительный электрошкаф. На лицевой панели электрошкафа разместить следующие элементы: ●; вольтметр для отображения питающего напряжения крана;. ●; переключатель вольтметра для переключения между фазами;. ●; выключатели освещения (прожектора, габаритные огни и пр.);. ●; выключатели отопления. - 3.17. Кабина крановщика должна быть оборудована указателем вылета стрелы. 3.18. Кабина крановщика должна быть оборудована регистратором параметров. 3.19. Кабина крановщика должна быть оборудована анемометром АСЦ-3. - 4. Требования к электроснабжению. - 4.1. Электропитание электрооборудования крана должно осуществляться от источника надежного питания переменного трехфазного тока напряжением 380В (+10 -15%), частотой 50Гц (±0,2Гц) с глухо-заземленной нейтралью. Качество электроэнергии должно соответствовать ПУЭ и ГОСТ 13109-97. - 4.2. СУ и панель оператора должны сохранять рабочее состояние при кратковременном (менее 1сек) прекращении питающего напряжения. - 4.3. Электроснабжение цепей СУ должно осуществляться через инверторный стабилизатор напряжения. - 5. Требования к освещению. - 5.1. Напряжение рабочего освещения – 220 В, 50Гц. - 5.2. Напряжение ремонтного освещения – не более 24 В, 50Гц. - 5.3. Напряжение питания прожекторов – 220В, 50Гц. - 5.4. На кранах должны быть установлены светильники согласно Таблице 2 (не считая кабины управления и шкафов): Таблица 2 Перечень светильников, установленных на кран №; Место установки; Световой поток, не менее, лм; Кол-во. 1; Освещение механизма ИВС и верхних площадок; 850; 8. 2; Освещение машинного зала (на поворотной части крана); 520; 9. 3; Освещение узла соединения стрелы с рейкой; 520; 4. 4; Прожектор освещения стрелы и груза; 22000; 1. 5; Прожекторы освещения рабочей зоны; 22000; 3. 6; Освещение кабельного барабана; 7000; 1. 7; Освещение в оголовке портала; 850; 4. 8; Прожекторы освещения подкрановых путей; 10000; 4. 9; Освещение проходов; 850; 3. - 6. Требования к электромонтажу - 6.1. Установленное в кабине управления оборудование должно иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей. - 6.2. Шкафы с силовым оборудованием и СУ должны быть с законченным монтажом и иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей. - 6.3. Шкаф на портале должен быть с законченным монтажом и иметь конструктивные приспособления для ввода и подключения внешних кабелей. - 6.4. Электропроводка должна быть выполнена кабелями и проводами с медными многопроволочными жилами. - 6.5 Вводы кабелей в щиты осуществляются через сальниковые уплотнители. - 7. Требования к преобразователям частоты. - 7.1. Для управления двигателями механизмов подъема, замыкания, поворота, изменения вылета, передвижения должны быть применены комплектные статические полупроводниковые преобразователи частоты, размещенные в электропомещении. - 7.2. Применить схему с общим звеном постоянного тока и рекуперацией энергии в сеть; - 7.3. Преобразовательные устройства должны иметь следующие устройства защиты: ●; защиту от внутренних коротких замыканий;. ●; максимально-токовую защиту;. ●; защиту от внутренних неисправностей элементов схемы и несоответствия режимов;. ●; защиту от «падений» напряжения;. ●; защиту от токов короткого замыкания и от перегрузки по току;. ●; защиту от нарушения воздушного охлаждения.. - 7.4. Частотные преобразователи должны быть оборудованы операторскими сервисными панелями, которые обеспечивают отображение информации по диагностике неисправностей, текущих параметров электропривода, готовности к включению, наличию питающих напряжений и пр. - 7.5. Диапазон регулирования частоты должен быть не ниже 1:10. - 7.6. Преобразователи частоты должны выбираться с запасом мощности в зависимости от мощности и типа подобранного двигателя с учетом параметра ПВ, указанного в Таблице 3. - 8. Требования к СУ - 8.1. Графическая панель оператора должна иметь защиту от несанкционированного доступа. - 8.2. Отказ панели оператора не должен приводить к аварийным ситуациям. - 8.3. СУ должна обеспечивать: ●; Управление энергопотребителями крана и контроль состояния силовых цепей. Информация об отказах и срабатываниях защит отображается на графической панели;. ●; Непрерывный контроль датчиков безопасности. Информация о срабатывании датчиков отображается на графической панели;. ●; Контроль и регистрацию данных о функционировании частотных преобразователей;. ●; Управление частотными преобразователями и получение диагностической информации от них;. ●; Подсчет суммарного времени работы каждого механизма (счетчик моточасов);. ●; Пуск приводов подъемов с начальным моментом для исключения просадки груза;. ●; Контроль превышения скорости для приводов подъемов;. ●; Самодиагностику и вывод на панель оператора сообщений об отказах в СУ;. ●; Управление системой с различными уровнями доступа: ○ Первый, самый низкий уровень доступа – оператор – только управление краном и просмотр сообщений системы; ○ Второй уровень – обслуживающий персонал – просмотр данных о функционировании оборудования и состояния входных/выходных сигналов на панели оператора; ○ Третий уровень – Настройщики (специалисты поставщика) – изменение критических настроек системы. Должна быть предусмотрена простая процедура замены паролей всех уровней.. - 8.4. Программное обеспечение (файлы с базовыми настройками СУ и преобразователей частоты должны быть переданы заказчику по окончанию ПНР вместе с паролями всех уровней доступа на электронном носителе). - 8.5. СУ должна обеспечивать следующие блокировки: ●; Автоматическая блокировка, запрещающая изменение вылета стрелы при достижении крайних положений;. ●; Автоматическая блокировка при срабатывании ОГП (ограничителя грузоподъемности), запрещающая изменение вылета стрелы «от себя» в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 15%;. ●; Автоматическая блокировка при срабатывании ОГП (ограничителя грузоподъемности), запрещающая подъем груза, механизмом подъема и механизмом замыкания в случае подъема груза, масса которого превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 15%;. ●; Автоматическая блокировка при достижении грузозахватными органами механизмов подъема крайнего верхнего или крайнего нижнего положений (при срабатывании концевого выключателя на одной из лебёдок будут остановлены оба привода);. ●; Автоматическое наложение тормозов всех механизмов при отключении электропитания крана;. ●; Кнопка-блокиратор "мертвая рука": - в случае снятия или отпускания руки с джойстика управления, кнопка, фиксирующая сжатие рычага джойстика, отключает соответствующие механизмы крана;. ●; Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение при достижении краном крайних положений. Обратное движение разрешается;. ●; Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение крана в том же направлении при срабатывании концевого выключателя барабана;. ●; Автоматическая блокировка, запрещающая передвижение крана при наложении противоугонных захватов;. - 9. Требование к шкафам с силовым оборудованием и СУ. - 9.1. Основное силовое оборудование, защитное и коммутационное оборудование, а также СУ должно быть размещено в шкафах со степенью защиты не менее IP54. - 9.2. Шкафы должны быть оснащены системой поддержания микроклимата, для обеспечения работоспособности, установленного внутри оборудования во всем диапазоне рабочих температур крана. - 9.3. В шкафах должно быть предусмотрено рабочее освещение. - 9.4. Шкафы разместить в машинном отделении на поворотной части. - 9.5. Количество и габариты шкафов уточняются на стадии разработки ППРР. - 10. Требования к шкафу на портале. - 10.1. Силовое оборудование относящиеся к вводному устройству и механизму передвижения крана должно быть размещено в закрытом шкафу со степенью защиты не менее IP54. - 10.2. Шкаф должен быть оснащен системой поддержания микроклимата, для обеспечения работоспособности, установленного внутри оборудования во всем диапазоне рабочих температур крана. - 10.3. Шкаф должен быть оснащен системой контроля чередования фаз с внешней индикацией правильного подключения силового кабеля к крановой колонке. - 10.4. Габариты шкафа уточняются на стадии разработки ППРР. - 11. Требования к электродвигателям. Электродвигатели должны быть безусловно новыми с параметрами не менее указанных в Таблице 3 (подбирается в соответствии с проектом перехода на частотный привод). Таблица 3 Параметры электродвигателей Механизм; Мощность, кВт; Частота вращения, об/мин; Кол-во, шт.. Подъема/замыкания; 132; 740; 2. Поворота; 30; 973; 2. Изменения вылета стрелы; 37; 975; 1. Передвижения; 5,5; 960; 4. - 12. Требования к тормозным механизмам крана. 12.1. Предусмотреть замену всех гидротолкателей. 12.2. Гидротолкатели должны соответствовать параметрам согласно Таблице 4. Таблица 4 Параметры тормозных механизмов №; Место установки; Параметры; Кол-во. 1; Тормоз механизма подъема; электрический – гидротолкатель EB 250/60 C200RS 380/50 (или аналог) *; 2. 2; Тормоз механизма замыкания; электрический – гидротолкатель EB 250/60 C200RS 380/50 (или аналог) *; 2. 3; Тормоз механизма поворота; электрический - EB 125/60 C80RS 380/50 (или аналог) *; 2. 4; Тормоз механизма ИВС; электрический – гидротолкатель EB 50/50 C50RS 380/50 (или аналог) *; 2. 5; Тормоз механизма передвижения; электрический – гидротолкатель EB 20/50 20RS 380/50 (или аналог) *; 4. * Вновь устанавливаемые гидротолкатели должны быть безусловно новыми. 12.2. Необходимо произвести восстановление (замену) электроприводов управления противоугонными захватами. 13. Требования к приборам безопасности Концевые выключатели должны соответствовать типам указанных в Таблице 5. Таблица 5 Концевые выключатели №; Цепь блокировки; Место установки; Тип; Кол-во. 1; Ограничение подъема; Барабан лебедки; Шпиндельного типа.; 2. 2; Ограничение хода стрелы; Кремальера; 1 путевой переключатель 1 рычажный конечный выключатель; 2. 3; Ограничение хода крана; Ходовая тележка; ультразвуковые; 2. 4; Запрет на передвижение крана; Противоугонный захват; Рычажного типа; 2. - 14 Требования к проектной документации на ЭО и СУ Документация на ЭО и СУ должна быть выполнена в соответствии с Единой системой конструкторской документации ЕСКД и включать в себя: -схемы электрические принципиальные;. -перечень элементов;. -ведомость покупных изделий;. -кабельный журнал;. -таблица или схема подключения кабелей;. -таблица или схема подключения клемников;. -перечень модулей ввода/вывода ПЛК.. 15 Дополнительные работы - 15.1. Необходимо произвести ремонт токоприемника кабельного барабана и обеспечить рем комплект в количестве не менее 5-и комплектов (кольцо токоприемника + щеткодержатель со щетками и 5 изоляторов). - 15.2. Необходимо произвести ремонт центрального токоприемника и обеспечить рем комплект в количестве не менее 5-и комплектов (кольцо токоприемника + щеткодержатель со щетками и 5 изоляторов). - 15.3. Необходимо произвести замену всех кабелей крана, включая питающий. - 15.4. Необходимо произвести замену всех концевых выключателей крана. - 15.5. Произвести монтаж ультразвуковых датчиков от столкновения крана с препятствием, находящимся на крановом пути, с возможностью остановки на расстоянии не менее 2 метров в оба направления передвижения крана. - 15.6. Оборудовать кран звуковой и световой сигнализацией, включаемой автоматически при передвижении крана. - 15.7. Прожекторы освещения подкрановых путей оборудовать датчиками фотореле. 7) Электрооборудование и система управления крана должны отвечать требованиям нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП и т.д.). 8) Монтируемое электрооборудование должно быть технически обслуживаемым, безусловно новым, восстанавливаемым и ремонтопригодным. | Предложение о функциональных и качественных характеристиках должно содержать конкретные технические и функциональные характеристики, наименование товара с подробным описанием, срок поставки, страну происхождения и прочие существенные условия договора. |

| - 2. Сроки выполнения работ: Срок выполнения Работ: с даты заключения Договора по 10.12.2026 Последовательность проведения работ: 1. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания договора Разработка и согласование с Заказчиком проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПС. 1.1 Заказчик рассматривает предложенный проект и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения проекта от Подрядчика. Подрядчик устраняет замечания в течение 5р.д. с даты направления таких замечаний Заказчиком и направляет проект на повторное согласование Заказчику. Процедура повторяется. 2. Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства ремонтных работ (далее ППР) на реализацию проекта модернизации электрической части механизмов и систем управления крана в соответствии с Приложениями №1-№2 к техническому заданию. Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ (ППР) не позднее 10 р.д. до начала выполнения предусмотренных в нем работ. Производство работ без утвержденного Заказчиком ППР запрещается. Заказчик рассматривает ППР и согласовывает либо направляет замечания в течение 5 р.д. с даты получения от Подрядчика ППР. Подрядчик вносит соответствующие изменения в ППР и повторно направляет его на согласование Заказчику в течение 5 р.д. с даты получения замечаний Заказчика. Процедура повторяется. После согласования ППР с Заказчиком, Подрядчик утверждает данный документ и передает один экземпляр ответственному Исполнителю со стороны Заказчика. Второй экземпляр передается производителю работ со стороны Подрядчика, который в свою очередь производит ознакомление с вышеуказанным документом всех работников привлекаемых к проведению работ согласно ППР. 3. Заказчик не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты начала выполнения работ (реализации проекта модернизации) направляет Подрядчику письменную заявку на электронный адрес Подрядчика, указанный в Договоре, с указанием даты, в которую работы могут быть начаты Подрядчиком (исходя из хозяйственной деятельности Заказчика). 4. Выполнение работ по реализации модернизации электрической части механизмов и систем управления крана для ПС в соответствии с ППР. 5. Предъявление модернизированного ПС технической комиссией Заказчика с составлением акта сдачи-приемки выполненных работ по ПС. | 2. Сроки выполнения работ: |
| --- | --- |
| - 3. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: 1) Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов, но не ограничиваясь нижеперечисленным: - "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные Приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020; - Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказ Минтруда РФ №782н от 16 ноября 2020 г. «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Приказ Минтруда РФ № 903н от 15.12.2020 «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; - Приказ Минэнерго России от 8.07.2002 N 204. «Об утверждении глав правил устройства электроустановок. Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ) редакция 7»; - «Положение об организации и проведении работ по изоляции источников энергии в ОАО «Красноярский речной порт» (обозначение ПКРП-20-04-2015), утверждённое приказом генерального директора от 24.06.2015 №КРП/437-п; 2) Подрядчик обеспечивает собственными силами: - безопасное производство работ; - контроль качества всех видов работ на соответствие требованиям нормам и правилам, действующим на территории РФ; - соблюдение требований охраны труда, выдачу нарядов-допусков в соответствии с утвержденным в АО «КРП» перечнем работ; - производственный контроль за соблюдением в процессе работ требований, установленных ППР; - выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нарядами-допусками; - соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, установленного в АО «КРП»; - оформление исполнительной документации на выполненные работы, ведение общего и специальных журналов работ; - проведение входного контроля всех поступающих материалов и оборудования, результаты входного контроля должны быть оформлены документально; - устранение в процессе работы нарушений, выполнение предписаний технического надзора Заказчика, других контролирующих органов; - по окончанию выполненных работ, предъявление ПС технической комиссии Заказчика; - передачу полного комплекта исполнительной документации Заказчику в соответствии с п. 7 настоящего Технического задания; - соблюдение всех требований и правил пожарной безопасности, промсанитарии и экологического законодательства. 3) Подрядчик собственными силами и за свой счет размещает заказы, заключает договоры аренды техники, необходимой для выполнения работ по техническому заданию. Привлечение к выполнению работ подрядных, субподрядных (субсубподрядных) организаций и иных третьих лиц допускается только по согласованию с Заказчиком. 4) Точки подключения к источникам электроэнергии оборудования и инструмента для выполнения работ, места хранения отходов и материалов предоставляются Подрядчику, по согласованию с Заказчиком. 5) Все работы выполняются с использованием собственных (арендованных) ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование). Качество ресурсов Подрядчика, применяемых им для выполнения работ, должно соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, государственных стандартах и техническим условиям Российской Федерации, что подтверждается соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество. 5) Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим в АО «КРП» положениями по промышленной безопасности и охране труда, стандартами и правилами, действующими на территории РФ и регламентирующими деятельность в этой области, установленными в АО «КРП» правилами трудового распорядка и соответствовать требованиям в области ПБиОТ для Подрядчика (Приложение № 1 к Техническому заданию). Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала и персонала субподрядчиков, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. | 3. Требования к качеству и безопасности выполнения работ: |
| - 4. Место выполнения работ: Портальный кран находится на территории - Злобинского грузового района по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2. | 4. Место выполнения работ: |
| - 5. Требование к документации передаваемой Заказчику: Перечень исполнительной документации, передаваемой Заказчику по окончанию выполнения работ: - реестр исполнительной документации; - письменное извещение о готовности работ к сдаче; - приказ о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ; - проект на установленную систему управления крана (в бумажном и электронном виде), включающая в себя электрические схемы, ведомость изделий, кабельный журнал, таблицы подключения кабелей, руководство по эксплуатации электрооборудования, документация на отдельное(монтируемое) оборудование, периодичность проведения ТО и ремонтов с указанием периодичности замены быстроизнашиваемого оборудования, а также полный состав работ по ТО и ремонту системы управления). - копии документов, подтверждающих квалификацию работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ; - журнал производства работ; - журнал учета сварочных работ (при наличии сварочных работ); - акт о выполнении монтажных работ; - акт сдачи-приемки выполненных работ по ПС, оформленный по форме НН.ДК-4.1; - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (унифицированная форма НН.ОС-3.1); - акты оприходования материальных ценностей, полученных при демонтаже сооружений (форма НН.М-35.1); - сертификаты (паспорта, руководства по эксплуатации, другие документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий и оборудования на русском языке); - акты скрытых работ (при наличии); - заверенные печатями копии универсальных передаточных документов или накладных, подтверждающих стоимость и количество материалов Подрядчика, использованных при выполнении работ. | 5. Требование к документации передаваемой Заказчику: |
| - 6. Гарантийные обязательства: Подрядчик гарантирует качество и сроки выполняемых работ в соответствии с договором. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 24 (двадцати четырем) месяцам, при условии соблюдения правил пользования и/или эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приемки Заказчиком результата работ. | 6. Гарантийные обязательства: |

Приложение № 1.1.

к Информационной карте

На бланке организации-Участника

ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

форма для заполнения заявки

Заявка на участие в ______________ (указать способ и предмет закупки)

Будучи уполномоченным представлять интересы и действовать от имени _______________________, а также полностью изучив всю закупочную документацию, в том числе Проект договора, я, нижеподписавшийся, подготовил Заявку на участие в закупочной процедуре в соответствии с условиями, указанными в закупочной документации без каких-либо оговорок.

АО «КРП» в лице его уполномоченных представителей настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с данной заявкой, и обращаться к нашим клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и данных, содержащихся в данной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника закупочной процедуры.

Уполномоченные представители АО «КРП» могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

| 1. Ф.И.О. , должность | Телефон, факс, e-mail, др. |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О. , должность | Телефон, факс, e-mail, др. |

Подавая настоящую заявку на участие в______________ (указать способ и предмет закупки закупки), ______________ (указать наименование Участника закупки) подтверждает, что полностью изучил настоящую закупочную документацию и согласен с установленными настоящей закупочной документацией требованиями и условиями проведения закупки, а также согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей закупочной документации, в случае признания ______________ (указать наименование Участника закупки) победителем Закупочной процедуры.

Настоящим ______________ (указать наименование Участника) подтверждает, что он действует добросовестно, обладает надлежащей деловой репутацией, финансовыми, технологическими и иными ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору в полном объеме в установленные сроки, подтверждает отсутствие обстоятельств, которые могут препятствовать исполнению Участником договорных обязательств, а также что вся предоставленная в составе заявки на участие в закупке информация является достоверной. В случае выявления на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) фактов предоставления Участником закупки недостоверных сведений, касающихся соответствия заявки Участника установленным требованиям, предусмотренным закупочной документацией Участник закупки отстраняется от дальнейшего участия в закупке.

Данная Заявка подается с полным пониманием того, что:

- АО «КРП» вправе отменить данную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупочной процедуре.

- по истечении срока отмены конкурентной закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

__________________________ (наименование организации) понимает, что в случае выбора победителем в данной закупочной процедуре не имеет права вносить изменения в заявку и обязуется заключить договор в соответствии с условиями закупочной процедуры и прилагаемым Проектом договора.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в предложении информации и подтверждаем право Заказчика, комиссии запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем право Заказчика требовать от нас уточнения / разъяснения положений заявки на участие в закупочной процедуре. При этом не допускаются запросы и/или требования о представлении недостающих документов, направленные на изменение существа Заявки, включая изменение коммерческих условий Заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки, графика поставки или платежа, иных коммерческих условий).

Настоящим подтверждаем право Заказчика проверять по данным открытых источников, запрашивать у нас, государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц информацию, подтверждающую представленную нами в составе заявки на участие в закупочной процедуре.

Мы извещены о возможности включении сведений о _____________________ (наименование организации Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения и исполнения договора.

Руководитель

Наименование организации		(подпись)	           Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 2

к Информационной карте

Отборочные критерии

Отборочные критерии — критерии, при несоответствии хотя бы одному из которых Заявка участника подлежит отклонению без дальнейшего рассмотрения существа содержащихся в ней предложений.

| № п/п | Критерии | Документы, подтверждающие соответствие установленным критериям |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правильность оформления заявки и порядка ее представления | Заявка содержит комплект документов в соответствии с Приложением № 7 к Информационной карте. Заявка и комплект документов должны быть оформлены в соответствии с закупочной документацией (раздел 26 Информационной карты). Все документы Участников должны быть представлены на ЭТП. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов Участником закупки, должны быть подписаны усиленной электронной подписью в соответствии с условиями функционирования ЭТП лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника закупки. Каждому файлу должен соответствовать только один документ, включая приложения. Допускается организация приложений в отдельном файле. Наименование файла должно соответствовать наименованию документа. Все документы должны быть на русском языке. |
| 2 | Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). | Письмо по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Информационной карте, подтверждающее отсутствие действующих на дату подачи заявки решений о приостановлении операций по счетам Участника закупки, принятых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. |
| 3 | Участник не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена. | Письмо по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Информационной карте, об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа. |
| 4 | Отсутствие сведений об Участнике закупки в следующих реестрах и перечнях: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - в реестре иностранных агентов, ведущемся в соответствии с положениями ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»; - в перечне юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. № 252». | Документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (Заказчиком) самостоятельно. |
| 5 | Отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (календарный год). | Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения), (код справки по КНД 1120101). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято (в таком случае Участником закупки представляется также копия указанного заявления с доказательством направления в административный орган или в суд). |
| 6 | Достоверность представляемой Участником закупки информации, касающейся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, и/или имеющей значение для оценки заявки Участника по оценочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией, в составе заявки на участие в закупочной процедуре. | Достоверность информации проверяется Заказчиком самостоятельно на основании данных, полученных от Участника закупки, из открытых источников, от государственных (муниципальных) органов, государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. |
| 7 | Отсутствие конфликта интересов Участника с Заказчиком *Под конфликтом интересов понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член центральной закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупочной процедуры, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Требование об отсутствии конфликта интересов направлено на исключение ситуации, при которой должностные лица Заказчика, отвечающие за осуществление закупок, могут получить дополнительную личную выгоду от заключения договора с конкретным поставщиком в связи с наличием семейных отношений с руководством или выгодоприобретателями данного поставщика. При этом возможно, что интерес в получении такой выгоды будет превалировать над интересами Заказчика и повлияет или может повлиять на объективное исполнение должностным лицом своих обязанностей. | Письмо по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Информационной карте, подтверждающее отсутствие конфликта интересов с Заказчиком, заверенное руководителем |
| 8 | Отсутствие действующих на дату подачи заявки решений о приостановлении операций по счетам Участника, принятых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. | Письмо по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Информационной карте, подтверждающее отсутствие действующих на дату подачи заявки решений о приостановлении операций по счетам Участника закупки, принятых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах. |
| 9 | Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 145.1, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. | Письмо по форме, предусмотренной Приложением № 4 к Информационной карте, подтверждающее отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 145.1, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. |
| 10 | Стоимость коммерческого предложения Участника закупки не превышает начальную (максимальную) цену договора/лота. | Коммерческое предложение Участника закупки по форме Приложения №8 к Информационной карте. Коммерческое предложение должно быть оформлено в графическом виде на бланке организации (при наличии), с подписью руководителя и печатью организации (при наличии), и дополнительно в электронном виде, в формате Word. |
| 11 | Участник закупки согласен на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей закупочной документации. | Заявка Участника закупки по форме Приложения №1 к Информационной карте (содержит согласие Участника на заключение договора в редакции, являющейся приложением к настоящей закупочной документации). |
| 12 | Соответствие Технического предложения в части функциональных, технических, качественных, количественных и эксплуатационных характеристик товара/работ/услуг, указанных в Техническом задании | Заявка Участника закупки по форме Приложения №1 к Информационной карте содержит конкретные показатели товара/выполнения работ/оказания услуг, соответствующие значениям, установленным закупочной документацией (Техническим заданием) |
| 13 | Участник должен обладать разрешительными документами, необходимыми для осуществления видов деятельности, предусмотренных предметом договора. Указанные в настоящем пункте документы должны быть действительны на дату окончания срока подачи заявок в первоначальной редакции извещения о проведении закупки. Участник должен иметь одним из видов деятельности: - обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку подъемных сооружений и (или) регистраторов, ограничителей, указателей, систем дистанционного управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования ПС ; -проведение технических освидетельствований подъемных сооружений. | Заверенная копия устава или письмо с кодами ОКВЭД с указанием видов деятельности: по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации подъемных сооружений в процессе эксплуатации ОПО, которую осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ: - обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку подъемных сооружений и (или) регистраторов, ограничителей, указателей, систем дистанционного управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования ПС. |

Вышеперечисленные требования направлены на выявление в результате закупочных процедур лица, исполнение договора которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере размещения закупок.

Заявка Участника закупки подлежит отклонению на любой стадии проведения закупки (до заключения договора) в случае, если Заказчик обнаружит, что Участник закупки в составе заявки на участие в закупке представил недостоверную информацию, касающуюся соответствия заявки Участника отборочным критериям, предусмотренным настоящей закупочной документацией

Приложение № 2.1

к Информационной карте

Матрица оценки предложений заявок Участников:

Оценка Участников основана на удовлетворении/неудовлетворении нижеизложенным требованиям

| № | Критерий оценки | Относительный вес, % | Описание правил оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ценовое предложение (Сц) | 80 % | Х баллов соответствует самой низкой цене. Остальные предложения получают баллы по формуле: , где P –цена предложения, Pmin – цена минимального предложения. |
| 2 | Опыт выполнения работ (Сопыт) | 20% | Предложения участников, оцениваются по сведениям об опыте выполнения работ по разработке и реализации проектов модернизации электрической части механизмов и систем управления портальных кранов за 2020-2025гг не менее 3-х портальных кранов. Заявленные сведения должны быть подтверждены в составе заявки на участие референц-листом (Приложение №2.1.1. к Информационной карте) с приложением копий договоров, заключенных и исполненных Участником закупки с приложением актов сдачи-приемки работ (при необходимости скрыть коммерческие данные из договоров). Оценка по подкритерию «Опыт выполнения работ по выполнения работ по проведению капитально восстановительного ремонта или реконструкции (модернизации) портальных кранов за 2020-2025гг. рассчитывается по методике: Наличие опыта выполнения работ, аналогичного предмету открытого Конкурса; Количество баллов. отсутствие опыта выполнения работ; 0. 3 крана; 1. 4 кран; 2. 5 кранов; 3. более 6 кранов; 4. |
|  |  | 100% | Ситог2= ∑ Сц +Сопыт |

[Приложение № 2.1.1

К Информационной карте

Рекомендуемая форма для подтверждения опыта

Опыт поставки товара/выполнения работ/оказания услуг

| № | Предмет договора | Наименование Заказчика, адрес и контактный телефон/факс Заказчика, контактное лицо | Цена договора*, руб. | Дата заключения/ завершения (месяц, год, процент выполнения) | Количественные показатели исполнения договора** (Участник указывает количество реализованного оборудования по договору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* в случае, если договор находится на этапе исполнения – цена договора указывается в части, принятой Заказчиком.

** указанная в форме информация должна подтверждаться предоставлением копий соответствующих договоров и копий документов, подтверждающих их исполнение. В случае подтверждения опыта поставки от Участника, учитывается общий объем исполненных обязательств по исполненным и/или действующим договорам в объеме, принятом Заказчиком.

Руководитель организации	  	/_______________(ФИО)

м.п.	Дата		/	/

]

Внимание! Справку по форме, определенной Приложением №2.1.1 «Опыт поставки товара/выполнения работ/оказания услуг» и подтверждающие документы к ней, рекомендуем предоставить во второй части заявки (отсутствие данной формы и документов по критериям, не является основанием для отклонения заявки).

Приложение № 3.

к Информационной карте

План распределения объемов поставки, выполнения работ, оказания услуг внутри коллективного участника / между участником и третьими лицами (поставщиками, субподрядчиками, соисполнителями)

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Наименование организации, выполняющий данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость товара, работ, услуг |  | Сроки выполнения поставки, выполнения работ, оказания услуг (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

Руководитель

Наименование организации		(подпись)	           Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 4

к Информационной карте

На бланке организации-Участника

Письмо о соответствии требованиям, предусмотренным Приложением №2 
к Информационной карте «Отборочные критерии»

Настоящим документом организация/физическое лицо, подтверждает соответствие требованиям, предусмотренным Приложением №2 к информационной карте «Отборочные критерии», а именно:

1) (Указать наименование организации) не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

2) (Указать наименование организации) не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность которой приостановлена;

3) Отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 145.1, 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

4) Между (указать наименование организации) и заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

5) У (указать наименование организации) на дату подачи заявки отсутствуют действующие решения о приостановлении операций по счетам Участника, принятых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.

Руководитель организации

Наименование организации		(подпись)	        Ф.И.О.

Приложение № 5

к Информационной карте

| Карточка контрагента |  |  |
| --- | --- | --- |
| Страница 1 Выделенные поля обязательны для заполнения! |  |  |
|  | 1. Идентификационные данные |  |
| Полное наименование |  |  |
| Сокращенное наименование |  |  |
| Фирменное наименование |  |  |
| Страна регистрации |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОГРН |  |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |  |
| Код ОКПО |  |  |
| Код ОКАТО |  |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |  |
| Орг.-правовая форма (ОКОПФ) |  |  |
| Коды ОКВЭД |  |  |
| Коды ОКОНХ |  |  |
| Уровень бюджета (для бюдж. орг.) |  |  |
| Псевдоним (поисковый ключ) |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 2. Адрес места нахождения |  |
| Адрес в РФ: |  |  |
| - почтовый индекс |  |  |
| - регион |  |  |
| - район |  |  |
| - город |  |  |
| - населенный пункт |  |  |
| - улица |  |  |
| - дом |  |  |
| - строение |  |  |
| - квартира (офис) |  |  |
| Адрес за пределами РФ |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 3. Почтовый адрес |  |
| Адрес в РФ: |  |  |
| - почтовый индекс |  |  |
| - регион |  |  |
| - район |  |  |
| - город |  |  |
| - населённый пункт |  |  |
| - улица |  |  |
| - дом |  |  |
| - корпус (строение) |  |  |
| - квартира (офис) |  |  |
| Адрес за пределами РФ |  |  |
| Примечание (Адрес для корреспонденции) |  |  |
|  | 4. Контактные данные |  |
| Телефон |  |  |  |
| Факс |  |  |  |
| Телекс |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| WWW- страница |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |
|  | 5. Представители организации |  |
| Должность |  |  |
| Страница 2 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |  |
|  | 5. Представители организации (продолжение) |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Документ - основание |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |
| 2. |  |  |
| Должность |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Документ - основание |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |
|  | 6. Платежные реквизиты |  |
| Расчетный счет |  |  |
| Валюта счета |  |  |
| Наименование банка |  |  |
| Корр. счет |  |  |
| БИК |  |  |
| Страна |  |  |
| Город |  |  |
| Место нахождения банка |  |  |
| Получатель |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 7. Сведения о государственной регистрации |  |
| Серия, номер, дата свидетельства |  |  |
| Наименование рег. органа |  |  |
| Код рег. органа (СОУН) |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 8. Сведения о постановке на учет в налоговом органе РФ |  |
| Серия, номер, дата свидетельства |  |  |
| Наименование нал. органа |  |  |
| Код нал. органа (СОУН) |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 9. Сведения о головной организации |  |
| Отношение контрагента |  |  |
| Полное наименование |  |  |
| Сокращенное наименование |  |  |
| Страна регистрации |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОГРН |  |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) организации |  |  |
| Дата регистрации |  |  |
| Наименование рег. органа |  |  |
| Код ОКПО |  |  |
| Код ОКАТО |  |  |
| Форма собственности (ОКФС) |  |  |
| Орг.- правовая форма (ОКОПФ) |  |  |
| Коды ОКВЭД |  |  |
| Коды ОКОНХ |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | 10. Ответственное подразделение Общества |  |
| Наименование подразделения |  |  |
| Ответственный сотрудник: |  |  |
| - фамилия, имя, отчество |  |  |
| - телефон |  |  |
| Примечание |  |  |
| Страница 3 Оформляется только при наличии дополнительных сведений. |  |  |
|  | Выделенные поля обязательны для заполнения! |  |
| 1. | Представители организации |  |
| Должность |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |
| Телефон |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Документ - основание |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |
| 2. |  |  |
| Должность |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |
| Документ - основание |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | Платежные реквизиты |  |
| 1. |  |  |
| Расчетный счет |  |  |
| Валюта счета |  |  |
| Наименование банка |  |  |
| Корр. счет |  |  |
| БИК |  |  |
| Страна |  |  |
| Город |  |  |
| Место нахождения банка |  |  |
| Получатель |  |  |
| Примечание |  |  |
| 2. |  |  |
| Расчетный счет |  |  |
| Валюта счета |  |  |
| Наименование банка |  |  |
| Корр. счет |  |  |
| БИК |  |  |
| Страна |  |  |
| Город |  |  |
| Место нахождения банка |  |  |
| Получатель |  |  |
| Примечание |  |  |
|  | Участвующие общества |  |
| 1. |  |  |
| Полное наименование |  |  |
| Страна регистрации |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОГРН |  |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |  |
| Дата регистрации |  |  |
| Наименование регистр. органа |  |  |
| Примечание |  |  |
| 2. |  |  |
| Полное наименование |  |  |
| Страна регистрации |  |  |
| ИНН |  |  |
| КПП |  |  |
| ОГРН |  |  |
| Регистр. номер (для иностр. орг.) |  |  |
| Дата регистрации |  |  |
| Наименование регистр. органа |  |  |
| Примечание |  |  |
| Страница 4 | Выделенные поля обязательны для заполнения! В разделе 8 для иностранных организаций, имеющих постоянное представительство в РФ, обязательны все поля! |  |
| Полное наименование контрагента |  |  |
| Кем является по отношению к поставляемой продукции: | производитель |  |
|  | посредник |  |
| Образцы подписей лиц, имеющих право заключения договоров: |  |  |
| Занимаемая должность |  |  |
|  | Ф.И.О. и подпись |  |
| Занимаемая должность | Ф.И.О. и подпись |  |
| Печать контрагента (при наличии): |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Информационной карте

Форма подтверждения Участником закупочной процедуры

наличия согласия на обработку персональных данных

и направления уведомлений об осуществлении

обработки персональных данных

(фирменный бланк Участника закупки)

Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных

Настоящим, ____________________________________________________,

(наименование Участника)

Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________,

Фактический адрес: _________________________________________________________,

ИНН _______________

КПП _______________

ОГРН_______________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает наличие согласия на передачу и обработку персональных данных в целях участия в Закупочной процедуре ________________.

Заказчик, в интересах которого проводится закупка, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Заказчик закупки, получающий настоящее подтверждение: АО «КРП», зарегистрировано по адресу: 660059, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2.

Настоящее подтверждение дано в отношении всех сведений, указанных в передаваемых мною в адрес АО «КРП» документах, в том числе (если применимо): фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, упомянутые в любом заполняемом в вышеуказанных целях документе.

Перечень действий с персональными данными, в отношении которых дано подтверждение, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование. Уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152- ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством, и в случаях, когда АО «КРП» выступает для третьих лиц, которым передаются персональные данные, Заказчиком закупки.

Условием прекращения обработки персональных данных является получение АО «КРП» письменного уведомления об отзыве настоящего подтверждения.

Настоящее подтверждение действует со дня его подписания.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне понятны.

«___»______________ 20___ г. _________________ (________________)

М.П.                                          (подпись)                         ФИО

Приложение № 7

к Информационной карте

Перечень документов, предоставляемых Участником в составе Заявки на участие в закупочной процедуре.

- Документы, подтверждающие правоспособность, платежеспособность и финансовую устойчивость Участника закупочной процедуры

- В отношении участников – юридических лиц:

  - В случае если участник является резидентом:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня предъявления (электронный документ, полученный со специального сервиса на сайте ФНС России, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью);

- учредительные документы со всеми изменениями;

- документы о государственной регистрации юридического лица, в том числе для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;

- документы, подтверждающие получение согласия органов управления контрагента на совершение сделки / одобрения сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента;

- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с приложениями за последний завершенный финансовый год с отметкой налогового органа (в случае направления отчетности в налоговый орган в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи предоставляется копия протокола входного контроля и квитанции о приеме отчетности), а также бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату; для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения – уведомление налогового органа о переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения;

- справка об отсутствии задолженности перед бюджетом, выданная налоговым органом, в котором контрагент стоит на налоговом учете, не ранее, чем за три месяца до даты предоставления (за исключением контрагентов, являющихся публичными акционерными обществами, субъектами естественных монополий, некоммерческими организациями, финансовыми организациями) (код справки по КНД 1120101);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- для контрагентов, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – копия договора с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа управляющей компании;

- документы об избрании членов органов управления контрагента.

  - В случае если участник является нерезидентом:

- выписка из реестра или иных документов, подтверждающих правоспособность контрагента-нерезидента (копия, оформленные не ранее чем за один год до дня предъявления, и надлежащим образом заверенные с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);

- учредительные документы со всеми изменениями (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);

- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);

- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) исполнительного органа, иного документа, подтверждающего полномочия исполнительного органа контрагента-нерезидента (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);

- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента (копия с заверенным переводом на русский язык);

- документы, подтверждающие получение согласия органов управления контрагента на совершение сделки / одобрения сделки органами управления контрагента в случаях, предусмотренных действующим законодательством или учредительными документами контрагента (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения, с заверенным переводом на русский язык);

- при наличии: документы о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (нотариально заверенная копия) или в стране регистрации (копия оригинала, надлежащим образом заверенная с учетом положений действующего законодательства страны регистрации контрагента-нерезидента, с заверенным переводом на русский язык);

- в отношении филиалов и представительств иностранных организаций, созданных на территории Российской Федерации (дополнительно): разрешения об открытии филиала (представительства) на территории Российской Федерации; свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний; свидетельства о постановке иностранной организации на налоговый учет в Российской Федерации (копии, заверенные уполномоченным лицом контрагента, оформленные не ранее, чем в предшествующем налоговом периоде);

- для контрагентов, полномочия исполнительного органа которого переданы управляющей компании, – копия договора с управляющей компанией и документа об избрании (назначении) исполнительного органа управляющей компании (копия, заверенная уполномоченным лицом контрагента с указанием даты заверения и переводом на русский язык).

- В отношении участников – индивидуальных предпринимателей:

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении контрагента, выданная в период, не превышающий трех месяцев до дня предъявления (электронный документ, полученный со специального сервиса на сайте ФНС России, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью);

- документы о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

- копия основного документа, удостоверяющего личность физического лица на территории Российской Федерации;

- для контрагентов – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – уведомление налогового органа о переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения;

- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

- В отношении участников – физических лиц:

  - В случае если участник является резидентом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;

- копия свидетельства (уведомления) о постановке физического лица на учет в налоговом органе.

  - В случае если участник является нерезидентом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица.

4. В отношении всех участников:

- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не исполнительным органом контрагента / акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, если представитель контрагента действует на основании данного акта (в отношении контрагентов, являющихся публично-правовыми образованиями);

- доверенность на лицо, заверившее копии документов контрагента на основании доверенности;

- лицензия, патент, свидетельство, допуск и т.п. – при заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг и т.п., требующих в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения или уведомления / наличия соответствующей квалификации (за исключением контрагентов, являющихся ОКС НН);

- документы, подтверждающих право контрагента на распоряжение объектом гражданских прав, в отношении которого заключается договор (свидетельство о праве собственности, согласие собственника при сдаче имущества в субаренду, выписка из лицензионного договора и т.п.) (за исключением контрагентов, являющихся ОКС НН).

5. В отношении представителей участников:

5.1. В случае если представитель участника является физическим лицом:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица;

- копия свидетельства (уведомления) о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе.

5.2. В случае если представитель участника является юридическим лицом:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не ранее чем за три месяца до дня предъявления (электронный документ, полученный со специального сервиса на сайте ФНС России, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью);

- учредительные документы со всеми изменениями;

- решение либо выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа;

- доверенность на заключение договора – в случае, если договор подписывается не единоличным исполнительным органом контрагента;

- документы о государственной регистрации юридического лица, в том числе для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002, – свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

II. Иные документы

- Заявка (1часть) на участие по форме, установленной Приложением № 1 к Информационной карте.

- Заявка (2часть) на участие по форме, установленной Приложением № 1.1. к Информационной карте.

- Коммерческое предложение Участника закупки по форме Приложения № 8 к Информационной карте, оформленное в графическом виде на бланке организации (если есть), с подписью руководителя и печатью организации (при наличии), и дополнительно в электронном виде, в формате Word.

- Карточка контрагента по форме, установленной Приложением № 5 к Информационной карте.

- Письмо Участника закупки о соответствии требованиям, предусмотренным в Приложении № 2 к Информационной карте «Отборочные критерии» по форме, установленной Приложением № 4 к Информационной карте.

- Опыт работы по формам, установленным Приложением № 2.1.1. к Информационной карте.

- План распределения объемов поставки, выполнения работ, оказания услуг внутри коллективного Участника (в случае подачи заявки коллективным Участником) в соответствии с Приложение № 3 к Информационной карте.

- Наименование страны происхождения поставляемого товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информация и документы, определенные в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 3.1-4.  223-ФЗ.

Информацией, подтверждающей страну происхождения товара для целей настоящей закупки, является: наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.

- Подтверждение Участника закупочной процедуры наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных в соответствии с Приложение № 6 к Информационной карте.

- Сведения/документы, подтверждающие фактическое нахождение юридического лица (исполнительного органа) по месту юридического адреса (правоустанавливающие документы на объект недвижимости, договор аренды недвижимого имущества, и т.п.) – предоставляются в случае, если юридический адрес отличается от фактического места нахождения.

Приложение №8

к Информационной карте

Коммерческое предложение

Коммерческое предложение представлено отдельным файлом к настоящей Информационной карте Извещения и является ее неотъемлемой частью.

Приложение №9

к Информационной карте

Техническое задание

Техническое задание представлено отдельным файлом к настоящей Информационной карте Извещения и является ее неотъемлемой частью.

Приложение № 10

к Информационной карте

Проект договора

#### Проект договора представлен отдельным файлом к настоящей Информационной карте Извещения и является ее неотъемлемой частью. Условия проекта договора являются обязательными для участника, выбранного победителем по результатам закупки.

Необходимость кнопки «мертвая рука» уточняется на стадии согласования ППРР

Упомянутые в тексте Технического задания первичные учетные документы составляются по формам, утвержденным Стандартом по применению Альбома унифицированных форм первичных учетных документов ПАО «ГМК «Норильский никель» (размещен на официальном сайте по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/tenders/instructions-and-templates/).

Приложения 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. применяются каждое в отдельности/вместе при установлении соответствующих оценочных критериев.

Критерии опыт указывается при закупке услуг/работ, при закупке товаров в исключительных случаях. Указывать в оценочных критериях значения «аналогичный» недопустимо, потому как принцип отсутствия ограничения допуска путем установления неизменяемых требований говорит о том, что порядок оценки и сопоставления заявок не должен допускать двойственных толкований. Из установленного порядка должно быть понятно, что и в каком объеме должен предоставить участник для рассмотрения заявки. Нарушением данного принципа будет, например, порядок оценки, в котором указано, что лучшее предложение – это предложение в котором представлен больший опыт поставки аналогичных товаров (двойственное толкование).

Указание в оценочном критерии конкретного, требуемого к поставке оборудования (– предмет закупки), не говорит об ограничении конкуренции, потому как Заказчик в своей документации (в оценочном критерии в частности), фактически дублирует предмет закупки, и не ссылается на конкретный торговый знак/марку