Приложение № 8 к Информационной карте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку железобетонных изделий

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Поставка железобетонных изделий |
| 2 | Цель закупки | Для ремонта теплотрассы АО «КРП» |
| 3 | Предмет поставки, технические характеристики, количество | № п/п; Наименование; Ед. изм.; Кол-во. 1.; Лоток теплотрассы Л4-15/2 Длина- 2970 мм Высота- 530 мм Ширина 780 мм Ширина внутренняя- 620 мм Высота внутренняя- 450 мм Масса- 0,9 т Объём бетона- 0,36 М3 Класс бетона- В25; шт..; Шт.; 27. 2.; Плита перекрытия лотка П6-15 Длина- 2990 мм Ширина- 780 мм Высота- 120 мм Масса- 0,7 т Объем бетона- 0,28 М3 Класс бетона- В 25; Шт.; 27. |
| 4 | Место поставки | Поставка осуществляется по адресу: РФ, Красноярский край, город Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 - Центральный склад ОМТС АО «Красноярский речной порт». |
| 5 | Срок поставки | Поставка Товара производится в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора. Доставка Товара до места поставки силами и за счет Поставщика. |
| 6 | Требование к качеству, безопасности поставляемого товара | Поставляемый товар должен соответствовать требованиям по качеству (ГОСТ 13015-2012; ГОСТ 35299-2025) Товар является новым, (ранее никем не использовался), принадлежит участнику закупки на праве собственности, не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц. Дата выпуска товара – не ранее 2025 года. |
| 7 | Требования к упаковке, транспортировке товара | Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во время его транспортировки, перевалки и хранения. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке Покупателем. |
| 8 | Требование к документации, передаваемой вместе с товаром | При передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара: - сертификаты соответствия, гарантирующие качество поставляемого товара. |