Договор поставки товара с выполнением работ и оказанием услуг

____.____.____

| ПОСТАВЩИК [•] / [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ПОКУПАТЕЛЬ АО «КРП» в лице [•], действующего на основании [•] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

- ПРЕДМЕТ

  - Поставщик поставляет Товар (далее – Товар) и выполняет работы по разработке рабочей документации, работы по монтажу, пусконаладочные работы (далее – Работы), проводит инструктаж персонала Покупателя (далее – Услуги), а Покупатель принимает и оплачивает Товар и результат Работ, оказанные Услуги.

Объектом выполнения Поставщиком работ по разработке рабочей документации, монтажу, пусконаладочным работам является поставленный по Договору Товар, указанный Спецификации.

  - Наименование, количество и Цена Товара, условия поставки Товара указываются в Спецификации (Приложение «Спецификация»). В случае противоречия условий Спецификации условиям Договора, применяются условия, согласованные Сторонами в Спецификации.

  - Поставка Товара по Договору осуществляется путем доставки Товара Поставщиком до места передачи на условиях, определенных в Договоре и Спецификации.

  - Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке Товара с момента передачи Товара Покупателю в месте передачи Товара. Факт поставки Товара Покупателю подтверждается подписанием Покупателем Товарной накладной с указанием даты передачи Товара.

  - Место передачи Товара: склад Покупателя по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 (Злобинский грузовой район); Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка (грузовой район «Песчанка»).

  - Место выполнения Работ на территории Покупателя: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 (Злобинский грузовой район); Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка (грузовой район «Песчанка»).

  - Уведомление об отгрузке Товара Поставщик направляет Покупателю в день отгрузки путем передачи по электронной почте [ счета-фактуры и ] [ Товарной накладной ].

  - Услуги оказываются на территории Покупателя: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2 (Злобинский грузовой район); Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка (грузовой район «Песчанка»).

- СРОК

  - Сроки поставки Товара определяются в Спецификации.

  - Сроки выполнения Работ, оказания Услуг определены в Календарном плане (Приложение «Календарный план»).

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Товара, указанного в Спецификации, составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [ , включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] [ рублей (далее - ₽) ] | [ [•] [ ₽ ] ] / [НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Поставщик [ применяет упрощённую систему налогообложения и ] освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ п. 1. ст. 145 НК РФ ] / [ абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ ]. ] | [•] [ ₽ ] |

  - Цена Товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки Товара Покупателю, в том числе расходы, связанные с хранением, доставкой Товара до места передачи, погрузо-разгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных обязательных платежей.

  - Цена Работ является твердой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [ , включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] [ рублей (далее - ₽) ] | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Поставщик [ применяет упрощённую систему налогообложения и ] освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ п. 1. ст. 145 НК РФ ] / [ абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ ]. ] | [•] [ ₽ ] |

  - Цена Услуг является твердой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [ , включая НДС ] |
| --- | --- | --- |
| [•] [ рублей (далее - ₽) ] | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п.[•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Поставщик [ применяет упрощённую систему налогообложения и ] освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ п. 1. ст. 145 НК РФ ] / [ абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ ]. ] | [•] [ ₽ ] |

  - Общая цена Товара и Работ, Услуг является твердой и составляет:

| [ без НДС ] | НДС [ ([•]%) ] | Итого [ , включая НДС] |
| --- | --- | --- |
| [•] [ рублей (далее - ₽) ] | [ [•] [ ₽ ] ] / [ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ] / [ Поставщик [ применяет упрощённую систему налогообложения и ] освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ п. 1. ст. 145 НК РФ ] / [ абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ ]. ] | [•] [ ₽ ] |

  - Цена Товара, Услуг и Работ, указанная в настоящем разделе, является окончательной и не подлежит одностороннему изменению Поставщиком в сторону увеличения.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.

| Оплата поставленного Товара производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты поставки Товара |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Товарной накладной; [ - счета на оплату; ] [ - счёта- фактуры.] |

| Оплата выполненных Работ производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки выполненных Работ |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки работ; [ - счета на оплату; ] [ - счёта- фактуры ;] |

| Оплата оказанных Услуг производится |  |
| --- | --- |
| Единый платежный день | - |
| Период отсрочки | не позднее 7 р.д. |
| Базовая дата | с даты приемки оказанных Услуг |
| Дополнительные условия | при условии предоставления оригиналов/скан-копий, соблюдения норм их оформления и, если применимо, подписания обеими Сторонами: - Акта сдачи-приемки услуг; [ - счета на оплату; ] [ - счёта- фактуры ;] |

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ

Неотъемлемой частью Договора являются Общие условия договоров,  в редакции на дату заключения Договора, размещённые на официальном сайте ПАО «ГМК «Норильский никель» по адресу: https://www.nornickel.ru/suppliers/contractual-documentation/#obshchie-usloviya-dogovorov (далее – Общие условия).

При расхождении между положениями Договора и Общих условий применяются положения Договора.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОГОВОРА

  - Поставщик уведомляет Покупателя о планируемой дате поставки Товара.

  - Поставщик передает Покупателю Товар надлежащего качества, соответствующий требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого Товара, а также сертификатам качества, в месте передачи по Товарной накладной в сроки и порядке, установленные в Договоре и Спецификации.

  - Товар должен быть поставлен в упаковке завода-изготовителя, отвечать требованиям ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

  - Поставщик передает Покупателю новый, не бывший в эксплуатации Товар, свободный от любых прав и притязаний третьих лиц по Товарной накладной в сроки и порядке, установленными в Договоре и спецификации к Договору.

  - Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает Покупателю без дополнительной оплаты относящиеся к Товару документы (оригиналы либо надлежащим образом заверенные Поставщиком копии) с переводом на русский язык, в том числе: инструкции по эксплуатации на непосредственно поставляемый товар, техническую документацию и др.

  - Поставщик направляет своего уполномоченного представителя к месту приемки Товара в течение 3 р.д., не считая времени на проезд к месту приемки Товара, если иной срок не согласован с Покупателем, предварительно уведомив Покупателя о направлении своего представителя, дате и времени его прибытия к месту приемки Товара, в случае вызова Покупателем представителя Поставщика в порядке, предусмотренном в разделе «Прием-передача товара» Договора.

  - Покупатель осматривает и принимает Товар по комплектности, количеству и качеству в соответствии с условиями, предусмотренными Договором и Спецификацией.

  - В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем предусмотрено Спецификацией, Поставщик восполняет недостающее количество Товара в месте передачи в течение 2  р.д. с момента предъявления соответствующего требования Покупателя.

  - В случае поставки некомплектного Товара и/или несоответствующей номенклатуры Поставщик доукомплектовывает Товар и/или производит поставку Товара соответствующей номенклатуры в течение 2  р.д. с момента получения соответствующего требования Покупателя.

  - В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик устраняет недостатки Товара и/или заменяет на Товар надлежащего качества в течение 2 р.д. с момента получения соответствующего требования Покупателя.

  - [Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром оригиналы счетов-фактур. ]

  - Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и/или принятия и оплаты Товара, поставка которого просрочена более чем на 5 к.д., направив Поставщику соответствующее письменное уведомление.

  - В случае неисполнения Поставщиком в установленный Договором срок обязанностей по поставке недопоставленного Товара, доукомплектованию Товара, поставке Товара соответствующей номенклатуры, устранению недостатков Товара и/или замене на Товар надлежащего качества, устранению дефектов выявленных в течение гарантийного срока, или замене Товара и/или его комплектующих Договора, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки соответствующего Товара и / или исполнения Договора полностью или в части и потребовать от Поставщика возмещения убытков, забрать (вывезти) такой Товар в срок, указанный в соответствующем требовании Покупателя. Отказ Покупателя о исполнения Договора производится в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов Поставщика.

  - В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления соответствующего уведомления Поставщику, при этом Покупатель обязуется оплатить ранее поставленный и принятый Покупателем Товар.

  - В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель по своему выбору вправе потребовать от Поставщика в течение 2 р.д., если более длительный срок не указан в требовании:

### –устранения недостатков поставленного Товара;

### – замены поставленного Товара на Товар надлежащего качества;

### – соразмерного уменьшения Цены Товара;

### – возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.

  - В случае, если Товар либо его комплектующие изготовлены за пределами единой таможенной территории Евразийского экономического союза, Поставщик гарантирует Покупателю, что Товар был законным образом ввезен на единую таможенную территорию Евразийского экономического союза в соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений.

  - Все расходы, связанные с допоставкой недостающего Товара и/или соответствующей номенклатуры, доукомплектования, возвратом Товара, его заменой, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика. Риск случайной гибели (повреждения, порчи, утраты) Товара, в отношении которого Покупателем в соответствии с Договором заявлено требование о замене, вывозе, а также Товара, от которого Покупатель отказался (в том числе путем отказа от исполнения или расторжения Договора), несет Поставщик.

  - При изменении стоимости отгруженного Товара, в том числе из-за изменения Цены или количества (объема) отгруженного Товара, Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру в течение 5 к.д. со дня подписания Сторонами Акта о приемке материалов либо подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

  - При выполнении Работ на территории Покупателя Поставщик выполняет Работы в соответствии распорядительными документами Покупателя в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, указанными в Общих условиях и/или дополнительно представленных Покупателем. Дополнительно представленные документы в области ОТ, ПБ и ООС начинают действовать для Поставщика по истечении 10 р.д. с даты передачи Покупателем.

  - В случае возникновения претензий компетентных органов по причинам, связанным с Поставщиком, Поставщик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов и исполнении предписаний.

  - Поставщик обязан не обращаться к сотрудникам Покупателя (Группа компаний ПАО «ГМК «Норильский никель») с предложениями о смене работы в ходе исполнения Договора и в течение 6 месяцев с момента окончания выполнения Работ. Нарушение требований данного пункта является существенным нарушением Договора.

Если сотрудник Покупателя направляет свое резюме Поставщику по собственной инициативе, Поставщик оставляет за собой право рассматривать его в качестве кандидата в обычном порядке.

  - Поставщик использует предоставленное Покупателем имущество и ресурсы исключительно для целей исполнения обязательств по Договору.

  - Поставщик выполняет Работы с применением собственных материалов, стоимость которых включена в Цену Работ по Договору.

- ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА. СДАЧА-ПРИЁМКА РАБОТ, УСЛУГ

  - Товар передается Поставщиком в количестве, указанном в Спецификации, и в полном комплекте со всей относящейся к нему документацией (в том числе паспортами, сертификатами и переведенными на русский язык техническими условиями и инструкциями по эксплуатации Товара), необходимой для использования Товара в соответствии с его назначением и техническими характеристиками.

  - Досрочная поставка Товара допускается с предварительного согласия Покупателя. Некомплектная поставка Товара не допускается. Не передача Поставщиком необходимой документации на Товар считается поставкой Товара с нарушением требований о комплектности и влечет ответственность Поставщика в соответствии с Договором.

  - Запрещается поставка Товара с какими-либо не предусмотренными Договором деталями, запасными частями, материалами и иными вложениями, независимо от их размеров и стоимости.

  - Упаковка, в которой поставляется Товар, должна соответствовать техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность Товара во время его транспортировки, перевалки и хранения.

  - Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать маркировке производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке Покупателем.

  - Дата поставки – дата передачи Товара Покупателю в месте передачи.

Право собственности и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в дату поставки Товара.

  - Покупатель осуществляет приемку Товара по количеству, номенклатуре, комплектности и качеству в месте передачи Товара в течение 10 р.д. с даты прибытия транспортного средства с Товаром в место передачи, определяемой на основании транспортной накладной.

### В случае доставки Поставщиком Товара, по количеству, комплектности и качеству соответствующего условиям Договора и Спецификации, Покупатель по завершении приемки подписывает Товарную накладную.

### Приемка Товара от перевозчика осуществляется на складе Покупателя путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах в соответствии с действующими правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта. Во всех случаях, когда при приемке Товара от перевозчика устанавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и веса Товара или количества мест данным, указанным в транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта.

### В случае наличия у Покупателя претензий к качеству Товара, Покупатель должен в срок, указанный в настоящем пункте Договора, направить Поставщику письменное мотивированное требование об устранении обнаруженных недостатков, замене Товара, соразмерном уменьшении Цены товара, возмещении своих расходов на устранение недостатков Товара или заявить иные требования, право на заявление которых предусмотрено действующим законодательством.

  - В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества, номенклатуры, комплектности и/или качества поставляемого Товара условиям Договора и Спецификации, Покупатель направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях Товара условиям Договора и Спецификации и о необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара. В этом случае приемка Товара Покупателем приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Поставщика для дальнейшей приемки Товара.

### Поставщик обязан в течение 3 р.д. с даты получения уведомления Покупателя сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке Товара либо сообщить об отказе в участии в совместной приемке Товара.

  - В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара и прибытия уполномоченного представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Покупатель возобновляет приемку Товара по количеству, номенклатуре, комплектности и/или качеству в момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика, и по результатам приемки Стороны составляют Акт о приемке материалов, в котором указываются обнаруженные недостатки, порядок и сроки их устранения Поставщиком в соответствии с условиями Договора.

  - В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке Товара, не поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного представителя для совместной приемки Товара или не прибытия уполномоченного представителя Поставщика в сроки, установленные Договором, Покупатель возобновляет приемку Товара по количеству, комплектности и/или качеству и по результатам приемки передает Поставщику письменное требование с указанием обнаруженных недостатков, порядка и сроков их устранения Поставщиком в соответствии с Договором.

  - Все расходы по доставке некачественного, в том числе в течение гарантийного срока, Товара/его комплектующих в адрес Поставщика, доставке до Покупателя нового Товара (в случае замены Товара/его комплектующих) несет Поставщик.

  - В случае невозможности подписания Сторонами оригинала Товарной накладной в момент поставки Товара ее оформление осуществляется в следующем порядке:

### Поставщик направляет Покупателю по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Товарную накладную, - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента отгрузки Товара, |
|  | но не позднее последнего числа месяца отгрузки Товара. |

### Покупатель осуществляет приемку поставленного Товара и направляет Поставщику по электронной почте подписанную им:

| Перечень документов | - Товарную накладную либо - мотивированный отказ от приемки Товара. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты поставки Товара, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара. |

### Поставщик направляет Покупателю на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Товарную накладную (2 экз.), - [ счет-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Товарной накладной по электронной почте. |

### Покупатель направляет Поставщику на бумажном носителе подписанную им:

| Перечень документов | - Товарную накладную (1 экз.), |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Товарной накладной на бумажном носителе. |

  - Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика об обнаруженных ошибках в Товарной накладной. Поставщик устраняет ошибки и направляет Покупателю исправленную Товарную накладную в сроки, предусмотренные для направления Поставщиком Товарной накладной.

Если полученная Покупателем Товарная накладная на бумажном носителе отличается от подписанной Покупателем Товарной накладной, полученной по электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 р.д. с момента получения Товарной накладной на бумажном носителе.

Поставщик в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Поставщику ответ с указанием причин расхождения.

  - Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Товарной накладной на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем поставки Товаров.

  - Сдача-приёмка Работ производится после окончания выполнения Работ.

Сдача-приёмка Работы оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки работ.

  - Поставщик направляет Покупателю по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ, - счёт на оплату, - [счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания выполнения Работ, |
|  | но не позднее последнего числа месяца окончания выполнения Работ |

  - Покупатель осуществляет приемку результата Работ и направляет Поставщику по электронной почте подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ либо - мотивированный отказ от приемки результата Работ |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения Работ. |

  - Поставщик направляет Покупателю на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ (2 экз.), - счёт на оплату, - [ счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ по электронной почте. |

  - Покупатель направляет Поставщику на бумажном носителе подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки работ (1 экз.) |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки работ на бумажном носителе. |

  - Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приёмки работ. Поставщик устраняет ошибки и направляет Покупателю исправленный Акт сдачи-приёмки работ в сроки, предусмотренные для направления Поставщиком Акта сдачи-приёмки работ.

  - Если полученный Покупателем Акт сдачи-приёмки работ на бумажном носителе отличается от подписанного Покупателем Акта сдачи-приёмки работ, полученного по электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 р.д. с момента получения Акта сдачи-приёмки работ на бумажном носителе.

Поставщик в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Покупателю ответ с указанием причин расхождения.

  - Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приёмки работ на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем окончания выполнения Работ.

  - Сдача-приёмка Услуг производится после окончания оказания Услуг.

Сдача-приёмка Услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

  - Поставщик направляет Покупателю по электронной почте подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки услуг, - [ счет на оплату, ] - [ счёт-фактуру ] |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с момента окончания оказания Услуг, |
|  | но не позднее последнего числа месяца окончания оказания Услуг. |

  - Покупатель осуществляет приемку результата Услуг и направляет Поставщику по электронной почте подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки услуг либо - мотивированный отказ от приемки результата Услуг |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки услуг, |
|  | но не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг. |

  - Поставщик направляет Покупателю на бумажном носителе подписанные им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки услуг (2 экз.) - [ счет на оплату, ] - [ счёт-фактуру ]. |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки услуг по электронной почте. |

  - Покупатель направляет Поставщику на бумажном носителе подписанный им:

| Перечень документов | - Акт сдачи-приёмки услуг (1 экз.) |
| --- | --- |
| Срок для направления | в течение 2 р.д. с даты получения Акта сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе. |

  - Покупатель незамедлительно уведомляет Поставщика об обнаруженных ошибках в Акте сдачи-приёмки услуг. Поставщик устраняет ошибки и направляет Покупателю исправленный Акт сдачи-приёмки услуг в сроки, предусмотренные для направления Поставщиком Акта сдачи-приёмки услуг.

  - Если полученный Покупателем Акт сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе отличается от подписанного Покупателем Акта сдачи-приёмки услуг, полученного по электронной почте, Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных расхождениях в течение 2 р.д. с момента получения Акта сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе.

Поставщик в течение 2 р.д. с момента получения такого уведомления от Покупателя обязан направить Покупателю ответ с указанием причин расхождения.

  - Стороны будут прилагать усилия к обмену подписанными с двух сторон оригиналами Актов сдачи-приёмки услуг на бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания Услуг.

  - Услуги по Договору считаются оказанными Поставщиком в полном объеме, а результат Услуг – принятым, после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг. Дата приёмки Услуг – дата подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг.

- УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ

  - Покупатель фиксирует недостатки в Акте о выявленных недостатках, в т.ч. сроки устранения недостатков (несоблюдение формы акта не освобождает Поставщика от необходимости устранения недостатков).

  - Недостатки, указанные в акте, имеют статус предписаний и обязательны для исполнения Поставщиком.

  - Покупатель не принимает Работы с недостатками.

  - Если требуется совместный осмотр недостатков на территории Покупателя:

Покупатель вызывает Поставщика для совместного составления Акта о выявленных недостатках. Поставщик обязан явиться на осмотр недостатков в срок (с даты направления Покупателем требования):

- не позднее 2 р.д. – если недостатки выявлены до демобилизации персонала и техники Поставщика;

- не позднее 7 р.д. – если недостатки выявлены после демобилизации персонала и техники Поставщика.

Стороны производят осмотр и фиксируют его результаты и сроки устранения недостатков Поставщиком в Акте о выявленных недостатках.

В случае неявки Поставщика в установленный срок либо отказа от участия в совместном осмотре, Акт о выявленных недостатках составляется Покупателем в одностороннем порядке с отметкой об отсутствии Поставщика на осмотре.

Подписанный Покупателем Акт о выявленных недостатках направляется Поставщику по электронной почте и на бумажном носителе. Поставщик направляет Покупателю подписанные им акты не позднее 2 р.д. с даты их получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.

В случае не подписания Поставщиком в установленный срок Акт о выявленных недостатках считается согласованным Сторонами.

  - Если не требуется совместный осмотр недостатков на территории Покупателя:

Подписанный Покупателем Акт о выявленных недостатках направляется Поставщику по электронной почте и на бумажном носителе.

Поставщик направляет Покупателю подписанный акт не позднее 2 р.д. с даты его получения в электронной форме и на бумажном носителе соответственно.

  - Если Поставщик в установленные актом сроки не устранит недостатки, Покупатель вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц.

  - Если для устранения недостатков требуется остановка действующего объекта/оборудования, Стороны определяют в Акте о выявленных недостатках сроки и порядок такой приостановки для устранения недостатков.

Покупатель останавливает объект/оборудование не позднее согласованной в Акте о выявленных недостатках даты.

По результатам устранения недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках и требующих остановки действующего объекта/оборудования, Поставщик в срок не более 1 р.д. направляет Покупателю соответствующее уведомление.

Сроки приостановки объекта/оборудования для устранения любых недостатков не влияют на иные сроки, установленные Договором и Приложениями, Поставщик не освобождается от ответственности согласно Договору, а также возмещения убытков Покупателя.

- ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

  - Гарантийный срок на Товар указывается в отдельных гарантийных документах и/или в Спецификации.

  - Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его комплектующие в течение 10 к.д. с даты получения соответствующего требования от Покупателя, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий хранения, должным образом доведенных до сведения Покупателя Поставщиком.

  - Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар и/или его комплектующие не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара и/или его комплектующих в целом гарантийный срок начинает исчисляться заново со дня такой замены.

  - Гарантийный срок Работ устанавливается равным [•].

Гарантийный срок начинает исчисляться с момента приёмки Покупателем всех Работ по Договору.

В случае досрочного прекращения Договора гарантийный срок на Работы, принятые Покупателем до прекращения Договора, исчисляется с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приёмки работ по Договору.

Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки и/или результаты Работ невозможно было использовать из-за недостатков.

В случае выхода Товара из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно и за свой счет устранить недостатки результата Работ в течение 10 к.д. с даты получения соответствующего письменного уведомления Покупателя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

|  | Нарушение | Ответственность |
| --- | --- | --- |
|  | Покупатель нарушил сроки оплаты поставленного Товара | пени в размере 0,2 % от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день просрочки |
|  | Поставщик нарушил срок поставки или допустил недопоставку | пени в размере 0,2 % от цены непоставленного Товара за каждый день просрочки |
|  | Поставщик нарушил начальный и/или конечный срок выполнения Работ | пени в размере 0,2 % от цены Работ за каждый день просрочки |
|  | Поставщик поставил Товар с нарушением требований к качеству и/или комплектности Товара, в т.ч. в случае ненадлежащего представления/ непредставления документов на Товар | штраф в размере 10 % от цены Товара, в отношении которого не исполнены требования к качеству и/или комплектности |
|  | Поставщик нарушил сроки исполнения обязательств о восполнении недостающего количества Товара, доукомплектации Товара, поставки Товара соответствующей номенклатуры, устранении недостатков и/или замены Товара, предусмотренных пунктами раздела Договора: «Общие требования к исполнению договора» | пени в размере 0,2 % от цены Товара, в отношении которого не исполнены обязательства, за каждый день просрочки до даты исполнения обязательств Поставщиком / до даты отказа Покупателя от Товара и/или исполнения Договора |
|  | Поставщик нарушил начальный и/или конечный срок оказания Услуг | пени в размере 0,2 % от цены Услуг за каждый день просрочки |

- ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение документа в тексте Договора | По какой форме составляется |
| --- | --- |
| Товарная накладная | Товарная накладная НН.ТОРГ-12.1 / Универсальный передаточный документ |
| Акт о приемке материалов | Акт о приемке материалов № НН.М-7.1 |
| Акт сдачи-приёмки работ / Акт сдачи –приемки услуг | Акт сдачи-приемки работ (услуг) НН.ДК-4.1 / Универсальный передаточный документ |

- ПОДСУДНОСТЬ

### В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

- ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ДОКУМЕНТАМИ О ПБОТ

Подписанием Договора Поставщик подтверждает, что ознакомлен с локальными нормативными актами Покупателя в области ПБиОТ. Указанные документы размещены на сайте по адресу:  www.krasrp.ru .

- ЗАВЕРЕНИЯ О ПОДЛИННОСТИ РАНЕЕ ПЕРЕДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

### Поставщик подтверждает, что скан-копии документов и/или информация о его правоспособности, финансовом состоянии, наличии полномочий у единоличного исполнительного органа и представителя, отсутствии ограничений на совершение и исполнение сделки, наличии ресурсов, необходимых для исполнения сделки, и т. п., которые были направлены по электронной почте ([ с любого адреса домена @[•].[•]] [,] [[с адресов [•]@[•].[•],  [•]@[•].[•]] /  [ с адреса  [•]@[•].[•]] ] ), соответствуют подлинникам документов/соответствует действительности.

### Сторона подтверждает, что указанные адреса электронной почты на момент направления документов/информации находились под её контролем или контролем её уполномоченных сотрудников/представителей.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

### При противоречии между Договором и приложениями Договор имеет приоритет.

### Приложения, упомянутые в тексте Договора, но не приложенные к Договору, содержатся в Сборнике приложений к договорам, используемых при заключении и исполнении договоров, согласно Общим условиям.

### Подписанием Договора Стороны подтверждают согласие со следующими Приложениями:

### Приложение № 1. Спецификация.

### Приложение № 2. Календарный план.

### Приложение №3. Техническое задание.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик | Покупатель |
| --- | --- |
| Полное наименование: [•] Сокращённое наименование: [•] [ Наименование филиала / представительства: [•] ] Адрес юридического лица в соответствии с ЕГРЮЛ (используется в том числе для оформления счетов-фактур): [•] Почтовый адрес: [•] ИНН [•] / КПП [•] р/с [•] Банк: [•] БИК[•] к/с[•] тел. [•] E-mail: [•] | Полное наименование: Акционерное общество «Красноярский речной порт» Сокращённое наименование: АО «КРП» Адрес юридического лица: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 Почтовый адрес: 660059, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2 ИНН 2461007121 / КПП 246101001 р/с 40702810075150000139 Банк: Росбанк филиал Сибирь Акционерного общества «ТБанк» БИК 040407577 к/с 30101810445370407577 тел. 8(391) 252-26-00 E-mail: port@krasrp.ru Адрес для уведомлений в соответствии с антикоррупционной оговоркой: - VigelAN@nornik.ru (Управление экономической защиты и информационной безопасности); serovpm@nornik.ru (Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК «Норильский никель»). |

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к Договору № [•] от [•] (далее – Договор)

| ПОСТАВЩИК [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] Подпись и печать | ПОКУПАТЕЛЬ АО «КРП» в лице [•], действующего на основании [•] Подпись и печать |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование Товара | [ Наименование страны происхождения товара ] | [ Код ЕНС ] | Кол-во | Ед. изм. | Цена за единицу товара (без НДС), [ ₽] | Общая Цена товара (без НДС), [ ₽] |  | Ставка НДС, % | Сумма НДС [ ₽] |  | Цена за единицу товара с НДС, [ ₽] |  | Общая Цена товара с НДС, [ ₽] | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С даты подписания Договора по 11.12.2026 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма НДС [([•]%)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого [, включая НДС] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[ НДС не облагается на основании [ пп. [•] ] п. [•] ст. [•] Налогового кодекса РФ. ]  / [ Поставщик [ применяет упрощённую систему налогообложения и ]  освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС на основании [ п. 1. ст. 145 НК РФ ]  / [ абз. 1 п. 1 ст. 145 НК РФ ] . ]

1.    Требования к упаковке и транспортировке Товара Поставщик обязан поставить товар в оригинальной таре и упаковке производителя, обеспечивающей его сохранность, товарный вид и предохраняющей от повреждений при транспортировке и, при необходимости, последующем хранении.

Товар должен быть упакован в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией производителя.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения поставляемого товара, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.   Требование о предоставлении сертификатов соответствия, лицензий, иных относящихся к Товару документов: при передаче товара Поставщик обязан предоставить Покупателю документы, подтверждающие качество поставляемого товара, эксплуатационную документацию и документы, указанные в п. 12 технического задания (Приложение №3 к Договору).

Документация должна быть предоставлена на русском языке, либо иметь перевод на русский язык.

3. Гарантийный срок: [•].

4. Иные дополнительные условия: в соответствии с техническим заданием (Приложение №3 к Договору).

Приложение № 2

Календарный план

| ПОСТАВЩИК [•] [ в лице [•] , действующего на основании [•] ] |  | ПОКУПАТЕЛЬ АО «КРП» в лице [•], действующего на основании [•] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпись и печать |  |  | Подпись и печать |

| № этапа п/п | Содержание этапа | Срок выполнения Работ, оказания Услуг | Результат выполнения Работ, оказания услуг | Наименование отчетной документации | Цена без НДС, ₽ | Ставка НДС, % | Сумма НДС [ ₽] | Цена с НДС, [ ₽] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка рабочей документации, монтаж, пусконаладка | С даты подписания Договора по 11.12.2026 | Рабочая документация; смонтированная и прошедшая испытания система защиты от падения с высоты | Рабочая документация; Исполнительная документация, предусмотренная п. 6,7 технического задания (приложение №3 к Договору); |  |  |  |  |
| 2 | Инструктаж |  | проведенный инструктаж сотрудников Покупателя | -- |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ И МОНТАЖ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ (УСТАНОВКА АНКЕРНОЙ ЛИНИИ И АНКЕРНЫХ ТОЧЕК НА 3 ОБЪЕКТАХ: АХО, ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТОК ПЕСЧАНКА (НАСОСНАЯ), ЗДАНИЯ СКЛАДА № 34 ГМТС)

| № п/п |  | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Предмет | Поставка и монтаж системы защиты от падения с высоты (установка анкерной линии и анкерных точек на 3 объектах: АХО, здания управления участок Песчанка (насосная), здания склада №34. Состав работ, услуг: разработка рабочей документации, пуско-наладочные работы, инструктаж сотрудников АО «КРП». |
| 2 |  | Объекты для оснащения | Применяется в качестве анкерного устройства, при передвижении пользователя по горизонтальной и вертикальной плоскости или перемещении его соединительных подсистем, для установки на крыше зданий Управления, насосной станции на участке «Песчанка», здания склада № 34 ГМТС. |
| 3 |  | Комплектность | Комплектация системы (далее - система, товар, оборудование): Наименование характеристики; Параметры приобретаемого оборудования. Основные составляющие системы обеспечения безопасности при работе на высоте; 1. Трос 7х19 не менее 8 мм; 2. Клиновой зажим; 3. Амортизатор; 4. Концевой анкер; 5. Промежуточная анкерная точка; 6. Трубчатый зажим; 7. Промежуточная направляющая троса; 8. Заделка троса; 9. Мобильная точка крепления; 10. Средство защиты ползункового типа; 11. Карабин ЕАС; 12. Натяжитель троса; 13. Анкерное устройство; 14. Мобильная анкерная линия; 15. Строп для удержания и позиционирования; 16. Средство защиты втягивающего типа; 17. Страховочная привязь.. |
| 4 |  | Место и сроки поставки и выполнения работ, проведения инструктажа | Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж осуществляются по адресам: - г. Красноярск, улица Коммунальная, дом 2 (Злобинский грузовой район), - Красноярский край, Емельяновский район, Солонцовский сельсовет, 3,5 км юго-восточнее д. Песчанка (грузовой район «Песчанка»). Общий срок поставки и выполнения работ: с даты подписания Договора по 11.12.2026. |
| 5 |  | Технические характеристики и требования к товару | Поставляемое оборудование должно соответствовать следующим требованиям: 1. В комплекте с оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация. 2. Функционирование стационарных страховочных систем должно быть рассчитано на круглосуточный и круглогодичный режим работы. 3. Виды, периодичность и регламент обслуживания технических средств должны быть указаны в соответствующих инструкциях по эксплуатации. 4. Анкерная линия горизонтальная: Должна соответствовать ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN/TS 16415-2015 и иметь соответствующий сертификат EAC об этом. Изготовление оборудования на территории РФ должно быть подтверждено сертификатом происхождения по форме СТ-1. Страховочные системы обеспечения безопасности (анкерные линии) конкретных конструкций должны отвечать требованиям технических условий предприятия-изготовителя, определяющих специфику их применения, установки и эксплуатации. Страховочные системы обеспечения безопасности должны соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы. Страховочная система должна обеспечивать пользователю свободный доступ по всей согласованной рабочей зоне и выполнение на ней рабочих операций. Максимальное количество пользователей анкерной линии – от 3-х до 7-ми человек. Направляющая страховочной системы должна быть выполнена в виде стального нержавеющего троса класса А2 диаметром не менее 8мм. Трос, жестко закрепленный к концевым анкерным точкам системы, должен свободно проходить через промежуточные анкерные точки, позволяющие проходить мобильной анкерной точке системы (бегунку) через них свободно, без перекрепления соединительно-амортизирующей подсистемы. С одной стороны, трос должен быть опресован заводским машинным методом нержавеющим или медным зажимом DIN 3093 (втулка опресовочная для троса) и иметь маркировку для возможности идентификации исполнителя опресовки и гарантии надежности поставленного узла. На второй конец троса необходимо предусмотреть быстросъемный зажим троса клинового типа для удобства монтажа страховочной системы и возможности обрезки троса по месту монтажа. Дополнительно предусмотреть сборный зажим трубчатого типа (в виде стального цилиндра из 2-х половин соединяемых не менее 4-мя винтами). Страховочная система должна иметь в своем составе элементы, обеспечивающие гашение энергии в случае падения пользователя со встроенной индикацией натяжения и срабатывания. Элемент гашения энергии должен иметь металлический корпус с индикационной цветной маркировкой срабатывания и натяжения троса. Наличие неметаллических частей и компонентов в составе не допускается. Промежуточные структурные анкера системы должны иметь возможность изменения угла поворота при выборе конфигурации системы во время установки. Подвижная анкерная точка (бегунок) должна исключать возможность случайного или самопроизвольного схода с направляющей страховочной системы и возможности её случайного (или намеренного) демонтажа (снятия) пользователем, для чего заводом-изготовителем должен быть предусмотрен блокирующий механизм. Количество подвижных анкерных точек на каждой линии определить количеством пользователей; В составе страховочной системы необходимо предусмотреть резьбовые элементы для конечной регулировки натяжения троса. Страховочные системы должны иметь сертификат соответствия требованиям ГОСТ 31441.1-2011 (класс Gb,Da), выданный аккредитованным органом. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Количество: 5 шт. 5. Вертикальная анкерная линия: Должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ EN 353-1-2022 и иметь соответствующий сертификат ЕАС. Изготовление оборудования на территории РФ должно быть подтверждено сертификатом происхождения по форме СТ-1. Анкерные устройства, с помощью которых страховочная система монтируется на конструктивные элементы, должны соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ EN 795-2019 и быть рассчитанными на нагрузку не менее 22кН по линии возможного действия. На верхней площадке лестницы, для обеспечения безопасного выхода, необходимо предусмотреть вынос верхнего анкерного устройства страховочной системы выше площадки с помощью дополнительного анкерного устройства, сертифицированного производителем и быть высотой не менее 1,5 м над площадкой. Направляющая страховочной системы должна быть выполнена в виде стального нержавеющего троса класса А4 диаметром не менее 8мм. С одной стороны, трос должен быть опресован заводским машинным методом нержавеющим или медным зажимом DIN 3093 (втулка опресовочная для троса) и иметь маркировку для возможности идентификации исполнителя опресовки и гарантии надежности поставленного узла. На второй конец троса необходимо предусмотреть быстросъемный зажим троса цилиндрического типа в виде 2 частей соединяемых 4-мя винтами, для удобства монтажа страховочной системы и возможности обрезки троса по месту монтажа. Не менее чем, через каждые 10м. анкерная система должна иметь промежуточные анкерные точки, обеспечивающие безопасное передвижение и снижающие вибрационную нагрузку на конструктивные элементы. Промежуточная анкерная точка должна иметь возможность регулировки по глубине не менее +/-5мм. Трос, жестко закрепленный к концевым анкерным устройствам системы, должен свободно проходить через промежуточные анкерные устройства, позволяющие проходить СПЗТ системы свободно, без перекрепления соединительно-амортизирующей подсистемы. Средство защиты ползункового типа должно иметь возможность присоединения с помощью соединительного карабина непосредственно к грудному элементу типа А привязи пользователя и исключать возможность неправильного присоединения, использования и непроизвольного отсоединения; обладать функцией самоблокировки. На средство защиты ползункового типа предусмотреть быстросъемный амортизатор. Размещение и сервисное обслуживание страховочных систем должно быть выполнено на высоте, не препятствующей выполнению пользователем (пользователями) своих функциональных обязанностей, обеспечивающее удобство закрепления к индивидуальной страховочной привязи, а также не влияющее на безопасную и безостановочную эксплуатацию. Каждый элемент страховочной системы должен иметь индивидуальную маркировку, выполненную методом лазерной гравировки. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Количество: 1шт. 6. Мобильная анкерная линия: Горизонтальная анкерная линия, должна являться анкерным устройством класса С, которое предназначено для организации временных работ на высоте, не требующих стационарной установки анкерного устройства. Конструкция втягивающего типа системы должна позволять оперативно организовать страховку двух пользователей на монтажном горизонте, устройство легко устанавливать, перемещать и хранить. Смонтированная между двумя структурными анкерами, должна выполнять функцию горизонтальной анкерной линии для одновременного использования двумя пользователями. Внутри корпуса из противоударного пластика должен быть размещен механизм натяжения троса, а также устройство гашения ударных нагрузок, возникающих в момент падения. Механизм натяжения должен быть оборудован убирающейся ручкой, не мешающей пользователям во время использования изделия. Трос должен быть снабжен индикатором рывка, деформирующимся при чрезмерных нагрузках на изделие. В комплект поставки входят: Мобильная горизонтальная анкерная линия – 1 ед. Анкерное устройство типа В (нержавеющая сталь, диаметр не менее 8 мм) – 2 ед. Карабин класса В (раскрытие затвора не менее 20 мм) – 2 ед. Шторм-кейс. Диаметр троса: не менее 6,3 мм. Масса устройства: не более 10,9 кг. Статическая прочность: мин. 22 кН. Допустимый температурный режим эксплуатации: от -50оС до +50оС. Количество -1 шт Соответствие ТР ТС 019/2011. 7. Средство защиты втягивающего типа (далее – СЗВТ): Средство защиты втягивающего типа должно являться компонентом страховочной системы и предназначено для безопасной остановки падения работника, в том числе в условиях ограниченного запаса высоты под пользователем. Позволяет создать соединительно-амортизирующую подсистему для безопасного выполнения работ на высоте. Механизм втягивания троса должен уменьшать глубину возможного падения, осуществлять быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении. Противоударный корпус устройства должен быть изготовлен из ударопрочного пластика, обеспечивающего надежную защиту внутреннего механизма от внешнего механического воздействия. Корпус устройства оснащен анкерным алюминиевым кольцом с вертлюгом. На корпусе устройства должна быть предусмотрена ручка эргономичной формы для удобства установки и транспортировки. Для соединения СЗВТ с анкерным устройством в комплектации должен быть предусмотрен соединительный элемент класса В, изготовленный из гальванизированной стали. СЗВТ должно быть оснащено специальным ограничителем на тросе для исключения непроизвольной блокировки механизма. На конце втягивающегося троса должен быть предусмотрен крюк-карабин с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом с раскрытием не менее 20 мм. Крюк-карабин должен быть оснащен индикатором срабатывания и вертлюгом для исключения перекручивания троса устройства. Устройство должно быть ремонтопригодным. Сервис по ремонту должен предоставляться на территории РФ авторизованной производителем сервисной компанией. В комплект устройства должен входить вспомогательный шнур для подтягивания троса устройства и дальнейшего его присоединения к пользователю. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Масса пользователя: не менее 150 кг. Длина устройства: не менее 10 м. Материал троса: нержавеющая сталь. Количество – 1 шт. Соответствие ТР ТС 019/2011 8. Двухплечевое средство защиты втягивающего типа: Двухплечевое средство защиты втягивающего типа должно являться компонентом страховочной системы и предназначено для безопасной остановки падения работника, в том числе в условиях ограниченного запаса высоты под пользователем. Устройство должно позволять создать соединительно-амортизирующую подсистему для безопасного перемещения с сохранением принципа непрерывной страховки, в том числе при вертикальном перемещении на высоте. Механизмы втягивания лент должны уменьшать глубину возможного падения, осуществляют быструю блокировку, снижая нагрузку и риск получения травмы при падении. Должно быть предназначено для безопасного перемещения по лестницам при проведении работ на высоте, работе на рабочих горизонтах в сочетании с горизонтальной анкерной линией. Допускается применение с факторами падения 0; 1; 2. Противоударные корпусы устройства должны быть изготовлены из полимерного пластика, обеспечивающего надежную защиту внутреннего механизма от внешнего механического воздействия. Каждый корпус устройства должен быть оснащен анкерным кольцом с вертлюгом, выполненными из гальванизированной стали. Для присоединения устройства к страховочной привязи должен применяется соединительный элемент, выполненный из гальванизированной стали. Соединительный элемент должен быть оснащен индикатором закрытия и предполагает в своем составе специальный штифт для быстрой и удобной установки устройства к страховочной привязи. Втягивающиеся стропы изготовлены из высокопрочной синтетической ленты шириной не менее 21 мм, что позволяет использовать устройство при взаимодействии с острой кромкой, радиус которой 0,5 мм и более. На конце каждого втягивающегося стропа (плеча) должен быть предусмотрен внешний амортизатор рывка, предназначенный для снижения возникающей при остановке падения нагрузки на тело пользователя до величины не более 6 кН. Амортизатор рывка должен быть выполнен из специальной прошитой ленты из полиэстера и защищен разъемным чехлом, выполненным из износостойкого материала с водоотталкивающим покрытием, что обеспечивает возможность проведения периодической проверки, сушки и обслуживания. На конце каждого втягивающегося стропа (плеча) должен быть установлен несъемный карабин с самозакрывающимся и самофиксирующимся запорным элементом для прямого соединения с анкером. Каждый карабин должен быть изготовлен из гальванизированной стали, оснащен вертлюгом и индикатором срабатывания. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Масса пользователя: не менее 140 кг. Материал ленты: высокопрочная синтетическая лента шириной не менее 21 мм. Длина устройства: не менее 2 м. Раскрытие карабина: не менее 67 мм. Масса: не более 3330 г. Соответствие ТР ТС 019/2011 Количество -3 шт. 9. Удерживающий строп: Строп конструктивно должен включать в себя текстильный канат с коушем в верхней части и концевым заделом в виде узла в нижней части, устройство регулирования длины, защитный чехол (протектор) на канат. На верхнем конце стропа должен быть установлен соединительный элемент (карабин) для соединения с анкерной точкой (класс Т, стальной, прочностью не менее 23 кН, раскрытием не менее 18 мм), на устройстве регулирования длины установлен карабин (класс В, стальной, прочностью не менее 23 кН, раскрытием не менее 18 мм) для соединения с устройством удержания тела пользователя. Статическая прочность: не менее 15 кН. Материал ленты: полиамид. Масса: не более1240 г. Длина: не менее 5 м. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Соответствие ТР ТС 019/2011 Количество -3 шт. 10. Страховочная привязь: Страховочная привязь конструктивно должна включать в себя основные элементы: - силовые лямки из полиамидной тесьмы шириной не менее 45 мм с вплетенной световозвращающей нитью; - поясной ремень с кушаком; - алюминиевые соединительно-регулировочные элементы для застегивания и подгонки привязи под размер пользователя; - передний и задний стальные элементы крепления для остановки падения; - удлиняющий элемент для присоединения средства защиты втягивающего типа (СЗВТ); - индикатор срабатывания для быстрого определения пригодности привязи к эксплуатации (обязателен для дежурных СИЗ); - текстильные эвакуационные петли на наплечных лямках для использования со спасательной петлей. Страховочная привязь должна допускаться к применению как дежурное средство индивидуальной защиты (СИЗ) от падения с высоты. Масса пользователя: не более 150 кг. Статическая прочность: не менее 15 кН. Оборудование должно сохранять работоспособность при температурном диапазоне: от -50оС до +50оС. Соответствие ТР ТС 019/2011 Количество -3 шт. 11. Анкерная линия соединяет анкерное устройство со страховочной привязью, надетой на человека, через средство защиты ползункового типа, тем самым, обеспечивает безопасность при работах на высоте, предотвращая падение с высоты- при использовании ее в удерживающей системе, либо безопасно его, останавливает – при использовании ее в страховочной системе. |
| Рабочая документация |  |  |  |
| 6 |  | Нормативные документы для разработки рабочей документации | При разработке рабочей документации руководствоваться требованиями российских стандартов, строительных норм и правил, нормативными правилами в т.ч.: - Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 53-102-2004 «Общие правила по проектированию стальных конструкций»; - СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; - СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*; - ГОСТ 23118-2019 «Конструкции стальные строительные. Общие технические условия». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.3.005-75* «Работы окрасочные. Общие требования безопасности»; - Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ Приказ от 16.11.2020 №782н, зарегистрированы Министерством юстиции РФ; - Технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; - ГОСТ EN/TS 16415-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Анкерные устройства для использования более чем одним человеком одновременно. Общие технические требования. Методы испытаний; - ГОСТ Р ЕН 361-2008 ССБТ «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ EN 353-1-2022. ССБТ «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Часть 1. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования.»; - ГОСТ Р ЕН 362-2008 ССБТ «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. Методы испытаний»; - ГОСТ Р 58208-2018/EN 363:2008 ССБТ «Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные системы. Общие технические требования»; - ГОСТ Р ЕН 365-2010 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Основные требования к инструкции по применению, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке». |
| 6.1. |  | Порядок разработки рабочей документации: | В состав рабочей документации входят основные проработки, расчеты, пояснения, в составе разделов согласно ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». В текстовой части описываются конечные принятые решения, оборудования и материалы, способ их монтажа и устройства. В графической части должна выполняться детальная прорисовка всех конструктивных элементов, узлов с отражением спецификаций выбранного оборудования и материалов, способов их монтажа. |
| 6.2. |  | Требования к техническим решениям | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации. При разработке решений предусмотреть применение новейших технологий, материалов, оборудования, сертифицированных в установленном порядке, обеспечивающих надежную эксплуатацию. При разработке технических решений согласовать расчетные сроки службы и ресурсы конструкций и применяемого в решениях оборудования и технических устройств. Заложенное в рабочую документацию оборудование (технические устройства), и все их комплектующие должны иметь: - документы, подтверждающие соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 (сертификат); - комплект эксплуатационной документации на русском языке. |
| 6.3. |  | Требования по промышленной и пожарной безопасности | Рабочая документация должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе, но не ограничиваясь: - Трудовому кодексу РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Раздел X. Охрана труда; - Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ; Определить безопасный срок эксплуатации технических устройств, применяемого оборудования в соответствии с законодательством, в соответствии с инструкциями производителя, но не менее 5 лет с даты приемки Товара Покупателем. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация монтажных работ и эксплуатации объектов должны соответствовать требованиям действующих норм и правил, промышленной и пожарной безопасности РФ. |
| 6.4. |  | Порядок сдачи рабочей документации | Разработанная документация предоставляется Покупателю в двух экземплярах в бумажном виде, а также в электронном виде на электронном носителе. |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 7 |  | Особые условия | 1. Перед выполнением работ по монтажу систем, приказами Поставщика должны быть назначены ответственные за монтаж лица, сформирован состав бригады, составлен и согласован с Покупателем проект производства работ (ППР). 2. Работы по монтажу систем осуществляются на действующем предприятии и не должны препятствовать функционированию объектов и оборудования предприятия. 3. По завершению выполнения работ Поставщик предоставляет Покупателю комплект исполнительной документации: - Реестр исполнительной документации; - Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ (Исполнительная схема); - Общий журнал работ; - Журнал работ по монтажу строительных конструкций; - Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (при наличии указаний в рабочей документации); - Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей (при наличии указаний в проекте); - Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования; - Акт освидетельствования скрытых работ; - Акты визуального и измерительного контроля (Акт качества монтажа); - Документ о качестве стальных строительных конструкций; - Паспорта и сертификаты на применённые материалы: арматура, закладные детали, опалубка, бетон; - Паспорта и сертификаты на метизы; - Паспорта и сертификаты на анкерные линии и анкерные устройства и вспомогательные металлоконструкции. |
| Пуско-наладочные работы (пусконаладка) |  |  |  |
| 8 | Требования |  | По завершению монтажных работ провести функциональную проверку элементов системы, без проведения статических и динамических испытаний с повышенной нагрузкой, согласно требований заводов изготовителей. По завершении пусконаладки Стороны подписывают Акт о приемке с результатами проведения испытания работоспособности смонтированного Товара в свободной форме. |
| Инструктаж сотрудников |  |  |  |
| 9 |  | Требования | Инструктаж персонала Покупателя, по применению установленных стационарных и мобильных страховочных систем, должен быть проведен по завершению монтажных работ и до ввода в эксплуатацию систем. |
| 10 |  | Гарантия | Срок гарантии на поставляемый товар, его монтаж должен составлять не менее 12 месяцев с момента приёмки Покупателем всех Работ по Договору. |
| 11 |  | Требования к документации, передаваемой вместе с товаром и по итогам выполнения монтажа | Вместе с Товаром Поставщик предоставляет рабочую документацию, товарную накладную по форме НН.ТОРГ-12.1 или универсальный передаточный документ по форме НН.УПД-1.1., Акт сдачи-приёмки работ по форме НН.ДК-4.1, акт сдачи-приёмки услуг по форме НН.ДК-4.1. Покупатель подписывает товарную накладную или УПД (осуществляет приемку Товара), акт сдачи-приёмки работ, акт сдачи-приёмки услуг только при условии подписания им без замечаний Акта о приемке с результатами проведения испытания работоспособности смонтированного Товара в свободной форме. |

Приложения:

Приложение №1 к Техническому заданию –Требования в области ПБ и ОТ для Поставщика.

Приложение №1 к Техническому заданию

ТРЕБОВАНИЯ

в области ПБиОТ для Поставщика

1. Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ

| Краткое Наименование Предмета закупки |  | Поставка и монтаж системы защиты от падения с высоты (установка анкерной линии и анкерных точек на 3 объектах: АХО, здания управления участок Песчанка (насосная), здания склада №34. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования законодательных актов Российской Федерации в области ПБиОТ |  |  |  |  |
| № п/п | Состав Предмета закупки (виды работ) | Содержание и обоснование требования | Формат подтверждения требования | Примечание |
| 1. | Любые виды работ | Актуальный список персонала Поставщика, который будет задействован в выполнении работ, обучении безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» (далее - Порядок обучения № 2464). | 1. Список персонала Поставщика, который будет задействован при выполнении работ. 2. Заверенные копии: 2.1. Протоколов проверки знаний требований охраны труда, согласно п. 46 Порядка обучения № 2464: - руководители и специалисты пп. "а", "б", "в"; - рабочие профессии пп. "б", "в". 2.2. Протоколов обучения работников оказанию первой помощи, использованию (применению) СИЗ. | Касательно п. 2.1 -обучение по пп. "в" п. 46 Порядка обучения № 2464 - в случае выполнения работ повышенной опасности (работы на высоте, работы в ОЗП (в ограниченных и замкнутых пространствах и т.д). |
| 2. | Любые виды работ производственного характера | Персонал Поставщика обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами. ст. 221 Трудового кодекса Российской Федерации; Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами". | Работники Поставщика обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ для защиты от ВиОПФ, которые соответствуют виду и характеру выполняемых работ. Поставщик обеспечивает наличие на специальной одежде своих работников нашивок с надписью, содержащей наименование организации Поставщика. | До начала выполнения работ, Поставщик запрашивает данные у Покупателя (допускается при помощи электронной почты) о ВиОПФ (вредных и опасных производственных факторах) и рекомендуемых СИЗ (средствах индивидуальной защиты) на предполагаемом участке проведения работ |
| 3. | Работы с вредными и опасными факторами | Персонал Поставщика не имеет медицинских противопоказаний к исполнению им трудовых обязанностей. ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации | Справка за подписью руководителя Поставщика (иного уполномоченного лица) об отсутствии медицинских противопоказаний к выполняемым работам. |  |
| 4. | Работы на высоте | Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | 1.1 Заверенная копия приказа "О назначении ответственных лиц за организацию и безопасное проведение работ на высоте". 1.2. Удостоверения/протоколы работников о пройденном обучении по работам на высоте. 1.3. ППР (план производства работ) на высоте на объекте Покупателя. | Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. При работах по наряд-допуску: 1, 2 группа по безопасности работ на высоте у непосредственных исполнителей работ; 3 группа безопасности у ответственных руководителей работ. При работах со средствами подмащивания: протокол (удостоверение) проверки знаний требований охраны труда при выполнении работ на высоте со средствами подмащивания |
|  |  | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» | Прохождение тестирования по вопросам проведения работ на высоте перед вводным инструктажем у Покупателя. | Вопросы для тестирования размещены на сайте АО "КРП" / О компании/ Промышленная безопасность, охрана труда https://krasrp.ru/О компании/ Промышленная безопасность |

2. Перечень НМД АО «КРП», содержащих требования в области ПБиОТ, которые должны применяться при выполнении работ

| № п/п | Индекс и наименование документа |  |  |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кардинальные правила безопасности труда в АО «КРП» |  |  |  | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 2 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда |  |  |  | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 3 | Положение о проведении контроля трезвости в АО «КРП» |  |  |  | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 4 | Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности в ООО «Норникель-ЕРП», АО «ЕРП», АО КРП», АО «Лесосибирский порт» (УК/НН-ЕРП12.1-001-2023). |  |  |  | Обязательно для всех подрядных организаций |
| 5 | Положение об организации и проведении работ на высоте в АО «КРП |  |  |  | При выполнении работ на высоте |
| 6 | Порядок об организации и проведении работ повышенной опасности в АО «КРП» |  |  |  | При выполнении работ повышенной опасности |
| * |  |  | Размещено на сайте АО "КРП" |  |
|  |  |  | www.krasrp.ru |  |

Здесь и далее даты указываются в формате дд.мм.гггг.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Исключить, если НДС не облагается Цена Товара либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Товара облагаются по различным ставкам НДС либо НДС не облагается Цена Товара, либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается цена Товара либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Здесь и далее числа указываются только цифрами, без расшифровки прописью. Если вводится денежная сумма, то в формате ХХХ ХХХ,ХХ.

Если Цена Товара выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему текста Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет общую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Работ.

Исключить, если все составляющие Цены Работ облагаются по различным ставкам НДС либо НДС не облагаются все составляющие Цены Работ, либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Работ.

Если Цена Работ выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет общую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Работ.

Исключить, если все составляющие Цены Работ облагаются по различным ставкам НДС либо НДС не облагаются все составляющие Цены Работ, либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Цены Работ.

Если Цена Работ выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет общую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Исключить, если НДС не облагаются все составляющие Общей Цены либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Общей Цены облагаются по различным ставкам НДС, либо НДС не облагаются все составляющие Общей Цены, либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Общей Цены облагаются по различным ставкам НДС, либо НДС не облагаются все составляющие Общей Цены, либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если Общая Цена выражена в иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет общую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Исключить, если НДС не облагается.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент не является плательщиком НДС или освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключается, если внутригрупповая сделка.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключается, если внутригрупповая сделка.

Исключить, если НДС не облагается либо контрагент освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС.)

Если у контрагента есть «корпоративные» адреса (типа ___@nornik.ru, ___@gazprom.ru), то выбрать первый вариант.

Если «корпоративных» адресов нет или в дополнение к «корпоративным» используются адреса типа ___@mail.ru, ___@yandex.ru, то дополнить также вторым вариантом.

Сокращенное наименование юридического лица / ФИО.

Должность, ФИО лица, подписывающего Договор.

Уполномочивающий документ.

Указывается наименование страны происхождения Товара в соответствии с ч. 5.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

Если Цена Товара выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Если Цена Товара выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Товара НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если цена Договора выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Товара НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если цена Договора выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Товара НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если цена Договора выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Товара НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Товара облагаются по различным ставкам НДС или если все составляющие Цены Договора НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Товара НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Включить, если НДС не облагается все составляющие Цены Договора.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет упрощённую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Включается, если контрагент применяет общую систему налогообложения и освобождён от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.

Исключить, если все составляющие Цены Договора НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если цена Договора выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Договора НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.

Если цена Договора выражена в условных единицах, приравненных к иностранной валюте, то «₽» по всему тексту Договора заменяется на обозначение соответствующей валюты.

Исключить, если все составляющие Цены Договора НДС не облагаются либо контрагент освобожден от исполнения обязанностей плательщика НДС.